## grudzień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV | 2 | 1 | 1 | 3 | 14,19 20-21 | wył. linii OST-MIL wył. linii KOZ-MIL
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.09-11.12 | wył. linii STW-XAC i STW-AT1
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-11 | wył. linii KOZ-OSC | 1 | 20-21 | wył. linii KOZ-MIL
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-12 | wył. linii GRO-KED
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 6-7 | wył. linii BYC-SKA t.1 i 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Max 480MW z bl. 1,2,3 | 7,20 | wył. w sieci 110kV
Łaziska 2
| 110 kV | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 13-14 | wył. linii BIR-KOM
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0/1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 1 | 6-7 13-14 | wył.linii BYC-SKA t.1 i t.2 wył. linii BIR-KOM | 3 | 8-12 | wył. w sieci 110kV
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 7 | wył. linii DUN-MON wył.linii DUN-SLK
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 13-14 | wył. KON-AT2
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-14 | wył. KON-AT2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 16 | wył. linii KRM-OSR wył. linii KRM-PLE
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 7 | wył. linii DUN-MON wył. linii DUN-SLK
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 6-7, 13-14, 20-21 17-24 | wył. linii GLN-KRA i GLN-PLC wył. w sieci 110kV
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2 Łaziska 3 | 110 kV
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 1 | 6-7 | wył. linii GLN-KRA,GLN-PLC
[6 empty] | 13-14 | wył. linii GLN-KRA,GLN-PLC
[6 empty] | 20-21 | wył. linii GLN-KRA,GLN-PLC
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 1 | 6-7 | wył. PAS AT1
| Zielona Góra BGP |  |  | 220kV | 1 | 3-13 | wył. linii MIK - LSN
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220kV |  |  |  | 2 | 6 | wył. KOM AT4
[8 empty] | 3 | 9-10 | wył. linii BUJ-LIS
[8 empty] | 2 | 20-21 | wył. KOM AT3
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
4
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1