## styczeń
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 23-26 10, 29 | wył. SLK-ZRC wył. SLK-DUN wył. OST-MIL | bl. 1 postój | 31.01 - 5.02 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV | [6 empty] | bl.7 postój | 10 | prace na linii blokowej
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Max 600MW z bl. 1,2,3 | 3-11 | wył. w sieci 110kV
Łaziska 2
| 110 kV | 2/1 | 1 | 1
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0/1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-23 | wył. linii BYC-SIE t1 i 2
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 23-26 | wył. linii SLK-ZRC wył. linii SLK-DUN
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 23-26 | wył. linii SLK-ZRC wył. linii SLK-DUN
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 17-18 24-25 19-28 29.01-2.02 | wył. GLN-KRA i GLN-PLC prace w sieci 110kV
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2 Łaziska 3 | 110 kV
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 1 | 17-18 | wył. GLN-KRA, GLN-PLC
24-25
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 2 | 10 | wył. WRC AT2
| Zielona Góra BGP |  |  | 220kV | 1 | 7-12 | wył. MIK-LSN
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
4
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1