## luty
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | BL-12 postój | 14.01.-14.02. | praca na linii blokowej
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | wył. WIE-AT2
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0 | BL-12 | 18 | wył. linii HAL-BYC-LAG
| 110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | BL-10 postój | 8 | wył. linii WIE-KOP-LIS
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 28.02.-3.03. | wył. linii PLE-KRM i KRM-OSR wył. linii KRA-PLE
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 28.02.-3.03. | wył. linii PLE-KRM i KRM-OSR wył. linii KRA-PLE
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 14 15 | wył. KON-AT1 wył. KON-S1 wył. KON-S2
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 19-22 23 28.02.-3.03. | wył. linii PLE-KRM i KRM-OSR wył. PLE4-SP wył. PLE2-SP wył. linii KRA-PLE i PLE-AT4
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 3 28.02.-03.03. | wył. linii SLK-ZRC wył. linii PLE-KRM i KRM-OSR wył. linii KRA-PLE i PLE-AT4 | 2 | 28 | wył. KRA4-S1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110 MW | 1-6 30.01.-01.02. 7-8, 14-15, 21-22 16-22 23-27 | prace w sieci 110kV wył. linii GLN-PLC wył. linii GLN-PLC i GLN-KRA wył. linii KRA-GLN wył. linii 220kV KRA-MON
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2 Łaziska 3 | 110 kV |  |  |  | 2 | 8 21-22 | wył. linii WIE-MOS wył. MOS-AT4
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 550 MW | 2 | wył. MIL-AT4
[5 empty] | 500 MW | 4-8 | wył. linii MOR-WTO
[5 empty] | 550 MW | 17-19 | wył. MIL-AT1
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 30.01.-01.02. | wył. linii GLN-PLC
[6 empty] | 7-8 | wył. linii GLN-PLC i GLN-KRA
14-15
21-22
[6 empty] | 16-22 | wył. linii KRA-GLN
[6 empty] | 23-27 | wył. linii 220kV KRA-MON
| EC Karolin |  |  | 110kV | 2 | 3 | wył. linii PLE-KRM i KRM-OSR
[5 empty] | 1 | 19-22 | wył. PLE4-SP
[6 empty] | 23 | wył. PLE2-SP
[5 empty] | 2 | 28.02.-03.03. | wył. linii PLE-KRA i PLE-AT4
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 2 | 14-22 | wył. SWI-AT2
[6 empty] | 23.02-08.03. | wył. SWI-AT1
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
4
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1