## luty
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 7-12 16-21 | wył. linii MOR-KOZ i MOR-PIA wył. linii MIL-NAR | Bl. 1 i 2 postój Bl. 2 postój | 27.02 - 1.03 7-9 2-4 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 11-15 16-21 | wył. ELK-AT1 wył. linii MIL-NAR
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 6 | 23-29 | wył. linii ROG-OSR
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | BL-2 postój 4 | 4-5 2-3 | praca na linii blokowej wył. linii ROG-PAB t.1
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-12 17-22 23-27 | wył. linii MOR-KOZ i MOR-PIA wył. linii KOZ-OSC wył. linii OSC-PEL | 900MW | 22 | wył. KOZ4-S1 wył. KOZ4-S2
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | 1100MW | 7-12 | wył. linii MOR-KOZ i MOR-PIA
| 110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 16-21 | wył. linii MIL-NAR
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 17-22 23-27 | wył. linii KOZ-OSC wył. linii OSC-PEL
| 220 kV | [6 empty] | BL-4 postój | 21, 26 | próby elektryczne bloku
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 23-29 | wył. linii JAM-LAG wył. linii JAM-BYC
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 2 | 2 | 3 | 24-27 | wył. WIE-AT2
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0 | BL-11 BL-12 | 12 13 | wył. linii LAG-KAT wył. linii LAG-HAL-BYC
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.02.-3.03. 20-22 23-29 | wył. linii KRA-PLE wył. linii PAT-KON t.2 wył. linii ROG-OSR i OSR-TRE
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 28.02.-3.03. 20-22 | wył. linii KRA-PLE wył. linii PAT-KON t.2 | BL-4 postój | 16-18 | praca na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 22 14-15, 28-29 | wył. KON-S1 wył. KON-S2 wył. PAT-AT1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 29 | wył. OSR4-S1 wył. OSR4-S2 | 1 | 28 29 | wył. OSR4-S1 wył. OSR4-S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.02.-3.03. 7 1, 8 7-15 | wył. linii KRA-PLE i PLE-AT4 wył. PLE4-S1 wył. PLE4-S2 wył. PLE-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 28.02.-03.03. 16-22 23-27 | wył. linii KRA-PLE wył. PKW2-SP wył. KRA-AT2 | 2 | 1 | wył. KRA4-S2
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110 MW | 7-8, 14-15, 21-22 25-29 | wył. linii GLN-PLC i GLN-KRA wył. linii PLC-MON
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 |  |  |  | BL-6 postój | 23-26 | praca na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 120MW | 30.03.-2.04. | wył. linii SWI-BOG
Łaziska 2, Łaziska 3
| 110 kV |  |  |  | 3/2 3 | 16-23 30.03.-3.04. | wył. MOS-AT3 wył. linii MOS-CZT
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 600 MW | 7-12 | wył. linii MOR-KOZ i MOR-PIA
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 7-8, 14-15, 21-22 | wył. linii GLN-PLC i GLN-KRA
[6 empty] | 25-29 | wył. linii PLC-MON
| EC Karolin |  |  | 110kV | 2 | 28.02.-03.03. | wył. linii PLE-KRA i PLE-AT4
[5 empty] | 1 | 1, 8 | wył. PLE4-S2
[6 empty] | 7 | wył. PLE4-S1
[5 empty] | 2 | 7-15 | wył. PLE-AT1
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 2 | 9-13 | wył. PAS-TR1
| EC Bydgoszcz |  |  | 110kV | 110MW | 8.03-21.04 | wył. BYD-AT1
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
4
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1