## kwiecień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 12 16-27 | wył. linii OST-MIL wył. linii NAR-LMS | BL-1 postój | 7-8,13-14 | praca na linii blokowej
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3#
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 13.04.-05.06. | wył. linii KOZ-PUL t.1 i t.2
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-12 | wył. KOZ-AT2 | 1 | 7-12 | wył. KOZ-AT2
Kozienice 1
| 220 kV | 4/5# 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-30 | wył. GRO-AT2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.03.-04.04. | wył. linii BYC-JAM
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 15-17 | wył. w sieci 110kV
Łaziska 2
| 110 kV | 1/2 | 1 | 1
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | BL-11 postój BL-12 postój | 01.04.-07.07. 1-20 | modernizacja SE Kopanina modernizacja SE Kopanina
| 110 kV | 0/1 | 0 | 0 |  |  |  | BL-10 postój BL-9 postój | 01.04.-29.05. 22.04.-20.05. | modernizacja SE Kopanina modernizacja SE Kopanina
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 20-24 24-26 25.04.-02.05. | wył. linii DUN-ZYD wył. linii PAT-KON t.1 postój bloków 5-8 w El. Dolna Odra
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 5 | 20-24 24-26 25.04.-02.05. 29.04.-03.05. | wył. linii DUN-ZYD wył. linii PAT-KON t.1 postój bloków 5-8 w El. Dolna Odra wył. linii ADA-KON t.2 | BL-2 postój | 25.02.-15.05. | praca na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 26 | wył. KON-S1 wył. KON-S2
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BL-4 postój BL-3 postój 2 | 13-15 27-28 29.04.-03.05. | praca na linii blokowej praca na linii blokowej wył. linii ADA-KON t.2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.04.-03.05. | wył. linii ADA-KON t.2 | 1 | 29.04.-03.05. | wył. linii ADA-KON t.2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-9 12-13 24-26 27-29 30.04.-08.05. | wył. linii PLE-CZE wył. linii CZE-PAT wył. linii POL-LES wył. linii PLE-POL wył. PLE-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 14-17 | wył. KRA-AT3 | 2 BL-7 postój | 14, 18 15, 19 17-19 | wył. KRA4-S1 wył. KRA4-S2 praca na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110 MW | 10-13 18-19 20-24 | wył. linii 220kV KRA-MON wył. linii GLN-PLC i GLN-KRA wył. KRA-AT1
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 7-10 25.04.-02.05 | wył. linii MIK-CRN postój bloków 5-8 El. Dolna Odra | 4 | 20-22 | wył. linii MIK-POL t.2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2, Łaziska 3
| 110 kV |  |  |  | 3 2 | 30.03.-3.04. 7-10 11 | wył. linii MOS-CZT wył. linii PRB-CZT wył. linii PRB-CZT
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 330MW | 27-30 | wył. linii MIL-OLT
[5 empty] | 350MW | 17, 22-24 | wył. linii MOR-WTO
[5 empty] | 440MW | 8-16 | wył. MOR-AT3
[5 empty] | 440MW | 20-21 | wył. MOR-AT2
| EC Wrotków |  |  | 110kV | 100/200MW | 13.04.-05.06. | wył. linii KOZ-PUL t.1 i t.2
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 2 | 10-13 | wył. linii 220kV KRA-MON
[6 empty] | 18-19 | wył. linii GLN-PLC i GLN-KRA
[6 empty] | 20-24 | wył. KRA-AT1
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 30.04.-08.05. | wył. PLE-AT1
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 2 | 7-21 | wył. PAS-AT2
| EC Zielona Góra |  |  | 220kV | 1 | 20-22 | wył. linii MIK-POL t.2
| EC Bydgoszcz |  |  | 110kV | 110MW | 08.03.-21.04. | wył. BYD-AT1
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
3/4#