## maj
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 14-17 9-10 | wył. WLA-PAT i WLA-TEL wył. GRU-PLO
| 110 kV |  |  |  | 2 | 25.04.-02.05 3 20 23-25 29-31 29-31 | postój bl. 5-8 w el. Dolna Odra próba systemowa wył. SLK ss1 wył. SLK-DUN wył. SLK-ZRC wył. KOZ-MIL
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 1850MW 2 z bl. 6-8 BL.7 postój BL.9 postój | 26-28 5 11-22 11-22 | wył. ROG-JOA t.3 i ROG-TCN wył. ROG4-S1A prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 13.04.-05.06. | wył. linii KOZ-PUL t.1 i t.2
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | próba systemowa | 1 | 29-31 | wył. KOZ-MIL
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | BL.7 i 8 postój | 3 | próba systemowa
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | próba systemowa
Połaniec
400 kV
220 kV
| 110 kV |  |  |  | 1 | 25-27 | wył. PEL-AT1
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 4-8 11-14 | wył. DBN-TR1 wył. DBN-TR2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-6 25-27 28-30 31 | wył. BYC-JAM wył. KAT-AT1 wył. KAT-AT2 wył. KAT-AT1 i KAT-AT2
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 2/1 | 1 | 1
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | BL-11 postój | 01.04-07.07 | modernizacja SE Kopanina
| 110 kV | 0/1 | 0 | 0 |  |  |  | BL-10 postój BL-9 postój 300MW 1 | 01.04-29.05 22.04-20.05 30-31 31 | modernizacja SE Kopanina modernizacja SE Kopanina prace w sieci 110 kV
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-17 | wył. BIR-AT1
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 25.04.-02.05. | postój bloków 5-8 w El. Dolna Odra
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 5 | 25.04.-02.05. 29.04.-03.05. | postój bloków 5-8 w El. Dolna Odra wył. linii ADA-KON t.2 | BL-2 postój 1000MW | 25.02.-15.05. 9-10 14-17 | praca na linii blokowej wył. GRU-PLO i GRU-TEL wył. PAT-WLA i WLA-TEL
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,16 2,17 9-10 | wył. KON-S1 wył. KON-S2 wył. KON-AT1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 29.04.-03.05. | wył. linii ADA-KON t.2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.04.-03.05. | wył. linii ADA-KON t.2 | 1 | 29.04.-03.05. | wył. linii ADA-KON t.2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-10 23-24 15-17 4-22 | wył. PLE-KRM wył. linii PLE-KON i PLE-AT2 prace w sieci 110 kV
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 21-22 | całkowity postój elektrowni wodnej Żarnowiec | 2 BL-8 postój BL-6 postój | 4 5 30.04-2.05 4-6 | wył. KRA4-S1 wył. KRA4-S2 praca na linii blokowej praca na linii blokowej
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | BL-5 postój | 12-14 | praca na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110 MW | 11-22 20-22 16-17 18-20 23-24 25-29 30-31 | wył. PLC-AT1 wył. linii GLN-PLC wył. linii PLC-MON prace w sieci 110 kV wył. GLN-KRA i GLN-PLC prace w sieci 110 kV wył. GLN-KRA i GLN-PLC
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 25.04.-02.05 18-22 | postój bloków 5-8 w el. Dolna Odra wył. MIK-AT1 | 4 | 9-12 14-22, 27-28, 30-31 | wył. MIK-POL t.1 wył. MIK-LSN
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-29 11-14 18-21 | wył. MIK-AT3 prace w sieci 110 kV
Adamów, Pątnów
| 110 kV | 1 | 1 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 300MW | 4-17 | wył. PIA-AT1
[6 empty] | 29-31 | wył. KOZ-MIL
[6 empty] | 25 | wył. MIL-TR4
| EC Wrotków |  |  | 110kV | 100/200MW | 13.04.-05.06. | wył. linii KOZ-PUL t.1 i t.2
| EC Pomorzany |  |  | 110kV | 1 | 11-22 | wył. PLC-AT1
[6 empty] | 20-22 | wył. linii GLN-PLC
[6 empty] | 16-17 | wył. linii PLC-MON
[6 empty] | 23-24 | wył. GLN-KRA i GLN-PLC
30-31
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 9-10 | wył. PLE-KRM
23-24
[6 empty] | 15 | wył. PLE-KON i PLE-AT2
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 2 | 5-18 | wył. PAS-AT2
| EC Zielona Góra |  |  | 220kV | 1 | 9-12 | wył. linii MIK-POL t.1
[6 empty] | 14-22 | wył. linii MIK-LSN
27-28
30-31
| EW Żarnowiec |  |  | 400kV |  |  |  | BL-1 postój BL-2 postój | 3 | praca na linii blokowej praca na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
3
1