## czerwiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 13-14 15-17 | wył. linii GRU-PLO wył. linii NAR-STN
| 110 kV |  |  |  | 2 | 2-4 5-8 | wył. linii SLK-DUN wył. linii SLK-ZRC
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | BL-6 potój 2 z bl. 6-8 | 29 29 30 | praca na linii blokowej wył. ROG4-S1A wył. ROG4-S2A
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 4-5 18-19 | wył. linii ROG-PIO wył. linii ROG-JOA t.2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1/2 2 1 | 13.04.-05.06. 8-18 21.06.-04.07. | wył. linii KOZ-PUL t.1 i t.2 wył. linii PUL-ABR wył. linii STW-XAC
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | wył. KOZ2-S1, S2 kolejno | 900MW | 18 | wył. KOZ4-SP
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-27 | wył. KOZ-AT3
Połaniec
| 400 kV | [6 empty] | BL-5,6 postój | 15-18 | praca na lini duobloku
220 kV
| 110 kV |  |  |  | 1 | 19 | wył. PEL-AT1
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 1-3 | wył. GRO-AT2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 14 | wył. w sieci 110 kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | BL-11 postój BL-12 postój | 01.04-07.07. 01.06-01.07. | modernizacja SE Kopanina modernizacja SE Kopanina
| 110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 300MW | 8-13 | wył. w sieci 110 kV
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 6-7 13-14 20-22 16.06.-02.08. | wył. linii SIE-LUA wył. PRB-AT1 wył. BIR-AT1 wył. SKA-AT2 | 3 | 8-12 | wył. w sieci 110 kV
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 3-7 20-21 13-14 | wył. linii ADA-KON t.1 wył. linii PLE-KRM wył. linii GRU-PLO
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 3-7 20-21 13-14 | wył. linii ADA-KON t.1 wył. linii PLE-KRM wył. linii GRU-PLO | 1000MW | 13-14 | wył. linii GRU-PLO
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 21 27-28 | wył. KON-S1 wył. KON-S2 wył. KON-AT2
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 BL-5 postój | 3-7 8-10 | wył. linii ADA-KON t.1 praca na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 27.06.-1.07. | wył. linii ADA-KON t.1 wył. linii PAS-OSR | 1 | 3-7 27 28 | wył. linii ADA-KON t.1 wył. OSR-S1 wył. OSR-S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-14, 20-21 15-18 | wył. PLE-TR3 wył. CZE-AT2
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 20-21 13-14 | wył. linii PLE-KRM wył. linii GRU-PLO
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110 MW BL-1 postój | 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 16-24 25.06.-02.07. 23-24 | wył. linii KRA-GLN-PLC wył. w sieci 110 kV wył. w sieci 110 kV wył. KRA-AT1
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 |  |  |  | BL-4 postój 4 | 5-7 1-30 | praca na linii blokowej wył. linii MIK-LSN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Adamów, Pątnów
| 110 kV | 1 | 1 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 250MW | 1-14 | wył. MIL-AT3
[5 empty] | 300MW | 16-28 | wył. PIA-AT2
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 100/200MW | 13.04.-05.06. | wył. linii KOZ-PUL t.1 i t.2
[5 empty] | 100MW | 8-18 | wył. linii PUL-ABR
| EC Pomorzany, EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 11-12, 15 | wył. linii PLC-MON
[6 empty] | 6-7 | wył. linii GLN-PLC i GLN-KRA
13-14
20-21
27-28
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 13-14 | wył. PLE-TR3
20-21
[6 empty] | 15-18 | wył. CZE-AT2
| EC Zielona Góra |  |  | 220 kV | 1 | 1-30 | wył. linii MIK-LSN
| EW Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 2G | 1-5 | wył. linii BUJ-LIS
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
3
1