## lipiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 1-9, 21-23, 27.07-3.08 4-5, 11-12 18-26 24-26 27.07-27.09 | wył. linii WLA-OLS wył. linii PKW-ZYD wył. linii ELK-OST wył. linii GRU-PLO wył. NAR AT1
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 14 max 750MW bl.9 postój | 4-5 2 | wył. linii TRE-DBN i TRE-JOA prace na linii blokowej
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 11-12 | wył. ROG-SPG
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 2 | 21.06-4.07 4-19 20-31 | wył. linii STW-XAC wył. linii CHM-XAC wył. linii ABR-PUL
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 6-17 | wył. PEL-AT2
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 1 | wył. GRO-AT2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-23 | wył. JAM-AT2
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 23.07-23.09 | wył. linii WIE-KOP
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | BL-11 postój BL-12 postój | 01.04-07.07 01.06-01.07 | modernizacja SE Kopanina modernizacja SE Kopanina
| 110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 08.07-24.08 | modernizacja SE Kopanina
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 16.06-02.08 | wył. SKA-AT2
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 4-5 11-12 18-19 25-26 24-26 27-28 29-30 | wył. linii PKW-ZYD wył. linii POL-LES i POL-PLE wył. linii GRU-PLO wył. linii ZRC-GBL wył. linii GBL-GDA | 1000MW | 24-26 | wył. linii GRU-PLO
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 4-5 11-12 18-19 25-26 24-26 27-28 29-30 | wył. linii PKW-ZYD wył. linii POL-LES i POL-PLE wył. linii GRU-PLO wył. linii ZRC-GBL wył. linii GBL-GDA | BL-6 postój BL-5 postój | 15-17 22-24 | praca na linii blokowej praca na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.06-01.07 | wył. linii PAS-OSR
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-7 8-9 13-16 18-19 | wył. PLE2-S1 wył. PLE2-S2 wył. KRM-AT1 wył. linii POL-PLE i POL-LSN
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 4-5 11-12 24-26 27-28 29-30 | wył. linii PKW-ZYD wył. linii GRU-PLO wył. linii ZRC-GBL wył. linii GBL-GDA
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | BL-1 postój 110 MW 110 MW | 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 14-21, 23-24, 28.07-03.08 | wył. KRA-AT1 wył. linii KRA-GLN-PLC wył. w sieci 110 kV
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 13-17 | wył. MIK-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Adamów, Pątnów
| 110 kV | 1 | 1 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Skawina i EC Kraków Łęg |  |  | 110 kV | 2/1 | 15.06-02.08 | wył. SKA-AT2
| EC Pomorzany, EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 4-5 | wył. linii KRA-GLN-PLC
11-12
18-19
25-26
[6 empty] | 8-9 | wył. linii GLN-PLC
[6 empty] | 28-30 | wył. MON4-SP
[5 empty] | 1 | 21-23 | wył. MON2-SP
[6 empty] | 28.07-03.08 | wył. w sieci 110 kV
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 6-7 | wył. PLE2-S1
[6 empty] | 8-9 | wył. PLE2-S2
[6 empty] | 13-16 | wył. KRM-AT1
[6 empty] | 25-26 | wył. linii POL-PLE i POL-LSN
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 27-31 | wył. linii SWI-WRC i WRC-AT1
| EC Zielona Góra |  |  | 220 kV |  |  |  | postój | 1-25 | wył. linii LSN-ZGC
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
3
1