## sierpień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 1-7, 10-14, 8-9, 15-16 15-22 22-23, 29-30 10.08-13.10 | wył. linii WLA-OLS wył. linii ROG-PLO wył. linii NAR-STN wył. linii PKW-PLE wył. NAR-AT1
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 14 max 750MW max 2 z bl. 9-12 bl.9 postój 6 | 1-2 8 9 17-31 8-9,15-16 | wył. linii TRE-DBN i TRE-JOA wył. ROG4-S1B wył. ROG4-S2B prace na linii blokowej wył. linii ROG-PLO
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 22-23 29-30 | wył. ROG-PAB t1. wył. ROG-PAB t2.
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 2 | 29-30 1-10 11-24 | wył. linii CHM-XAC i CHM-PEL wył. linii CHM-XAC wył. linii ABR-PUL
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 4 3 | 3 2 | 3 2 |  |  |  | bl. 1 postój | 20-22 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV | [6 empty] | 850MW | 1, 3, 5-7 | wył. PEL4-S1/S2 wył. PEL4-SP
220 kV
| 110 kV | [6 empty] | 190MW | 29-30 | wył. PEL2 S2A i S2B, CHM-XAC i CHM-PEL
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-21 29-30 | wył. JAM-AT1 wył. linii LOS-KHK
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 26.07-23.09 | wył. linii WIE-KOP
| 110 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 21, 23 | prace w sieci 110 kV
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1-29 | wył. w sieci 110 kV
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 15.06-10.08 | wył. SKA-AT2 | 3 | 31 | wył. w sieci 110 kV
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 1-2 22-23, 29-30 8-9, 15-16 | wył. linii POL-LES i POL-PLE wył. linii PKW-PLE wył. linii ROG-PLO | 1000MW | 4 | wył. linii PAT-PDE
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 1-2 22-23, 29-30 8-9, 15-16 | wył. linii POL-LES i POL-PLE wył. linii PKW-PLE wył. linii ROG-PLO
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | wył. KON-AT1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 26-29 | wył. ADA-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 8-9, 15-16 22-23 25 27-28 29-31 | wył. POL-PLE i POL-LSN wył. linii KRM-OSR wył. PLE-KON, PLE-PPD wył. CZE-AT2 wył. linii CZE-PAT wył. CZE-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 22-23, 29-30 8-9, 15-16 | wył. linii PKW-ZYD wył. linii ROG-PLO
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110 MW 160 MW | 8-9, 15-16 1-3 31.08-9.10 3-4, 17-24, 25-31 10-14 | wył. linii KRA-GLN i GLN-PLC wył. linii PLC-GLN i PLC-MON wył. KRA-AT1 wył. w sieci 110 kV wył. MON-AT1
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 |  |  |  | bl.5 postój | 10-13 | praca na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | wył. MIK-AT4
Adamów, Pątnów
| 110 kV | 1 | 1 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Skawina i EC Kraków Łęg |  |  | 110 kV | 2/1 | 15.06-10.08 | wył. SKA-AT2
| EC Pomorzany, EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 1-3 | wył. PLC-GLN, PLC-MON
[6 empty] | 8-9 | wył. linii KRA-GLN-PLC
15-16
[6 empty] | 10-14 | wył. MON-AT1
[6 empty] | 28-30 | wył. linii MON-PLC
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 1-2 | wył. linii POL-PLE i POL-LSN
[6 empty] | 8-9 | wył. linii KRM-OSR
[6 empty] | 15-16 | wył. linii KRM-OSR
[6 empty] | 22-23 | wył. PLE-KON, PLE-PPD
[6 empty] | 25 | wył. CZE-AT2
[6 empty] | 27-28 | wył. linii CZE-PAT
[6 empty] | 29-31 | wył. CZE-AT1
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 27.07-8.08 | wył. SWI-AT1
[5 empty] | 2 | 8-9.08 | wył. linii SWI-WRC i SWI-AT3
[6 empty] | 17-21 | wył. linii PAS-WRC i WRC-AT1
| EC Zielona Góra |  |  | 220 kV | 1 | 10-16 | wył. linii MIK-LSN
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
3
1