## listopad
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 7-15 21-22 27-29 28-29 | wył. linii KOZ-MIL wył. linii KRA-MON, MON-DUN i DUN-SLK wył. linii GRU-PLO wył. linii MIL-OST
| 110 kV |  |  |  | 1 | 23 24 | wył. OST-AT1 wył. OST-AT2
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 |  |  |  | 5 6 | 30.10-1.11 30.10-2.11 | wył. linii ROG-PLO i ROG-OLT wył. linii ROG-OLT
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3#
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-28 | wył. linii KOZ -LSY
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 Bl.9 28 | 7-15 7-15 850MW | wył. linii MIL-KOZ wył. linii blokowej wył. KOZ4-S2
Kozienice 1
| 220 kV | 4/5# 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Połaniec
400 kV
| 220 kV | [6 empty] | Bl.4 Bl.3 | 6 9 | wył. linii blokowej wył. linii blokowej
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-30 | wył. linii GRO-ZBK
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2#
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 5 7 9 10 12 | wył. KAT AT1 wył. linii KAT-LAG wył. linii LAG-JAM wył. KAT AT2 wył. linii KAT-LAG wył. linii KAT-KOP
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 2 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 0 | 21.09-6.11 | w czasie postoju bloków nr 1 i 2 w Elektrowni Łaziska
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 21.09-06.11 | w czasie postoju bloków nr 1 i 2 w Elektrowni Łaziska
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-11 20-30 | prace w sieci 110kV | 3 | 2-11 20-30 | prace w sieci 110kV
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 7-8 16-29 21-22 27-29 | wył. linii PLE-KRM wył. PLE-POL i PLE-LES wył. linii KRA-MON, MON-DUN i DUN-SLK wył. linii GRU-PLO
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 7-8 16-29 21-22 | wył. linii PLE-KRM wył. PLE-POL i PLE-LES wył. linii KRA-MON, MON-DUN i DUN-SLK
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 12-13 21-22 | wył. KON AT2 wył. KON AT1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | wył. ADA AT2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-8 7-8 8 15 16-29 | wył. linii OSR-KRM wył. linii PLE-KRM wył. PLE4-S1 wył. PLE AT4 wył. PLE-POL i PLE-LES
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 21-22 27-29 | wył. linii KRA-MON, MON-DUN i DUN-SLK wył. linii GRU-PLO | 2 | 21 22 | wył. KRA4-S1 wył. KRA4-S2
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110MW | 31.10-01.11 7-8 | wył.linii GLN-KRA, GLN-PLC
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 29.10-5.11 | wył. MIK-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2, Łaziska 3
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Adamów, Pątnów
| 110 kV | 1 | 1 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 600MW | 7-15 | wył. KOZ-MIL
[5 empty] | 400 MW | 16-17 | wył. MIL-AT5
[6 empty] | 18-19 | wył. MIL-AT1
[6 empty] | 24-26 | wył. MIL-TR4
| EC Wrotków |  |  | 110kV | 110MW | 14-28 | wył linii KOZ-LSY
| EC Skawina i EC Kraków Łęg |  |  | 110kV | 3/2 | 11.11-20.12 | wył. SKA AT1
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110kV | 2 | 31.10-01.11 | wył.linii GLN-KRA, GLN-PLC
7-8
[6 empty] | 14-15 | wył. linii MON-PLC
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 1-30 | zapewnienie odpowiedniej pewności zasilania w sieci 110kV
[6 empty] | 2-8 | wył. linii KRM-OSR
[6 empty] | 7-8 | wył. linii PLE-KRM
[6 empty] | 8 | wył. PLE4-S1
| Zielona Góra BGP |  |  | 220kV | 1 | 10-13 | wył. linii GOR-KRA
| EW Żarnowiec |  |  | 400kV |  |  |  | BL-3 postój | 24-26 | prace na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
2
2
3