## grudzień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 30.11-3.12 2-4 5-6 12-14 19-20 27-30 | wył. STN-NAR wył. ROG-OLT wył. linii ROG-OLT i ROG-PLO wył. linii OST-MIL wył. linii SLK-ZRC wył. ROG-PLO
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 5 6 | 5-6 2-6 7-12 27-30 | wył. linii ROG-OLT i ROG-PLO wył. linii ROG-OLT wył. linii ROG-TRE wył. linii ROG-PLO
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-18 2, 3, 21-22 | wył. linii ABR-CHM-STW wył. linii ABR-MKR
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 7-31 | wył. DBN-TR1 wył. linii GRO-KED
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl.4 postój bl.5 postój | 28.11.-11.12. 28.11.-11.12. | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | wył. linii WIE-MOS
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 13, 22-23 | wyłączenie w sieci 110 kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.11.-11.12. | wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 3/2/1 | 25.11.-10.12. 23-31 | wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2 wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 12-13 19-20 14-16 | wył. PLE-LES i PLE-POL wył. linii DUN-SLK wył. linii SLK-ZRC wył. POL-PLE i POL-LES
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 4 | 1-2 12-13 19-20 14-16 | wył. PLE-LES i PLE-POL wył. linii DUN-SLK wył. linii SLK-ZRC wył. POL-PLE i POL-LES
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 14-16 | wył. PLE-LES i PLE-POL wył. POL-PLE i POL-LES
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 12-13 19-20 | wył. linii SLK-DUN wył. linii SLK-ZRC
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6, 9-11, 16-18, 21-23, 28-31 | wył. KAR-AT1 | 110 MW 120 MW | 2-6, 9-11, 16-18, 21-23, 28-31 1-15 16-23 | wył. KRA-AT1 prace w sieci 110 kV prace w sieci 110 kV
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 700MW | 5-6 | wył. ROG-OLT i ROG-PLO
[5 empty] | 600MW | 2-4 | wył. ROG-OLT
[6 empty] | 27-30 | wył. linii ROG-PLO
| EC Wrotków |  |  | 110kV | 100MW | 4-18 | wył. linii ABR-CHM-STW
[6 empty] | 2,3,21-23 | wył. linii ABR-MKR
| EC Kraków Łęg |  |  | 110kV | 2/3 | 11.11.-22.12. | wył. SKA-AT1
[5 empty] | 3/4 | 23-31 | wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2
| EC Skawina |  |  | 220kV | bl.5 i bl.6 | 23-31 | wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2
| EC Karolin |  |  | 110kV | 2 | 1-2 | wył. PLE-POL i PLE-LES
[6 empty] | 14-16 | wył. POL-PLE i POL-LES
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 3 | 17-23 | wył. linii OSR-PAS
[6 empty] | 28-31 | wył. linii OSR-PAS
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
2
2
3