## październik
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 19.09-16.11 1-6 3 4 10-11 16 17-18 23-26 | wył. ELK-AT2 wył. OST AT3 wył. linii DUN-SLK wył. linii DUN-MON wył. linii GRU-PLO wył. linii OLT-PLO wył. linii ROG-PLO i ROG-OLT wył. linii ROG-PLO
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 | BL-12 | 25.09-09.12 | wył. ROG-BEK t.2 | 5 5 6 | 10-11 17-18 23-25 23-26 | wył. linii ROG-JOA i ROG-TCN wył. linii ROG-PLO i ROG-OLT wył. linii ROG-PLO
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3#
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 2 | 19.09-14.10 26-28 29-30 | wył. linii ABR-STW-CHM wył. linii KOZ-LSY wył. linii KOZ-LSY
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 4/5# 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-12 | wył. KOZ-AT1
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 15-16 | wył. PEL-AT2
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-9 10-14 15-19 16 15.10-24.11 20.10-13.11 | wył. linii KED-WIE wył. DOB4 - S1A i S1B wył. linii KED-GRO wył. R220kV KED wył. GRO-AT1 wył. linii GRO-ZBK
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2#
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 19-22 23 | wył. linii JAM-LAG wył. JAM-AT1 wył. linii KOP-KAT
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0 | 1 | 18.09-04.10 5-29 | wył. linii JOA-ROG t.1 wył. linii JOA-ROG t.2
| 220 kV |  | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 2 | 2 | 1 | 3 2 | 22-24 29 30 25 | wył. WIE-AT2 wył. KOP-AT2 wył. KOP AT1 i AT2 (kolejno) wył. WIE-AT1
Łaziska 2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 0 | 21.09-12.10 | w czasie postoju bloków nr 1 i 2 w Elektrowni Łaziska
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 21.09-09.10 | w czasie postoju bloków nr 1 i 2 w Elektrowni Łaziska
Siersza
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 3/2 | 8-17 | wył. linii SKA-KLA
Skawina
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 5 4 | 17-18 24-25 4 10-11 | wył. ROG-PLO i ROG-OLT wył. linii DUN-MON wył. linii GRU-PLO | 1100MW | 10-11 | wył. linii GRU-PLO
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 18.09-14.10 25 | wył. PAT-AT1 wył. KON-AT1
Adamów
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.09-1.10 13-15 22-23 | wył. linii PLE-PPD wył. PLE2 - BKS wył. CZE-AT2
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 3 2 | 12-14 3 4 5-9 10-11 12-16 17-18 24-25 | wył. MON-AT3 wył. linii DUN-SLK wył. linii DUN-MON wył. linii ZRC-GBL wył. linii GRU-PLO wył. linii ZRC-GDA i GDA-GBL wył. linii ROG-PLO i ROG-OLT
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-16 | wył. MON-AT4 | 110MW 110MW 110MW 160MW | 03.09-10.10 3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 31.10-01.11 15-16 12-14 | wył. KRA-AT1 wył. linii GLN-KRA i GLN-PLC wył. MON-AT4 wył. MON-AT3
Turów
| 220 kV | 4 | 3 | 3 | 4 | 20-27 29.10-05.11 | wył. MIK-AT1 wył. MIK-AT2 | 4 | 9-12 13-17 19-31 | wył. linii MIK-CPC wył. linii CPC-BOG wył. linii MIK-LSN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2, Łaziska 3
| 110 kV | 2 | 1 | 1
Adamów, Pątnów
| 110 kV | 1 | 1 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110kV | 350MW | 26.09-11.11 | wył. MIL AT3
[6 empty] | 14-14 | wył. MIL Tr4
[6 empty] | 15-16 | wył. MIL AT5
[5 empty] | 400MW | 17-18 | wył. ROG-PLO i ROG-OLT
24-25
| EC Wrotków |  |  | 110kV | 100MW | 1-14 | wył. STW-CHM-ABR
[6 empty] | 26-28 | wył. linii KOZ-LSY
| EC Skawina i EC Kraków Łęg |  |  | 110kV | 3/2 | 8-13 | wył. SKA-KLA i SKA-WAN
[6 empty] | 14-17 | wył. SKA-KLA i WAN-LUA
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110kV | 2 | 31.08-9.10 | wył. KRA-AT1
[6 empty] | 12-14 | wył. MON-AT3
[5 empty] | 3 | 3-4 | wył. linii GLN-KRA i GLN-PLC
10-11
17-18
24-25
31.10-01.11
[6 empty] | 15-16 | wył. MON-AT4
| EC Gorzów |  |  | 110kV | 2 | 11-18 | wył. linii GOR-KRA
| EC Karolin |  |  | 110kV | 1 | 28.09-1.10 | wył. PLE-PPD
[6 empty] | 13-15 | wył. PLE2 - BKS
[6 empty] | 22-23 | wył. CZE-AT2
| EC Wrocław |  |  | 110kV | 2 | 26-30 | wył. SWI-WRC
| Zielona Góra BGP |  |  | 220kV | 1 | 11-18 | wył. GOR-KRA
[6 empty] | 19-31 | wył. LSN-MIK
| EC Bydgoszcz |  |  | 110kV | 90MW | 1-7 | wył. BYD-AT1
[6 empty] | 9-16 | wył. JAS-AT1
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
2
2
3