| ## Wniosek o określenie warunków przyłączenia Obiekt składający się z więcej niż jednego rodzaju urządzeń lub instalacji spośród - modułu wytwarzania energii, magazynu energii elektrycznej lub instalacji odbiorczej |  |
| --- | --- |
| Rodzaj dokumentu | Cel złożenia wniosku |
| Złożenie wniosku Korekta wniosku | Nowe przyłączenie Zwiększenie mocy przyłączeniowej Zmiana parametrów technicznych bez zwiększenia mocy przyłączeniowej |
| Wniosek dotyczy (zaznaczyć właściwe pola; definicje pojęć w informacjach na końcu wniosku) |  |
| nowego modułu wytwarzania energii (dalej: „MWE”): synchronicznego MWE, modułu parku energii nowego modułu wytwarzania energii elektrowni szczytowo-pompowej (dalej: „ESP”) istniejącego MWE lub ESP (dalej: „MWE/ESP”), w rozumieniu RfG, podlegającego modernizacji lub wymianie urządzeń, w przypadku uprzedniego przejścia przez procedurę objęcia istniejącego MWE/ESP wymogami RfG, w ramach której PSE S.A.: w związku z zakwalifikowaniem zakresu modernizacji lub wymiany jako istotnej modyfikacji, udzieliły odpowiedzi określającej wymogi dla przedmiotowego zakresu modernizacji lub wymiany, wskazując na potrzebę złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, w oparciu o wydaną decyzję Prezesa URE, w związku z niezakwalifikowaniem zakresu modernizacji lub wymiany jako istotnej modyfikacji, udzieliły odpowiedzi określającej wymogi dla przedmiotowego zakresu modernizacji lub wymiany, wskazując na potrzebę złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia w oparciu o IRiESP. istniejącego MWE/ESP, w rozumieniu RfG, podlegającego modernizacji lub wymianie urządzeń zgłoszonej do PSE S.A. przed dniem 27 kwietnia 2019 r. morskiej farmy wiatrowej, w zakresie której wnioskodawca nie zamierza ubiegać się o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w ustawie o promowaniu MFW morskiej farmy wiatrowej, w zakresie której wnioskodawca zamierza ubiegać się o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w ustawie o promowaniu MFW - wniosek o wstępne warunki przyłączenia dwóch lub większej liczby instalacji odnawialnego źródła energii należących do jednego lub większej liczby podmiotów, przyłączanych w jednym miejscu przyłączenia MWE wykorzystującego do wytwarzania energii elektrycznej paliwa gazowe, objętego składanym jednocześnie wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, w przypadku o którym mowa w art. 7 ust. 3f ustawy Prawo energetyczne - w takim wypadku należy wypełnić pkt 2 w sekcji F Wniosku magazynu energii elektrycznej (dalej „MEE”) wykorzystującego: generatory/silniki synchroniczne pracujące synchronicznie z siecią, zasobniki przyłączone do sieci poprzez układy energoelektroniki, inną technologię (opisaną w informacjach dodatkowych) nowej instalacji odbiorczej istniejącej instalacji odbiorczej, w rozumieniu DCC, podlegającej modernizacji lub wymianie urządzeń, w przypadku uprzedniego przejścia przez procedurę objęcia istniejącej instalacji odbiorczej wymogami DCC, w ramach której PSE S.A: w związku z zakwalifikowaniem zakresu modernizacji lub wymiany jako istotnej modyfikacji, udzieliły odpowiedzi określającej wymogi dla przedmiotowego zakresu modernizacji lub wymiany, wskazując na potrzebę złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, w oparciu o wydaną decyzję Prezesa URE, w związku z niezakwalifikowaniem zakresu modernizacji lub wymiany jako istotnej modyfikacji, udzieliły odpowiedzi określającej wymogi dla przedmiotowego zakresu modernizacji lub wymiany, wskazując na potrzebę złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia w oparciu o IRiESP. istniejącej instalacji odbiorczej, w rozumieniu DCC, podlegającej modernizacji lub wymianie urządzeń zgłoszonej do PSE S.A. przed dniem 18 sierpnia 2019 r. |  |

| A. Dane wnioskodawcy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nazwa |  |  |  |  |  |
| ## 2. Miejscowość | 3. Ulica | ## 4. Nr bud./lok. |  | ## 5. Kod pocztowy | 6. Poczta |
| 7. NIP |  |  | 8. KRS (jeśli dotyczy) |  |  |

| 9. Nr rachunku bankowego |  |
| --- | --- |
| 10. Nr telefonu | 11. Adres e-mail |

| B. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie wniosku (opcjonalnie) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. Imię | 2. Nazwisko |  |  | 3. Nazwa firmy |  |  |
| ## 4. Miejscowość | 5. Ulica |  | ## 6. Nr bud./lok. |  | ## 7. Kod pocztowy | 8. Poczta |
| ## 9. Nr telefonu |  | 10. Adres e-mail |  |  |  |  |

| C. Informacje techniczne Obiektu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nazwa Obiektu |  |  |  |  |  | 2. Oznaczenie źródła |  |
| 3. Parametry techniczne urządzeń |  |  |  |  |  |  |  |
| Podstawowe instalacje wytwórcze Lp.; Typ urządzeń; Producent; Moc pozorna [kVA]; Moc znamionowa [kW]; Liczba [szt.]. 1.. 2.. 3.. .... Przekształtniki energoelektroniczne Lp.; Typ przekształtnika; Producent; Moc pozorna AC [kVA]; Moc znamionowa AC [kW]; Moc maksymalna AC (tryb AC→DC) [kW]; Moc maksymalna AC (tryb DC→AC) [kW]; Liczba [szt.]. 1.. 2.. 3.. .... Maszyny wirujące Lp.; Typ urządzeń; Producent; Moc pozorna [kVA]; Moc znamionowa (praca generatorowa) [kW]; Moc znamionowa (praca silnikowa) [kW]; Liczba [szt.]. 1.. 2.. 3.. .... Inne odbiorniki Lp.; Typ urządzeń; Producent; Moc znamionowa [kW]; Liczba [szt.]. 1.. 2.. 3.. .... Zasobniki energii (dotyczy tylko MEE) Lp.; Typ urządzeń; Producent; Pojemność znamionowa [kWh]; Liczba [szt.]. 1.. 2.. 3.. .... |
| 4. Łączna moc zainstalowanych urządzeń Obiektu mogących pobierać energię z sieci [MW] | 5. Łączna moc zainstalowanych urządzeń Obiektu mogących wprowadzać energię do sieci [MW] |  | 6. Moc osiągalna netto Obiektu (pobierana z sieci) [MW] |  |  |  | 7. Moc osiągalna netto Obiektu (wprowadzana do sieci) [MW] |
| 8. Moc pozorna Obiektu (przy pobieraniu energii z sieci) [MVA] | 9. Moc pozorna Obiektu (przy wprowadz. energii do sieci) [MVA] |  | 10. Pojemność znamionowa MEE/ESP [MWh] |  |  |  | 11. Sprawność MEE/ESP [%] |
| 12. Minimalny stopień naładowania MEE/ESP [%] | 13. Maksymalny stopień naładowania MEE/ESP [%] |  | 14. Moc dyspozycyjna Obiektu (przy wprowadz. energii do sieci) [MW] |  |  |  | 15. Moc maksymalna MWE/ESP [MW] |
| 16. Proponowane miejsce przyłączenia | ## 17. Poziom napięcia przyłączenia [kV] |  | 18. Moc przyłączeniowa wprowadzana [MW] |  |  |  | 19. Moc przyłączeniowa pobierana [MW] |
| 20. Wniosek o określenie warunków przyłączenia z dostępną mocą przyłączeniową (opcjonalnie) |  |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia Obiektu z mocą przyłączeniową wskazaną odpowiednio w pkt 18 i 19, wnoszę o określenie warunków przyłączenia Obiektu o mocy dostosowanej do dostępnej mocy przyłączeniowej jeżeli będzie ona wynosić co najmniej odpowiednio: wprowadzana do sieci przesyłowej- ________ MW, pobierana z sieci przesyłowej- ________ MW. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Stopień skompensowania mocy biernej związanej z odbiorem energii elektrycznej czynnej na potrzeby własne |  | 22. Stopień skompensowania mocy biernej związanej z odbiorem energii elektrycznej czynnej |  |  | 23. Stopień skompensowania mocy biernej związanej z oddawaniem energii elektrycznej czynnej |  |  |
| ⩽ tgφ ⩽ |  | ⩽ cosφ ⩽ |  |  | ⩽ cosφ ⩽ |  |  |
| 24. Zakres dopuszczalnych zmian mocy Obiektu pobieranej z sieci [MW] |  | 25. Dopuszczalna szybkość zmian obciążenia przy pobieraniu energii elektr. z sieci [MW/min] |  |  | 26. Zakres dopuszczalnych zmian mocy Obiektu wprowadzanej do sieci |  |  |
| Min: Max: |  | Wzrost: Redukcja: |  |  | Min: Max: |  |  |
| 27. Dopuszczalna szybkość zmian obciążenia przy wprowadzaniu energii elektrycznej do sieci |  | 28. Maksymalna liczba pełnych cykli pracy ESP w czasie (dobowa / roczna) |  |  | 29. Maksymalna liczba pełnych cykli pracy MEE w czasie (dobowa / roczna) |  |  |
| Wzrost: Redukcja: |  | [1/d]: [1/a]: |  |  | [1/d]: [1/a]: |  |  |
| 30. Planowana maksymalna roczna ilość energii elektrycznej wytwarzanej [GWh/a] |  |  |  | 31. Planowana maksymalna roczna ilość energii elektrycznej dostarczanej do sieci [GWh/a] |  |  |  |
| 32. Przewidywany termin rozpoczęcia dostarczania / poboru energii elektrycznej [RRRR-MM-DD] |  |  |  | 33. Przewidywany termin zakończenia eksploatacji [RRRR-MM-DD] |  |  |  |

| D. Przyłączenie podstawowego zasilania potrzeb własnych Obiektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Miejsce przyłączenia | ## 2. Poziom napięcia przyłączenia [kV] | 3. Przewidywane zapotrzebowanie na moc [MW] |

| E. Przyłączenie rezerwowego zasilania potrzeb własnych Obiektu lub zasilania potrzeb ogólnych (opcjonalnie) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Miejsce przyłączenia | ## 2. Poziom napięcia przyłączenia [kV] | 3. Przewidywane zapotrzebowanie na moc [MW] |

| F. Uwagi, informacje dodatkowe |  |
| --- | --- |
| 1. Moc minimalna poboru wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia [kW] | 2. Dane przedsiębiorstwa energetycznego, do którego sieci gazowej wnioskodawca ubiega się lub planuje ubiegać się o przyłączenie MWE objętego wnioskiem (jeśli dotyczy) |
|  | Nazwa: Nr KRS: Data złożenia albo planowany termin złożenia wniosku: |
| 3. Informacje techniczne dotyczące wprowadzanych zakłóceń |  |
| 4. Wymagania dot. odmiennych od standardów jakościowych wartości parametrów energii elektrycznej lub wartości parametrów jej dostarczania (opcjonalnie) |  |
| Dopuszczalna zawartość interharmonicznych i wyższych harmonicznych: Dopuszczalna asymetria napięć: Dopuszczalne odchylenia i wahania napięcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej: Dopuszczalny czas trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: |  |
| 5. Uwagi lub informacje dodatkowe |  |

G. Załączniki (zaznaczyć właściwe)

1 Załącznik A - Zestawienie określające nieruchomości/obszar, na których planowana jest lokalizacja Obiektu - załącznik wymagany 2 Dokumenty potwierdzające tytuły prawne wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, na których jest planowana inwestycja określona we wniosku - załącznik wymagany z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa, które zwalniają z takiego obowiązku 3 Wypis(y) i wyrys(y) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości określonej(ych) we wniosku; liczba dokumentów: - załącznik wymagany w sytuacjach opisanych w sekcji J pkt 14 wniosku 4 Decyzja/e o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej(ych) we wniosku; liczba dokumentów: - załącznik wymagany w sytuacjach opisanych w sekcji J pkt 14 wniosku 5 Pozwolenie na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich potwierdzające dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym planowaną inwestycją - załącznik wymagany w przypadku MWE lokalizowanych w polskim obszarze morskim; liczba dokumentów: 6 Pełnomocnictwo/a określające zakres umocowania pełnomocników - załącznik wymagany w przypadku wnioskodawcy działającego za pośrednictwem pełnomocników 7 Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie nieruchomości, na której będzie wybudowany Obiekt wraz z infrastrukturą techniczną służącą do wyprowadzenia z niego mocy do sieci przesyłowej względem istniejącej sieci oraz usytuowania sąsiednich obiektów - załącznik wymagany 8 Plan topograficzny, określający usytuowanie urządzeń, instalacji i sieci wchodzących w skład Obiektu (z zaznaczeniem numerów i granic działek, obszarów wyłączonych z możliwości lokalizacji urządzeń, liczby podstawowych instalacji wytwórczych) - załącznik wymagany 9 Planowany schemat elektryczny jednokreskowy Obiektu (z uwzględnieniem instalacji, sieci wewnętrznych, zasilania podstawowego i rezerwowego potrzeb własnych i ogólnych, wraz z infrastrukturą techniczną służącą do pobierania i wprowadzania energii z/do sieci przesyłowej) wraz z jego opisem - załącznik wymagany 10 Dokumenty opisujące Obiekt, parametry techniczne, charakterystykę obciążeń, charakterystykę ruchową i eksploatacyjna przyłączanego Obiektu (zaznaczyć odpowiednio do zastosowanych urządzeń i instalacji): Załącznik B - Specyfikacja techniczna urządzeń elektroenergetycznych wchodzących w skład przyłączanego obiektu Charakterystyka mocy turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru Charakterystyka mocy panelu fotowoltaicznego w funkcji nasłonecznienia Charakterystyka dostępnej mocy biernej w funkcji mocy czynnej (w punkcie przyłączenia) Wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej wytworzonej przez turbiny wiatrowe / falowniki Wykres kołowy generatora / silnika synchronicznego Inne dokumenty: ______________________________________________________________________________ 11 Kopia odpowiedzi PSE S.A. określającej wymogi dla zakresu modernizacji lub wymiany - załącznik wymagany w przypadku istniejącego MWE przyłączonego do sieci przesyłowej, podlegającego modernizacji lub wymianie urządzeń, w przypadku uprzedniego przejścia przez procedurę objęcia istniejącego MWE wymogami NC RfG 12 Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców uzyskany na zasadach określonych w przepisach kraju siedziby wnioskodawcy, wraz z tłumaczeniem na język polski - załącznik wymagany w przypadku wnioskodawcy nieposiadającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 13 Załącznik C - Oświadczenie wnioskodawcy o rezygnacji z ubiegania się o prawo do pokrycia ujemnego salda - załącznik wymagany, jeżeli wniosek dotyczy morskiej farmy wiatrowej, w zakresie której wnioskodawca nie zamierza ubiegać się o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w ustawie o promowaniu MFW 14 Załącznik D - Oświadczenie wnioskodawcy w przypadku większej mocy zainstalowanej lub osiągalnej niż moc przyłączeniowa – załącznik wymagany w przypadku, gdy w sekcji C pkt 18 - 19 wniosku wskazano moc przyłączeniową mniejszą od odpowiedniej mocy wskazanej w sekcji C pkt 6 - 7 wniosku 15 Załącznik E - Informacje o instalacjach OZE objętych jednym wnioskiem zgodnie z art. 7 ust. 3db ustawy Prawo energetyczne – załącznik wymagany, jeżeli wniosek dotyczy dwóch lub większej liczby instalacji odnawialnego źródła energii, przyłączanych w jednym miejscu przyłączenia

16 Porozumienie zawarte przez wszystkie podmioty, których instalacje są objęte wnioskiem – załącznik wymagany, jeżeli wniosek dotyczy dwóch lub większej liczby instalacji odnawialnego źródła energii należących do dwóch lub większej liczby podmiotów, przyłączanych w jednym miejscu przyłączenia 17 Załącznik F - Oświadczenie o wpłacie zaliczki przez osobę trzecią - załącznik wymagany, jeżeli wpłaty zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie albo zabezpieczenia (w formie kaucji) dokonuje osoba trzecia 18 Inne dokumenty (wymienić poniżej):

## H. Oświadczenia

Oświadczam, że osoby reprezentujące wnioskodawcę, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane PSE S.A. w celu określenia warunków przyłączenia, zawarcia umowy o przyłączenie do sieci oraz realizacji przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, zostały lub zostaną poinformowane przez wnioskodawcę, że PSE S.A. są administratorem ich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), oraz że zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania przez PSE S.A., zamieszczoną w sekcji J pkt 19 wzoru wniosku.

Wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową. PSE S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

I. Data i czytelny podpis wnioskodawcy

## J. Informacje dotyczące wniosku o określenie warunków przyłączenia

- Określanie warunków przyłączenia, w tym wymagania dotyczące wniosku o określenie warunków przyłączenia, reguluje w szczególności:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 266 ze zm., dalej: „ustawa Prawo energetyczne”),

- rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 819) oraz

- Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej: „IRiESP”) warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci - www.pse.pl/dokumenty,

- ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 234, dalej: „ustawa o promowaniu MFW”),

- ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1484 ze zm.),

- ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1680 ze zm.).

Ponadto zastosowanie mają również przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 54), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/943”, przepisy wydane na podstawie art. 59, art. 60 i art. 61 rozporządzenia 2019/943, w tym metody, warunki, wymogi i zasady dotyczące wymagań technicznych, ustanowione na podstawie rozporządzeń Komisji Europejskiej wydanych na podstawie art. 59, art. 60 i art. 61 rozporządzenia 2019/943, a w szczególności przepisy:

- 	rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej: „RfG”),

- 	rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia odbioru (dalej: „DCC”),

oraz ustanowione na ich podstawie metody, warunki, wymogi.

- Wnioskodawca składa wniosek o określenie warunków przyłączenia zgodny z aktualnym na moment jego złożenia wzorcem zamieszczonym na stronie internetowej PSE S.A. (http://www.pse.pl) oraz załącza wymagane dokumenty. Załączniki do wniosku powinny być oznaczone zgodnie z numeracją w sekcji G wzoru wniosku.

- Informacje zawarte we wniosku o określenie warunków przyłączenia będą podstawą do oceny istnienia warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia oraz przygotowania warunków przyłączenia i projektu umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej.

- W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, to jest w szczególności nie spełnia wymagań określonych przepisami prawa, został złożony niezgodnie ze aktualnym wzorem dostępnym na stronie PSE S.A., informacje podane przez wnioskodawcę, w tym dokumenty dołączone do wniosku, są niepoprawnie wypełnione, zawierają niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, wnioskodawca będzie zobowiązany uzupełnić wniosek w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od PSE S.A.

- Wniosek niekompletny i nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia, a wpłacona zaliczka. o której mowa w pkt. 8 i złożone zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 9, podlegają zwrotowi na rzecz wnioskodawcy.

- W przypadku składania wniosku w formie papierowej, wnioskodawca zamieszcza na kopercie lub przesyłce wyraźny dopisek „Wniosek o określenie warunków przyłączenia (nazwa Obiektu) o mocy przyłączeniowej (...) do sieci przesyłowej”,

Wypełniony wniosek w formie papierowej wraz z załączonymi dokumentami należy dostarczyć na adres:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Departament Rozwoju Systemu

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

- W przypadku składania wniosku w formie elektronicznej powinny być stosowane poniższe zasady:

- wniosek powinien być przygotowany na aktualnym wzorze dostępnym na stronie PSE S.A.;

- wniosek oraz wymagane załączniki powinny być przygotowane w formie dokumentów PDF;

- wszystkie pliki powinny być opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi (w rozumieniu Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) złożonymi zgodnie z reprezentacją wnioskodawcy w formie podpisów wewnętrznych;

- komplet dokumentów należy wysłać na adres e-mail przylaczenia@pse.pl. W tytule e-maila należy wpisać wniosek o określenie warunków przyłączenia [nazwa obiektu] – część [nr e-maila] z [liczba e-maili];

- maksymalny rozmiar plików nie powinien przekroczyć 10 MB (w przypadku przekroczenia rozmiaru, należy podzielić pliki na kilka mniejszych w formacie ZIP lub 7z i wysłać je w kilku odrębnych wiadomościach);

- za datę wpłynięcia dokumentów uznaje się datę wpłynięcia wszystkich plików na skrzynkę pocztową przylaczenia@pse.pl;

- Jeżeli przyłączanym obiektem jest źródło lub magazyn energii elektrycznej, wówczas wnioskodawca wnosi zaliczkę, o której mowa w art. 7 ust. 8a ustawy Prawo energetyczne:

a)	w walucie polskiej, na rachunek bankowy PSE S.A. nr: 56 1240 5918 1111 0000 4913 7468, w tytule przelewu podając nazwę Obiektu (podaną we wniosku) i jego moc przyłączeniową oraz w razie gdy, wpłaty zaliczki dokonuje w imieniu wnioskodawcy osoba trzecia - nazwę wnioskodawcy;

b)	w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku, przy czym wysokość zaliczki nie może być wyższa niż wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie i nie wyższa niż 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony) zł brutto;

c)	w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku;

pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie (o której mowa w lit. b) jest wyznaczana na etapie określania warunków przyłączenia. W przypadku, gdy wysokość wniesionej zaliczki przekroczy wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie, wówczas PSE S.A. po wydaniu warunków przyłączenia dokonują zwrotu wnioskodawcy różnicy między wysokością wniesionej zaliczki a wysokością przewidywanej opłaty za przyłączenie.

- W przypadku, gdy wnioskodawca składający wniosek dotyczący morskiej farmy wiatrowej nie zamierza ubiegać się o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 lub w rozdziale 4 ustawy o promowaniu MFW, do wniosku należy - oprócz oświadczenia wnioskodawcy (Załącznik C) oraz zaliczki
(o której mowa w pkt 8) - wnieść zabezpieczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o promowaniu MFW:

a) 	w formie kaucji, w walucie polskiej, na rachunek bankowy PSE S.A. nr: 56 1240 5918 1111 0000 4913 7468, w tytule przelewu podając nazwę MWE (podaną we wniosku) i jego moc przyłączeniową oraz w razie gdy, wpłaty dokonuje w imieniu wnioskodawcy osoba trzecia, również nazwę wnioskodawcy – w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie kaucji; albo

b) 	w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, na zasadach określonych w art. 52 ustawy o promowaniu MFW; w wysokości 60 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku.

- Wnioskodawca przesyła do PSE S.A. dowód dokonania przelewu zaliczki oraz złożenia zabezpieczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zaliczka@pse.pl lub dostarcza ten dowód do siedziby PSE S.A. na adres wskazany w pkt 6.

- PSE S.A., na żądanie wnioskodawcy, potwierdzają w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej złożenie wniosku, określając w szczególności datę jego złożenia.

- Jeśli informacje dostarczone przez wnioskodawcę ulegną zmianie, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania PSE S.A. o tych zmianach.

- Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, wnioskodawcy przysługuje prawo wystąpienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w sprawie przyłączenia do sieci przesyłowej.

- W zakresie źródeł, do wniosku należy dołączyć wypis(y) i wyrys(y) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzja/e o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej(ych) we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego MWE na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia, z wyłączeniem morskich farm wiatrowych oraz obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji realizowanych przez inwestora w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

- Dokumenty załączane do wniosku powinny być dostarczone w formie umożliwiającej jednoznaczną weryfikację możliwości lokalizacji Obiektu na terenie objętym planowaną inwestycją.

W przypadku braku możliwości jednoznacznej weryfikacji możliwości lokalizacji Obiektu na terenie objętym planowaną inwestycją z powodu nieodpowiedniego formatu (skali) wyrysu zawartego w dostarczonych dokumentach (np. zbyt mała szczegółowość), PSE S.A. wezwą wnioskodawcę do uzupełnienia ww. dokumentów, pozostawiając wniosek bez rozpatrzenia do czasu dostarczenia dokumentów w wymaganej formie.

Dokumenty oznaczone jako Załącznik 3 (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i Załącznik 12 (aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców), powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia.

- Dokumenty dołączane do wniosku powinny być dostarczone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do działania w imieniu wnioskodawcy lub przez notariusza.

- W przypadku ubiegania się o przyłączenie więcej niż jednego Obiektu, należy wypełnić odpowiednią liczbę odrębnych wniosków o określenie warunków przyłączenia.

- Informacja na temat przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy

  - Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej jako „RODO”) są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej jako: „PSE S.A.” lub „Administrator”), Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 242 26 00.

  - Dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem telefonu 22 242 26 00, pod adresem e-mail: daneosobowe@pse.pl lub na stronie internetowej http://www.pse.pl.

  - Dane osobowe wnioskodawcy będącego osobą fizyczną w zakresie: imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu, adres e-mail, nr NIP, nr rachunku bankowego, będą przetwarzane w celu:

- rozpatrzenia wniosku o określenia warunków przyłączenia lub zawarcia umowy o przyłączenie do sieci oraz realizacji przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, w ramach zadań ustawowych nałożonych na PSE S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z niezbędnością przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa;

- obrony i dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na umożliwieniu Administratorowi ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń, chyba że wnioskodawca wyrazi skuteczny sprzeciw wobec tego przetwarzania;

- realizacji innych, niż wskazane w ppkt i. obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa podatkowego i archiwalnego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres wskazany w tych przepisach.

  - Administrator informuje o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w lit. c) powyżej. Brak podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością podjęcia działań wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

  - W każdej chwili można wnieść sprzeciw (również z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych, które Administrator realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw można zgłosić osobiście, elektronicznie, telefonicznie lub pocztą tradycyjną. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będzie stanie wykazać, że w stosunku do danych wnoszącego sprzeciw istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności wnoszącego sprzeciw, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  - Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od wnioskodawcy.

  - Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  - Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

- Informacja na temat przetwarzania danych osobowych osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie wniosku

- Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej jako „RODO”) są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej jako: „PSE S.A.” lub „Administrator”), Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 242 26 00.

- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem telefonu 22 242 26 00, pod adresem e-mail: daneosobowe@pse.pl lub na stronie internetowej http://www.pse.pl.

- Dane osobowe osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie wniosku w zakresie: imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu, adres e-mail, będą przetwarzane w celu:

- zapewnienia kontaktu z wnioskodawcą w związku z rozpatrzeniem wniosku o określenie warunków przyłączenia, zawarciem umowy o przyłączenie do sieci oraz realizacją przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, w ramach zadań ustawowych nałożonych na PSE S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z niezbędnością przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa;

- obrony i dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na umożliwieniu Administratorowi ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń, chyba że osoba upoważniona do kontaktów w sprawie wniosku wyrazi skuteczny sprzeciw wobec tego przetwarzania;

- realizacji innych, niż wskazane w ppkt i. obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa podatkowego i archiwalnego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres wskazany w tych przepisach.

- Administrator informuje o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

- Podanie danych osobowych w przypadku, gdy zostały pozyskane bezpośrednio od osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie wniosku, jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w lit. c) powyżej. Brak podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością podjęcia działań wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

- W każdej chwili można wnieść sprzeciw (również z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych, które Administrator realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw można zgłosić osobiście, elektronicznie, telefonicznie lub pocztą tradycyjną. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będzie stanie wykazać, że w stosunku do danych wnoszącego sprzeciw istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności wnoszącego sprzeciw, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- Dane osobowe zostały pozyskane od wnioskodawcy, który wskazał Panią/Pana jako osobę upoważnioną do kontaktów w sprawie wniosku.

- Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

- Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Obiekt - przyłączany obiekt wskazany w niniejszym wniosku

BGO - instalacja wytwarzająca z biogazu z oczyszczalni ścieków; BGR - instalacja wytwarzająca z biogazu rolniczego; BGS - instalacja wytwarzająca z biogazu składowiskowego; BME - instalacja wytwarzająca z biomasy z roślin energetycznych; BMG - instalacja wytwarzająca z biomasy pochodzenia leśnego albo rolnego; BMK - instalacja wytwarzająca z biomasy ze stałych odpadów komunalnych, m.in. ze spalarni odpadów; BMM - instalacja wytwarzająca z biomasy mieszanej; BMP - instalacja wytwarzająca z biomasy z odpadów przemysłowych drewnopochodnych i celulozowo-papierniczych GEA - elektrownia geotermalna; PVA - instalacja wytwarzająca z promieniowania słonecznego WIL - elektrownia wiatrowa na lądzie; WIM - elektrownia wiatrowa na morzu; WMA - instalacja wytwarzająca z pływów morskich; WMB - instalacja wytwarzająca z falowania powierzchni wody; WMC - instalacja wytwarzająca z siły spadku wody; WOA - elektrownia wodna przepływowa do 0,3 MW; WOB - elektrownia wodna przepływowa do 1 MW; WOC - elektrownia wodna przepływowa do 5 MW; WOD - elektrownia wodna przepływowa do 10 MW; WOE - elektrownia wodna przepływowa powyżej 10 MW; WOF - elektrownia wodna szczytowo-pompowa lub przepływowa z członem pompowym; WSB - instalacja realizująca technologię współspalania (paliwa kopalne i biomasa); WSG - instalacja realizująca technologię współspalania (paliwa kopalne i biogaz); ZKWk - źródło konwencjonalne na węgiel kamienny; ZKWb - źródło konwencjonalne na węgiel brunatny ZKG - źródło konwencjonalne gazowe; ZKGp - źródło konwencjonalne gazowo-parowe; ZKEj - źródło konwencjonalne – elektrownia jądrowa ZKGw - źródło konwencjonalne gazowe wykorzystujące wodór do produkcji energii elektrycznej. W przypadku żadnego z wymienionych wpisać Inne i opisać.

Wypełnić tylko w przypadku urządzeń pracujących synchronicznie z siecią.

MEE/ESP - magazyn energii elektrycznej (ESP) lub moduł wytwarzania energii elektrowni szczytowo-pompowej (ESP)

Wypełnić w przypadku MWE/ESP - zgodnie z definicją w IRiESP.

Należy wskazać stację elektroenergetyczną będącą własnością PSE S.A. Lokalizacja stacji jest dostępna na stronie internetowej https://www.pse.pl/obszary-dzialalnosci/krajowy-system-elektroenergetyczny/plan-sieci-elektroenergetycznej-najwyzszych-napiec.

Należy wskazać poziom napięcia rozdzielni, do której wnioskodawca ubiega się o przyłączenie (110 kV, 220 kV lub 400 kV). Uwaga! W stacjach dzielonych, niektóre rozdzielnie nie są własnością PSE S.A. W przypadku woli ubiegania się do takiej rozdzielni należy wystąpić do właściwego właściciela tej rozdzielni (np. OSD).

W przypadku, gdy wskazano moc przyłączeniową wprowadzaną mniejszą od mocy wskazanej w poz. 7, wówczas należy dołączyć oświadczenie (Załącznik D).

W przypadku, gdy wskazano moc przyłączeniową pobieraną mniejszą od mocy wskazanej w poz. 6, wówczas należy dołączyć oświadczenie (Załącznik D).

Np. odczep z mostów szynowych wyprowadzenia mocy z generatora; rozdzielnia SN sieci wewnętrznej Obiektu; niezależne zasilanie z sieci OSD/OSP (z podaniem rozdzielni OSD/OSP); zasilanie z sieci wewnętrznej innego obiektu (z podaniem nazwy)

W przypadku zasilania z mostów szynowych wyprowadzenia mocy z generatora - podać napięcie generatora; w przypadku zasilania z sieci wewnętrznej - podać napięcie rozdzielni w tej sieci (dla obiektów rozproszonych - podać napięcie po dolnej stronie GPO); w przypadku zasilania z sieci OSD/OSP podać napięcie w miejscu przyłączenia do sieci tego operatora

Dodatkowe oczekiwania wnioskodawcy dotyczące przyłączenia, np. etapowe przyłączenie.

Jeżeli wniosek dotyczy dwóch lub większej liczby instalacji odnawialnego źródła energii należących do jednego lub większej liczby podmiotów, przyłączanych w jednym miejscu przyłączenia, wówczas dla każdej instalacji należy złożyć odrębne zestawienie

Wnioskodawca powinien dysponować tytułami prawnymi do korzystania z nieruchomości przeznaczonych pod:

a) podstawowe instalacje wytwórcze - w przypadku MWE,

b) bateryjne zasobniki energii oraz urządzenia przetwarzające energię na energię elektryczną (np. przekształtniki, hydrogeneratory) - w przypadku MEE/ESP,

c) urządzenia wchodzące w skład instalacji odbiorczej - w przypadku instalacji odbiorczej,

zgodnie z załącznikiem A. Nie jest wymagane dysponowanie tytułami prawnymi do korzystania z nieruchomości przeznaczonych pod infrastrukturę służącą do wyprowadzenia mocy (linie / podstacje elektroenergetyczne).

Jeżeli wniosek dotyczy dwóch lub większej liczby instalacji odnawialnego źródła energii należących do jednego lub większej liczby podmiotów, przyłączanych w jednym miejscu przyłączenia, wówczas na schemacie należy wyróżnić poszczególne instalacje i ich granice

W przypadku, gdy MWE/MEE będzie składał się z różnych typów falowników lub turbin wiatrowych, wówczas należy złożyć dla każdego typu osobny wyciąg ze sprawdzenia parametrów elektrycznych

Podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z publicznie dostępnym rejestrem lub na podstawie dołączonego do wniosku pełnomocnictwa lub innego właściwego dokumentu.