| ## Wniosek o określenie warunków przyłączenia Instalacja odbiorcza |  |
| --- | --- |
| Rodzaj dokumentu | Cel złożenia wniosku |
| Złożenie wniosku Korekta wniosku | Nowe przyłączenie Zwiększenie mocy przyłączeniowej Zmiana parametrów technicznych bez zwiększenia mocy przyłączeniowej |
| Wniosek dotyczy (zaznaczyć właściwe pola; definicje pojęć w informacjach na końcu wniosku) |  |
| nowej instalacji odbiorczej istniejącej instalacji odbiorczej, w rozumieniu DCC, podlegającej modernizacji lub wymianie urządzeń, w przypadku uprzedniego przejścia przez procedurę objęcia istniejącej instalacji odbiorczej wymogami DCC, w ramach której PSE S.A: w związku z zakwalifikowaniem zakresu modernizacji lub wymiany jako istotnej modyfikacji, udzieliły odpowiedzi określającej wymogi dla przedmiotowego zakresu modernizacji lub wymiany, wskazując na potrzebę złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, w oparciu o wydaną decyzję Prezesa URE, w związku z niezakwalifikowaniem zakresu modernizacji lub wymiany jako istotnej modyfikacji, udzieliły odpowiedzi określającej wymogi dla przedmiotowego zakresu modernizacji lub wymiany, wskazując na potrzebę złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia w oparciu o IRiESP. istniejącej instalacji odbiorczej, w rozumieniu DCC, podlegającej modernizacji lub wymianie urządzeń zgłoszonej do PSE S.A. przed dniem 18 sierpnia 2019 r. |  |

| A. Dane wnioskodawcy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nazwa |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. Miejscowość | 3. Ulica |  | ## 4. Nr bud./lok. |  | ## 5. Kod pocztowy | 6. Poczta |
| 7. NIP |  |  |  | 8. KRS (jeśli dotyczy) |  |  |
| 9. Nr rachunku bankowego |  |  |  |  |  |  |
| 10. Nr telefonu |  | 11. Adres e-mail |  |  |  |  |

| B. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie wniosku (opcjonalnie) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. Imię | 2. Nazwisko |  |  | 3. Nazwa firmy |  |  |
| ## 4. Miejscowość | 5. Ulica |  | ## 6. Nr bud./lok. |  | ## 7. Kod pocztowy | 8. Poczta |
| ## 9. Nr telefonu |  | 10. Adres e-mail |  |  |  |  |

| C. Informacje techniczne |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nazwa, opis instalacji odbiorczej i parametry techniczne urządzeń |  |  |  |  |  |
| 2. Przyłącze podstawowe - proponowane miejsce przyłączenia |  | ## 3. Przyłącze podstawowe - poziom napięcia przyłączenia [kV] |  | 4. Przyłącze podstawowe - moc przyłączeniowa pobierana [MW] |  |
| 5. Przyłącze rezerwowe - proponowane miejsce przyłączenia (opcjonalnie) |  | 6. Przyłącze rezerwowe - poziom napięcia przyłączenia (opcj.) [kV] |  | 7. Przyłącze rezerwowe - moc przyłączeniowa pobierana (opcjonalnie) [MW] |  |
| 8. Planowana maksymalna roczna ilość energii elektrycznej pobieranej z sieci [GWh/a] | 9. Maksymalna wielkość załączanego zapotrzebowania [MW] |  | 10. Przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej [RRRR-MM-DD] |  | 11. Maksymalna moc pobierana równocześnie na obu przyłączach (jeśli dotyczy) [MW] |
| 12. Wniosek o określenie warunków przyłączenia z dostępną mocą przyłączeniową (opcjonalnie) |  |  |  |  |  |
| W przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia instalacji odbiorczej z mocą przyłączeniową wskazaną w pkt 4, 7 lub 11, wnoszę o określenie warunków przyłączenia instalacji odbiorczej o mocy dostosowanej do dostępnej mocy przyłączeniowej jeżeli będzie ona wynosić co najmniej: ________ MW. |  |  |  |  |  |
| D. Uwagi, informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
| 1. Moc minimalna poboru wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia [kW] |  |  |  |  |  |
| 2. Informacje techniczne dotyczące wprowadzanych zakłóceń |  |  |  |  |  |
| 3. Wymagania dot. odmiennych od standardów jakościowych wartości parametrów energii elektrycznej lub wartości parametrów jej dostarczania (opcjonalnie) |  |  |  |  |  |
| Dopuszczalna zawartość interharmonicznych i wyższych harmonicznych: Dopuszczalna asymetria napięć: Dopuszczalne odchylenia i wahania napięcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej: Dopuszczalny czas trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: |  |  |  |  |  |
| 4. Uwagi lub informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |

E. Załączniki (zaznaczyć właściwe)

1 Załącznik A - Zestawienie określające nieruchomości/obszar, na których planowana jest lokalizacja przyłączanego obiektu - załącznik wymagany 2 Dokumenty potwierdzające tytuły prawne wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, na których jest planowana inwestycja określona we wniosku - załącznik wymagany z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa, które zwalniają z takiego obowiązku. 3 Pełnomocnictwo/a określające zakres umocowania pełnomocników - załącznik wymagany w przypadku wnioskodawcy działającego za pośrednictwem pełnomocników 4 Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie nieruchomości, na której będzie wybudowany przyłączany obiekt wraz z infrastrukturą techniczną służącą do pobierania energii z sieci przesyłowej względem istniejącej sieci oraz usytuowania sąsiednich obiektów - załącznik wymagany 5 Planowany schemat elektryczny jednokreskowy przyłączanych urządzeń i instalacji wraz z ich opisem - załącznik wymagany 6 Dokumenty opisujące instalację odbiorczą, parametry techniczne, charakterystyki instalacji odbiorczej (zaznaczyć odpowiednio do zastosowanych urządzeń i instalacji): Załącznik B - Specyfikacja techniczna urządzeń elektroenergetycznych wchodzących w skład przyłączanego obiektu (załącznik wymagany w każdym przypadku) Charakterystyki obciążeń (załącznik wymagany w każdym przypadku) Inne dokumenty: ______________________________________________________________________________ 7 Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców uzyskany na zasadach określonych w przepisach kraju siedziby wnioskodawcy, wraz z tłumaczeniem na język polski - załącznik wymagany w przypadku wnioskodawcy nieposiadającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 8 Inne dokumenty (wymienić poniżej):

## F. Oświadczenia

Oświadczam, że osoby reprezentujące wnioskodawcę, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane PSE S.A. w celu określenia warunków przyłączenia, zawarcia umowy o przyłączenie do sieci oraz realizacji przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, zostały lub zostaną poinformowane przez wnioskodawcę, że PSE S.A. są administratorem ich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), oraz że zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania przez PSE S.A., zamieszczoną w sekcji H pkt 15 wzoru wniosku.

Wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową. PSE S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

G. Data i czytelny podpis wnioskodawcy

## H. Informacje dotyczące wniosku o określenie warunków przyłączenia

- Określanie warunków przyłączenia, w tym wymagania dotyczące wniosku o określenie warunków przyłączenia, reguluje w szczególności:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 266 ze zm., dalej: „ustawa Prawo energetyczne”),

- rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 819),

- Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej: „IRiESP”) warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Ponadto zastosowanie mają również przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 54), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/943”, przepisy wydane na podstawie art. 59, art. 60 i art. 61 rozporządzenia 2019/943, w tym metody, warunki, wymogi i zasady dotyczące wymagań technicznych, ustanowione na podstawie rozporządzeń Komisji Europejskiej wydanych na podstawie art. 59, art. 60 i art. 61 rozporządzenia 2019/943, a w szczególności przepisy rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia odbioru (dalej: „DCC”) oraz ustanowione na jego podstawie metody, warunki, wymogi.

- Wnioskodawca składa wniosek o określenie warunków przyłączenia zgodny z aktualnym na moment jego złożenia wzorcem zamieszczonym na stronie internetowej PSE S.A. (http://www.pse.pl) oraz załącza wymagane dokumenty. Załączniki do wniosku powinny być oznaczone zgodnie z numeracją w sekcji E wzoru wniosku.

- Informacje zawarte we wniosku o określenie warunków przyłączenia będą podstawą do oceny istnienia warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia oraz przygotowania warunków przyłączenia i projektu umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej.

- W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, to jest w szczególności nie spełnia wymagań określonych przepisami prawa, został złożony niezgodnie ze aktualnym wzorem dostępnym na stronie PSE S.A., informacje podane przez wnioskodawcę, w tym dokumenty dołączone do wniosku, są niepoprawnie wypełnione, zawierają niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, wnioskodawca będzie zobowiązany uzupełnić wniosek w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od PSE S.A.

- Wniosek niekompletny i nieuzupełniony w terminie pozostawia się niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia.

- W przypadku składania wniosku w formie papierowej, wnioskodawca zamieszcza na kopercie lub przesyłce wyraźny dopisek „Wniosek o określenie warunków przyłączenia instalacji odbiorczej (nazwa obiektu) o mocy przyłączeniowej (...) do sieci przesyłowej”,

Wypełniony wniosek w formie papierowej wraz z załączonymi dokumentami należy dostarczyć na adres:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Departament Rozwoju Systemu

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

- W przypadku składania wniosku w formie elektronicznej powinny być stosowane poniższe zasady:

- wniosek powinien być przygotowany na aktualnym wzorze dostępnym na stronie PSE S.A.;

- wniosek oraz wymagane załączniki powinny być przygotowane w formie dokumentów PDF;

- wszystkie pliki powinny być opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi (w rozumieniu Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) złożonymi zgodnie z reprezentacją wnioskodawcy w formie podpisów wewnętrznych;

- komplet dokumentów należy wysłać na adres e-mail przylaczenia@pse.pl. W tytule e-maila należy wpisać wniosek o określenie warunków przyłączenia [nazwa obiektu] – część [nr e-maila] z [liczba e-maili];

- maksymalny rozmiar plików nie powinien przekroczyć 50 MB (w przypadku przekroczenia rozmiaru, należy podzielić pliki na kilka mniejszych w formacie ZIP lub 7z i wysłać je w kilku odrębnych wiadomościach); pliki niezałączone do wiadomości e-mail a umieszczone na zewnętrznych serwerach nie będą uwzględniane;

- za datę wpłynięcia dokumentów uznaje się datę wpłynięcia wszystkich plików na skrzynkę pocztową przylaczenia@pse.pl.

- PSE S.A., na żądanie wnioskodawcy, potwierdzają w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej złożenie wniosku, określając w szczególności datę jego złożenia.

- Jeśli informacje dostarczone przez wnioskodawcę ulegną zmianie, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania PSE S.A. o tych zmianach.

- Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, wnioskodawcy przysługuje prawo wystąpienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w sprawie przyłączenia do sieci przesyłowej.

- Dokument oznaczony jako Załącznik 7 (aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców), powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia.

- Dokumenty dołączane do wniosku powinny być dostarczone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do działania w imieniu wnioskodawcy lub przez notariusza. W przypadku, gdy dokumenty są podpisywane przez pełnomocnika, wówczas należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w oryginale, kopii poświadczonej przez mocodawcę/ów lub notariusza. Umocowany nie jest osobą upoważnioną do poświadczenia za zgodność dokumentu pełnomocnictwa, z którego wywodzi swoje umocowanie (z zastrzeżeniem, że adwokat, radca prawny, a także rzecznik patentowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie).

- W przypadku ubiegania się o przyłączenie więcej niż jednej instalacji odbiorczej, należy wypełnić odpowiednią liczbę odrębnych wniosków o określenie warunków przyłączenia.

- Informacja na temat przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy

  - Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej jako „RODO”) są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej jako: „PSE S.A.” lub „Administrator”), Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 242 26 00.

  - Dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem telefonu 22 242 26 00, pod adresem e-mail: daneosobowe@pse.pl lub na stronie internetowej http://www.pse.pl.

  - Dane osobowe wnioskodawcy będącego osobą fizyczną w zakresie: imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu, adres e-mail, nr NIP, nr rachunku bankowego, będą przetwarzane w celu:

- rozpatrzenia wniosku o określenia warunków przyłączenia lub zawarcia umowy o przyłączenie do sieci oraz realizacji przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, w ramach zadań ustawowych nałożonych na PSE S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z niezbędnością przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa;

- obrony i dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na umożliwieniu Administratorowi ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń, chyba że wnioskodawca wyrazi skuteczny sprzeciw wobec tego przetwarzania;

- realizacji innych, niż wskazane w ppkt i. obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa podatkowego i archiwalnego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres wskazany w tych przepisach.

  - Administrator informuje o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w lit. c) powyżej. Brak podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością podjęcia działań wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

  - W każdej chwili można wnieść sprzeciw (również z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych, które Administrator realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw można zgłosić osobiście, elektronicznie, telefonicznie lub pocztą tradycyjną. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będzie stanie wykazać, że w stosunku do danych wnoszącego sprzeciw istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności wnoszącego sprzeciw, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  - Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od wnioskodawcy.

  - Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  - Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

- Informacja na temat przetwarzania danych osobowych osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie wniosku

- Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej jako „RODO”) są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej jako: „PSE S.A.” lub „Administrator”), Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 242 26 00.

- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem telefonu 22 242 26 00, pod adresem e-mail: daneosobowe@pse.pl lub na stronie internetowej http://www.pse.pl.

- Dane osobowe osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie wniosku w zakresie: imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu, adres e-mail, będą przetwarzane w celu:

- zapewnienia kontaktu z wnioskodawcą w związku z rozpatrzeniem wniosku o określenie warunków przyłączenia, zawarciem umowy o przyłączenie do sieci oraz realizacją przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, w ramach zadań ustawowych nałożonych na PSE S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z niezbędnością przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa;

- obrony i dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na umożliwieniu Administratorowi ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń, chyba że osoba upoważniona do kontaktów w sprawie wniosku wyrazi skuteczny sprzeciw wobec tego przetwarzania;

- realizacji innych, niż wskazane w ppkt i. obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa podatkowego i archiwalnego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres wskazany w tych przepisach.

- Administrator informuje o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

- Podanie danych osobowych w przypadku, gdy zostały pozyskane bezpośrednio od osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie wniosku, jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w lit. c) powyżej. Brak podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością podjęcia działań wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

- W każdej chwili można wnieść sprzeciw (również z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych, które Administrator realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw można zgłosić osobiście, elektronicznie, telefonicznie lub pocztą tradycyjną. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będzie stanie wykazać, że w stosunku do danych wnoszącego sprzeciw istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności wnoszącego sprzeciw, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- Dane osobowe zostały pozyskane od wnioskodawcy, który wskazał Panią/Pana jako osobę upoważnioną do kontaktów w sprawie wniosku.

- Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

- Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Należy wskazać stację elektroenergetyczną będącą własnością PSE S.A. Lokalizacja stacji jest dostępna na stronie internetowej https://www.pse.pl/obszary-dzialalnosci/krajowy-system-elektroenergetyczny/plan-sieci-elektroenergetycznej-najwyzszych-napiec.

Należy wskazać poziom napięcia rozdzielni, do której wnioskodawca ubiega się o przyłączenie (110 kV, 220 kV lub 400 kV). Uwaga! W stacjach dzielonych, niektóre rozdzielnie nie są własnością PSE S.A. W przypadku woli ubiegania się do takiej rozdzielni należy wystąpić do właściwego właściciela tej rozdzielni (np. OSD).

Dodatkowe oczekiwania wnioskodawcy dotyczące przyłączenia, np. etapowe przyłączenie. W przypadku uruchamiania instalacji odbiorczej w etapach należy podać zarówno moce poszczególnych etapów jak i daty oczekiwanego rozpoczęcia poboru mocy przez poszczególne etapy.

Wnioskodawca powinien dysponować tytułami prawnymi do korzystania z nieruchomości przeznaczonych pod urządzenia wchodzące w skład instalacji odbiorczej, zgodnie z załącznikiem A. Nie jest wymagane dysponowanie tytułami prawnymi do korzystania z nieruchomości przeznaczonych pod infrastrukturę służącą do wyprowadzenia mocy (linie / podstacje elektroenergetyczne).

Charakterystyka obciążeń - moc czynna w funkcji czasu. Charakterystyki powinny zostać przedstawione w przewidywanych przez wnioskodawcę profilach dobowych, z uwzględnieniem możliwych scenariuszy pracy.

Podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z publicznie dostępnym rejestrem lub na podstawie dołączonego do wniosku pełnomocnictwa lub innego właściwego dokumentu.