## Podstawowe parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne MEE
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MEE | [-]
2. | Terminy przyłączania
3. | Data przyłączenia MEE do sieci | [RRRR.MM.DD]
4. | Data zakończenia eksploatacji (wycofania inwestycji z sieci) | [RRRR.MM.DD]
5. | Podstawowe parametry techniczne
6. | Moc przyłączeniowa rozładowania | [MW]
7. | Moc przyłączeniowa ładowania | [MW]
8. | Moc zainstalowana rozładowania | [MW]
9. | Moc zainstalowana ładowania | [MW]
10. | Pojemność znamionowa pojedynczej jednostki magazynującej | [MWh]
11. | Pojemność znamionowa magazynu | [MWh]
12. | Pojemność użytkowa magazynu | [MWh]
13. | Minimalny stopień naładowania (% pojemności znamionowej magazynu) | [%]
14. | Maksymalny stopień naładowania (% pojemności znamionowej magazynu) | [%]
15. | Sprawność cyklu rozładowania | [%]
16. | Sprawność cyklu ładowania | [%]
17. | Moc osiągalna rozładowania | [MW]
18. | Moc osiągalna ładowania | [MW]
19. | Moc maksymalna rozładowania | [MW]
20. | Moc maksymalna ładowania | [MW]
21. | Moc minimalna rozładowania | [MW]
22. | Moc minimalna ładowania | [MW]
23. | Technologia magazynowania energii elektrycznej | [-]
24. | Rodzaj magazynu energii | [-]
25. | Liczba jednostek magazynujących wchodzących w skład MEE | [sztuk]
26. | Maksymalna dopuszczalna szybkość zmian mocy rozładowania MEE | [MW/min]
27. | Minimalna dopuszczalna szybkość zmian mocy rozładowania MEE | [MW/min]
28. | Maksymalna dopuszczalna szybkość zmian mocy ładowania MEE | [MW/min]
29. | Minimalna dopuszczalna szybkość zmian mocy ładowania MEE | [MW/min]
30. | Wartość zapotrzebowania na moc elektryczną w celu pokrycia potrzeb ogólnych MEE oraz potrzeb własnych MEE | [MW]
31. | Wartość zapotrzebowania na energię elektryczną w celu pokrycia potrzeb ogólnych MEE oraz potrzeb własnych MEE | [GWh/a]
32. | Wartość maksymalnej rocznej ilości energii elektrycznej odbieranej z sieci oraz oddawanej do sieci przez magazyn energii elektrycznej | [GWh/a]
33. | Maksymalna liczba pełnych cykli pracy magazynu energii elektrycznej w danej jednostce czasu | [ilość cykli na dobę]
34. | Zakres zdalnego sterowania w ramach poniższych wierszy:
35. | W zakresie mocy czynnej
36. | Zaprzestanie generacji mocy czynnej poprzez sterowanie łącznikiem (wyłącznik lub rozłącznik) w torze wyprowadzenia mocy | [Tak/Nie]
37. | Zaprzestanie wprowadzania mocy czynnej poprzez zadanie wartości zerowej w regulatorze mocy | [Tak/Nie]
38. | Zaprzestanie pobierania mocy czynnej poprzez zadanie wartości zerowej w regulatorze mocy | [Tak/Nie]
39. | Redukcja mocy czynnej (zadawanie maksymalnego dopuszczalnego poziomu generacji) | [Tak/Nie]
40. | Redukcja mocy czynnej (zadawanie maksymalnego dopuszczalnego poziomu poboru) | [Tak/Nie]
41. | Czy posiada zdolności techniczne do świadczenia usług systemowych | [Tak/Nie]
42. | W zakresie napięcia i mocy biernej
43. | Zadawanie wartości mocy biernej | [Tak/Nie]
44. | Zadawanie wartości współczynnika mocy cos fi | [Tak/Nie]
45. | Zadawanie wartości napięcia (w pkt. przyłączenia) | [Tak/Nie]
46. | Regulacja lokalna zgodnie z charakterystyką Q= f(U) | [Tak/Nie]
47. | Czy posiada zdolność do generacji/poboru mocy biernej | [Tak/Nie]
48. | Schemat jednokreskowy wyprowadzenia mocy i zasilania potrzeb własnych/ogólnych |  | Plik pdf o nazwie "Kod MEE_schemat_elektryczny" należy przekazać jako odrębny załącznik | (z uwzględnieniem instalacji jednostek magazynujących, sieci wewnętrznych, zasilania podstawowego i rezerwowego, potrzeb ogólnych MEE oraz potrzeb własnych MEE wraz z infrastrukturą techniczną służącą do pobierania energii elektrycznej z sieci i oddawania do sieci).

## Napięcie i moc bierna
Regulacja napięcia i mocy biernej
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MEE | [-]
2. | Tryb automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej |  | MEE | Punkt przyłączenia 1 | Punkt przyłączenia 2 | Punkt przyłączenia 3
3. | Regulacja mocy biernej | [Tak/Nie]
4. | Regulacja współczynnika mocy cos fi | [Tak/Nie]
5. | Regulacja napięcia | [Tak/Nie]
6. | Charakterystyka statyczna Q=f(U) | [Tak/Nie]
7. | Charakterystyka statyczna Q=f(P) | [Tak/Nie]
8. | Współpraca z układem nadrzędnym regulacji OSD/OSP | [Tak/Nie]
9. | Parametry charakterystyki statycznej Q=f(U) w punkcie przyłączenia *
|  | (U;Q) | Napięcie w punkcie przyłączenia 1 [kV] | Moc bierna w punkcie przyłączenia 1 [Mvar] | Napięcie w punkcie przyłączenia 2 [kV] | Moc bierna w punkcie przyłączenia 2 [Mvar] | Dodanie dedykowanej kolumny jeśli MEE ma więcej niż jeden punkt przyłączenia np. MEE+1 itd.
(Umin;Qmax gen)
(U prog1;0)
(Uz;0)
(U prog2;0)
(Umax;Qmax pob)
10. | Charakterystyka statyczna Q=f(P) w punkcie przyłączenia * dla napięcia znamionowego
|  | P/Pmax | Qpoj w punkcie przyłączenia 1 [Mvar] | Qind w punkcie przyłączenia 1 [Mvar] | Qpoj w punkcie przyłączenia 2 [Mvar] | Qind w punkcie przyłączenia 2 [Mvar] | Podanie wartości na MEE, jeśli jest więcej punktów przyłączenia
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
11. | Charakterystyka statyczna (regulacyjna) P=f(U) w punkcie przyłączenia *
|  | U/Un [p.u.] | P w punkcie przyłączenia 1 [%] | P w punkcie przyłączenia 2 [%] | P w punkcie przyłączenia 3 [%] | Podanie wartości na MEE, jeśli jest więcej punktów przyłączenia
0.96
0.97
0.98
0.99
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
12. | Charakterystyka statyczna U=f(Q/P) w punkcie przyłączenia *
|  | U/Un=f(Q/Pmax) [p.u.] | Dwie kolumny wartosci Q/P NA CAŁY MEE [%] | Wartość Q/Pmax - Tryb ładowania [%] | Wartość Q/Pmax - Tryb rozładowania [%]
0.85
0.86
0.875
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
13. | Charakterystyka P=f(U) | Plik pdf o nazwie "Kod MEE_P=f(U)" należy przekazać jako odrębny załącznik.
*Jeżeli dla MEE określono w umowie więcej niż jedno miejsce przyłączenia należy określić charakterystyki dla każdego punktu przyłączenia.

## Parametry mocowe i regulacyjne
Parametry mocowe i regulacyjne MEE
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MEE | [-]
2. | Moc pozorna rozładowania | [MVA]
3. | Moc pozorna ładowania | [MVA]
4. | Zdolność do redukcji mocy w funkcji częstotliwości (LFSM-O)
5. | Czy automatyka jest zablokowana | [Tak/Nie]
6. | Maksymalny nastawialny statyzm | [%]
7. | Minimalny nastawialny statyzm | [%]
8. | Przyjęta nastawa statyzmu | [%]
9. | Maksymalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
10. | Minimalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
11. | Przyjęta nastawa strefy martwej | [Hz]
12. | Zdolność do wzrostu mocy w funkcji częstotliwości (LFSM-U)
13. | Czy automatyka jest zablokowana | [Tak/Nie]
14. | Maksymalny nastawialny statyzm | [%]
15. | Minimalny nastawialny statyzm | [%]
16. | Przyjęta nastawa statyzmu | [%]
17. | Maksymalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
18. | Minimalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
19. | Przyjęta nastawa strefy martwej | [Hz]
20. | Zakres płynnej regulacji mocy czynnej
21. | Wartość minimalna regulacyjna | [MW]
22. | Wartość maksymalna regulacyjna | [MW]
23. | Parametry regulacji FSM (pierwotnej)
25. | Regulacja FSM w górę (Rezerwa FCRG)
26. | Zdolność do regulacji | [Tak/Nie]
27. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
28. | Minimalny zakres regulacji | [MW]
29. | Maksymalny nastawialny statyzm | [%]
30. | Minimalny nastawialny statyzm | [%]
31. | Przyjęta nastawa statyzmu | [%]
32. | Maksymalna nastawialna strefa martwa | [mHz]
33. | Minimalna nastawialna strefa martwa | [mHz]
34. | Regulacja FSM w dół (Rezerwa FCRD)
35. | Zdolność do regulacji | [Tak/Nie]
36. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
37. | Minimalny zakres regulacji | [MW]
38. | Maksymalny nastawialny statyzm | [%]
39. | Minimalny nastawialny statyzm | [%]
40. | Przyjęta nastawa statyzmu | [%]
41. | Maksymalna nastawialna strefa martwa | [mHz]
42. | Minimalna nastawialna strefa martwa | [mHz]
43. | Parametry regulacji wtórnej
44. | Rezerwa aFRRG
45. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
46. | Gradient zmian mocy | [MW/min]
47. | Rezerwa aFRRD
48. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
49. | Gradient zmian mocy | [MW/min]
50. | Rezerwa mFRRd
51. | Rezerwa mFRRdG
52. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
53. | Gradient zmian mocy | [MW/min]
54. | Rezerwa mFRRdD
55. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
56. | Gradient zmian mocy | [MW/min]
57. | Regulacja mocy bazowej
58. | Zakres regulacji (Pmax-Pmin) | [MW]
59. | Czy układ regulacji mocy posiada zdolność do zmiany nastawy gradientu redukcji i naboru mocy czynnej | [Tak/Nie]
60. | Gradient naboru mocy w okresach nieświadczenia usługi | [MW/min]
61. | Gradient redukcji mocy w okresach nieświadczenia usługi | [MW/min]

## Zabezpieczenia U i f
Zabezpieczenia napięciowe i częstotliwościowe
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MEE | [-]
2. | Zabezpieczenia zainstalowane na MEE
3. | Zabezpieczenie podnapięciowe zainstalowane na MEE*
4. | I próg
5. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
6. | Zwłoka czasowa | [s]
7. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik własny podmiotu]
8. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
9. | II próg
10. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
11. | Zwłoka czasowa | [s]
12. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik własny podmiotu]
13. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
14. | III próg
15. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
16. | Zwłoka czasowa | [s]
17. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik własny podmiotu]
18. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
19. | IV próg
20. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
21. | Zwłoka czasowa | [s]
22. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik własny podmiotu]
23. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
24. | Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane na MEE*
25. | I próg
26. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
27. | Zwłoka czasowa | [s]
28. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik własny podmiotu]
29. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
30. | II próg
31. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
32. | Zwłoka czasowa | [s]
33. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik własny podmiotu]
34. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
35. | III próg
36. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
37. | Zwłoka czasowa | [s]
38. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik własny podmiotu]
39. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
40. | IV próg
41. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
42. | Zwłoka czasowa | [s]
43. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik własny podmiotu]
44. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
45. | Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane na MEE*
46. | I próg
47. | Poziom częstotliwości | [Hz]
48. | Zwłoka czasowa | [s]
49. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik własny podmiotu]
50. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
51. | II próg
52. | Poziom częstotliwości | [Hz]
53. | Zwłoka czasowa | [s]
54. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik własny podmiotu]
55. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
56. | III próg
57. | Poziom częstotliwości | [Hz]
58. | Zwłoka czasowa | [s]
59. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik własny podmiotu]
60. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
61. | IV próg
62. | Poziom częstotliwości | [Hz]
63. | Zwłoka czasowa | [s]
64. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik własny podmiotu]
65. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
66. | Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane na MEE*
67. | I próg
68. | Poziom częstotliwości | [Hz]
69. | Zwłoka czasowa | [s]
70. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik własny podmiotu]
71. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
72. | II próg
73. | Poziom częstotliwości | [Hz]
74. | Zwłoka czasowa | [s]
75. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik własny podmiotu]
76. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
77. | III próg
78. | Poziom częstotliwości | [Hz]
79. | Zwłoka czasowa | [s]
80. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik własny podmiotu]
81. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
82. | IV próg
83. | Poziom częstotliwości | [Hz]
84. | Zwłoka czasowa | [s]
85. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik własny podmiotu]
86. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
87. | Zabezpieczenia zainstalowane w punkcie przyłączenia (WYŁĄCZNIK SIECIOWY / blokowy)
88. | Zabezpieczenie podnapięciowe zainstalowane w punkcie przyłączania
89. | I próg
90. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
91. | Zwłoka czasowa | [s]
92. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik sieciowy]
93. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
94. | II próg
95. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
96. | Zwłoka czasowa | [s]
97. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik sieciowy]
98. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
99. | III próg
100. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
101. | Zwłoka czasowa | [s]
102. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik sieciowy]
103. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
104. | IV próg
105. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
106. | Zwłoka czasowa | [s]
107. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik sieciowy]
108. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
109. | Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane w punkcie przyłączania
110. | I próg
111. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
112. | Zwłoka czasowa | [s]
113. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik sieciowy]
114. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
115. | II próg
116. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
117. | Zwłoka czasowa | [s]
118. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik sieciowy]
119. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
120. | III próg
121. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
122. | Zwłoka czasowa | [s]
123. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik sieciowy]
124. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
125. | IV próg
126. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
127. | Zwłoka czasowa | [s]
128. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik sieciowy]
129. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
130. | Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane w punkcie przyłączania
131. | I próg
132. | Poziom częstotliwości | [Hz]
133. | Zwłoka czasowa | [s]
134. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik sieciowy]
135. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
136. | II próg
137. | Poziom częstotliwości | [Hz]
138. | Zwłoka czasowa | [s]
139. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik sieciowy]
140. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
141. | III próg
142. | Poziom częstotliwości | [Hz]
143. | Zwłoka czasowa | [s]
144. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik sieciowy]
145. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
146. | IV próg
147. | Poziom częstotliwości | [Hz]
148. | Zwłoka czasowa | [s]
149. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik sieciowy]
150. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
151. | Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane w punkcie przyłączania
152. | I próg
153. | Poziom częstotliwości | [Hz]
154. | Zwłoka czasowa | [s]
155. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik sieciowy]
156. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
157. | II próg
158. | Poziom częstotliwości | [Hz]
159. | Zwłoka czasowa | [s]
160. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik sieciowy]
161. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
162. | III próg
163. | Poziom częstotliwości | [Hz]
164. | Zwłoka czasowa | [s]
165. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik sieciowy]
166. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
167. | IV próg
168. | Poziom częstotliwości | [Hz]
169. | Zwłoka czasowa | [s]
170. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik sieciowy]
171. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
172. | Zabezpieczenie od prędkości zmian df/dt
173. | Poziom nastawy | [Hz/s]
174. | Zwłoka czasowa | [s]
175. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia / Wyłącznik sieciowy]
176. | Skutek zadziałania | [Alarm / Wyłączenie]
*Jeżeli występuje więcej niż jeden typ MEE, należy podać parametry dla każdego typu. "Typ 1/2/3/4/5/6 MEE" należy zastąpić w tabeli odpowiednim symbolem typu MEE, którego dotyczą wprowadzone dane.
Definicja:
wyłącznik główny - wyłącznik na sieci 400/220/110 kV
wyłącznik PPM - wyłącznik na SN/nn

## Charakt. zwarciowe i napięciowe
Charakterystyki zwarciowe i napięciowe
Kod MEE:
L.p. | Charakterystyka | Jednostka | Wartość
1. | Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia symetrycznego) | Plik pdf o nazwie "Kod MEE_LVFRT_zwarcie_symetryczne" należy przekazać jako odrębny załącznik. W pliku należy umieścić charakterystykę w punkcie przyłączenia.
2. | Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia niesymetrycznego) | Plik pdf o nazwie "Kod MEE_LVFRT_zwarcie_niesymetryczne" należy przekazać jako odrębny załącznik. W pliku należy umieścić charakterystykę w punkcie przyłączenia.
3. | Charakterystyka HVFRT (zdolność do utrzymania w pracy przy podwyższonym napięciu) | Plik pdf o nazwie "Kod MEE_HVFRT" należy przekazać jako odrębny załącznik. W pliku należy umieścić charakterystykę w punkcie przyłączenia.
4. | Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego
5. | Posiada zdolność | [Tak/Nie]
6. | Możliwość załączenia/wyłączenia generacji szybkiego prądu zwarciowego | [Tak/Nie]
7. | Ustawiona wartość | [Załączona/Wyłączona]
8. | Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego – charakterystyka statyczna I=f(U) | Plik pdf o nazwie "Kod MEE_I=f(U)_zwarcie_symetryczne" należy przekazać jako odrębny załącznik.
9. | Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego – parametry dynamiczne
10. | Czas osiągnięcia 90% dodatkowego prądu biernego | [ms]
11. | Czas osiągnięcia wartości docelowej dodatkowego prądu biernego | [ms]
12. | Dokładność utrzymywania wartości docelowej dodatkowego prądu biernego | [%]
13. | Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego
14. | Posiada zdolność | [Tak/Nie]
15. | Możliwość załączenia/wyłączenia generacji szybkiego prądu zwarciowego | [Tak/Nie]
16. | Ustawiona wartość [załączona/wyłączona] | [Załączona/Wyłączona]
17. | Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego charakterystyka statyczna I=f(U) | Plik pdf o nazwie "Kod MEE_I=f(U)_zwarcie_niesymetryczne" należy przekazać jako odrębny załącznik.
18. | Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego – parametry dynamiczne
19. | Czas osiągnięcia 90% dodatkowego prądu biernego | [ms]
20. | Czas osiągnięcia wartości docelowej dodatkowego prądu biernego | [ms]
21. | Dokładność utrzymywania wartości docelowej dodatkowego prądu biernego | [%]
22. | Odbudowa mocy czynnej po zwarciu
23. | Maksymalny czas na odtworzenie mocy czynnej | [s]
24. | Wielkość odtworzonej mocy czynnej | [%]
25. | Dokładność odtworzenia mocy czynnej | [%]

## Obrona i odbudowa
Obrona i odbudowa MEE
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MEE | [-]
2. | Status SGU art. 2 ust. 5 NCER | [Tak/Nie]
3. | Warunki postoju
4. | Sposób zapewnienia własnego bezpieczeństwa energetycznego, przy braku zasilania z zewnątrz | [-]
5. | Maksymalny czas postoju bez zasilania z zewnątrz | [h]
6. | Skutek przekroczenia maksymalnego postoju bez zasilania z zewnątrz | [-]
7. | Awaryjne źródło zasilania potrzeb własnych MEE po wykorzystaniu pojemności MEE | [-]
8. | Czas pracy źródła zasilania awaryjnego zasilającego potrzeby własne | [h]
9. | Zdolność do rozruchu autonomicznego
10. | Zdolność do rozruchu autonomicznego | [Tak/Nie]
11. | Czas podania napięcia na rozdzielnię sieciową w stanie beznapięciowym | [min]
12. | Moc źródła awaryjnego zasilania potrzeb własnych | [MW]
13. | Maksymalny czas pracy zasilania awaryjnego przy braku dostaw paliwa z zewnątrz | [h]
14. | Zapewnienie dostaw paliwa dla agregatu (jeżeli takowy jest stosowany) | [-]
15. | Zdolność do pracy w układach wyspowych
16. | Próg aktywacji trybu pracy wyspowej | [Hz]
17. | Czas zwłoki aktywacji trybu pracy wyspowej | [s]
18. | Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej | [Mvar]
19. | Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana obciążenia | [MW]
20. | Czas przerwy pomiędzy dociążeniami skokowymi | [min]
21. | Zdolność do podania napięcia na rozdzielnię sieciową w stanie beznapięciowym | [Tak/Nie]
22. | Minimalna częstotliwość pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [Hz]
23. | Maksymalna częstotliwość pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [Hz]
24. | Minimalna częstotliwość pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [Hz]
25. | Czas pracy z minimalną częstotliwością | [min]
26. | Maksymalna częstotliwość pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [Hz]
27. | Czas pracy z maksymalną częstotliwością | [min]
28. | Minimalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [kV]
29. | Minimalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [%Un]
30. | Maksymalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [kV]
31. | Maksymalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [%Un]
32. | Minimalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [kV]
33. | Minimalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [%Un]
34. | Czas pracy z minimalnym napięciem | [min]
35. | Maksymalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [kV]
36. | Maksymalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [%Un]
37. | Czas pracy z maksymalnym napięciem | [min]
38. | Wypracowanie wzorca częstotliwości | [Wewnętrzne/ Zewnętrzne]
39. | Wypracowanie wzorca napięcia | [Wewnętrzne/ Zewnętrzne]
40. | Zakres częstotliwości synchronizacji [Hz] od.. | [Hz]
41. | Zakres częstotliwości synchronizacji [Hz] do.. | [Hz]
42. | Zakres napięcia synchronizacji [%Un miejsca przyłączenia] od… | [%Un]
43. | Zakres napięcia synchronizacji [%Un miejsca przyłączenia] do… | [%Un]
44. | Zabronione obszary pracy [MW] od… | [MW]
45. | Zabronione obszary pracy [MW] do… | [MW]
46. | Moc zwarciowa od strony sieci, przy której MEE zapewnia możliwość pracy | [MVA]
47. | Tryb virtual synchronous machine mode (na potrzeby inercji) | [Tak/Nie]
48. | Warunki uruchomienia MEE
49. | Moc potrzeb własnych MEE | [MW]
50. | Moc potrzeb ogólnych MEE | [MW]
51. | Droga podania napięcia do MEE na potrzeby rozruchu po blackout | [opis]
52. | Możliwość dostarczenia mocy zwarciowej do sieci | [Tak/Nie]
53. | Wielkość mocy zwarciowej możliwa do dostarczenia do sieci* | [MVA]
54. | Minimalna moc potrzeb ogólnych Magazynu, wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej | [MW]
55. | Minimalny poziom mocy zwarciowej wymaganej do dostarczenia od strony sieci dla potrzeb uruchomienia minimalnego dostarczenia energii z MEE:
56. | do synchronizacji | [MVA]
57. | 10%Pos | [MVA]
58. | 20%Pos | [MVA]
59. | 30%Pos | [MVA]
60. | 40%Pos | [MVA]
61. | 50%Pos | [MVA]
62. | 60%Pos | [MVA]
63. | 70%Pos | [MVA]
64. | 80%Pos | [MVA]
65. | 90%Pos | [MVA]
66. | 100%Pos | [MVA]
*Należy wypełnić, jeżeli na pytanie" możliwość dostarczenia mocy zwarciowej do sieci" została wprowadzona odpowiedź "Tak"