## Lista plików
Dane strukturalne
L.p. | Zakres danych strukturalnych | Nazwa arkusza | Typ MWE, dla którego obowiązuje zakres danych strukturalnych | Uwagi
1 | Podstawowe parametry techniczne | Podstawowe parametry techniczne | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
2 | Regulacja napięcia i mocy biernej ESP | Napięcie i moc bierna | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
3 | Zabezpieczenia napięciowe i częstotliwościowe ESP | Zabezpieczenia U i f | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
4 | Charakterystyki zwarciowe i napięciowe ESP | Charakt. zwarciowe | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
5 | Parametry mocowe i regulacyjne ESP | Parametry mocowe i regulacyjne | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
6 | Charakterystyka rozruchowa ESP | Charakterystyka rozruchowa | JWCD | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
7 | Czasy przejść pomiędzy poszczególnymi stanami pracy | Czasy przejść między stanami | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
8 | Parametry pomp | Pompy - parametry | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
9 | Zabezpieczenia napięciowe i częstotliwościowe ESP | Pompy - Zabezpieczenia U i f | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
10 | Parametry zbiorników | Zbiorniki | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
11 | Tabela zależności mocy czynnej od poziomu zbiornika górnego | Moc czynna od poziomu ZG | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
12 | Obrona i odbudowa ESP | Obrona i odbudowa | MWE o statusie SGU | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"

## Podstawowe parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne ESP
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MWE (hydrozespołu) | [-]
2. | Planowane terminy
3. | Data podania napięcia (EON/PGMD) | [RRRR.MM.DD]
4. | Data pierwszego wprowadzenia mocy do sieci (ION) | [RRRR.MM.DD]
5. | Data przekazania MWE do eksploatacji (FON/OPNU) | [RRRR.MM.DD]
| Data zakończenia eksploatacji | [RRRR.MM.DD]
6. | Podstawowe parametry mocowe MWE (hydrozespołu) |  | W kierunku generacji | W kierunku poboru 1
7. | Moc zainstalowana | [MW]
8. | Moc maksymalna (Pmax) | [MW]
9. | Moc minimalna (Pmin) | [MW]
10. | Minimum techniczne | [MW]
11. | Płynna regulacja mocy w zakresie Pmin-Pmax | [Tak/Nie]
12. | Moc bierna pojemnościowa (dla Pmax) | [Mvar]
13. | Moc bierna indukcyjna (dla Pmax) | [Mvar]
14. | Generator
15. | Producent | [-]
16. | Typ generatora 2 | [-]
17. | Moc znamionowa pozorna | [MVA]
18. | Cos fi znamionowy | [-]
19. | Turbina
20. | Producent | [-]
21. | Typ turbiny3 | [-]
22. | Rodzaj turbiny | [-]
23. | Moc zainstalowana | [MW]
24. | Schemat jednokreskowy wyprowadzenia mocy i zasilania potrzeb własnych/ogólnych |  | Plik pdf o nazwie "Kod MWE_schemat_elektryczny" należy przekazać jako odrębny załącznik
1 Wypełniać jedynie w przypadku hydrozespołu odwracalnego.
2 Oznaczenie producenta np. GTHW 230, SGen5-3000H.
3 Oznaczenie producenta.

## Napięcie i moc bierna
Regulacja napięcia i mocy biernej ESP
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MWE | [-]
2. | Tryb automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej |  | W kierunku generacji | W kierunku poboru 1
3. | Regulacja mocy biernej | [Tak/Nie]
4. | Regulacja współczynnika mocy cos fi | [Tak/Nie]
5. | Regulacja napięcia | [Tak/Nie]
6. | Charakterystyka statyczna Q=f(U) | [Tak/Nie]
7. | Współpraca z układem nadrzędnym regulacji napięcia i mocy biernej OSD/OSP | [Tak/Nie]
8. | Parametry regulatora napięcia
9. | Zakres nastaw statyzmu regulatora napięcia | [%]
10. | Strefa martwa regulacji napięcia | [kV]
11. | Zakres nastaw strefy martwej regulatora napięcia | [kV]
12. | Moc bierna dostępna po synchronizacji
13. | Wartość mocy biernej indukcyjnej | [Mvar]
14. | Wartość mocy biernej pojemnościowej | [Mvar]
15. | Praca kompensatorowa |  | W kierunku generacji | W kierunku poboru 1
16. | Zakres mocy biernej indukcyjnej w pracy kompensatorowej dla P =0 | [Mvar]
17. | Zakres mocy biernej pojemnościowej w pracy kompensatorowej dla P =0 | [Mvar]
| Pobór mocy czynnej przy pracy kompensatorowej | [MW]
18. | Charakterystyki
19. | Wykres kołowy generatora P=f(Q) wraz z identyfikacją ograniczników 2 | Plik pdf o nazwie "Kod MWE_wykres_kołowy" należy przekazać jako odrębny załącznik
20. | Parametry charakterystyki statycznej Q=f(U) w punkcie przyłączenia 3
21. |  | (U;Q) | Napięcie w punkcie przyłączenia 1 [kV] | Moc bierna w punkcie przyłączenia 1 [Mvar] | Napięcie w punkcie przyłączenia 2 [kV] | Moc bierna w punkcie przyłączenia 2 [Mvar] | Napięcie w punkcie przyłączenia 3 [kV] | Moc bierna w punkcie przyłączenia 3 [Mvar]
(Umin;Qmax gen)
(U prog1;0)
(Uz;0)
(U prog2;0)
(Umax;Qmax pob)
1 Należy wypełnić jedynie w przypadku hydrozespołu odwracalnego.
2 Należy dostarczyć wykres kołowy dla każdego generatora, jeżeli MWE składa się z więcej niż jednego.
3 Jeżeli dla MWE określono w umowie więcej niż jedno miejsce przyłączenia należy określić parametry dla każdego punktu przyłączenia.

## Zabezpieczenia U i f
Zabezpieczenia napięciowe i częstotliwościowe ESP
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MWE (hydrozespołu) | [-]
2. | Zabezpieczenia zainstalowane na generatorze
3. | Zabezpieczenie podnapięciowe zainstalowane na generatorze |  | W kierunku generacji | W kierunku poboru 1
4. | I próg
5. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
6. | Zwłoka czasowa | [s]
7. | Miejsce oddziaływania | [-]
8. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
9. | II próg
10. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
11. | Zwłoka czasowa | [s]
12. | Miejsce oddziaływania | [-]
13. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
14. | III próg
15. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
16. | Zwłoka czasowa | [s]
17. | Miejsce oddziaływania | [-]
18. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
19. | IV próg
20. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
21. | Zwłoka czasowa | [s]
22. | Miejsce oddziaływania | [-]
23. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
24. | Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane na generatorze |  | W kierunku generacji | W kierunku poboru 1
25. | I próg
26. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
27. | Zwłoka czasowa | [s]
28. | Miejsce oddziaływania | [-]
29. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
30. | II próg
31. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
32. | Zwłoka czasowa | [s]
33. | Miejsce oddziaływania | [-]
34. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
35. | III próg
36. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
37. | Zwłoka czasowa | [s]
38. | Miejsce oddziaływania | [-]
39. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
40. | IV próg
41. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
42. | Zwłoka czasowa | [s]
43. | Miejsce oddziaływania | [-]
44. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
45. | Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane na hydrozespole |  | W kierunku generacji | W kierunku poboru 1
46. | I próg
47. | Poziom częstotliwości | [Hz]
48. | Zwłoka czasowa | [s]
49. | Miejsce oddziaływania | [-]
50. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
51. | II próg
52. | Poziom częstotliwości | [Hz]
53. | Zwłoka czasowa | [s]
54. | Miejsce oddziaływania | [-]
55. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
56. | III próg
57. | Poziom częstotliwości | [Hz]
58. | Zwłoka czasowa | [s]
59. | Miejsce oddziaływania | [-]
60. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
61. | IV próg
62. | Poziom częstotliwości | [Hz]
63. | Zwłoka czasowa | [s]
64. | Miejsce oddziaływania | [-]
65. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
66. | Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane na hydrozespole |  | W kierunku generacji | W kierunku poboru 1
67. | I próg
68. | Poziom częstotliwości | [Hz]
69. | Zwłoka czasowa | [s]
70. | Miejsce oddziaływania | [-]
71. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
72. | II próg
73. | Poziom częstotliwości | [Hz]
74. | Zwłoka czasowa | [s]
75. | Miejsce oddziaływania | [-]
76. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
77. | III próg
78. | Poziom częstotliwości | [Hz]
79. | Zwłoka czasowa | [s]
80. | Miejsce oddziaływania | [-]
81. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
82. | IV próg
83. | Poziom częstotliwości | [Hz]
84. | Zwłoka czasowa | [s]
85. | Miejsce oddziaływania | [-]
86. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
87. | Zabezpieczenia zainstalowane w punkcie przyłączenia
88. | Zabezpieczenie podnapięciowe zainstalowane w punkcie przyłączania
89. | I próg
90. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
91. | Zwłoka czasowa | [s]
92. | Miejsce oddziaływania | [-]
93. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
94. | II próg
95. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
96. | Zwłoka czasowa | [s]
97. | Miejsce oddziaływania | [-]
98. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
99. | III próg
100. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
101. | Zwłoka czasowa | [s]
102. | Miejsce oddziaływania | [-]
103. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
104. | IV próg
105. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
106. | Zwłoka czasowa | [s]
107. | Miejsce oddziaływania | [-]
108. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
109. | Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane w punkcie przyłączania
110. | I próg
111. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
112. | Zwłoka czasowa | [s]
113. | Miejsce oddziaływania | [-]
114. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
115. | II próg
116. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
117. | Zwłoka czasowa | [s]
118. | Miejsce oddziaływania | [-]
119. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
120. | III próg
121. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
122. | Zwłoka czasowa | [s]
123. | Miejsce oddziaływania | [-]
124. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
125. | IV próg
126. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
127. | Zwłoka czasowa | [s]
128. | Miejsce oddziaływania | [-]
129. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
130. | Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane w punkcie przyłączania
131. | I próg
132. | Poziom częstotliwości | [Hz]
133. | Zwłoka czasowa | [s]
134. | Miejsce oddziaływania | [-]
135. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
136. | II próg
137. | Poziom częstotliwości | [Hz]
138. | Zwłoka czasowa | [s]
139. | Miejsce oddziaływania | [-]
140. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
141. | III próg
142. | Poziom częstotliwości | [Hz]
143. | Zwłoka czasowa | [s]
144. | Miejsce oddziaływania | [-]
145. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
146. | IV próg
147. | Poziom częstotliwości | [Hz]
148. | Zwłoka czasowa | [s]
149. | Miejsce oddziaływania | [-]
150. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
151. | Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane w punkcie przyłączania
152. | I próg
153. | Poziom częstotliwości | [Hz]
154. | Zwłoka czasowa | [s]
155. | Miejsce oddziaływania | [-]
156. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
157. | II próg
158. | Poziom częstotliwości | [Hz]
159. | Zwłoka czasowa | [s]
160. | Miejsce oddziaływania | [-]
161. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
162. | III próg
163. | Poziom częstotliwości | [Hz]
164. | Zwłoka czasowa | [s]
165. | Miejsce oddziaływania | [-]
166. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
167. | IV próg
168. | Poziom częstotliwości | [Hz]
169. | Zwłoka czasowa | [s]
170. | Miejsce oddziaływania | [-]
171. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
172. | Zabezpieczenie od prędkości zmian df/dt |  | W kierunku generacji | W kierunku poboru 1
173. | Poziom nastawy | [Hz/s]
174. | Zwłoka czasowa | [s]
175. | Miejsce oddziaływania | [-]
176. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
*W przypadku, w którym MWE ma więcej niż jeden punkt przyłączenia, należy podać wartości dla każdego punktu przyłączenia.
1 Należy wypełnić jedynie w przypadku hydrozespołu odwracalnego.

## Charakt. zwarciowe
Charakterystyki zwarciowe ESP
Kod MWE:
L.p. | Charakterystyka
1 | Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia symetrycznego) | Plik pdf o nazwie "Kod MWE_LVFRT_zwarcie_symetryczne" należy przekazać jako odrębny załącznik
2 | Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia niesymetrycznego) | Plik pdf o nazwie "Kod MWE_LVFRT_zwarcie_niesymetryczne" należy przekazać jako odrębny załącznik
3 | Charakterystyka HVFRT (zdolność do utrzymania w pracy przy podwyższonym napięciu) | Plik pdf o nazwie "Kod MWE_HVFRT" należy przekazać jako odrębny załącznik

## Parametry mocowe i regulacyjne
Parametry mocowe i regulacyjne ESP
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MWE (hydrozespołu) | [-]
2. | Minimum techniczne | [MW]
3. | Współczynnik mocowy |  | W kierunku generacji
4. | dla Pmax | [-]
5. | dla Pmin | [-]
6. | dla 85% Pmax | [-]
7. | Zdolność do redukcji mocy w funkcji częstotliwości (LFSM-O) |  | W kierunku generacji | W kierunku poboru 1
8. | Czy automatyka jest zablokowana | [Tak/Nie]
9. | Maksymalny nastawialny statyzm | [%]
10. | Minimalny nastawialny statyzm | [%]
11. | Przyjęta nastawa statyzmu | [%]
12. | Maksymalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
13. | Minimalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
14. | Przyjęta nastawa strefy martwej | [Hz]
15. | Zdolność do wzrostu mocy w funkcji częstotliwości (LFSM-U) |  | W kierunku generacji | W kierunku poboru 1
16. | Czy automatyka jest zablokowana | [Tak/Nie]
17. | Maksymalny nastawialny statyzm | [%]
18. | Minimalny nastawialny statyzm | [%]
19. | Przyjęta nastawa statyzmu | [%]
20. | Maksymalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
21. | Minimalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
22. | Przyjęta nastawa strefy martwej | [Hz]
23. | Zakres płynnej regulacji mocy czynnej |  | W kierunku generacji | W kierunku poboru 1
24. | Wartość minimalna regulacyjna | [MW]
25. | Wartość maksymalna regulacyjna | [MW]
26. | Parametry regulacji FSM (pierwotnej) |  | W kierunku generacji | W kierunku poboru 1
27. | Regulacja FSM w górę (Rezerwa FCRG)
28. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
29. | Minimalny zakres regulacji | [MW]
30. | Maksymalny nastawialny statyzm | [%]
31. | Minimalny nastawialny statyzm | [%]
32. | Przyjęta nastawa statyzmu | [%]
33. | Maksymalna nastawialna strefa martwa | [mHz]
34. | Minimalna nastawialna strefa martwa | [mHz]
35. | Regulacja FSM w dół (Rezerwa FCRD)
36. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
37. | Minimalny zakres regulacji | [MW]
38. | Maksymalny nastawialny statyzm | [%]
39. | Minimalny nastawialny statyzm | [%]
40. | Przyjęta nastawa statyzmu | [%]
41. | Maksymalna nastawialna strefa martwa | [mHz]
42. | Minimalna nastawialna strefa martwa | [mHz]
43. | Automatyczna regulacja wtórna (aFRR) |  | W kierunku generacji | W kierunku poboru 1
44. | Gradient zmian mocy | [MW/min]
45. | Rezerwa aFRRG
46. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
47. | Rezerwa aFRRD
48. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
49. | Manualna regulacja wtórna (mFRRd) |  | W kierunku generacji | W kierunku poboru 1
50. | Gradient zmian mocy | [MW/min]
51. | Czy rezerwa jest dostępna poprzez zmianę stanu JG? | [Tak/Nie]
52. | Rezerwa mFRRdG
53. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
54. | Rezerwa mFRRdD
55. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
56. | Regulacja mocy bazowej |  | W kierunku generacji | W kierunku poboru 1
57. | Zakres regulacji (Pmax-Pmin) | [MW]
58. | Gradient naboru mocy | [MW/min]
59. | Gradient redukcji mocy | [MW/min]
60. | Zdolność do PPW
61. | Zdolność do PPW | [Tak/Nie]
62. | Typ regulatora prędkości obrotowej/częstotliwości | [-]
63. | Czas pracy w trybie PPW | [min]
64. | Moc obciążenia potrzeb własnych | [MW]
65. | Udział potrzeb ogólnych | [Tak/Nie]
66. | Czas pracy bez zasilania potrzeb ogólnych | [min]
67. | Czas przywrócenia zasilania potrzeb ogólnych drogą wewnętrzną | [min]
68. | Opis warunków utrzymania MWE w PPW | (opis)
69. | Inne tryby regulacji
70. | Typ regulatora mocy | [-]
71. | Regulacja ciśnienia | [Tak/Nie]
72. | Izochroniczna regulacja prędkości obrotowej (PI) | [Tak/Nie]
73. | Dostępne inne tryby regulacji | [opis]
1 Należy wypełnić jedynie w przypadku hydrozespołu odwracalnego

## Charakterystyka rozruchowa
Charakterystyki rozruchowe ESP
Lp. | Parametr | Jednostka | Wartość
1. | Charakterystyka rozruchowa dla:
2. | Minimalny czas postoju, po którym może nastąpić uruchamianie (TPG) | [h]
3. | Czas od rozpoczęcia uruchamiania do synchronizacji (TSG) | [h]
4. | Moc na koniec pierwszego OREB po synchronizacji | [MW]
5. | Moc na koniec drugiego OREB po synchronizacji | [MW]
6. | Moc na koniec trzeciego OREB po synchronizacji | [MW]
7. | Moc na koniec czwartego OREB po synchronizacji | [MW]
8. | Moc na koniec piątego OREB po synchronizacji | [MW]
9. | Moc na koniec szóstego OREB po synchronizacji | [MW]
10. | Moc na koniec siódmego OREB po synchronizacji | [MW]
11. | Moc na koniec ósmego OREB po synchronizacji | [MW]
12. | Moc na koniec dziewiątego OREB po synchronizacji | [MW]
13. | Moc na koniec dziesiątego OREB po synchronizacji | [MW]
14. | Moc na koniec jedynastego OREB po synchronizacji | [MW]
15. | Moc na koniec dwunastego OREB po synchronizacji | [MW]
16. | Moc na koniec trzynastego OREB po synchronizacji | [MW]
17. | Moc na koniec czternastego OREB po synchronizacji | [MW]
18. | Moc na koniec piętnastego OREB po synchronizacji | [MW]
19. | Moc na koniec szesnastego OREB po synchronizacji | [MW]
20. | Moc na koniec siedemnastego OREB po synchronizacji | [MW]
21. | Moc na koniec osiemnastego OREB po synchronizacji | [MW]
22. | Moc na koniec dziewiętnastego OREB po synchronizacji | [MW]
23. | Moc na koniec dwudziestego OREB po synchronizacji | [MW]
24. | Moc na koniec dwudziestego pierwszego OREB po synchronizacji | [MW]
25. | Moc na koniec dwudziestego drugiego OREB po synchronizacji | [MW]
26. | Moc na koniec dwudziestego trzeciego OREB po synchronizacji | [MW]
27. | Moc na koniec dwudziestego czwartego OREB po synchronizacji | [MW]
28. | Moc na koniec dwudziestego piątego OREB po synchronizacji | [MW]
29. | Moc na koniec dwudziestego szóstego OREB po synchronizacji | [MW]
30. | Moc na koniec dwudziestego siódmego OREB po synchronizacji | [MW]
31. | Moc na koniec dwudziestego ósmego OREB po synchronizacji | [MW]
32. | Moc na koniec dwudziestego dziewiątego OREB po synchronizacji | [MW]
33. | Moc na koniec trzydziestego OREB po synchronizacji | [MW]
34. | Moc na koniec trzydziestego pierwszego OREB po synchronizacji | [MW]
35. | Moc na koniec trzydziestego drugiego OREB po synchronizacji | [MW]
36. | Moc na koniec trzydziestego trzeciego OREB po synchronizacji | [MW]
37. | Moc na koniec trzydziestego czwartego OREB po synchronizacji | [MW]
38. | Moc na koniec trzydziestego piątego OREB po synchronizacji | [MW]
39. | Moc na koniec trzydziestego szóstego OREB po synchronizacji | [MW]
40. | Moc na koniec trzydziestego siódmego OREB po synchronizacji | [MW]
41. | Moc na koniec trzydziestego ósmego OREB po synchronizacji | [MW]
42. | Moc na koniec trzydziestego dziewiątego OREB po synchronizacji | [MW]
43. | Moc na koniec czterdziestego OREB po synchronizacji | [MW]

## Czasy przejść między stanami
Czasy przejść pomiędzy poszczególnymi stanami pracy
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MWE (hydrozespołu) | [-]
2. | Ograniczenia ruchowe |  | W kierunku generacji | W kierunku poboru 1
3. | Minimalny czas pracy | [min]
4. | Minimalny czas postoju | [min]
5. | Maksymalna liczba uruchomień w dobie | [szt.]
6. | Czasy przejść pomiędzy poszczególnymi stanami pracy
7. | Postój - Praca Turbinowa | [min]
8. | Praca Turbinowa - Postój | [min]
9. | Postój - Praca Pompowa | [min]
10. | Praca Pompowa - Postój | [min]
11. | Praca Turbinowa - Praca Pompowa | [min]
12. | Praca Pompowa - Praca Turbinowa | [min]
13. | Postój - Kompensacja w kierunku Pompowym | [min]
14. | Kompensacja w kierunku Pompowym - Postój | [min]
15. | Kompensacja w kierunku Turbinowym - Kompensacja w kierunku Pompowym | [min]
16. | Kompensacja w kierunku Pompowym - Kompensacja w kierunku Turbinowym | [min]
17. | Postój - Kompensacja w kierunku Turbinowym | [min]
18. | Kompensacja w kierunku Turbinowym - Postój | [min]
19. | Praca Pompowa - Kompensacja w kierunku Pompowym | [min]
20. | Kompensacja w kierunku Pompowym - Praca Pompowa | [min]
21. | Praca Pompowa - Kompensacja w kierunku Turbinowym | [min]
22. | Kompensacja w kierunku Turbinowym - Praca Pompowa | [min]
23. | Praca Turbinowa - Kompensacja w kierunku Turbinowym | [min]
24. | Kompensacja w kierunku Turbinowym - Praca Turbinowa | [min]
25. | Praca Turbinowa - Kompensacja w kierunku Pompowym | [min]
26. | Kompensacja w kierunku Pompowym - Praca Turbinowa | [min]

## Pompy - parametry
Parametry pomp
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod pompy | [-]
2. | Parametry mocowe
3. | Moc przyłączeniowa | [MW]
4. | Moc zainstalowana | [MW]
5. | Moc maksymalna | [MW]
6. | Płynna regulacja mocy w zakresie Pmin-Pmax | [Tak/Nie]
7. | Moc minimalna | [MW]
8. | Parametry regulacji FSM (pierwotnej)
9. | Regulacja FSM w górę (Rezerwa FCRG)
10. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
11. | Minimalny zakres regulacji | [MW]
12. | Maksymalny nastawialny statyzm | [%]
13. | Minimalny nastawialny statyzm | [%]
14. | Przyjęta nastawa statyzmu | [%]
15. | Maksymalna nastawialna strefa martwa | [mHz]
16. | Minimalna nastawialna strefa martwa | [mHz]
17. | Regulacja FSM w dół (Rezerwa FCRD)
18. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
19. | Minimalny zakres regulacji | [MW]
20. | Maksymalny nastawialny statyzm | [%]
21. | Minimalny nastawialny statyzm | [%]
22. | Przyjęta nastawa statyzmu | [%]
23. | Maksymalna nastawialna strefa martwa | [mHz]
24. | Minimalna nastawialna strefa martwa | [mHz]
25. | Automatyczna regulacja wtórna (aFRR)
26. | Gradient zmian mocy | [MW/min]
27. | Rezerwa aFRRG
28. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
29. | Rezerwa aFRRD
30. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
31. | Manualna regulacja wtórna (mFRRd)
32. | Gradient zmian mocy | [MW/min]
33. | Czy rezerwa jest dostępna poprzez zmianę stanu JG | [Tak/Nie]
34. | Rezerwa mFRRdG
35. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
36. | Rezerwa mFRRdD
37. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
38. | Regulacja mocy bazowej*
39. | Zakres regulacji (Pmax-Pmin) | [MW]
40. | Gradient naboru mocy | [MW/min]
41. | Gradient redukcji mocy | [MW/min]

## Pompy - Zabezpieczenia U i f
Zabezpieczenia napięciowe i częstotliwościowe ESP
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod pompy | [-]
2. | Zabezpieczenia zainstalowane na pompie
3. | Zainstalowane podnapięciowe zainstalowane na pompie
4. | I próg
5. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
6. | Zwłoka czasowa | [s]
7. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik pompy]
8. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
9. | II próg
10. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
11. | Zwłoka czasowa | [s]
12. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik pompy]
13. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
14. | III próg
15. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
16. | Zwłoka czasowa | [s]
17. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik pompy]
18. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
19. | IV próg
20. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
21. | Zwłoka czasowa | [s]
22. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik pompy]
23. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
24. | Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane na pompie
25. | I próg
26. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
27. | Zwłoka czasowa | [s]
28. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik pompy]
29. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
30. | II próg
31. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
32. | Zwłoka czasowa | [s]
33. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik pompy]
34. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
35. | III próg
36. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
37. | Zwłoka czasowa | [s]
38. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik pompy]
39. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
40. | IV próg
41. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
42. | Zwłoka czasowa | [s]
43. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik pompy]
44. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
45. | Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane na pompie
46. | I próg
47. | Poziom częstotliwości | [Hz]
48. | Zwłoka czasowa | [s]
49. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik pompy]
50. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
51. | II próg
52. | Poziom częstotliwości | [Hz]
53. | Zwłoka czasowa | [s]
54. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik pompy]
55. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
56. | III próg
57. | Poziom częstotliwości | [Hz]
58. | Zwłoka czasowa | [s]
59. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik pompy]
60. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
61. | IV próg
62. | Poziom częstotliwości | [Hz]
63. | Zwłoka czasowa | [s]
64. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik pompy]
65. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
66. | Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane na pompie
67. | I próg
68. | Poziom częstotliwości | [Hz]
69. | Zwłoka czasowa | [s]
70. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik pompy]
71. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
72. | II próg
73. | Poziom częstotliwości | [Hz]
74. | Zwłoka czasowa | [s]
75. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik pompy]
76. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
77. | III próg
78. | Poziom częstotliwości | [Hz]
79. | Zwłoka czasowa | [s]
80. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik pompy]
81. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
82. | IV próg
83. | Poziom częstotliwości | [Hz]
84. | Zwłoka czasowa | [s]
85. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik pompy]
86. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
87. | Zabezpieczenia zainstalowane w punkcie przyłączenia
88. | Zabezpieczenie podnapięciowe zainstalowane w punkcie przyłączania
89. | I próg
90. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
91. | Zwłoka czasowa | [s]
92. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
93. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
94. | II próg
95. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
96. | Zwłoka czasowa | [s]
97. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
98. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
99. | III próg
100. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
101. | Zwłoka czasowa | [s]
102. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
103. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
104. | IV próg
105. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
106. | Zwłoka czasowa | [s]
107. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
108. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
109. | Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane w punkcie przyłączania
110. | I próg
111. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
112. | Zwłoka czasowa | [s]
113. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
114. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
115. | II próg
116. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
117. | Zwłoka czasowa | [s]
118. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
119. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
120. | III próg
121. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
122. | Zwłoka czasowa | [s]
123. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
124. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
125. | IV próg
126. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
127. | Zwłoka czasowa | [s]
128. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
129. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
130. | Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane w punkcie przyłączania
131. | I próg
132. | Poziom częstotliwości | [Hz]
133. | Zwłoka czasowa | [s]
134. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
135. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
136. | II próg
137. | Poziom częstotliwości | [Hz]
138. | Zwłoka czasowa | [s]
139. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
140. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
141. | III próg
142. | Poziom częstotliwości | [Hz]
143. | Zwłoka czasowa | [s]
144. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
145. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
146. | IV próg
147. | Poziom częstotliwości | [Hz]
148. | Zwłoka czasowa | [s]
149. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
150. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
151. | Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane w punkcie przyłączania
152. | I próg
153. | Poziom częstotliwości | [Hz]
154. | Zwłoka czasowa | [s]
155. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
156. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
157. | II próg
158. | Poziom częstotliwości | [Hz]
159. | Zwłoka czasowa | [s]
160. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
161. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
162. | III próg
163. | Poziom częstotliwości | [Hz]
164. | Zwłoka czasowa | [s]
165. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
166. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
167. | IV próg
168. | Poziom częstotliwości | [Hz]
169. | Zwłoka czasowa | [s]
170. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
171. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]

## Zbiorniki
Parametry zbiorników
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Zbiornik dolny
2. | Kod zbiornika | [-]
3. | Minimalny poziom wody | m n.p.m.
4. | Maksymalny poziom wody | m n.p.m.
5. | Pojemność | m3
6. | Pojemność energetyczna | MWh
7. | Zbiornik górny
8. | Kod zbiornika | [-]
9. | Minimalny poziom wody | m n.p.m.
10. | Maksymalny poziom wody | m n.p.m.
11. | Pojemność | m3
12. | Pojemność energetyczna | MWh

## Moc czynna od poziomu ZG
Zbiornik górny
Tabela zależności mocy czynnej od poziomu zbiornika górnego
L.p. | Poziom wody w ZG [m n.p.m.] | Pojemność ZG [mln m3] | Pojemność energetyczna ZG [mln m3] | Pojemność energetyczna ZG [MWh] | Moc osiągalna w kierunku generacji hydrozespołu dla danego spadu/poziomu ZG [MW] |  |  |  | Moc osiągalna w kierunku pompowania hydrozespołu dla danego spadu/poziomu ZG (uwzględnia sprawność hydrozespołu w pracy pompowej) [MW] |  |  |  | Moc pomp dla danego spadu/poziomu ZG (do wyznaczenia energii zużywanej przez hydrozespół)* [MW] |  |  |  | Przepływ w kierunku generacji (przy mocy osiągalnej hydrozespołu) [m3/s] |  |  |  | Przepływ w kierunku poboru (przy mocy osiągalnej hydrozespołu) [m3/s]
[5 empty] | HZ-1 | HZ-2 | HZ-3 | HZ-4 | HZ-1 | HZ-2 | HZ-3 | HZ-4 | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | HZ-1 | HZ-2 | HZ-3 | HZ-4 | HZ-1 | HZ-2 | HZ-3 | HZ-4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
* W przypadku hydrozespołów odwracalnych należy podać moc zużywaną przez hydrozespół

## Obrona i odbudowa
Obrona i odbudowa ESP
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MWE | [-]
2. | Status SGU | [Tak/Nie]
3. | Warunki postoju
4. | Maksymalny czas postoju bez zasilania z zewnątrz | [min]
5. | Skutek przekroczenia maksymalnego postoju bez zasilania z zewnątrz | [-]
6. | Sposób zapewnienia własnego bezpieczeństwa energetycznego przy braku zasilania z zewnątrz | [-]
7. | Czas pracy źródła zasilania awaryjnego | [h]
8. | Zdolność do rozruchu autonomicznego
9. | Zdolność do rozruchu autonomicznego | [Tak/Nie]
10. | Czas rozruchu do podania napięcia na rozdzielnię sieciową w stanie beznapięciowym | [min]
11. | Źródło zasilania potrzeb własnych ZWE | [-]
12. | Moc źródła zasilania potrzeb własnych | [MW]
13. | Maksymalny czas pracy agregatu przy braku dostaw paliwa z zewnątrz | [h]
14. | Zapewnienie dostaw paliwa dla agregatu | [-]
15. | Praca wydzielona PWE *
16. | Zdolność do pracy wydzielonej PWE | [Tak/Nie]
17. | Maksymalny czas pracy | [h]
18. | Źródło ograniczenia czasu pracy na PWE | [Opis]
19. | Zasilanie potrzeb ogólnych w czasie PWE | [-]
20. | Informacje o drodze zasilania potrzeb ogólnych lub inne istotne dane | [Opis]
21. | Zdolność do pracy w układach wyspowych
22. | Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej | [Mvar]
23. | Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana obciążenia | [MW]
24. | Czas przerwy pomiędzy dociążeniami skokowymi | [min]
25. | Zdolność do podania napięcia na rozdzielnię sieciową w stanie beznapięciowym | [Tak/Nie]
26. | Minimalna częstotliwość pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [Hz]
27. | Maksymalna częstotliwość pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [Hz]
28. | Minimalna częstotliwość pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [Hz]
29. | Czas pracy z minimalną częstotliwością | [min]
30. | Maksymalna częstotliwość pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [Hz]
31. | Czas pracy z maksymalną częstotliwością | [min]
32. | Minimalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [kV]
33. | Minimalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [%Un]
34. | Maksymalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [kV]
35. | Maksymalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [%Un]
36. | Minimalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [kV]
37. | Minimalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [%Un]
38. | Czas pracy z minimalnym napięciem | [min]
39. | Maksymalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [kV]
40. | Maksymalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [%Un]
41. | Czas pracy z maksymalnym napięciem | [min]
42. | Wypracowanie wzorca częstotliwości | [Wewnętrzne/ Zewnętrzne]
43. | Wypracowanie wzorca napięcia | [Wewnętrzne/ Zewnętrzne]
44. | Zakres częstotliwości synchronizacji od… | [Hz]
45. | Zakres częstotliwości synchronizacji do… | [Hz]
46. | Zakres napięcia synchronizacji (w miejscu zamknięcia wyłącznika) od… | [%Un]
47. | Zakres napięcia synchronizacji (w miejscu zamknięcia wyłącznika) do… | [%Un]
48. | Zakres napięcia synchronizacji (w miejscu zamknięcia wyłącznika) od… | [kV]
49. | Zakres napięcia synchronizacji (w miejscu zamknięcia wyłącznika) do… | [kV]
50. | Zabronione obszary pracy od… | [MW]
51. | Zabronione obszary pracy do… | [MW]
52. | Zdolność do pracy w trybie RO(P)
53. | Zdolność do pracy w trybie RO(P) | [Tak/Nie]
54. | Próg aktywacji trybu RO(P) | [Hz]
55. | Czas zwłoki aktywacji trybu RO(P) | [s]
56. | Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana obciążenia | [MW]
57. | Czas przerwy pomiędzy dociążeniami skokowymi | [min]
58. | Maksymalny nastawialny statyzm | [%]
59. | Minimalny nastawialny statyzm | [%]
60. | Przyjęta nastawa statyzmu | [%]
61. | Maksymalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
62. | Minimalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
63. | Przyjęta nastawa strefy martwej | [Hz]
64. | Koordynacja pracy elementu generacyjnego przetwarzającego energię pierwotną | [Automatyczna/ Ręczna]
65. | Warunki uruchomienia
66. | Moc potrzeb własnych MWE | [MW]
67. | Moc potrzeb ogólnych ZWE | [MW]
68. | Droga podania napięcia do ZWE na potrzeby rozruchu po blackout | [Opis]
69. | Wielkość mocy zwarciowej możliwa do dostarczenia do sieci | [MVA]
*Parametry "Pracy wydzielonej PWE" należy wypełniać w przypadku, gdy MWE nie ma rozruchu autonomicznego.

## Definicje
Definicje
Definicje pojęć zastosowanych w niniejszym dokumencie znajdują się w Rozporządzeniu Systemowym, IRiESP oraz w WDB.
Definicje pojęć niezdefiniowanych we wspomnianych dokumentach znajdują się poniżej.
L.p. | Parametr | Definicja
1. | Współczynnik mocowy | Stosunek mocy czynnej netto MWE do mocy czynnej netto powiększonej o potrzeby własne MWE i straty na elementach toru prądowego od zacisków generatora do punktu, dla którego określona jest wartość mocy netto.
Współczynnik netto/brutto wyliczany jest według wzoru:
Gdzie:
PN – moc czynna netto,
Pwł – moc czynna potrzeb własnych MWE,
dP - straty mocy czynnej na elementach toru prądowego, od zacisków generatora do punktu, gdzie podawana jest moc czynna netto.
Współczynnik netto/brutto wyliczany jest dla trzech wartości:
Mocy minimum technicznego MWE,
85% Mocy osiągalnej MWE,
100% Mocy osiągalnej MWE.