## Lista plików
	Dane strukturalne

L.p.	Zakres danych strukturalnych	Nazwa arkusza	Typ MWE, dla którego obowiązuje zakres danych stukturalnych	Uwagi
1	Podstawowe parametry techniczne	Podstawowe parametry techniczne	B,C,D	W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
2	Parametry lokalizacyjne turbin	Parametry konstrukcyjne modułów	B,C,D	W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
3	Regulacja napięcia i mocy biernej PPM typu FW	Napięcie i moc bierna	B,C,D	W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
4	Zabezpieczenia napięciowe i częstotliwościowe PPM typu FW	Zabezpieczenia U i f	B,C,D	W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
5	Charakterystyki zwarciowe i napięciowe PPM typu FW	Charakt. zwarciowe i napięciowe	B,C,D	W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
6	Parametry mocowe i regulacyjne PPM typu FW	Parametry mocowe i regulacyjne	B,C,D	W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
7	Charakterystyka rozruchowa PPM typu FW	Charakterystyka rozruchowa	JWCD	W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
8	Obrona i odbudowa PPM typu FW	Obrona i odbudowa	MWE o statusie SGU	W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"

## Podstawowe parametry techniczne
	Podstawowe parametry techniczne PPM typu FW

L.p.	Zakres parametrów	Jednostka	Wartość
1.	Kod MWE	[-]
2.	Terminy przyłączania
3.	Data podania napięcia (EON)	[DD.MM.RRRR]
4.	Data pierwszego wprowadzenia mocy do sieci (ION)	[DD.MM.RRRR]
5.	Data przekazania MWE do eksploatacji (FON)	[DD.MM.RRRR]
	Data zakończenia eksploatacji	[DD.MM.RRRR]
6.	Podstawowe paramery mocowe PPM
7.	Moc zainstalowana	[MW]
8.	Moc maksymalna	[MW]
9.	Moc minimalna	[MW]
10.	Moc bierna pojemnościowa (dla Pmax)	[MVAr]
11.	Moc bierna indukcyjna (dla Pmax)	[MVAr]
12.	Turbina wiatrowa		Typ 1	Typ 21	Typ 31
13.	Producent	[-]
14.	Model turbiny2	[-]
15.	Typ generatora	[-]
16.	Moc znamionowa	[MW]
17.	Liczba turbin danego typu zainstalowanych na PPM	[-]
18.	Zakres zdalnego sterowania PPM
19.	W zakresie mocy czynnej
20.	Zaprzestanie generacji mocy czynnej Poprzez sterowanie łącznikiem (wyłącznik lub rozłącznik) w torze wyprowadzenia mocy MWE	[tak/nie]
21.	Zaprzestanie generacji mocy czynnej Poprzez zadanie wartości zerowej w regulatorze mocy	[tak/nie]
22.	Redukcja mocy czynnej(zadawanie maksymalnego dopuszczalnego poziomu generacji)	[tak/nie]
23.	Płynna regulacja mocy czynnej (w kierunku generacji)	[tak/nie]
24.	W zakresie napięcia i mocy biernej
25.	Zadawanie wartości mocy biernej	[tak/nie]
26.	Zadawanie wartości współczynnika mocy cos φ	[tak/nie]
27.	Zadawanie wartości napięcia ( w pkt. Przyłączenia)	[tak/nie]
28.	Regulacja lokalna zgodnie z charakterystyką Q= f(U)	[tak/nie]
29.	Schemat jednokreskowy wyprowadzenia mocy i zasilania potrzeb własnych/ogólnych		Plik pdf o nazwie "Kod MWE_schemat_elektryczny" należy przekazać jako odrębny załącznik

	1Wypełnić jeśli występują
	2 Oznaczenie producenta np. V100

## Parametry lokalizacyjne turbin
	Parametry konstrukcyjne i lokalizacyjne turbin wiatrowych

L.p.	Turbina wiatrowa	Jednostka	Turbina nr 1	Turbina nr 2	Turbina nr 3	Turbina nr 4	Turbina nr 5	Turbina nr 6	Turbina nr 7	Turbina nr 8	Turbina nr 9	Turbina nr 10	Turbina nr 11	Turbina nr 12	Turbina nr 13	Turbina nr 14	Turbina nr 15	Turbina nr 16	Turbina nr 17	Turbina nr 18	Turbina nr 19	Turbina nr 20	Turbina nr 21	Turbina nr 22	Turbina nr 23	Turbina nr 24	Turbina nr 25	Turbina nr 26	Turbina nr 27	Turbina nr 28	Turbina nr 29	Turbina nr 30	Turbina nr 31	Turbina nr 32	Turbina nr 33	Turbina nr 34	Turbina nr 35	Turbina nr 36	Turbina nr 37	Turbina nr 38	Turbina nr 39	Turbina nr 40	Turbina nr 41	Turbina nr 42	Turbina nr 43	Turbina nr 44	Turbina nr 45	Turbina nr 46	Turbina nr 47	Turbina nr 48	Turbina nr 49	Turbina nr 50	Turbina nr 51	Turbina nr 52	Turbina nr 53	Turbina nr 54	Turbina nr 55	Turbina nr 56	Turbina nr 57	Turbina nr 58	Turbina nr 59	Turbina nr 60
1.	Typ turbiny	[-]
2.	Moc znamionowa	[MW]
3.	Wysokość piasty/gondoli	[m]
4.	Poziom terenu	[m n.p.m.]
5.	Szerokość geograficzna	[N] DD F
6.	Długość geograficzna	[E] DD F

## Napięcie i moc bierna
	Regulacja napięcia i mocy biernej PPM typu FW

L.p.	Zakres parametrów	Jednostka	Wartość
1.	Kod MWE	[-]
2.	Tryb automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej*		MWE	Punkt przyłączenia 1	Punkt przyłączenia 2	Punkt przyłączenia 3
3.	Regulacja mocy biernej	[Tak/Nie]
4.	Regulacja współczynnika mocy cos φ	[Tak/Nie]
5.	Regulacja napięcia	[Tak/Nie]
6.	Charakterystyka statyczna Q=f(U)	[Tak/Nie]
7.	Charakterystyka statyczna Q=f(P)	[Tak/Nie]
8.	Współpraca z układem nadrzędnym regulacji OSD/OSP	[Tak/Nie]
9.	Parametry charakterystyki statycznej Q=f(U) w punkcie przyłączenia *
		(U;Q)	Napięcie w punkcie przyłączenia 1 / [kV]	Moc bierna w punkcie przyłączenia 1 / [Mvar]	Napięcie w punkcie przyłączenia 2 / [kV]	Moc bierna w punkcie przyłączenia 2 / [Mvar]	Napięcie w punkcie przyłączenia 3 / [kV]	Moc bierna w punkcie przyłączenia 3 / [Mvar]
		(Umin;Qmax gen)
		(U prog1;0)
		(Uz;0)
		(U prog2;0)
		(Umax;Qmax pob)
10.	Charakterystyka statyczna Q=f(P) w punkcie przyłączenia *
		P/Pmax	Qpoj/Qind / w punkcie przyłączenia 1 [Mvar]	Qpoj/Qind / w punkcie przyłączenia 2 / [Mvar]	Qpoj/Qind / w punkcie przyłączenia 3 / [Mvar]
		0
		0.1
		0.2
		0.3
		0.4
		0.5
		0.6
		0.7
		0.8
		0.9
		1.00
11.	Wykres P=f(U) PPM w punkcie przyłączenia *
		U/Un [p.u.]	P w punkcie przyłączenia 1 [%]	P w punkcie przyłączenia 2 [%]	P w punkcie przyłączenia 3 [%]
		0.96
		0.97
		0.98
		0.99
		1.00
		1.01
		1.02
		1.03
		1.04
		1.05
		1.06
		1.07
		1.08
		1.09
		1.10
		1.11
		1.12
		1.13
		1.14
		1.15

	*Jeżeli dla MWE określono w umowie więcej niż jedno miejsce przyłączenia należy określić parametry dla każdego punktu przyłączenia.

	Modelowa charakterystyka Q=f(U) (do punktu 9)

gdzie:
Q max pob [Mvar]	maksymalna wartość mocy biernej, która może być pobierana przez PPM
Q max gen [Mvar]	maksymalna wartość mocy biernej, która może być generowana przez PPM
Umin [kV]	minimalna wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, przy której generowana jest maksymalna moc bierna
Umax [kV]	maksymalna wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, przy której pobierana jest maksymalna moc bierna
Uprog1 [kV]	wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, poniżej którego generowana jest moc bierna
Uprog2 [kV]	wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, powyżej którego generowana jest moc bierna

## Zabezpieczenia
	Zabezpieczenia napięciowe i częstotliwościowe PPM typu Farma Wiatrowa

L.p.	Zakres parametrów	Jednostka	Wartość
1.	Kod MWE	[-]
2.	Zabezpieczenia zainstalowane na turbinie wiatrowej*
3.	Zabezpieczenie podnapięciowe zainstalowane na turbinie wiatrowej
4.	I próg
5.	Poziom napięcia	[V]
6.	Zwłoka czasowa	[s]
7.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik PPM]
8.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
9.	II próg
10.	Poziom napięcia	[V]
11.	Zwłoka czasowa	[s]
12.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik PPM]
13.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
14.	III próg
15.	Poziom napięcia	[V]
16.	Zwłoka czasowa	[s]
17.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik PPM]
18.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
19.	IV próg
20.	Poziom napięcia	[V]
21.	Zwłoka czasowa	[s]
22.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik PPM]
23.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
24.	Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane na turbinie wiatrowej
25.	I próg
26.	Poziom napięcia	[V]
27.	Zwłoka czasowa	[s]
28.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik PPM]
29.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
30.	II próg
31.	Poziom napięcia	[V]
32.	Zwłoka czasowa	[s]
33.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik PPM]
34.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
35.	III próg
36.	Poziom napięcia	[V]
37.	Zwłoka czasowa	[s]
38.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik PPM]
39.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
40.	IV próg
41.	Poziom napięcia	[V]
42.	Zwłoka czasowa	[s]
43.	Miejsce oddziaływania	(nastawnia/wyłącznik PPM)
44.	Skutek zadziałania	(alarm/wyłączenie)
45.	Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane na turbinie wiatrowej
46.	I próg
47.	Poziom częstotliwości	[Hz]
48.	Zwłoka czasowa	[s]
49.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik PPM]
50.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
51.	II próg
52.	Poziom częstotliwości	[Hz]
53.	Zwłoka czasowa	[s]
54.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik PPM]
55.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
56.	III próg
57.	Poziom częstotliwości	[Hz]
58.	Zwłoka czasowa	[s]
59.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik PPM]
60.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
61.	IV próg
62.	Poziom częstotliwości	[Hz]
63.	Zwłoka czasowa	[s]
64.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik PPM]
65.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
66.	Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane na turbinie wiatrowej
67.	I próg
68.	Poziom częstotliwości	[Hz]
69.	Zwłoka czasowa	[s]
70.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik PPM]
71.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
72.	II próg
73.	Poziom częstotliwości	[Hz]
74.	Zwłoka czasowa	[s]
75.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik PPM]
76.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
77.	III próg
78.	Poziom częstotliwości	[Hz]
79.	Zwłoka czasowa	[s]
80.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik PPM]
81.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
82.	IV próg
83.	Poziom częstotliwości	[Hz]
84.	Zwłoka czasowa	[s]
85.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik PPM]
86.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
87.	Zabezpieczenia zainstalowane w punkcie przyłączenia
88.	Zabezpieczenie podnapięciowe zainstalowane w punkcie przyłączania
89.	I próg
90.	Poziom napięcia	[V]
91.	Zwłoka czasowa	[s]
92.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik główny]
93.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
94.	II próg
95.	Poziom napięcia	[V]
96.	Zwłoka czasowa	[s]
97.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik główny]
98.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
99.	III próg
100.	Poziom napięcia	[V]
101.	Zwłoka czasowa	[s]
102.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik główny]
103.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
104.	IV próg
105.	Poziom napięcia	[V]
106.	Zwłoka czasowa	[s]
107.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik główny]
108.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
109.	Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane w punkcie przyłączania
110.	I próg
111.	Poziom napięcia	[V]
112.	Zwłoka czasowa	[s]
113.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik główny]
114.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
115.	II próg
116.	Poziom napięcia	[V]
117.	Zwłoka czasowa	[s]
118.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik główny]
119.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
120.	III próg
121.	Poziom napięcia	[V]
122.	Zwłoka czasowa	[s]
123.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik główny]
124.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
125.	IV próg
126.	Poziom napięcia	[V]
127.	Zwłoka czasowa	[s]
128.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik główny]
129.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
130.	Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane w punkcie przyłączania
131.	I próg
132.	Poziom częstotliwości	[Hz]
133.	Zwłoka czasowa	[s]
134.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik główny]
135.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
136.	II próg
137.	Poziom częstotliwości	[Hz]
138.	Zwłoka czasowa	[s]
139.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik główny]
140.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
141.	III próg
142.	Poziom częstotliwości	[Hz]
143.	Zwłoka czasowa	[s]
144.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik główny]
145.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
146.	IV próg
147.	Poziom częstotliwości	[Hz]
148.	Zwłoka czasowa	[s]
149.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik główny]
150.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
151.	Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane w punkcie przyłączania
152.	I próg
153.	Poziom częstotliwości	[Hz]
154.	Zwłoka czasowa	[s]
155.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik główny]
156.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
157.	II próg
158.	Poziom częstotliwości	[Hz]
159.	Zwłoka czasowa	[s]
160.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik główny]
161.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
162.	III próg
163.	Poziom częstotliwości	[Hz]
164.	Zwłoka czasowa	[s]
165.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik główny]
166.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
167.	IV próg
168.	Poziom częstotliwości	[Hz]
169.	Zwłoka czasowa	[s]
170.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik główny]
171.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]
172.	Zabezpieczenie od prędkości zmian df/dt
173.	Poziom nastawy	[Hz/s]
174.	Zwłoka czasowa	[s]
175.	Miejsce oddziaływania	[nastawnia/wyłącznik główny]
176.	Skutek zadziałania	[alarm/wyłączenie]

	*Jeżeli zabezpieczenia różnią się pomiędzy poszczególnymi turbiny należy wprowadzić wartości dla każdej turbiny.
	Definicja:
	wyłącznik główny - wyłącznik na sieci 400/220/110 kV
	wyłącznik PPM - wyłącznik na SN/nN

## Charakt. zwarciowe i napięciowe
	Charakterystyki zwarciowe i napięciowe PPM typu FW

	Kod MWE:

L.p.	Charakterystyka	Jednostka	Wartość
1	Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia symetrycznego)	Plik pdf o nazwie "Kod MWE_LVFRT_zwarcie_symetryczne" należy przekazać jako odrębny załącznik. W pliku należy umieścić charakterystykę w punkcie przyłączenia.
2	Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia niesymetrycznego)	Plik pdf o nazwie "Kod MWE_LVFRT_zwarcie_niesymetryczne" należy przekazać jako odrębny załącznik. / W pliku należy umieścić charakterystykę w punkcie przyłączenia.
3	Charakterystyka HVFRT (zdolność do utrzymania w pracy przy podwyższonym napięciu)	Plik pdf o nazwie "Kod MWE_HVFRT" należy przekazać jako odrębny załącznik. W pliku należy umieścić charakterystykę w punkcie przyłączenia.
4	Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego
5	Posiada zdolność	[Tak/Nie]
6	Możliwość załączenia/wyłączenia generacji szybkiego prądu zwarciowego	[Tak/Nie]
7	Ustawiona wartość	[załączona/wyłączona]
8	Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego – / charakterystyka statyczna I=f(U)	Plik pdf o nazwie "Kod MWE_I=f(U)_zwarcie_symetryczne" należy przekazać jako odrębny załącznik.
9	Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego – parametry dynamiczne
10	Czas osiągnięcia 90% dodatkowego prądu biernego	[ms]
11	Czas osiągnięcia wartości docelowej dodatkowego prądu biernego	[ms]
12	Dokładność utrzymywania wartości docelowej dodatkowego prądu biernego	[%]
13	Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego
14	Posiada zdolność	[Tak/Nie]
15	Możliwość załączenia/wyłączenia generacji szybkiego prądu zwarciowego	[Tak/Nie]
16	Ustawiona wartość	[załączona/wyłączona]
17	Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego / charakterystyka statyczna I=f(U)	Plik pdf o nazwie "Kod MWE_I=f(U)_zwarcie_niesymetryczne" należy przekazać jako odrębny załącznik.
18	Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego – parametry dynamiczne
19	Czas osiągnięcia 90% dodatkowego prądu biernego	[ms]
20	Czas osiągnięcia wartości docelowej dodatkowego prądu biernego	[ms]
21	Dokładność utrzymywania wartości docelowej dodatkowego prądu biernego	[%]
22	Odbudowa mocy czynnej po zwarciu
23	Maksymalny czas na odtworzenie mocy czynnej	[s]
24	Wielkość odtworzonej mocy czynnej	[%]
25	Dokładność odtworzenia mocy czynnej	[%]
26	Charakterystyka P=f(U)	Plik pdf o nazwie "Kod MWE_P=f(U)" należy przekazać jako odrębny załącznik.

## Parametry mocowe i regulacyjne
	Parametry mocowe i regulacyjne PPM typu FW

L.p.	Zakres parametrów	Jednostka	Wartość
1.	Kod MWE	[-]
2.	Minimum techniczne	[MW]
3.	Współczynnik mocowy
4.	dla Pmax	[-]
5.	dla Pmin	[-]
6.	dla 85% Pmax	[-]
7.	Zdolność do redukcji mocy w funkcji częstotliwości (LFSM-O)
8.	Czy automatyka jest zablokowana	[Tak/Nie]
9.	Maksymalny nastawialny statyzm	[%]
10.	Minimalny nastawialny statyzm	[%]
11.	Przyjęta nastawa statyzmu	[-]
12.	Maksymalna nastawialna strefa martwa	[Hz]
13.	Minimalna nastawialna strefa martwa	[Hz[
14.	Przyjęta nastawa strefy martwej	[-]
15.	Zdolność do wzrostu mocy w funkcji częśtotliwości (LFSM-U)
16.	Czy automatyka jest zablokowana	[Tak/Nie]
17.	Maksymalny nastawialny statyzm	[%]
18.	Minimalny nastawialny statyzm	[%]
19.	Przyjęta nastawa statyzmu	[-]
20.	Maksymalna nastawialna strefa martwa	[Hz]
21.	Minimalna nastawialna strefa martwa	[Hz[
22.	Przyjęta nastawa strefy martwej	[-]
23.	Zakres płynnej regulacji mocy czynnej
24.	Wartość minimalna regulacyjna	[MW]
25.	Wartość maksymalna regulacyjna	[MW]
26.	Parametry regulacji FSM (pierwotnej)
27.	Regulacja FSM w górę (Rezerwa FCRG)
28.	Zdolność do regulacji	[TAK/NIE]
29.	Maksymalny zakres regulacji	[MW]
30.	Minimalny zakres regulacji	[MW]
31.	Maksymalny nastawialny statyzm	[%]
32.	Minimalny nastawialny statyzm	[%]
33.	Przyjęta nastawa statyzmu	[%]
34.	Maksymalna nastawialna strefa martwa	[Hz]
35.	Minimalna nastawialna strefa martwa	[Hz]
36.	Regulacja FSM w dół (Rezerwa FCRD)
37.	Maksymalny zakres regulacji	[MW]
38.	Minimalny zakres regulacji	[MW]
39.	Maksymalny nastawialny statyzm	[%]
40.	Minimalny nastawialny statyzm	[%]
41.	Przyjęta nastawa statyzmu	[%]
42.	Maksymalna nastawialna strefa martwa	[Hz]
43.	Minimalna nastawialna strefa martwa	[Hz]
44.	Parametry regulacji wtórnej
45.	Rezerwa aFRRG
46.	Maksymalny zakres regulacji	[MW]
47.	Gradient zmian mocy	[MW/min]
48.	Rezerwa aFRRD
49.	Maksymalny zakres regulacji	[MW]
50.	Gradient zmian mocy	[MW/min]
51.	Rezerwa mFRRd
52.	Rezerwa mFRRdG
53.	Maksymalny zakres regulacji	[MW]
54.	Gradient zmian mocy	[MW/min]
55.	Rezerwa mFRRdD
56.	Maksymalny zakres regulacji	[MW]
57.	Gradient zmian mocy	[MW/min]
58.	Regulacja mocy bazowej
59.	Zakres regulacji (Pmax-Pmin)	[MW]
60.	Gradient naboru mocy	[MW/min]
61.	Gradient redukcji mocy	[MW/min]

## Charakterystyka rozruchowa
Charakterystyka rozruchowe PPM typu FW

Kod MWE:

Lp.	Parametr	Jednostka	Wartość
1.	Charakterystyka rozruchowa
2.	Minimalny czas postoju, po którym może nastąpić uruchamianie (TPG)	[h]
3.	Czas od rozpoczęcia uruchamiania do synchronizacji (TSG)	[h]
4.	Moc na koniec pierwszego OREB po synchronizacji	[MW]
5.	Moc na koniec drugiego OREB po synchronizacji	[MW]
6.	Moc na koniec trzeciego OREB po synchronizacji	[MW]
7.	Moc na koniec czwartego OREB po synchronizacji	[MW]

	OREB - okres rozliczania energii bilansującej

## Obrona i odbudowa
	Obrona i odbudowa PPM typu FW

L.p.	Zakres parametrów	Jednostka	Wartość
1.	Kod MWE	[-]
2.	Status SGU	[TAK/NIE]
3.	Warunki postoju
4.	Maksymalny czas postoju bez zasilania z zewnątrz	[min]
5.	Skutek przekroczenia maksymalnego postoju bez zasilania z zewnątrz	[wydłużenie czasu rozruchu/ / brak możliwości uruchomienia]
6.	Sposób zapewnienia własnego bezpieczeństwa energetycznego, przy braku zasilania z zewnątrz	[agregat prądotwórczy/ / bateria akumulatorów/inne]
7.	Czas pracy źródła zasilania awaryjnego	[h]
8.	Zdolność do rozruchu autonomicznego
9.	Zdolność do rozruchu autonomicznego	[Tak/Nie]
10.	Czas podania napięcia na rozdzielnię sieciową w stanie beznapięciowym	[min]
11.	Źródło zasilania potrzeb własnych ZWE	[agregat prądotwórczy/ inne wewnętrzne źródło]
12.	Moc źródła zasilania potrzeb własnych	[MW]
13.	Maksymalny czas pracy agregatu przy braku dostaw paliwa z zewnątrz	[h]
14.	Zapewnienie dostaw paliwa dla agregatu	[własne/ wojsko/lokalny sztab kryzysowy]
15.	Zdolność do pracy w układach wyspowych
16.	Próg aktywacji trybu pracy wyspowej	[Hz]
17.	Czas zwłoki aktywacji trybu pracy wyspowej	[s]
18.	Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej	[Mvar]
19.	Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana obciążenia	[MW]
20.	Czas przerwy pomiędzy dociążeniami skokowymi	[min]
21.	Zdolność do podania napięcia na rozdzielnię sieciową w stanie beznapięciowym	[Tak/Nie]
22.	Minimalna częstotliwość pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE)	[Hz]
23.	Maksymalna częstotliwość pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE)	[Hz]
24.	Minimalna częstotliwość pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE)	[Hz]
25.	Czas pracy z minimalną częstotliwością	[min]
26.	Maksymalna częstotliwość pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE)	[Hz]
27.	Czas pracy z maksymalną częstotliwością	[min]
28.	Minimalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE)	[kV]
29.	Minimalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE)	[%Un]
30.	Maksymalny poziom napiecia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE)	[kV]
31.	Maksymalny poziom napiecia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE)	[%Un]
32.	Minimalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE)	[kV]
33.	Minimalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE)	[%Un]
34.	Czas pracy z minimalnym napięciem	[min]
35.	Maksymalny poziom napiecia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE)	[kV]
36.	Maksymalny poziom napiecia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE)	[%Un]
37.	Czas pracy z maksymalnym napięciem	[min]
38.	Wypracowanie wzorca częstotliwości	[wewnętrzne/ / zewnętrzne]
39.	Wypracowanie wzorca napięcia	[wewnętrzne/ / zewnętrzne]
40.	Zakres częstotliwości synchronizacji [Hz] od.. Do..	[Hz]
41.	Zakres napięcia synchronizacji [%Un miejsca przyłączenia] od… do…	[%Un]
42.	Zabronione obszary pracy [MW] od.. do..	[MW]
43.	Moc zwarciowa od strony sieci, przy której MWE zapewnia możliwość pracy	[MVA]
44.	Warunki uruchomienia elektrowni
45.	Moc potrzeb własnych MWE	[MW]
46.	Moc potrzeb ogólnych ZWE	[MW]
47.	Droga podania napięcia do ZWE na potrzeby rozruchu po blackout	[opis]
48.	Możliwość dostarczenia mocy zwarciowej do sieci	[TAK/NIE]
49.	Wielkość mocy zwarciowej możliwa do dostarczenia do sieci*	[MVA]
50.	Minimalny poziom mocy zwarciowej wymagana do dostarczenia od strony sieci dla potrzeb uruchomienia minimalnego dostarczenia energii z MWE:
51.	synchronizacji	[MVA]
52.	10%Pos	[MVA]
53.	20%Pos	[MVA]
54.	30%Pos	[MVA]
55.	40%Pos	[MVA]
56.	50%Pos	[MVA]
57.	60%Pos	[MVA]
58.	70%Pos	[MVA]
59.	80%Pos	[MVA]
60.	90%Pos	[MVA]
61.	100%Pos	[MVA]

	*Należy wypełnić, jeżeli na pytanie" możliwość dostarczenia mocy zwarciowej do sieci" została wprowadzona odpowiedź "TAK"

## Definicje
	Definicje
	Definicje pojęć zastosowanych w niniejszym dokumencie znajdują się w Rozporządzeniu Systemowym, IRiESP oraz w WDB.
	Definicje pojęć niezdefiniowanych we wspomnianych dokumentach znajdują się poniżej.

L.p.	Parametr	Definicja
1.	Współczynnik mocowy	Stosunek mocy czynnej netto MWE do mocy czynnej netto powiększonej o potrzeby własne MWE i straty na elementach toru prądowego od zacisków generatora do punku, dla którego określona jest wartość mocy netto.

		Współczynnik netto/brutto wyliczany jest według wzoru:

		Gdzie:
		PN – moc czynna netto,
		Pwł – moc czynna potrzeb własnych MWE,
		dP - straty mocy czynnej na elementach toru prądowego od zacisków generatora do punktu gdzie podawana jest moc czynna netto.

		Współczynnik netto/brutto wyliczany jest dla trzech wartości:
		Mocy minimum technicznego MWE,
		85% Mocy osiągalnej MWE,
		100% Mocy osiągalnej MWE.