## Lista plików
Dane strukturalne
L.p. | Zakres danych strukturalnych | Nazwa arkusza | Typ MWE, dla którego obowiązuje zakres danych strukturalnych | Uwagi
1 | Podstawowe parametry techniczne | Podstawowe parametry techniczne | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
2 | Parametry konstrukcyjne modułów fotowoltaicznych | Parametry konstrukcyjne modułów | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
3 | Regulacja napięcia i mocy biernej PPM typu PV | Napięcie i moc bierna | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
4 | Zabezpieczenia napięciowe i częstotliwościowe PPM typu PV | Zabezpieczenia U i f | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
5 | Charakterystyki zwarciowe i napięciowe PPM typu PV | Charakt. zwarciowe i napięciowe | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
6 | Parametry mocowe i regulacyjne PPM typu PV | Parametry mocowe i regulacyjne | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
7 | Charakterystyka rozruchowa PPM typu PV | Charakterystyka rozruchowa | JWCD | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
8 | Obrona i odbudowa PPM typu PV | Obrona i odbudowa | MWE o statusie SGU | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"

## Podstawowe parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne PPM typu PV
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MWE | [-]
2. | Lokalizacja
3. | Szerokość geograficzna | [N] DD F
4. | Długość geograficzna | [E] DD F
5. | Planowane terminy
6. | Data podania napięcia (EON/PGMD) | [RRRR.MM.DD]
7. | Data pierwszego wprowadzenia mocy do sieci (ION) | [RRRR.MM.DD]
8. | Data przekazania MWE do eksploatacji (FON/OPNU) | [RRRR.MM.DD]
9. | Data zakończenia eksploatacji | [RRRR.MM.DD]
10. | Podstawowe parametry mocowe PPM
11. | Moc zainstalowana | [MW]
12. | Moc maksymalna | [MW]
13. | Moc minimalna | [MW]
14. | Moc bierna pojemnościowa (dla Pmax) | [Mvar]
15. | Moc bierna indukcyjna (dla Pmax) | [Mvar]
16. | Inwerter |  | Typ 1 | Typ 2* | Typ 3* | Typ 4* | Typ 5* | Typ 6*
17. | Producent | [-]
18. | Typ inwertera | [-]
19. | Podążanie za siecią (z ang. Grid fallowing) | [Tak/Nie]
20. | Formowanie parametrów sieci ( z ang. Grid forming) | [Tak/Nie]
21. | Liczba inwerterów danego typu zainstalowanych na PPM | [-]
22. | Moc znamionowa | [MW]
23. | Certyfikat na zgodność z NC RfG | wystawca i nr certyfikatu
24. | Moduły fotowoltaiczne |  | Typ 1 | Typ 2* | Typ 3* | Typ 4* | Typ 5* | Typ 6*
25. | Producent | [-]
26. | Typ modułu | [-]
27. | Liczba modułów zainstalowanych na PPM | [-]
28. | Moc znamionowa | [MWp]
29. | Zakres zdalnego sterowania PPM
30. | W zakresie mocy czynnej
31. | Zaprzestanie generacji mocy czynnej poprzez sterowanie łącznikiem (wyłącznik lub rozłącznik) w torze wyprowadzenia mocy MWE | [Tak/Nie]
32. | Zaprzestanie generacji mocy czynnej poprzez zadanie wartości zerowej w regulatorze mocy | [Tak/Nie]
33. | Redukcja mocy czynnej (zadawanie maksymalnego dopuszczalnego poziomu generacji) | [Tak/Nie]
34. | Płynna regulacja mocy czynnej (w kierunku generacji) | [Tak/Nie]
35. | W zakresie napięcia i mocy biernej
36. | Zadawanie wartości mocy biernej | [Tak/Nie]
37. | Zadawanie wartości współczynnika mocy cos fi | [Tak/Nie]
38. | Zadawanie wartości napięcia ( w pkt. przyłączenia) | [Tak/Nie]
39. | Regulacja lokalna zgodnie z charakterystyką Q= f(U) | [Tak/Nie]
40. | Schemat jednokreskowy wyprowadzenia mocy i zasilania potrzeb własnych/ogólnych |  | Plik pdf o nazwie "Kod MWE_schemat_elektryczny" należy przekazać jako odrębny załącznik
*Wypełnić jeśli występują

## Parametry konstrukcyjne modułów
Parametry konstrukcyjne modułów fotowoltaicznych
L.p. | Moduły fotowoltaiczne | Jednostka | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 | Typ 5 | Typ 6 | Typ 7 | Typ 8 | Typ 9 | Typ 10
1. | Typ modułu | [-]
2. | Typ konstrukcji1 | [-]
3. | Kąt nachylenia | [˚]
4. | Azymut | [˚]
1
HSAT (Horizontal single axis solar tracker) - poziomy, jednoosiowy tracker solarny
VSAT (Vertical single axis solar tracker) - pionowy, jednoosiowy tracker solarny
AADAT (Alt-azimuth dual-axis tracker) - dwuosiowy tracker solarny

## Napięcie i moc bierna
Regulacja napięcia i mocy biernej PPM typu PV
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MWE | [-]
2. | Tryb automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej |  | MWE | Punkt przyłączenia 1 | Punkt przyłączenia 2 | Punkt przyłączenia 3
3. | Regulacja mocy biernej | [Tak/Nie]
4. | Regulacja współczynnika mocy cos fi | [Tak/Nie]
5. | Regulacja napięcia | [Tak/Nie]
6. | Charakterystyka statyczna Q=f(U) | [Tak/Nie]
7. | Charakterystyka statyczna Q=f(P) | [Tak/Nie]
8. | Współpraca z układem nadrzędnym regulacji OSD/OSP | [Tak/Nie]
9. | Parametry charakterystyki statycznej Q=f(U) w punkcie przyłączenia *
|  | (U;Q) | Napięcie w punkcie przyłączenia 1 [kV] | Moc bierna w punkcie przyłączenia 1 [Mvar] | Napięcie w punkcie przyłączenia 2 [kV] | Moc bierna w punkcie przyłączenia 2 [Mvar] | Napięcie w punkcie przyłączenia 3 [kV] | Moc bierna w punkcie przyłączenia 3 [Mvar]
(Umin;Qmax gen)
(U prog1;0)
(Uz;0)
(U prog2;0)
(Umax;Qmax pob)
10. | Charakterystyka statyczna Q=f(P) w punkcie przyłączenia *
|  | P/Pmax | Q w kierunku generacji w punkcie przyłączenia 1 [Mvar] | Q w kierunku poboru w punkcie przyłączenia 1 [Mvar] | Q w kierunku generacji w punkcie przyłączenia 2 [Mvar] | Q w kierunku poboru w punkcie przyłączenia 2 [Mvar]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
11. | Charakterystyka P=f(U) PPM w punkcie przyłączenia *
|  | U/Un [p.u.] | P w punkcie przyłączenia 1 [%] | P w punkcie przyłączenia 2 [%] | P w punkcie przyłączenia 3 [%]
0.96
0.97
0.98
0.99
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
*Jeżeli dla MWE określono w umowie więcej niż jedno miejsce przyłączenia należy określić charakterystyki dla każdego punktu przyłączenia.
Modelowa charakterystyka Q=f(U) (do punktu 9)
gdzie:
Q max pob [Mvar] | maksymalna wartość mocy biernej, która może być pobierana przez PPM
Q max gen [Mvar] | maksymalna wartość mocy biernej, która może być generowana przez PPM
Umin [kV] | minimalna wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, przy której generowana jest maksymalna moc bierna
Umax [kV] | maksymalna wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, przy której pobierana jest maksymalna moc bierna
Uprog1 [kV] | wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, poniżej którego generowana jest moc bierna
Uprog2 [kV] | wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, powyżej którego generowana jest moc bierna

## Zabezpieczenia U i f
Zabezpieczenia napięciowe i częstotliwościowe PPM typu PV
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MWE | [-]
2. | Zabezpieczenia zainstalowane na inwerterze*
3. | Zabezpieczenie podnapięciowe zainstalowane na inwerterze
4. | I próg |  | Typ 1 inwertera | Typ 2 inwertera | Typ 3 inwertera | Typ 4 inwertera | Typ 5 inwertera | Typ 6 inwertera
5. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
6. | Zwłoka czasowa | [s]
7. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik PPM]
8. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
9. | II próg |  | Typ 1 inwertera | Typ 2 inwertera | Typ 3 inwertera | Typ 4 inwertera | Typ 5 inwertera | Typ 6 inwertera
10. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
11. | Zwłoka czasowa | [s]
12. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik PPM]
13. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
14. | III próg |  | Typ 1 inwertera | Typ 2 inwertera | Typ 3 inwertera | Typ 4 inwertera | Typ 5 inwertera | Typ 6 inwertera
15. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
16. | Zwłoka czasowa | [s]
17. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik PPM]
18. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
19. | IV próg |  | Typ 1 inwertera | Typ 2 inwertera | Typ 3 inwertera | Typ 4 inwertera | Typ 5 inwertera | Typ 6 inwertera
20. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
21. | Zwłoka czasowa | [s]
22. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik PPM]
23. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
24. | Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane na inwerterze*
25. | I próg |  | Typ 1 inwertera | Typ 2 inwertera | Typ 3 inwertera | Typ 4 inwertera | Typ 5 inwertera | Typ 6 inwertera
26. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
27. | Zwłoka czasowa | [s]
28. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik PPM]
29. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
30. | II próg |  | Typ 1 inwertera | Typ 2 inwertera | Typ 3 inwertera | Typ 4 inwertera | Typ 5 inwertera | Typ 6 inwertera
31. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
32. | Zwłoka czasowa | [s]
33. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik PPM]
34. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
35. | III próg |  | Typ 1 inwertera | Typ 2 inwertera | Typ 3 inwertera | Typ 4 inwertera | Typ 5 inwertera | Typ 6 inwertera
36. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
37. | Zwłoka czasowa | [s]
38. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik PPM]
39. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
40. | IV próg |  | Typ 1 inwertera | Typ 2 inwertera | Typ 3 inwertera | Typ 4 inwertera | Typ 5 inwertera | Typ 6 inwertera
41. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
42. | Zwłoka czasowa | [s]
43. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik PPM]
44. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
45. | Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane na inwerterze*
46. | I próg |  | Typ 1 inwertera | Typ 2 inwertera | Typ 3 inwertera | Typ 4 inwertera | Typ 5 inwertera | Typ 6 inwertera
47. | Poziom częstotliwości | [Hz]
48. | Zwłoka czasowa | [s]
49. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik PPM]
50. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
51. | II próg |  | Typ 1 inwertera | Typ 2 inwertera | Typ 3 inwertera | Typ 4 inwertera | Typ 5 inwertera | Typ 6 inwertera
52. | Poziom częstotliwości | [Hz]
53. | Zwłoka czasowa | [s]
54. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik PPM]
55. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
56. | III próg |  | Typ 1 inwertera | Typ 2 inwertera | Typ 3 inwertera | Typ 4 inwertera | Typ 5 inwertera | Typ 6 inwertera
57. | Poziom częstotliwości | [Hz]
58. | Zwłoka czasowa | [s]
59. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik PPM]
60. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
61. | IV próg |  | Typ 1 inwertera | Typ 2 inwertera | Typ 3 inwertera | Typ 4 inwertera | Typ 5 inwertera | Typ 6 inwertera
62. | Poziom częstotliwości | [Hz]
63. | Zwłoka czasowa | [s]
64. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik PPM]
65. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
66. | Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane na inwerterze*
67. | I próg |  | Typ 1 inwertera | Typ 2 inwertera | Typ 3 inwertera | Typ 4 inwertera | Typ 5 inwertera | Typ 6 inwertera
68. | Poziom częstotliwości | [Hz]
69. | Zwłoka czasowa | [s]
70. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik PPM]
71. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
72. | II próg |  | Typ 1 inwertera | Typ 2 inwertera | Typ 3 inwertera | Typ 4 inwertera | Typ 5 inwertera | Typ 6 inwertera
73. | Poziom częstotliwości | [Hz]
74. | Zwłoka czasowa | [s]
75. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik PPM]
76. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
77. | III próg |  | Typ 1 inwertera | Typ 2 inwertera | Typ 3 inwertera | Typ 4 inwertera | Typ 5 inwertera | Typ 6 inwertera
78. | Poziom częstotliwości | [Hz]
79. | Zwłoka czasowa | [s]
80. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik PPM]
81. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
82. | IV próg |  | Typ 1 inwertera | Typ 2 inwertera | Typ 3 inwertera | Typ 4 inwertera | Typ 5 inwertera | Typ 6 inwertera
83. | Poziom częstotliwości | [Hz]
84. | Zwłoka czasowa | [s]
85. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik PPM]
86. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
87. | Zabezpieczenia zainstalowane w punkcie przyłączenia
88. | Zabezpieczenie podnapięciowe zainstalowane w punkcie przyłączania
89. | I próg
90. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
91. | Zwłoka czasowa | [s]
92. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
93. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
94. | II próg
95. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
96. | Zwłoka czasowa | [s]
97. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
98. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
99. | III próg
100. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
101. | Zwłoka czasowa | [s]
102. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
103. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
104. | IV próg
105. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
106. | Zwłoka czasowa | [s]
107. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
108. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
109. | Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane w punkcie przyłączania
110. | I próg
111. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
112. | Zwłoka czasowa | [s]
113. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
114. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
115. | II próg
116. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
117. | Zwłoka czasowa | [s]
118. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
119. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
120. | III próg
121. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
122. | Zwłoka czasowa | [s]
123. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
124. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
125. | IV próg
126. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
127. | Zwłoka czasowa | [s]
128. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
129. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
130. | Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane w punkcie przyłączania
131. | I próg
132. | Poziom częstotliwości | [Hz]
133. | Zwłoka czasowa | [s]
134. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
135. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
136. | II próg
137. | Poziom częstotliwości | [Hz]
138. | Zwłoka czasowa | [s]
139. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
140. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
141. | III próg
142. | Poziom częstotliwości | [Hz]
143. | Zwłoka czasowa | [s]
144. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
145. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
146. | IV próg
147. | Poziom częstotliwości | [Hz]
148. | Zwłoka czasowa | [s]
149. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
150. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
151. | Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane w punkcie przyłączania
152. | I próg
153. | Poziom częstotliwości | [Hz]
154. | Zwłoka czasowa | [s]
155. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
156. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
157. | II próg
158. | Poziom częstotliwości | [Hz]
159. | Zwłoka czasowa | [s]
160. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
161. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
162. | III próg
163. | Poziom częstotliwości | [Hz]
164. | Zwłoka czasowa | [s]
165. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
166. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
167. | IV próg
168. | Poziom częstotliwości | [Hz]
169. | Zwłoka czasowa | [s]
170. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
171. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
172. | Zabezpieczenie od prędkości zmian df/dt
173. | Poziom nastawy | [Hz/s]
174. | Zwłoka czasowa | [s]
175. | Miejsce oddziaływania | [Nastawnia/Wyłącznik główny]
176. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
*Jeżeli występuje więcej niż jeden typ inwertera, należy podać parametry dla każdego typu. "Typ 1/2/3/4/5/6 inwertera" należy zastąpić w tabeli odpowiednim symbolem typu inwertera, którego dotyczą wprowadzone dane.
Definicja:
wyłącznik główny - wyłącznik na sieci 400/220/110 kV
wyłącznik PPM - wyłącznik na SN/nn

## Charakt. zwarciowe i napięciowe
Charakterystyki zwarciowe i napięciowe PPM typu PV
Kod MWE:
L.p. | Charakterystyka | Jednostka | Wartość
1 | Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia symetrycznego) | Plik pdf o nazwie "Kod MWE_LVFRT_zwarcie_symetryczne" należy przekazać jako odrębny załącznik. W pliku należy umieścić charakterystykę w punkcie przyłączenia.
2 | Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia niesymetrycznego) | Plik pdf o nazwie "Kod MWE_LVFRT_zwarcie_niesymetryczne" należy przekazać jako odrębny załącznik. W pliku należy umieścić charakterystykę w punkcie przyłączenia.
3 | Charakterystyka HVFRT (zdolność do utrzymania w pracy przy podwyższonym napięciu) | Plik pdf o nazwie "Kod MWE_HVFRT" należy przekazać jako odrębny załącznik. W pliku należy umieścić charakterystykę w punkcie przyłączenia.
4 | Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego
5 | Posiada zdolność | [Tak/Nie]
6 | Możliwość załączenia/wyłączenia generacji szybkiego prądu zwarciowego | [Tak/Nie]
7 | Ustawiona wartość | [Załączona/Wyłączona]
8 | Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego – charakterystyka statyczna I=f(U) | Plik pdf o nazwie "Kod MWE_I=f(U)_zwarcie_symetryczne" należy przekazać jako odrębny załącznik.
9 | Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego – parametry dynamiczne
10 | Czas osiągnięcia 90% dodatkowego prądu biernego | [ms]
11 | Czas osiągnięcia wartości docelowej dodatkowego prądu biernego | [ms]
12 | Dokładność utrzymywania wartości docelowej dodatkowego prądu biernego | [%]
13 | Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego
14 | Posiada zdolność | [Tak/Nie]
15 | Możliwość załączenia/wyłączenia generacji szybkiego prądu zwarciowego | [Tak/Nie]
16 | Ustawiona wartość [załączona/wyłączona] | [Załączona/Wyłączona]
17 | Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego – charakterystyka statyczna I=f(U) | Plik pdf o nazwie "Kod MWE_I=f(U)_zwarcie_niesymetryczne" należy przekazać jako odrębny załącznik.
18 | Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego – parametry dynamiczne
19 | Czas osiągnięcia 90% dodatkowego prądu biernego | [ms]
20 | Czas osiągnięcia wartości docelowej dodatkowego prądu biernego | [ms]
21 | Dokładność utrzymywania wartości docelowej dodatkowego prądu biernego | [%]
22 | Odbudowa mocy czynnej po zwarciu
23 | Maksymalny czas na odtworzenie mocy czynnej | [s]
24 | Wielkość odtworzonej mocy czynnej | [%]
25 | Dokładność odtworzenia mocy czynnej | [%]
26 | Charakterystyka P=f(U) | Plik pdf o nazwie "Kod MWE_P=f(U)" należy przekazać jako odrębny załącznik.

## Parametry mocowe i regulacyjne
Parametry mocowe i regulacyjne PPM typu PV
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MWE | [-]
2. | Minimum techniczne | [MW]
3. | Współczynnik mocowy
4. | dla Pmax | [-]
5. | dla Pmin | [-]
6. | dla 85% Pmax | [-]
7. | Zdolność do redukcji mocy w funkcji częstotliwości (LFSM-O)
8. | Czy automatyka jest zablokowana | [Tak/Nie]
9. | Maksymalny nastawialny statyzm | [%]
10. | Minimalny nastawialny statyzm | [%]
11. | Przyjęta nastawa statyzmu | [%]
12. | Maksymalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
13. | Minimalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
14. | Przyjęta nastawa strefy martwej | [Hz]
15. | Zdolność do wzrostu mocy w funkcji częstotliwości (LFSM-U)
16. | Czy automatyka jest zablokowana | [Tak/Nie]
17. | Maksymalny nastawialny statyzm | [%]
18. | Minimalny nastawialny statyzm | [%]
19. | Przyjęta nastawa statyzmu | [%]
20. | Maksymalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
21. | Minimalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
22. | Przyjęta nastawa strefy martwej | [Hz]
23. | Zakres płynnej regulacji mocy czynnej
24. | Wartość minimalna regulacyjna | [MW]
25. | Wartość maksymalna regulacyjna | [MW]
26. | Parametry regulacji FSM (pierwotnej)
27. | Regulacja FSM w górę (Rezerwa FCRG)
28. | Zdolność do regulacji | [Tak/Nie]
29. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
30. | Minimalny zakres regulacji | [MW]
31. | Maksymalny nastawialny statyzm | [%]
32. | Minimalny nastawialny statyzm | [%]
33. | Przyjęta nastawa statyzmu | [%]
34. | Maksymalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
35. | Minimalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
36. | Regulacja FSM w dół (Rezerwa FCRD)
37. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
38. | Minimalny zakres regulacji | [MW]
39. | Maksymalny nastawialny statyzm | [%]
40. | Minimalny nastawialny statyzm | [%]
41. | Przyjęta nastawa statyzmu | [%]
42. | Maksymalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
43. | Minimalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
44. | Parametry regulacji wtórnej
45. | Rezerwa aFRRG
46. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
47. | Gradient zmian mocy | [MW/min]
48. | Rezerwa aFRRD
49. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
50. | Gradient zmian mocy | [MW/min]
51. | Rezerwa mFRRd
52. | Rezerwa mFRRdG
53. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
54. | Gradient zmian mocy | [MW/min]
55. | Rezerwa mFRRdD
56. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
57. | Gradient zmian mocy | [MW/min]
58. | Regulacja mocy bazowej
59. | Zakres regulacji (Pmax-Pmin) | [MW]
60. | Gradient naboru mocy | [MW/min]
61. | Gradient redukcji mocy | [MW/min]

## Charakterystyka rozruchowa
Charakterystyka rozruchowa PPM typu PV
Lp. | Parametr | Jednostka | Wartość
1. | Charakterystyka rozruchowa
2. | Minimalny czas postoju, po którym może nastąpić uruchamianie (TPG) | [h]
3. | Czas od rozpoczęcia uruchamiania do synchronizacji (TSG) | [h]
4. | Moc na koniec pierwszego OREB po synchronizacji | [MW]
5. | Moc na koniec drugiego OREB po synchronizacji | [MW]
6. | Moc na koniec trzeciego OREB po synchronizacji | [MW]
7. | Moc na koniec czwartego OREB po synchronizacji | [MW]
OREB- okres rozliczania energii bilansującej

## Obrona i odbudowa
Obrona i odbudowa PPM typu PV
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MWE | [-]
2. | Status SGU | [Tak/Nie]
3. | Warunki postoju
4. | Maksymalny czas postoju bez zasilania z zewnątrz | [min]
5. | Skutek przekroczenia maksymalnego postoju bez zasilania z zewnątrz | [-]
6. | Sposób zapewnienia własnego bezpieczeństwa energetycznego, przy braku zasilania z zewnątrz | [-]
7. | Czas pracy źródła zasilania awaryjnego | [h]
8. | Zdolność do rozruchu autonomicznego
9. | Zdolność do rozruchu autonomicznego | [Tak/Nie]
10. | Czas podania napięcia na rozdzielnię sieciową w stanie beznapięciowym | [min]
11. | Źródło zasilania potrzeb własnych ZWE | [-]
12. | Moc źródła zasilania potrzeb własnych | [MW]
13. | Maksymalny czas pracy agregatu przy braku dostaw paliwa z zewnątrz | [h]
14. | Zapewnienie dostaw paliwa dla agregatu | [-]
15. | Zdolność do pracy w układach wyspowych
16. | Próg aktywacji trybu pracy wyspowej | [Hz]
17. | Czas zwłoki aktywacji trybu pracy wyspowej | [s]
18. | Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej | [Mvar]
19. | Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana obciążenia | [MW]
20. | Czas przerwy pomiędzy dociążeniami skokowymi | [min]
21. | Zdolność do podania napięcia na rozdzielnię sieciową w stanie beznapięciowym | [Tak/Nie]
22. | Minimalna częstotliwość pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [Hz]
23. | Maksymalna częstotliwość pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [Hz]
24. | Minimalna częstotliwość pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [Hz]
25. | Czas pracy z minimalną częstotliwością | [min]
26. | Maksymalna częstotliwość pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [Hz]
27. | Czas pracy z maksymalną częstotliwością | [min]
28. | Minimalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [kV]
29. | Minimalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [%Un]
30. | Maksymalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [kV]
31. | Maksymalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [%Un]
32. | Minimalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [kV]
33. | Minimalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [%Un]
34. | Czas pracy z minimalnym napięciem | [min]
35. | Maksymalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [kV]
36. | Maksymalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [%Un]
37. | Czas pracy z maksymalnym napięciem | [min]
38. | Wypracowanie wzorca częstotliwości | [Wewnętrzne/ Zewnętrzne]
39. | Wypracowanie wzorca napięcia | [Wewnętrzne/ Zewnętrzne]
40. | Zakres częstotliwości synchronizacji [Hz] od.. | [Hz]
41. | Zakres częstotliwości synchronizacji [Hz] do.. | [Hz]
42. | Zakres napięcia synchronizacji [%Un miejsca przyłączenia] od… | [%Un]
43. | Zakres napięcia synchronizacji [%Un miejsca przyłączenia] do… | [%Un]
44. | Zabronione obszary pracy [MW] od… | [MW]
45. | Zabronione obszary pracy [MW] do… | [MW]
46. | Moc zwarciowa od strony sieci, przy której MWE zapewnia możliwość pracy | [MVA]
47. | Warunki uruchomienia
48. | Moc potrzeb własnych MWE | [MW]
49. | Moc potrzeb ogólnych ZWE | [MW]
50. | Droga podania napięcia do ZWE na potrzeby rozruchu po blackout | [opis]
51. | Możliwość dostarczenia mocy zwarciowej do sieci | [Tak/Nie]
52. | Wielkość mocy zwarciowej możliwa do dostarczenia do sieci* | [MVA]
53. | Minimalny poziom mocy zwarciowej wymagany do dostarczenia od strony sieci dla potrzeb uruchomienia minimalnego dostarczenia energii z MWE:
54. | synchronizacji | [MVA]
55. | 10%Pos | [MVA]
56. | 20%Pos | [MVA]
57. | 30%Pos | [MVA]
58. | 40%Pos | [MVA]
59. | 50%Pos | [MVA]
60. | 60%Pos | [MVA]
61. | 70%Pos | [MVA]
62. | 80%Pos | [MVA]
63. | 90%Pos | [MVA]
64. | 100%Pos | [MVA]
*Należy wypełnić, jeżeli na pytanie" możliwość dostarczenia mocy zwarciowej do sieci" została wprowadzona odpowiedź "TAK"

## Definicje
Definicje
Definicje pojęć zastosowanych w niniejszym dokumencie znajdują się w Rozporządzeniu Systemowym, IRiESP oraz w WDB.
Definicje pojęć niezdefiniowanych we wspomnianych dokumentach znajdują się poniżej.
L.p. | Parametr | Definicja
1. | Współczynnik mocowy | Stosunek mocy czynnej netto MWE do mocy czynnej netto powiększonej o potrzeby własne MWE i straty na elementach toru prądowego od zacisków generatora do punktu, dla którego określona jest wartość mocy netto.
Współczynnik netto/brutto wyliczany jest według wzoru:
Gdzie:
PN – moc czynna netto,
Pwł – moc czynna potrzeb własnych MWE,
dP - straty mocy czynnej na elementach toru prądowego, od zacisków generatora do punktu, gdzie podawana jest moc czynna netto.
Współczynnik netto/brutto wyliczany jest dla trzech wartości:
Mocy minimum technicznego MWE,
85% Mocy osiągalnej MWE,
100% Mocy osiągalnej MWE.