## Lista plików
Dane strukturalne
L.p. | Zakres danych strukturalnych | Nazwa arkusza | Typ MWE, dla którego obowiązuje zakres danych stukturalnych | Uwagi
1 | Podstawowe parametry techniczne | Podstawowe parametry techniczne | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
2 | Regulacja napięcia i mocy biernej SY MWE | Napięcie i moc bierna | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
3 | Zabezpieczenia napięciowe i częstotliwościowe SY MWE | Zabezpieczenia U i f | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
4 | Charakterystyki zwarciowe i napięciowe SY MWE | Charakt. zwarciowe | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
5 | Parametry mocowe i regulacyjne SY MWE | Parametry mocowe i regulacyjne | B,C,D | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
6 | Charakterystyka rozruchowa SY MWE | Charakterystyki rozruchowe | JWCD | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"
7 | Obrona i odbudowa SY MWE | Obrona i odbudowa | MWE o statusie SGU | W przypadku braku danej zdolności należy wpisać "brak"

## Podstawowe parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne SY MWE
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MWE | [-]
2. | Planowane terminy
3. | Data podania napięcia (EON/PGMD) | [RRRR.MM.DD]
4. | Data pierwszego wprowadzenia mocy do sieci (ION) | [RRRR.MM.DD]
5. | Data przekazania MWE do eksploatacji (FON/OPNU) | [RRRR.MM.DD]
6. | Data zakończenia eksploatacji | [RRRR.MM.DD]
7. | Podstawowe parametry mocowe MWE |  | Dla całego MWE | Generator 11 | Generator 21 | Generator 31
8. | Moc zainstalowana | [MW]
9. | Moc maksymalna | [MW]
10. | Moc minimalna | [MW]
11. | Moc bierna pojemnościowa (dla Pmax) | [Mvar]
12. | Moc bierna indukcyjna (dla Pmax) | [Mvar]
13. | Generator |  | Dla całego MWE | Generator 11 | Generator 21 | Generator 31
14. | Producent | [-]
15. | Typ generatora2 | [-]
16. | Moc znamionowa pozorna | [MVA]
17. | Cos fi znamionowy | [-]
18. | Schemat jednokreskowy wyprowadzenia mocy i zasilania potrzeb własnych/ogólnych |  | Plik pdf o nazwie "Kod MWE_schemat_elektryczny" należy przekazać jako odrębny załącznik
1Jeżeli MWE składa się z więcej niż jednego generatora to należy określić parametry dla każdego z generatorów
2 Oznaczenie producenta np. GTHW 230, SGen5-3000H

## Napięcie i moc bierna
Regulacja napięcia i mocy biernej SY MWE
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MWE | [-]
2. | Tryb automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej |  | MWE1 | Generator 1 1 | Generator 2 1 | Generator 3 1
3. | Regulacja mocy biernej | [Tak/Nie]
4. | Regulacja współczynnika mocy cos fi | [Tak/Nie]
5. | Regulacja napięcia | [Tak/Nie]
6. | Charakterystyka statyczna Q=f(U) | [Tak/Nie]
8. | Współpraca z układem nadrzędnym regulacji napięcia i mocy biernej OSD/OSP | [Tak/Nie]
9. | Parametry regulatora napięcia |  |  | Generator 1 1 | Generator 2 1 | Generator 3 1
10. | Zakres nastaw statyzmu regulatora napięcia | [%]
11. | Strefa martwa regulacji napięcia | [kV]
12. | Zakres nastaw strefy martwej regulatora napięcia | [kV]
13. | Moc bierna dostępna po synchronizacji |  |  | Generator 1 1 | Generator 2 1 | Generator 3 1
14. | Wartość mocy biernej indukcyjnej | [Mvar]
15. | Wartość mocy biernej pojemnościowej | [Mvar]
16. | Charakterystyki
17. | Wykres kołowy generatora P=f(Q) wraz z identyfikacją ograniczników 2 | Plik pdf o nazwie "Kod MWE_wykres_kołowy" należy przekazać jako odrębny załącznik
18. | Parametry charakterystyki statycznej Q=f(U) w punkcie przyłączenia 3
|  | (U;Q) | Napięcie w punkcie przyłączenia 1 [kV] | Moc bierna w punkcie przyłączenia 1 [Mvar] | Napięcie w punkcie przyłączenia 2 [kV] | Moc bierna w punkcie przyłączenia 2 [Mvar] | Napięcie w punkcie przyłączenia 3 [kV] | Moc bierna w punkcie przyłączenia 3 [Mvar]
(Umin;Qmax gen)
(U prog1;0)
(Uz;0)
(U prog2;0)
(Umax;Qmax pob)
1 Jeżeli MWE składa się z jednego generatora należy podać parametry dla MWE. Jeżeli MWE składa się z więcej niż jednego generatora to należy określić parametry dla każdego z generatorów.
2 Należy uwzględnić wykres kołowy dla każdego generatora, jeżeli MWE składa się z więcej niż jednego.
3 Jeżeli dla MWE określono w umowie więcej niż jedno miejsce przyłączenia należy określić parametry dla każdego punktu przyłączenia.

## Zabezpieczenia U i f
Zabezpieczenia napięciowe i częstotliwościowe SY MWE
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MWE | [-]
2. | Zabezpieczenia zainstalowane na generatorze1
3. | Zabezpieczenie podnapięciowe zainstalowane na generatorze
4. | I próg |  | Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
5. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
6. | Zwłoka czasowa | [s]
7. | Miejsce oddziaływania | [-]
8. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
9. | II próg |  | Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
10. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
11. | Zwłoka czasowa | [s]
12. | Miejsce oddziaływania | [-]
13. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
14. | III próg |  | Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
15. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
16. | Zwłoka czasowa | [s]
17. | Miejsce oddziaływania | [-]
18. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
19. | IV próg |  | Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
20. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
21. | Zwłoka czasowa | [s]
22. | Miejsce oddziaływania | [-]
23. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
24. | Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane na generatorze
25. | I próg |  | Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
26. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
27. | Zwłoka czasowa | [s]
28. | Miejsce oddziaływania | [-]
29. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
30. | II próg |  | Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
31. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
32. | Zwłoka czasowa | [s]
33. | Miejsce oddziaływania | [-]
34. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
35. | III próg |  | Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
36. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
37. | Zwłoka czasowa | [s]
38. | Miejsce oddziaływania | [-]
39. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
40. | IV próg |  | Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
41. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
42. | Zwłoka czasowa | [s]
43. | Miejsce oddziaływania | [-]
44. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
45. | Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane na turbozespole
46. | I próg
47. | Poziom częstotliwości | [Hz]
48. | Zwłoka czasowa | [s]
49. | Miejsce oddziaływania | [-]
50. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
51. | II próg
52. | Poziom częstotliwości | [Hz]
53. | Zwłoka czasowa | [s]
54. | Miejsce oddziaływania | [-]
55. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
56. | III próg
57. | Poziom częstotliwości | [Hz]
58. | Zwłoka czasowa | [s]
59. | Miejsce oddziaływania | [-]
60. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
61. | IV próg
62. | Poziom częstotliwości | [Hz]
63. | Zwłoka czasowa | [s]
64. | Miejsce oddziaływania | [-]
65. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
66. | Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane na turbozespole
67. | I próg
68. | Poziom częstotliwości | [Hz]
69. | Zwłoka czasowa | [s]
70. | Miejsce oddziaływania | [-]
71. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
72. | II próg
73. | Poziom częstotliwości | [Hz]
74. | Zwłoka czasowa | [s]
75. | Miejsce oddziaływania | [-]
76. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
77. | III próg
78. | Poziom częstotliwości | [Hz]
79. | Zwłoka czasowa | [s]
80. | Miejsce oddziaływania | [-]
81. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
82. | IV próg
83. | Poziom częstotliwości | [Hz]
84. | Zwłoka czasowa | [s]
85. | Miejsce oddziaływania | [-]
86. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
87. | Zabezpieczenia zainstalowane w punkcie przyłączenia2
88. | Zabezpieczenie podnapięciowe zainstalowane w punkcie przyłączania
89. | I próg |  | Punkt przyłączenia 1 | Punkt przyłączenia 2 | Punkt przyłączenia 3
90. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
91. | Zwłoka czasowa | [s]
92. | Miejsce oddziaływania | [-]
93. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
94. | II próg |  | Punkt przyłączenia 1 | Punkt przyłączenia 2 | Punkt przyłączenia 3
95. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
96. | Zwłoka czasowa | [s]
97. | Miejsce oddziaływania | [-]
98. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
99. | III próg |  | Punkt przyłączenia 1 | Punkt przyłączenia 2 | Punkt przyłączenia 3
100. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
101. | Zwłoka czasowa | [s]
102. | Miejsce oddziaływania | [-]
103. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
104. | IV próg |  | Punkt przyłączenia 1 | Punkt przyłączenia 2 | Punkt przyłączenia 3
105. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
106. | Zwłoka czasowa | [s]
107. | Miejsce oddziaływania | [-]
108. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
109. | Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane w punkcie przyłączania
110. | I próg |  | Punkt przyłączenia 1 | Punkt przyłączenia 2 | Punkt przyłączenia 3
111. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
112. | Zwłoka czasowa | [s]
113. | Miejsce oddziaływania | [-]
114. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
115. | II próg |  | Punkt przyłączenia 1 | Punkt przyłączenia 2 | Punkt przyłączenia 3
116. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
117. | Zwłoka czasowa | [s]
118. | Miejsce oddziaływania | [-]
119. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
120. | III próg |  | Punkt przyłączenia 1 | Punkt przyłączenia 2 | Punkt przyłączenia 3
121. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
122. | Zwłoka czasowa | [s]
123. | Miejsce oddziaływania | [-]
124. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
125. | IV próg |  | Punkt przyłączenia 1 | Punkt przyłączenia 2 | Punkt przyłączenia 3
126. | Poziom napięcia pierwotnego | [kV]
127. | Zwłoka czasowa | [s]
128. | Miejsce oddziaływania | [-]
129. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
130. | Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane w punkcie przyłączania
131. | I próg |  | Punkt przyłączenia 1 | Punkt przyłączenia 2 | Punkt przyłączenia 3
132. | Poziom częstotliwości | [Hz]
133. | Zwłoka czasowa | [s]
134. | Miejsce oddziaływania | [-]
135. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
136. | II próg |  | Punkt przyłączenia 1 | Punkt przyłączenia 2 | Punkt przyłączenia 3
137. | Poziom częstotliwości | [Hz]
138. | Zwłoka czasowa | [s]
139. | Miejsce oddziaływania | [-]
140. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
141. | III próg |  | Punkt przyłączenia 1 | Punkt przyłączenia 2 | Punkt przyłączenia 3
142. | Poziom częstotliwości | [Hz]
143. | Zwłoka czasowa | [s]
144. | Miejsce oddziaływania | [-]
145. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
146. | IV próg |  | Punkt przyłączenia 1 | Punkt przyłączenia 2 | Punkt przyłączenia 3
147. | Poziom częstotliwości | [Hz]
148. | Zwłoka czasowa | [s]
149. | Miejsce oddziaływania | [-]
150. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
151. | Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane w punkcie przyłączania
152. | I próg |  | Punkt przyłączenia 1 | Punkt przyłączenia 2 | Punkt przyłączenia 3
153. | Poziom częstotliwości | [Hz]
154. | Zwłoka czasowa | [s]
155. | Miejsce oddziaływania | [-]
156. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
157. | II próg |  | Punkt przyłączenia 1 | Punkt przyłączenia 2 | Punkt przyłączenia 3
158. | Poziom częstotliwości | [Hz]
159. | Zwłoka czasowa | [s]
160. | Miejsce oddziaływania | [-]
161. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
162. | III próg |  | Punkt przyłączenia 1 | Punkt przyłączenia 2 | Punkt przyłączenia 3
163. | Poziom częstotliwości | [Hz]
164. | Zwłoka czasowa | [s]
165. | Miejsce oddziaływania | [-]
166. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
167. | IV próg |  | Punkt przyłączenia 1 | Punkt przyłączenia 2 | Punkt przyłączenia 3
168. | Poziom częstotliwości | [Hz]
169. | Zwłoka czasowa | [s]
170. | Miejsce oddziaływania | [-]
171. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
172. | Zabezpieczenie od prędkości zmian df/dt1 |  | Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
173. | Poziom nastawy | [Hz/s]
174. | Zwłoka czasowa | [s]
175. | Miejsce oddziaływania | [-]
176. | Skutek zadziałania | [Alarm/Wyłączenie]
1 W przypadku, w którym MWE składa się więcej niż z jednego generatora, należy podać wartość dla każdego generatora.
2W przypadku, w którym MWE ma więcej niż jeden punkt przyłączenia, należy podać wartości dla każdeg punktu przyłączenia.

## Charakt. zwarciowe
Charakterystyki zwarciowe SY MWE
Kod MWE:
L.p. | Charakterystyka
1 | Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia symetrycznego)* | Plik pdf o nazwie "Kod MWE_LVFRT_zwarcie_symetryczne" należy przekazać jako odrębny załącznik
2 | Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia niesymetrycznego)* | Plik pdf o nazwie "Kod MWE_LVFRT_zwarcie_niesymetryczne" należy przekazać jako odrębny załącznik
3 | Charakterystyka HVFRT (zdolność do utrzymania w pracy przy podwyższonym napięciu)* | Plik pdf o nazwie "Kod MWE_HVFRT" należy przekazać jako odrębny załącznik
*W przypadku, w którym MWE ma więcej niż jeden punkt przyłączenia, należy uwzględnić w pliku pdf charakterystyki dla każdego punktu przyłączenia.

## Parametry mocowe i regulacyjne
Parametry mocowe i regulacyjne SY MWE
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MWE | [-]
2. | Technologia wytwarzania energii elektrycznej1 | [-]
3. | Zdolność do pracy w pseudokondensacji2 | [Tak/Nie]
4. | Minimum techniczne | [MW]
5. | Współczynnik mocowy
6. | dla Pmax | [-]
7. | dla Pmin | [-]
8. | dla 85% Pmax | [-]
9. | Zdolność do redukcji mocy w funkcji częstotliwości (LFSM-O)
10. | Czy automatyka jest zablokowana | [Tak/Nie]
11. | Maksymalny nastawialny statyzm | [%]
12. | Minimalny nastawialny statyzm | [%]
13. | Przyjęta nastawa statyzmu | [%]
14. | Maksymalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
15. | Minimalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
16. | Przyjęta nastawa strefy martwej | [Hz]
17. | Zdolność do wzrostu mocy w funkcji częśtotliwości (LFSM-U)
18. | Czy automatyka jest zablokowana | [Tak/Nie]
19. | Maksymalny nastawialny statyzm | [%]
20. | Minimalny nastawialny statyzm | [%]
21. | Przyjęta nastawa statyzmu | [%]
22. | Maksymalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
23. | Minimalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
24. | Przyjęta nastawa strefy martwej | [Hz]
25. | Zakres płynnej regulacji mocy czynnej
26. | Wartość minimalna regulacyjna | [MW]
27. | Wartość maksymalna regulacyjna | [MW]
28. | Parametry regulacji FSM (pierwotnej)
29. | Regulacja FSM w górę (Rezerwa FCRG)
30. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
31. | Minimalny zakres regulacji | [MW]
32. | Maksymalny nastawialny statyzm | [%]
33. | Minimalny nastawialny statyzm | [%]
34. | Przyjęta nastawa statyzmu | [%]
35. | Maksymalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
36. | Minimalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
37. | Regulacja FSM w dół (Rezerwa FCRD)
38. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
39. | Minimalny zakres regulacji | [MW]
40. | Maksymalny nastawialny statyzm | [%]
41. | Minimalny nastawialny statyzm | [%]
42. | Przyjęta nastawa statyzmu | [%]
43. | Maksymalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
44. | Minimalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
45. | Automatyczna regulacja wtórna (aFRR)
46. | Gradient zmian mocy | [MW/min]
47. | Rezerwa aFRRG
48. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
49. | Rezerwa aFRRD
50. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
51. | Manualna regulacja wtórna (mFRRd)
52. | Gradient zmian mocy | [MW/min]
53. | Rezerwa mFRRdG
54. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
55. | Rezerwa mFRRdD
56. | Maksymalny zakres regulacji | [MW]
57. | Regulacja mocy bazowej
58. | Zakres regulacji (Pmax-Pmin) | [MW]
59. | Gradient naboru mocy | [MW/min]
60. | Gradient redukcji mocy | [MW/min]
61. | Praca w zaniżeniu i w przeciążeniu
62. | Zdolność do pracy w zaniżeniu w stosunku do mocy minimalnej | [Tak/Nie]
63. | Wielkość mocy w zaniżeniu netto | [MW]
64. | Dopuszczalny czas pracy w zaniżeniu w sposób trwały w cyklu dobowym | [h/doba]
65. | Zdolność do pracy w przeciążeniu w stosunku do mocy maksymalnej | [Tak/Nie]
66. | Wielkość mocy w przeciążeniu netto | [MW]
67. | Dopuszczalny czas pracy w przeciążeniu w sposób trwały w cyklu dobowym | [h/doba]
68. | Zdolność do PPW
69. | Zdolność do PPW | [Tak/Nie]
70. | Typ regulatora prędkości obrotowej/częstotliwości | [P,PI,PID-P]
71. | Czas pracy w trybie PPW | [min]
72. | Moc obciążenia potrzeb własnych | [MW]
73. | Udział potrzeb ogólnych | [Tak/Nie]
74. | Czas pracy bez zasilania potrzeb ogólnych | [min]
75. | Czas przywrócenia zasilania potrzeb ogólnych drogą wewnętrzną | [min]
76. | Opis warunków utrzymania MWE w PPW | (opis)
77. | Inne tryby regulacji
78. | Typ regulatora mocy | [P,PI,PID]
79. | Regulacja ciśnienia | [Tak/Nie]
80. | Izochroniczna regulacja prędkości obrotowej (PI) | [Tak/Nie]
81. | Dostępne inne tryby regulacji | [opis]
1 Należy wybrać technologię zgodnie z listą z dokumentu "Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE"
2 Wypełnić w przypadku technologii: Turbina parowa kondensacyjno-ciepłownicza, Turnina parowa przeciwprężna, Turbina parowa przeciwprężna z możliwością pracy kondensacyjnej

## Charakterystyki rozruchowe
Charakterystyki rozruchowe SY MWE
Lp. | Parametr | Jednostka | Wartość
1. | Minimalny czas pracy | [min]
2. | Charakterystyka rozruchowa dla: |  | stanu zimnego (Z) | stanu ciepłego (C ) | stanu gorącego (G)
3. | Minimalny czas postoju, po którym może nastąpić uruchamianie (TPG) | [min]
4. | Czas od rozpoczęcia uruchamiania do synchronizacji (TSG) | [min]
5. | Moc na koniec pierwszego OREB po synchronizacji | [MW]
6. | Moc na koniec drugiego OREB po synchronizacji | [MW]
7. | Moc na koniec trzeciego OREB po synchronizacji | [MW]
8. | Moc na koniec czwartego OREB po synchronizacji | [MW]
9. | Moc na koniec piątego OREB po synchronizacji | [MW]
10. | Moc na koniec szóstego OREB po synchronizacji | [MW]
11. | Moc na koniec siódmego OREB po synchronizacji | [MW]
12. | Moc na koniec ósmego OREB po synchronizacji | [MW]
13. | Moc na koniec dziewiątego OREB po synchronizacji | [MW]
14. | Moc na koniec dziesiątego OREB po synchronizacji | [MW]
15. | Moc na koniec jedynastego OREB po synchronizacji | [MW]
16. | Moc na koniec dwunastego OREB po synchronizacji | [MW]
17. | Moc na koniec trzynastego OREB po synchronizacji | [MW]
18. | Moc na koniec czternastego OREB po synchronizacji | [MW]
19. | Moc na koniec piętnastego OREB po synchronizacji | [MW]
20. | Moc na koniec szesnastego OREB po synchronizacji | [MW]
21. | Moc na koniec siedemnastego OREB po synchronizacji | [MW]
22. | Moc na koniec osiemnastego OREB po synchronizacji | [MW]
23. | Moc na koniec dziewiętnastego OREB po synchronizacji | [MW]
24. | Moc na koniec dwudziestego OREB po synchronizacji | [MW]
25. | Moc na koniec dwudziestego pierwszego OREB po synchronizacji | [MW]
26. | Moc na koniec dwudziestego drugiego OREB po synchronizacji | [MW]
27. | Moc na koniec dwudziestego trzeciego OREB po synchronizacji | [MW]
28. | Moc na koniec dwudziestego czwartego OREB po synchronizacji | [MW]
29. | Moc na koniec dwudziestego piątego OREB po synchronizacji | [MW]
30. | Moc na koniec dwudziestego szóstego OREB po synchronizacji | [MW]
31. | Moc na koniec dwudziestego siódmego OREB po synchronizacji | [MW]
32. | Moc na koniec dwudziestego ósmego OREB po synchronizacji | [MW]
33. | Moc na koniec dwudziestego dziewiątego OREB po synchronizacji | [MW]
34. | Moc na koniec trzydziestego OREB po synchronizacji | [MW]
35. | Moc na koniec trzydziestego pierwszego OREB po synchronizacji | [MW]
36. | Moc na koniec trzydziestego drugiego OREB po synchronizacji | [MW]
37. | Moc na koniec trzydziestego trzeciego OREB po synchronizacji | [MW]
38. | Moc na koniec trzydziestego czwartego OREB po synchronizacji | [MW]
39. | Moc na koniec trzydziestego piątego OREB po synchronizacji | [MW]
40. | Moc na koniec trzydziestego szóstego OREB po synchronizacji | [MW]
41. | Moc na koniec trzydziestego siódmego OREB po synchronizacji | [MW]
42. | Moc na koniec trzydziestego ósmego OREB po synchronizacji | [MW]
43. | Moc na koniec trzydziestego dziewiątego OREB po synchronizacji | [MW]
44. | Moc na koniec czterdziestego OREB po synchronizacji | [MW]
OREB- okres rozliczania energii bilansującej

## Obrona i odbudowa
Obrona i odbudowa SY MWE
L.p. | Zakres parametrów | Jednostka | Wartość
1. | Kod MWE | [-]
2. | Status SGU | [Tak/Nie]
3. | Warunki postoju
4. | Maksymalny czas postoju bez zasilania z zewnątrz | [min]
5. | Skutek przekroczenia maksymalnego postoju bez zasilania z zewnątrz | [-]
6. | Sposób zapewnienia własnego bezpieczeństwa energetycznego przy braku zasilania z zewnątrz | [-]
7. | Czas pracy źródła zasilania awaryjnego | [h]
8. | Zdolność do rozruchu autonomicznego
9. | Zdolność do rozruchu autonomicznego | [Tak/Nie]
10. | Czas rozruchu do podania napięcia na rozdzielnię sieciową w stanie beznapięciowym | [min]
11. | Źródło zasilania potrzeb własnych ZWE | [-]
12. | Moc źródła zasilania potrzeb własnych | [MW]
13. | Maksymalny czas pracy agregatu przy braku dostaw paliwa z zewnątrz | [h]
14. | Zapewnienie dostaw paliwa dla agregatu | [-]
15. | Praca wydzielona PWE *
16. | Zdolność do pracy wydzielonej PWE | [Tak/Nie]
17. | Maksymalny czas pracy | [h]
18. | Źródło ograniczenia czasu pracy na PWE | [opis]
19. | Zasilanie potrzeb ogólnych w czasie PWE | [-]
20. | Informacje o drodze zasilania potrzeb ogólnych lub inne istotne dane | [opis]
21. | Zdolność do pracy w układach wyspowych
22. | Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej | [Mvar]
23. | Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana obciążenia | [MW]
24. | Czas przerwy pomiędzy dociążeniami skokowymi | [min]
25. | Zdolność do podania napięcia na rozdzielnię sieciową w stanie beznapięciowym | [Tak/Nie]
26. | Minimalna częstotliwość pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [Hz]
27. | Maksymalna częstotliwość pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [Hz]
28. | Minimalna częstotliwość pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [Hz]
29. | Czas pracy z minimalną częstotliwością | [min]
30. | Maksymalna częstotliwość pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [Hz]
31. | Czas pracy z maksymalną częstotliwością | [min]
32. | Minimalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [kV]
33. | Minimalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [%Un]
34. | Maksymalny poziom napiecia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [kV]
35. | Maksymalny poziom napiecia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [%Un]
36. | Minimalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [kV]
37. | Minimalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [%Un]
38. | Czas pracy z minimalnym napięciem | [min]
39. | Maksymalny poziom napiecia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [kV]
40. | Maksymalny poziom napiecia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym do KSE) | [%Un]
41. | Czas pracy z maksymalnym napięciem | [min]
42. | Wypracowanie wzorca częstotliwości | [Wewnętrzne/ Zewnętrzne]
43. | Wypracowanie wzorca napięcia | [Wewnętrzne/ Zewnętrzne]
44. | Zakres częstotliwości synchronizacji od… | [Hz]
45. | Zakres częstotliwości synchronizacji do… | [Hz]
46. | Zakres napięcia synchronizacji (w miejscu zamknięcia wyłącznika) od… | [%Un]
47. | Zakres napięcia synchronizacji (w miejscu zamknięcia wyłącznika) do… | [%Un]
48. | Zakres napięcia synchronizacji (w miejscu zamknięcia wyłącznika) od… | [kV]
49. | Zakres napięcia synchronizacji (w miejscu zamknięcia wyłącznika) do… | [kV]
50. | Zabronione obszary pracy od… | [MW]
51. | Zabronione obszary pracy do… | [MW]
52. | Zdolność do pracy w trybie RO(P)
53. | Zdolność do pracy w trybie RO(P) | [Tak/Nie]
54. | Próg aktywacji trybu RO(P) | [Hz]
55. | Czas zwłoki aktywacji trybu RO(P) | [s]
56. | Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana obciążenia | [MW]
57. | Czas przerwy pomiędzy dociążeniami skokowymi | [min]
58. | Maksymalny nastawialny statyzm | [%]
59. | Minimalny nastawialny statyzm | [%]
60. | Przyjęta nastawa statyzmu | [%]
61. | Maksymalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
62. | Minimalna nastawialna strefa martwa | [Hz]
63. | Przyjęta nastawa strefy martwej | [Hz]
64. | Koordynacja pracy elementu generacyjnego przetwarzającego energię pierwotną | [Automatyczna/ Ręczna]
65. | Warunki uruchomienia
66. | Moc potrzeb własnych MWE | [MW]
67. | Moc potrzeb ogólnych ZWE | [MW]
68. | Droga podania napięcia do ZWE na potrzeby rozruchu po blackout | [opis]
69. | Wielkość mocy zwarciowej możliwa do dostarczenia do sieci | [MVA]
*Parametry "Pracy wydzielonej PWE" należy wypełniać w przypadku, gdy MWE nie ma rozruchu autonomicznego.

## Definicje
Definicje
Definicje pojęć zastosowanych w niniejszym dokumencie znajdują się w Rozporządzeniu Systemowym, IRiESP oraz w WDB.
Definicje pojęć niezdefiniowanych we wspomnianych dokumentach znajdują się poniżej
L.p. | Parametr | Definicja
1. | Współczynnik mocowy | Stosunek mocy czynnej netto MWE do mocy czynnej netto powiększonej o potrzeby własne MWE i straty na elementach toru prądowego od zacisków generatora do punktu, dla którego określona jest wartość mocy netto.
Współczynnik netto/brutto wyliczany jest według wzoru:
Gdzie:
PN – moc czynna netto,
Pwł – moc czynna potrzeb własnych MWE,
dP - straty mocy czynnej na elementach toru prądowego, od zacisków generatora do punktu, gdzie podawana jest moc czynna netto.
Współczynnik netto/brutto wyliczany jest dla trzech wartości:
Mocy minimum technicznego MWE,
85% Mocy osiągalnej MWE,
100% Mocy osiągalnej MWE.