## styczeń
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 3-17 18-21 25-28 | wył. linii GBL-OLM wył linii DUN-SLK
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 2-3 4-5 | wył. linii ROG-PAB t.1 wył. linii ROG-PAB t.2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 8-23 | wył. KOZ-AT3
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 15.01-02.02 | wył. DBN S1
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 6-7 14 21 | wył. SKA-AT2 wył. SKA S1 wył. SKA-AT2 i S1 wył. SKA-AT1 i S1 | 3 | 3-4 8.01-8.02 | prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 18-21 25-28 | wył linii DUN-SLK
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 15-17 | wył. linii PLE-POL i PLE-LES | bl.2 i 5 postój | 13-14 | praca na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,7,11,14,18,21 9 | wył. R220kV CZE wył. PAT-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 5.12.17-26.04.18 4-7 11-14 18-21 15-17 | wył. CZE-AT2 wył. linii CZE-PAT wył. linii PLE-POL i PLE-LES
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 18-21 25-28 | wył linii DUN-SLK | 2 | 12-16 31.01-1.02 22-24 29-30 | wył. KRA4 S1 wył. KRA4 S2
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 5 | 4,7,11,14,18,21 | wył. R220kV CZE
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | wył. MIK-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.10.17-31.01.18 3-14 | wył. ZUK-AT1 wył. MIK-AT4
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 18-21 25-28 | wył linii DUN-SLK
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 520MW | 8-12 | wyl. MIL-AT5
[5 empty] | 520MW | 22-26 | wył. MIL-TR4
[5 empty] | 435MW | 29 | wył. PIA-AT2
| EC Łódź 4 |  |  | 110 kV | 75MW | 9-10 | wył. PAB-AT1
[6 empty] | 11-12 | wył. PAB-AT2
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 5 | wył. PAS-TR1
| EC Pomorzany |  |  | 110 kV | 2 | 12-14 | wył linii MON-PLC
19-21
[6 empty] | 26-28 | wył linii MON-PLC i GLN-PLC
| BGP Zielona Góra |  |  | 220 kV | 1 | 6-14 | wył. MIK-POL t.1
| EC Bydgoszcz |  |  | 110 kV | 80 MW | 12 | wył. JAS-AT1
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
3