## luty
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 2 | 6-11 16-18 1-5 6-15, 19-28 | wył. OLM-OST, OLM-OLS, OLS-OST wył. MON-DUN wył. GBL-OLM wył. OLM-OST
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | wył. linii JAM-BYC
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 4 | wył. WIE-AT1 wył. WIE-AT2
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 2 | 3 4 5 12 | wył. WIE-AT1 wył. WIE-AT2 wył. linii BUJ-KOM wył. linii BYC-BIR
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | wył. SKA-S1 i AT2 | 3 | 1-21 | prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 16-18 17 | wył. linii MON-DUN wył. linii MON-KRA
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2### 3 | 5.12.17-26.04.18 4-11 23.02-4.03 11, 23 | wył. CZE-AT2 wył. linii PAT-CZE wył. linii PAT-CZE wył. R220 kV CZE
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 16-18 17 | wył. linii MON-DUN wył. linii KRA4-MON4 | bl.7 postój 2 | 2-11 16.02-2.03 31.01-1.02 2-6 16-22 7-11 17 | modernizacja SE KRA wył. KRA4-S1 wył. KRA4-S1 wył. KRA4-S1 wył. KRA4-S2 wył. linii KRA4-MON4
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-15 24-25 | wył MON-PLC i PLC-GLN wył. KRA-GLN
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 2-10 12.02-4.03 | wył. MIK-AT1 wył. MIK-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 16-18 17 | wył. linii MON-DUN wył. linii KRA4-MON4
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 430 MW | 6 | wył. linii MSK-OLT
[6 empty] | 9 | wył. linii MOR-KOZ
[5 empty] | 470 MW | 10-17 | wył. MIL-AT3
[5 empty] | 360 MW | 19 | wył. linii MOR-PIA
[5 empty] | 530 MW | 19 | wył. PIA-AT2
[5 empty] | 460 MW | 19 | wył. PIA-KOZ
[5 empty] | 460 MW | 27 | wył. MOR-WTO
| EC Łódź 3 i 4 |  |  | 110 kV | 160 MW | 5-6 | wył. PAB-AT1
[6 empty] | 7-8 | wył. PAB-AT2
[5 empty] | 200 MW | 17-18 | wył. PAB2-S1
[5 empty] | 170 MW | 17-18 | wył. PAB-ROG t.1
[5 empty] | 200 MW | 24-25 | wył. PAB2-S2
[5 empty] | 170 MW | 24-25 | wył. PAB-ROG t.2
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | gen.1 i 2 - postój | 3 | wył. BUJ-ZAP t.1
[8 empty] | gen.3 i 4 - postój | 4 | wył. BUJ-ZAP t.2
[8 empty] | 3 gen. | 5 | wył. linii BUJ-KOM
[9 empty] | 8 | wył. linii BUJ-BYC
[9 empty] | 10 | wył. linii BUJ-LIS
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 2### | 5.12.17-26.04.18 | wył. CZE-AT2
[6 empty] | 4-11 | wył. linii PAT-CZE
[5 empty] | 3### | 23.02-4.03 | wył. linii PAT-CZE
[6 empty] | 11, 23 | wył. R220 kV CZE
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 31.01 | wył. CRN4-S1
[6 empty] | 1 | wył. CRN4-S2
[6 empty] | 21-25 | wył. PAS-AT2
| EC Pomorzany |  |  | 110 kV | 2 | 1-15 | wył. linii GLN-PLC i PLC-MON
26.02-14.03
[6 empty] | 24-25 | wył. linii KRA-GLN
| EC Zielona Góra |  |  | 220 kV | 1 | 2-4 | wył. MIK-LSN
9-11
| EC Bydgoszcz |  |  | 110 kV | 95 MW | 19.02-30.03 | wył. linii JAS-BYD i BYD-AT1
| EW Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | gen.2 postój | 20-22 | prace na linii blokowej
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
3