## marzec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 1-12 14 23-30 3-4 3-4 7 17-18 24-25 | wył. linii OLM-OST wył. linii DUN-MON wył. linii KOZ-MIL wył. linii MIL-OST wył. linii SLK-ZRC wył. linii ROG-PLO
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 6 bl.6 postój | 1 24-25 19-20 | wył. linii ROG-OSR wył. linii ROG-PLO prace na linii blokowej
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | wył. ABR-STW
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 5-9 | wył. linii MIL-KOZ wył. linii OSC-PEL | 1800 MW bl. 9 i 10 1040MW | 3-4 3-4 | wył. linii MIL-KOZ wył. linii MIL-KOZ
Kozienice 1
| 220 kV | 5 3 | 3 2 | 3 2 | 5 | 3-4 | wył. linii MIL-KOZ
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 5-9 15-19 | wył. linii OSC-PEL wył. PEL-AT2 | 3 | 10-11 | wył. linii PEL-TAW i PEL-KLA
| 220 kV | [6 empty] | 2 | 10-11 | wył. linii PEL-TAW i PEL-KLA
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 20-21 30 | wył. S-2 w SE DBN wył. AT-1 w SE DBN
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | wył. linii WRZ-HCZ-JOA | 3 | 19-28 | wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | wył. AT-1 w SE JAM
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0 | 2 | 26 | wył. linii WRZ-HCZ-JOA
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 26-30 | prace w sieci 110 kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 2/1 | 6 9 26-30 | wył. linii MOS-CZT wył. linii MOS-WIE prace w sieci 110 kV
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 3/2 1 | 19-28 4 11, 18 | wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2 wył. SKA-S1 i AT1 wył. SKA-S1
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 3-4 17-18 19.03-8.04 | wył. linii MON-DUN wył. linii SLK-ZRC wył. linii KON-PLE | 1300MW | 5-9 13-15 | wył. linii JAS-PAT t.2 i PAT-CZE
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-4 10-12 17-18 19.03-8.04 | wył. linii MON-DUN wył. linii PLE-PKW wył. linii SLK-ZRC wył. linii KON-PLE
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-9 24.03-10.04 5-16 8-10 15-16 | wyłączenia w sieci 110kV wył. linii PAT-JAS t.2 wył. ADA-AT1 wył. KON-SP
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2### | 5.12.17-26.04.18 1 9, 13, 16 10-12 17 18 19.03-8.04 24-25 | wył. CZE-AT2 wył. linii OSR-KRM wył. R220kV CZE wył. PKW-PLE wył. PLE4-S1 lub S2 wył. linii PLE-KON i PLE-PPD wył. linii PLE-KON wył. PLE-TR3
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 1 | 1 | 2 | 3-4 17 17-18 | wył. linii MON-DUN wył. linii KRM-PLE wył. linii SLK-ZRC | bl.7 postój | 5.02-4.03 | modernizacja SE KRA
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 19.03-8.04 | wył. linii KRM-PLE wył. linii KON-PLE
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.02-14.03 15-18 20 23-25 26-31 | wył. linii MON-PLC i GLN-PLC wył. linii MON-PLC wył. KRA-AT1 wył. linii MON-PLC wył. linii GLN-KRA
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 12.02-4.03 | wył. MIK-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 3-4 5-16 17-18 | wył. linii MON-DUN wył. linii PAT-JAS t.2 wył. linii SLK-ZRC
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 500 MW | 1 | wył. PIA-AT2
26-30
[5 empty] | 460 MW | 3-4 | wył. linii MIL-KOZ
[5 empty] | 550 MW | 4-19 | wył. linii WTO-MOR
[5 empty] | 550 MW | 10-15 | wył. MOR-AT2
[5 empty] | 460 MW | 16 | wył. linii MIL-OLT
[5 empty] | 550 MW | 17-23 | wył. MOR-AT3
[5 empty] | 510 MW | 22 | wył. MIL-AT3
[5 empty] | 370 MW | 24 | wył. MIL-TR4
[5 empty] | 350 MW | 25 | wył. MIL-AT5
[5 empty] | 550 MW | 26-27 | wył. MOR-AT1
[5 empty] | 490 MW | 28-29 | wył. MSK-AT2
[5 empty] | 490 MW | 30 | wył. MSK-AT1
| EC Łódź |  |  | 110 kV | 20 MW | 1 | wył. JAN-AT1
[6 empty] | 17 | wył. PAB-SP i S1 lub S2
| EC Wrotków Lublin |  |  | 110 kV | 1 | 6-7 | wył. linii ABR-STW
[6 empty] | 19-21 | wył. linii ABR-MKR
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 2### | 05.12.17-26.04.18 | wył. CZE-AT2
[6 empty] | 1 | wył. linii OSR-KRM
[6 empty] | 9, 13, 16 | wył. R220kV CZE
[6 empty] | 10-12 | wył. linii PKW-PLE
[6 empty] | 17 | wył. PLE4-S1 lub S2
[6 empty] | 18 | wył. linii PLE-KON i PLE-PPD
[6 empty] | 19.03-8.04 | wył. linii PLE-KON
[6 empty] | 24-25 | wył. PLE-TR3
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 3-7 | wył. linii DBN-WRC
20-21
[6 empty] | 16-19 | wył. linii SWI–WRC
[6 empty] | 17-19 | wył. WRC-AT1
[6 empty] | 20-22 | wył. WRC-AT2
[6 empty] | 24-26 | wył. PAS-TR1
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 26.02-14.03 | wył. linii MON-PLC i GLN-PLC
[6 empty] | 15-18 | wył. linii MON-PLC
23-25
[6 empty] | 26-31 | wył. linii GLN-KRA
| EC Zielona Góra |  |  | 220 kV | 1 | 24-25 | wył. linii MIK-LSN i LSN-GOR
[6 empty] | 24-27 | wył. linii LSN-GOR
| EC Bydgoszcz |  |  | 110 kV | 90 MW | 19.02-30.03 | wył. linii JAS-BYD i BYD-AT1
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
3/4#
3
3
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
3