## maj
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 1-4 5-6 18-20 19-20 21-22 25 26-27 | wył. MON-DUN postój bl. 5,6,7,8 el. Dolna Odra wył. GRU-GBL wył. NAR-STN wył. MIL-OST wył. MIL-KOZ wył. linii DUN-SLK | bl.1 postój | 21 | prace na linii blokowej
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl.12 postój 6 bl.8 postój 6 6 bl.7 postój 3 (z bl. 9-12) | 7-9 12 21-23, 30 24 26-27 28-30 20 | prace na linii blokowej wył. linii ROG4-JOA4 prace na linii blokowej wył. linii ROG-TCN wył. linii ROG-PLO prace na linii blokowej wył. ROG4-S2B
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 bl.1 postój | 15 17 22-23 22-23 | wył. linii ROG-PAB t.2 wył. linii ROG-PAB t.1 wył. linii ROG-PIO prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 0/1 1 | 28.04-2.07 28.04-6.05, 12-13, 19-20, 26-27, 31.05-3.06 | wył. linii PEL-KLA wył. linii KOZ-LSY
Kozienice 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-9 7, 25, 29 8, 30 7-13 19 26-27 26-27 | wył. linii KOZ-MOR wył. KOZ2-S1B wył. KOZ2-S2 wył. linii PEL-OSC wył. linii KOZ-PIA wył. linii KOZ-OSC wył. linii ROG-PLO | bl.11 postój | 21-24 | testy SSiN
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 3 postój bl. 4 postój bl. 5 postój | 12 13 25 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 15 | wył. KOZ AT1 wył. KOZ AT3
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 5-6 14-23 28.05-10.06 26-27 | wył. PEL-AT2 wył. linii BYC-TAW i TCN-RZE wył. KOZ-OSC
| 220 kV | [6 empty] | bl. 2 postój | 5-6 | próba systemowa
| 110 kV |  |  |  | 1 | 28.04-1.05 | wył. R220kV KLA
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 21-26 | wył. DBN4-S2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | bl.1 i 2 postój | 28.04-13.05 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-11 15-18 24-25 27 | wył. JAM-AT1 wył. KAT-AT1 wył. JAM-AT2 wył. linii BYC-JAM
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.04-22.05 14-18 24-26 28-30 | postój bl. 9 i 10 w elektrowni Łaziska 3 wył. WIE-AT2 wył. WIE-AT1 wył. MOS-AT3
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 2/1 | 23.04-22.05 14-18 24-26 | postój bl. 9 i 10 w elektrowni Łaziska 3 wył. WIE-AT2 wył. WIE-AT1
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 23-30 | wymóg z układu normalnego
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 2/1 | 1 4-6 12-13 19-20 | wył. R220kV KLA wył. SIE-AT1 wył. SKA-AT1 wył. SKA2-S1 i AT1
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 1-4 3-4 5-6 7-13, 21-22 18-20 26-27 | wył. linii MON-DUN wył. POL-LES i POL-PLE postój bl. 5,6,7,8 el. Dolna Odra wył. linii KON-PLE wył. linii GRU-GBL wył. linii DUN-SLK | 1300 MW | 17-20 | wył. R220kV CZE
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 1-4 5-6 18-20 26-27 26-27 | wył. linii MON-DUN postój bl. 5,6,7,8 el. Dolna Odra wył. linii GRU-GBL wył. linii OSR-KRM wył. linii DUN-SLK
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 7-13, 21-22 17-20 27 | wył. linii KON-PLE wył. R220kV CZE wył. KON-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 1 | 3-4 7-13, 21-22 17-20 21-22 26-27 5.12.17-17.05.18 | wył. POL-PLE i POL-LES wył. linii PLE-KON wył. R220kV CZE wył. PPD-AT1 wył. linii KRM-OSR wył. CZE-AT2
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-4 7-13, 21-22 18-20 26-27 26-27 | wył. POL-PLE i POL-LES wył. linii KON-PLE wył. linii GRU-GBL wył. linii DUN-SLK wył. KRM-PLE | bl.7 postój 2 | 21-22 28-29 | prace na linii blokowej wył. KRA4-S2
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-4 7-13, 21-22 18-20 26-27 | wył. POL-PLE i POL-LES wył. linii KON-PLE wył. linii GRU-GBL wył. KRM-PLE
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-6 | postój bl. 5,6,7,8 el. Dolna Odra
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | wył. MIK-AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 26-27 | wył. MON-DUN wył. DUN-SLK
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 1-4 5-6 12-16, 23-25 18-20 26-27 | wył. MON-DUN postój bl. 5,6,7,8 el. Dolna Odra wył. linii PLE-PKW wył. linii GRU-GBL wył. linii DUN-SLK
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 220MW | 7-9 | wył. linii KOZ-MOR
[5 empty] | 220MW | 8-9 | wył. linii MIL-MOR
[5 empty] | 290MW | 7 | wył. MOR-AT1
[5 empty] | 220MW | 10-11 | wył. MIL2-SP
[5 empty] | 240MW | 14-18 | wył. linii MOR-OLT t.2
21-24
28-30
[5 empty] | 190MW | 16 | wył. MIL-TR4
[5 empty] | 220MW | 25 | wył. linii KOZ-MIL
| EC Łódź 4 |  |  | 110 kV | 20MW | 4-5 | wył. PAB-AT1
[6 empty] | 11 | wył. PAB-AT2
14
| EC Łódź 3 |  |  | 110 kV | 20MW | 6 | wył. linii PAB-JAN
[5 empty] | 40MW | 17-18 | wył. JAN-AT1
| EC Wrotków Lublin |  |  | 110kV | 1 | 28/4-6/5 | wył. linii KOZ-LSY
12-13
19-20
26-27
31/5-3/6
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 19.04-2.05 | wył. linii BUJ-LIS
[8 empty] | postój | 15-16 | wył. linii BUJ-ZAP t.1 i t.2
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 3-4 | wył. POL-PLE i POL-LES
[6 empty] | 17-20 | wył. R220kV CZE
[6 empty] | 21-22 | wył. PPD-AT1
[6 empty] | 26-27 | wył. linii KRM-OSR
| EC Kraków Łęg |  |  | 110 kV | 2 | 1 | wył. R220kV KLA
[6 empty] | 11-12 | wył. SKA-AT1
14
[6 empty] | 19 | wył SKA2-S1 i AT1
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 8-11 | wył. linii SWI-WRC
[6 empty] | 8-9 | wył. WRC-AT2
[6 empty] | 14 | wył. PAS4-S1
[6 empty] | 15 | wył. PAS4-S2
[6 empty] | 21-26 | wył. linii DBN-WRC
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV |  |  |  | postój | 15.05-2.06 | wył. linii LSN-ZGC
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2##/0
1##/0
1##/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
3