## czerwiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 2 9-10 15-17 21-24 29.06-1.07 23-24 | wył. linii OLM-OST wył. linii MIL-STN t.1 i t.2 wył. linii KRA4-MON4 i MON-DUN wył. linii MIL-KOZ
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 1850MW 2220MW 2220MW | 1-2 4 21 | przegląd APKO w R400kV ROG4 wył. linii ROG-OSR wył. linii ROG-PLO
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 0/1 1 | 30.04-2.07 25-27 | wył. linii PEL-KLA wył. linii CHM-STW
Kozienice 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,13 12,14 12,21-22 21-22 22 23-24 | wył. PEL4-S1 wył. PEL4-S2 wył. KOZ2-S1B wył. KOZ-AT2 wył. KOZ2-S2 wył. linii MIL-KOZ | 1800MW | 23-24 | wył. linii MIL-KOZ
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 | 5 | 23-24 | wył. linii MIL-KOZ | bl.1 postój | 11 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 28.05-10.06 15-29 | wył. linii BYC-TAW i TCN-RZE
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 11-16 12-14 | wył. DBN4-S1A i S1B wył. DBN-AT2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 | 4 | 30.05-3.06 | wył. linii JOA-KIE | bl.4 postój | 20-24 | praca na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 22.06-4.07 | wył. linii BYC-JAM wył. linii KAT-KOP
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0 | 1 | 30.05-3.06 | wył. linii JOA-KIE
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.04-04.06 11-15 | postój bl. 9 i 10 w elektrowni Łaziska 3 wył. KOP-AT2
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.04-04.06 | postój bl. 9 i 10 w elektrowni Łaziska 3 | 1 | 10 22-25 | wyłączenia w sieci 110kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1/0 2 | 5-30 19 | wymóg z układu normalnego wył. linii KOM-BIR
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 9-10 | wył. SKA-AT2
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 1-3 9-10 15-17 21-24 29.06-1.07 | wył. linii PLE-KRM, PLE-PPD i PLE-KON wył. linii PLE-KRM i KRM-OSR wył. linii KRA4-MON4 i MON-DUN
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 1-3 9-10 15-17 21-24 29.06-1.07 | wył. linii PLE-KRM, PLE-PPD i PLE-KON wył. linii PLE-KRM i KRM-OSR wył. linii KRA4-MON4 i MON-DUN
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3 9-10 | wył. linii PLE-KRM, PLE-PPD i PLE-KON wył. linii PLE-KRM i KRM-OSR
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2### | 1-3 8 9-10 22-25 | wył. linii PLE-KRM, PLE-PPD i PLE-KON wył. PLE4-S1B/S2B wył. PLE-KRM i KRM-OSR wył. linii KON-PPD
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-3 8 9-10 15-17 21-24 29.06-1.07 | wył. linii PLE-KRM, PLE-PPD i PLE-KON wył. PLE4-S1B/S2B wył. linii PLE-KRM i KRM-OSR wył. linii KRA4-MON4 i MON-DUN | bl.7 postój 2 | 9-10 23-24 15-17 21-24 29.06-1.07 | modernizacja SE KRA wył. linii KRA4-MON4
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-3 9-10 11.06-1.07 15-17 21-24 29.06-1.07 | wył. linii PLE-KRM, PLE-PPD i PLE-KON wył. linii PLE-KRM i KRM-OSR wył. linii MIK-POL t.2 wył. linii KRA4-MON4 i MON-DUN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | wył. linii MIK-CRN, MIK-AT1 i MIK-AT2 (kolejno)
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-23 | wył. MIK-AT4
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 15-17 21-24 29.06-1.07 18-21 | wył. linii KRA4-MON4 i MON-DUN wył. GRU-AT3
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 150 MW | 1 | wył. linii MIL-OLT
[5 empty] | 225 MW | 4
[5 empty] | 240 MW | 7 | wył. MSK4-S1A i S1B
[5 empty] | 235 MW | 8-10 | wył. linii MOR-OLT t.2
11-15
18-22
25-29
[5 empty] | 120 MW | 9-10 | wył. linii MIL-STN t.1 i t.2
[5 empty] | 120 MW | 16-17 | wył. MSK-AT2
[5 empty] | 160 MW | 23-24 | wył. linii KOZ-MIL
[5 empty] | 80 MW | 23-24 | wył. MOR-AT2
[5 empty] | 120 MW | 30.06-1.07 | wył linii MOR-WTO
| EC Kraków Łęg |  |  | 110 kV | 2 | 1-4 | wył. SKA-AT2
9-10
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 15 | wył. linii BUJ-BYC
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 1-3 | wył. PLE-KON, PLE-KRM
[6 empty] | 8 | wył. PLE4 S1B/S2B
[6 empty] | 9-10 | wył. PLE-KRM, KRM-OSR
[6 empty] | 22-25 | wył. KON-PPD
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 5-8 | wył. linii SWI-WRC
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 11.06-1.07 | wył. linii MIK-POL t.2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
3
3