## lipiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 29.06-1.07 1-8 8 14-15 | wył. linii KRA4-MON4 i MON-DUN wył. linii OLS-WLA wył. linii KRA-MON wył. linii MIL-STN t.1 i t.2
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 2220MW | 26 | wył. linii ROG-PLO
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 0/1 1 1 | 30.04-3.07 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 9-12 | wył. linii PEL-KLA wył. linii PUL-ABR wył. linii STW-ABR
Kozienice 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 3-5, 13 | wył. linii PEL-OSC wył. linii KOZ-OSC
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | wył. KOZ-AT3 | bl.6 postój 1 | 3-5 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 | prace na linii blokowej wył. linii PUL-ABR
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 3-5, 13 7-11 | wył. linii KOZ-OSC wył. linii BYC-TAW, TCN-RZE i TAW-PEL | bl. 5 i 6 postój | 20-23 | prace na linii blokowej
| 220 kV | [6 empty] | bl.3 postój | 13-16 | prace na linii blokowej
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl.3 postój | 11-12 25-27 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 2-7 9-14 | wył. DBN4-S2 wył. DBN4-S1
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 |  |  |  | bl. 1 i 2 postój | 16-27 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.06-4.07 | wył. linii KAT-KOP
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0 |  |  |  | 330 MW | 5 | wył. linii LAG-TCN i LAG-ROK
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 1 1 2 | 8 15 27-30 | wył. linii BYC-SIE t.1 i SIE2-S2 wył. linii BYC-SIE t.2 i SIE2-S2 wył. SIE-AT1
Pątnów 2
| 400 kV | 0/1# | 0 | 0 | 1 | 29.06-1.07 7-8 8 14-15 | wył. linii KRA4-MON4 i MON-DUN wył. linii POL-PLE i POL-LES wył. linii KRA4-MON4 wył. linii KRM-OSR
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 29.06-1.07 7-8 8 14-15 | wył. linii KRA4-MON4 i MON-DUN wył. linii POL-PLE i POL-LES wył. linii KRA4-MON4 wył. linii KRM-OSR
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 7-8 8 14-15 | wył. linii POL-PLE i POL-LES wył. linii KRA4-MON4 wył. linii KRM-OSR
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.06-5.07 29.06-1.07 8 14-15 16-31 | wył. linii POL-MIK t.2 wył. linii KRA4-MON4 i MON-DUN wył. linii KRA4-MON4 wył. linii KRM-OSR wył. linii POL-MIK t.1 | 2 | 29.06-1.07 5-7 8 9-11 | wył. linii KRA4-MON4 i MON-DUN wył. KRA4-S1 wył. linii KRA4-MON4 wył. KRA4-S2
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.06-1.07 7-8 8 14-15 | wył. linii KRA4-MON4 i MON-DUN wył. linii POL-PLE i POL-LES wył. linii KRA4-MON4 wył. linii KRM-OSR
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | wył. linii MIK-CRN, MIK-AT1 i MIK-AT2 (kolejno)
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300 MW 560 MW 300 MW | 21-24 26 27-29 | wył. linii PLO-OLT wył. linii PLO-OLT, ROG-OLT, PLO AT-2 wył. linii PLO-OLT
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 0 | 0 | 1 | 29.06-1.07 1-8 8 20-22 | wył. linii KRA4-MON4 i MON-DUN wył. linii OLS-WLA wył. linii KRA4-MON4 wył. linii PLE-PKW
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 190 MW | 3-5 | wył. linii MOR-OLT t.2
10-13
16-19
25-26
[5 empty] | 170 MW | 7-8 | wył. MOR-AT1
[5 empty] | 110 MW | 8 | wył. MIL-TR4
[5 empty] | 120 MW | 14-15 | wył. STN-MIL t.1 i t.2
[5 empty] | 200 MW | 20 | wył. linii OLT-MSK
[5 empty] | 180 MW | 30-31 | wył. linii OLT-MIL
| EC Łódź 4 |  |  | 110 kV | 20 MW | 6 | wył. JAN-AT1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 14.06-5.07 | wył. linii POL-MIK t.2
[6 empty] | 11 | wył. POL2-S1A
wył. POL2-S2A
[6 empty] | 13 | wył. linii POL-ZUK
[6 empty] | 16-31 | wył. linii POL-MIK t.1
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
0/1#
1
2##/0
1##/0
1##/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
3