## sierpień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 2 | 20-21 1-5 12-19 24-27 23.08-03.09 30 | wył. linii NAR-STN wył. linii MON-DUN wył. linii OLS-WLA wył. linii PLO-OLT wył. linii PAT-JAS wył. linii KOZ-MIL
| 110 kV |  |  |  | 1 | 9-10 | wył. linii OST-ELK
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 2220 MW | 19 | wył. linii ROG-OSR
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 bl.3 postój bl.4 postój | 17 30 31 27-31 28-31 | wył. linii ROG-PAB t.2 wył. linii ROG-BEK t.2 wył. linii ROG-PIO prace na linii blokowej prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 6, 27 7, 8, 28 9 16 27-28 30 | wy. KOZ2-S1B wył. KOZ2-S2 wył. linii MOR-KOZ wył. linii PEL-OSC wył. KOZ-AT2 wył. linii KOZ-MIL | 1800MW | 30 | wył. linii KOZ-MIL
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 | 5 | 30 | wył. linii KOZ-MIL
| 110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 5, 11-12, 14-15, 18-19, 25-26 | wył. linii PUL-ABR
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl.4 postój bl.3 postój | 17-19 24-26 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 6-8 27-29 30-31 | wył. DBN-AT2 wył. DBN-AT1 wył. DBN4-S2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 | wył. linii JOA-KIE
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-9 23 | wył. KAT-AT1 wył. JAM-AT2
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0 | 1 | 28 | wył. linii JOA-KIE
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-10 13-17 20-24 | wył. linii CZT-MOS wył. linii CZT-PRB wył. WIE-AT1
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | wył. linii BYC-BIR
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 2/1 1 | 4-5 25-28 12 | wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2 wył. linii LUA-SIE t.1 i t.2 wył. LUA-AT4 | 3 | 4 6-30 | prace w sieci 110kV
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 1-5 12 15 19 | wył. linii MON-DUN wył. linii POL-LES i LES-PLE wył. linii KRA-PLE wył. linii KRM-OSR | 1300 MW | 23.08-03.09 | wył. linii PAT-JAS t.1
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 1-5 15 19 | wył. linii MON-DUN wył. linii KRA-PLE wył. linii KRM-OSR
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.08-03.09 | wył. linii PAT-JAS t.1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 1-5 12 15 19 | wył. linii MON-DUN wył. linii POL-LES i LES-PLE wył. linii KRA-PLE wył. linii KRM-OSR
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-5 12 15 19 | wył. linii MON-DUN wył. linii POL-LES i LES-PLE wył. linii KRA-PLE wył. linii KRM-OSR
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 1-5 15 | wył. linii MON-DUN wył. linii KRA-PLE
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 3 | wył. linii MIK-CPC
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | wył. linii MON-DUN | 400 MW | 24-27 | wył. linii PLO-OLT
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-5 9-11 12-19 | wył. linii MON-DUN wył. linii PAT-WLA wył. linii OLS-WLA
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i Żerań |  |  | 110 kV | 170 MW | 9 | wył. linii MOR-KOZ
[5 empty] | 200 MW | 16-18 | wył. MOR-AT1
| EC Kraków Łęg |  |  | 110kV | 2 | 25-28 | wył. linii LUA-SIE t.1 i t.2
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 31 | wył. linii BUJ-BYC
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 17-19 | wył. linii WRC-DBN
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 21.07-19.08 | wył. POL2-SP
[6 empty] | 1-5 | wył. linii MON-DUN
[6 empty] | 15 | wył. linii KRA-PLE
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2##/0
1##/0
1##/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
3
3
3
3
3