## wrzesień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 2 | 15-22 1-5 20-21 24-30 29-30 | wył. linii WLA-OLS wył. MIL AT3 wył. SP w R-400 kV NAR wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii SLK-ZRC
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 20 | wył linii ROG-JAN
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 24-28 | wył. R220kV PIA
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-11 | wył. KOZ-AT3
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 3-7 17.09-30.11 | wył. PEL-AT2 wył. BYC-TAW i TCN-RZE
| 220 kV | [6 empty] | 2 | 3-7 | wył. PEL-AT2
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl.1 postój | 27-30 | prace w sieci 110 kV
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-14 | wył. KAT AT-2
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0 |  |  |  | 330 MW | 8-9 | wył. linii LAG-ROK i LAG-TCN
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-9 28 | wył. linii LAG-ROK i LAG-TCN wył. linii BYC-PRB
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 2 | 9 27 | wył. linii BIR-KOM wył. linii BIR-BYC
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | wył. s.2 220 kV w SE SIE | 3 | 27 | wyłączenia w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 1-2 3-23 24-30 29-30 | wył. linii i OSR-KRM wył. linii PLE-POL wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii SLK-ZRC
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 1-2 3-23 24-30 29-30 | wył. linii OSR-KRM wył. linii PLE-POL wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii SLK-ZRC
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,10 15-18 23 21-23 | wył. s.2 220 kV w SE KON wył. KON AT-1 wył. s.1 220 kV w SE KON wył. PAT AT-1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 1-2 3-23 3.09-23.10. 22-23 16 | wył. linii i OSR-KRM wył. linii POL-PLE wył linii PLE-PPD i PPD AT-1 wył. linii POL-PLE i POL-LES wył. PLE TR-3
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-2 24-30 29-30 | wył. linii OSR-KRM wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii SLK-ZRC
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-2 3-23 22-23 24-30 | wył. linii OSR-KRM wył. linii POL-PLE wył. linii POL-PLE i POL-LES wył. linii SLK-STO (HVDC)
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 7-9 | wył. linii PLC-MON wył. linii KRA-GLN
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 6-9 13-16 | wył. linii MIK-CRN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-6 15-22 24-30 29-30 | wył. linii DUN-SLK wył. linii WLA-OLS wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii SLK-ZRC
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i Żerań |  |  | 110 kV | 290 MW | 1-5 | wył. MIL AT-3
[5 empty] | 290 MW | 5-7 | wył. MOR AT-1
[5 empty] | 320 MW | 10-12 | wył. MSK AT-2
[5 empty] | 210 MW | 13-14 | wył. linii MIL-OLT
[5 empty] | 340 MW | 17-19 | wył. linii PIA-KOZ oraz PIA AT-2
[5 empty] | 230 MW | 20-22 | wył. lini PIA-MOR
[5 empty] | 420 MW | 24-28 | wył. R-220 kV PIA
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 10-12 | wył. s.2B 220 kV w SE POL
[6 empty] | 12 | wył. LSN AT3
[6 empty] | 15, '29-30 | wył. LSN AT2
[6 empty] | 17, 19-22 | wył. s.1B 220 kV w SE POL
[6 empty] | 23 | wył. s.1A i s.1B 220 kV w SE POL
[6 empty] | 25 | wył. KRA-GOR
[6 empty] | 30 | wył. LSN-MIK, LSN-GOR i LSN AT2
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 14-16 | wył. linii BUJ-BYC
2
2
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2##/0
1##/0
1##/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2