## wrzesień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 4-7 5-16 8-14 17-21 22-28 29-31 | wył. linii OST-OLM wył. linii STN-SDU wył. linii OLT-PLO wył. linii NAR-STN wył. linii WLA-OLS wył. linii GRU-PLO
| 110 kV |  |  |  | 2 1 | 3 4-7 8-12 27-28 10 11 | wył. linii GRU-GBL wył. linii ZRC-GBL wył. GRU4-S2 wył. R220kV PIA wył. OST AT2 wył. OST AT3
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | 4 bl.4 postój | 6.10-4.11 22-23 | wył linii ROG-JAN prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 1, 9, 26 8 27-28 | wył. KOZ2-S2 wy. KOZ2-S1B wył. R220kV PIA
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 17.09-30.11 13-26 | wył. BYC-TAW i TCN-RZE wył. linii ROZ-KOZ t.1
| 220 kV |  |  |  | 2 | 13-26 | wył. linii ROZ-KOZ t.1
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 17 30-31 | wył. DBN4-S1 wył. DBN AT1
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2#
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 2-12 24-26 29-31 | wył. LAG-JAM wył. KAT-KOP wył. JAM AT1 wył. JAM AT2
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-12 15-18 18 24-28 | wył. BYC-HAL-LAG wył. HAL-KOP wył. BYC-PRB wył. MOS AT4
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | wył. linii BYC-BIR
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 2 1 | 13 22-23 | wył. SIE AT1 wył. LUA AT3
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 3 11-24 29-31 29.10-22.11 | wył. linii GRU-GBL wył. linii MIK-POL t. 1 i 2 wył. linii GRU-PLO wył. POL-PLE
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 | 11-24 29-30 29.10-22.11 | wył. linii MIK-POL t. 1 i 2 wył. linii GRU-PLO wył. POL-PLE | bl.2 postój | 1-6 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.08-31.10 17, 24 23, 29 25-28 | wył. KON AT1 wył. KON2-S2 wył. KON2-S1 wył. R220kV CZE
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 3.09-23.10. 3-24 11-24 25-28 28.10-31.03 | wył linii PLE-PPD i PPD AT1 wył. linii MIK-POL t1 wył. linii MIK-POL t.1 i 2 wył. R220kV CZE wył. CZE AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 4-7 8-12 29-31 | wył. linii GRU-GBL wył. linii OST-OLM wył. GRU4-S2 wył. linii GRU-PLO
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 4-7 11-12, 15-24 12-26 25-28 29-31 | wył. MIK-LSN wył. linii OST-OLM wył. MIK-POL t. 1 i 2 wył. MIK-HAG t.1 i 2 wył. R220 kV CZE wył. linii GRU-PLO | bl.2 postój | 13-14 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-21 22-28 | wył. PKW-PLE wył. PKW-ZYD | 300 MW | 8-14 | wył. linii PLO-OLT
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 4-7 11-21 22-28 22-28 29-31 | wył. GRU-GBL wył. OLM-OST wył. PKW-PLE wył. PKW-ZYD wył. WLA-OLS wył. GRU-PLO
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i Żerań |  |  | 110 kV | 410 MW | 3-5 | wył. MOR AT1
[5 empty] | 320 MW | 23-25 | wył. MIL TR4
[6 empty] | 29-30 | wył. MIL AT1
[6 empty] | 3-4 | wył. linii MOR-OLT t.2
10-11
17-18
24-25
[5 empty] | 310 MW | 2 | wył. linii MSK-OLT
[5 empty] | 390 MW | 22-26 | wył. lini OLT-MIL
[5 empty] | 430 MW | 29.10-2.11 | wył. lini MSK-MIL
[5 empty] | 370 MW | 27-28 | wył. R220kV PIA
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 1 | wył. MIK-LSN
[6 empty] | 2 | wył. POL-ZUK
[6 empty] | 3-24 | wył. MIK-POL t.1
[6 empty] | 11-24 | wył. MIK-POL t.1 i 2
| EC Karolin bl.1 |  |  | 110 kV | 1 | 25-28 | wył. R220kV CZE
| EC Pomorzany |  |  | 110 kV | 1 | 11-12 | wył. GLN AT1
[6 empty] | 13-14 | wył.KRA-GLN i KRA AT1
[6 empty] | 15 | wył.KRA-GLN
[5 empty] | 2 | 16.10-8.11 | wył. PLC-MON
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 20-21 | wył. WRC-DBN
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 23 | wył. linii BUJ-BYC
2
2
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2##/0
1##/0
1##/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2