## listopad
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 |  | wył. linii NAR-STN wył. linii STN-SDU
| 110 kV |  |  |  | 2 1 |  | wył. linii OLS-OST wył. linii OLS-WLA wył. OST-AT3 wył. linii NAR-STN wył. linii MIL-KOZ
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | 4 | 6.10-4.11 | wył linii ROG-JAN
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 2 19-23,26-27 | wył. linii KOZ-MIL wył. KOZ-AT2
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 17.09-22.11 17.09-23.11 | wył.linii BYC-TAW wył. linii TCN-RZE
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 21 | wył. DBN AT2
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2#
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 14/11-12/12 | wył. linii BYC-JAM
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 28 | wył. linii PRB-CZE wył. linii PRB-BYC
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 6-9 | wył. LAZ1-SS
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | wył. linii KOM-BIR
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | wył. LUA-AT4 | 3 | 20/10-11/11 | wyłączenia w sieci 110kV
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 0/1# | 0/1# | 1 | 5-12 | wył. linii POL-PLE, PLE-LES
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 4 5 | 29.10-25.11 19-25 | wył. linii POL-PLE wył. linii ADA-PAB
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 7, 14 19, 26 24- 25 | wył. KON2-S2 wył. KON2-S1 wył. PAT-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 2 | 28.10-31.03 | wył. CZE AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 4 24-25 | wył. linii MON-DUN wył. linii SLK-ZRC wył. linii MON-DUN
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-12 15-18 26.11-23.12 | wył. linii POL-PLE, PLE-LES wył. linii MIK-CRN wył. linii POL-ZUK
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-25 | wył. MON AT4
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | wył. MIK AT3
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i Żerań |  |  | 110 kV | WSI 270MW WZE 150MW | 2 | wył. linii MIL-KOZ
[5 empty] | WSI 290MW WZE 150MW | 3-4 | wył. linii PIA-MOR, PIA-KOZ, PIA AT1, AT2
[5 empty] | WSI 340MW WZE 180MW | 5-7 | wył. MOR AT1
[5 empty] | WSI 270MW WZE 120MW | 7-8 14-15 | wył. linii MOR-OLT t.2
[5 empty] | WSI 300MW WZE 150MW | 13 | wył. MSK AT2
[5 empty] | WSI 300MW WZE 120MW | 18,20 | wył. MIL AT5
[5 empty] | WSI 340MW WZE 150MW | 19-30 | wył. linii MOR-OLT t.1
[5 empty] | WSI 330MW WZE 150MW | 28 | wył. MOR AT3
[5 empty] | WSI 300MW WZE 150MW | 29-30 | wył. linii MSK-OLT
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 6-9, 26.11-02.12 | wył. POL SS
[6 empty] | 26.11-23.12 | wył. linii POL - ZUK
| EC Karolin bl.1 |  |  | 110 kV
| EC Pomorzany |  |  | 110 kV | 1 | 5-16 | wył. lini GLN-PLC i MON-PLC
[5 empty] | 2 | 16-23, 26-30 | wył. linii MON-PLC
| EC Łódź 4 |  |  | 110 kV | 40MW | 26-29 | wył. PAB AT2
2
2
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2##/0
1##/0
1##/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2