## listopad
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 11-12 27-30 | wył. linii NAR-LMS wył. linii NAR-STN
| 110 kV |  |  |  | 1 | 13-14 | wył. OST-AT2
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 6 | 1 8-9 15 | wył. linii ROG-OSR wył. linii ROG-PLO wył. linii ROG-JOA
| 220 kV | 3 | 3 | 3
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 0 | 0
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 12 | wyłączony DBN-AT1
Jaworzno 3
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | Bl-5 | 15-16 | wyłączenie linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 14/11-12/12 13-17 27 | wył. linii BYC-JAM wył. linii KOP-KAT wył. linii JAM-LAG
Łagisza
| 400kV |  | 0 | 0
| 220 kV |  | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 13-17 | wył. linii LAG-ROK wył. linii BYĆ-HAL-LAG
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 11-12 | wył. LAZ1-S1
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | wył. WAN-AT2
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 1 | 1
Pątnów 1
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 14 15 22 | wył. KON2-S2 wył. KON2-S1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 2 | 11.11-14.04 8-9 1 4-6 | wył. CZE AT1 wył. linii POL-LES i POL-PLE wył. linii 110kV KON-WAK wył. linii 110kV KON-PAT
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 18-20 | wył. linii GBL-GRU
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 8-9 14/12-14/01 | wył. linii POL-PLE i PLE-LES wył. linii POL-ZUK | BL-2 | 16 | wył. KRA2-S1 (brak możliwości pracy bloku na S2)
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1 | 1 | 1
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i Żerań |  |  | 110 kV | 95 | 1 | wył. MIL-MSK i MIL-OLT
[5 empty] | 140 | 8 | wył. PIA-AT2
[5 empty] | 340 | 11-14 | wył. MIL-MSK i MIL-OLT
[5 empty] | 385 | 17 | wył. MSK-AT2
[5 empty] | 450 | 20 | wył. MOR-AT2
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 3, 14-20 | wył. POL - S1
[6 empty] | 13, 21-30 | wył. POL - S2
[6 empty] | 8-9 | wył. POL-LES i POL-PLE
[6 empty] | 14.12-14.01 | wył. linii POL - ZUK
| EC Karolin bl.1 |  |  | 110 kV
| EC Pomorzany EC Szczecin |  |  | 110 kV | 3 | 2-16 | wył. KRA-GLN
| EC Łódź 4 |  |  | 110 kV | 190 | 10-12 | wył. PAB-AT2
EC Łódź 3
2
2
3
1
1
1
5
4
3
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
1
1
2##/0
1##/0
1##/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2