## Arkusz1
L.p		Folder	Folder	Nazwa Standardu	Nr kodowy	Data zatwierdzenia aktualnej wersji standardu (uchwały)	Okres obowiązywania
1	STACJE ELEKTROENERGETYCZNE	Krajowy System Elektroenergetyczny		Krajowy System Elektroenergetyczny	PSE-SF.KSE/2021	2021/08/30	2021/08/30
2		Testy SAT		Testy SAT dla urządzeń i układów instalowanych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.	PSE-ST.EAZ.NN.WN.SAT/2022	2022/11/10	2022/11/10
3		Obwody pierwotne	Specyfikacje funkcjonalne - stacje NN	Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć	PSE-SF.STACJE/2022	2022/11/10	2022/11/10
4				Zasady ochrony od przepięć i koordynacja izolacji linii i stacji elektroeneregtyzcnych PSE S.A.	PSE-ST.Ochrona od przepięć i koordynacja izolacji/2020	2021/02/12	2021/02/01
5			Łączniki	Odłączniki i uziemniki do sieci 110 kV, 220 kV, 400 kV **	PSE-ST.Odłączniki_uziemniki/2023	2023/12/20	2024/02/22
6				Wyłączniki do sieci 110 kV, 220 kV, 400 kV	PSE-ST.Wyłączniki_110_220_400kV/2023	2023/12/20	2024/02/26
7				Wyłączniki do sieci 110 kV (rozwiązania z gazem SF6 oraz inne alternatywne)	PSE-ST.Wyłączniki_110 kV/2025	2025/04/17	2025/06/03
8			Przekładniki	Przekładniki kombinowane 400 kV, 220 kV, 110 kV	PSE-ST.Przekładniki_Kombinowane_400_220_110_kV /2025	2025/04/17	2025/06/03
9				Przekładniki napięciowe 400 kV, 220 kV, 110 kV indukcyjne i pojemnościowe	PSE-ST.Przekładniki_Napięciowe_400_220_110_kV /2025	2025/04/17	2025/06/03
10				Przekładniki prądowe 400 kV, 220 kV, 110 kV	PSE-ST.Przekładniki_Prądowe_400_220_110_kV /2025	2025/04/17	2025/06/03
11				Przekładniki SSVT 400 kV i 220 kV	PSE-ST.Przekładniki_SSVT_400_kV_220_kV/2025	2025/04/17	2025/06/03
12			Ograniczniki przepięć	Ograniczniki przepięć do sieci 110 kV, 220 kV, 400 kV **	PSE-ST.Ograniczniki_110kV_220kV_400kV/2023	2023/12/20	2024/02/22
13			Rozdzielnice GIS i MTS	Modułowe pola rozdzielcze MTS do sieci 110 kV, 220 kV i 400kV	PSE-ST.MTS 110_220_400kV/2018	2018/05/21	2018/05/21
14				Suplement do Standardowej Specyfikacji Techhnicznej PSE-ST.GIS110_220_400kV/2015 - wymagania techniczne dla spawanych i odlewanych obudów przedziałów rozdzielnic GIS do sieci 110kV, 220kV i 400kV	PSE-ST.SPAW/ODLEW_2018	2018/05/21	2018/05/01
15				Rozdzielnice w izolacji gazowej (GIS) do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV	PSE-ST.GIS 110_220_400kV/2015	2015/07/10	2015/07/01
16			Linie kablowe na stacji	Wytyczne projektowe dla doboru ograniczników przepięć instalowanych na żyłach powrotnych kabli elektroenergetycznych - wskazówki dla projektantów	PSE-WP.Dobór_ograniczników_żyła_powrotna _wskazówki/2020	2021/01/02	2021/02/01
17				Linia kablowa 110 kV	PSE-ST.Linia_kablowa_110kV/2023	2023/12/20	2024/02/22
18				Linia kablowa 110 kV - Załącznik 1. Kable elektroenergetyczne, głowice i mufy	PSE-ST.Linia_kablowa_110kV.zal_1/2023	2023/12/20	2024/02/22
19				Linia kablowa 110 kV - Załącznik 2. Uchwyty kablowe, skrzynki połączeniowe i kable do łączenia żył powrotnych	PSE-ST.Linia_kablowa_110kV.zal_2/2023	2023/12/20	2024/02/22
20				Linie kablowe 220 kV i 400 kV	PSE-ST.Linie_kablowe_220kV_400kV/2023	2023/11/27	2023/11/27
21				Linie kablowe 220 kV i 400 kV. Załącznik 1 Kable elektroenergetyczne, głowice i mufy	PSE-ST.Linie_kablowe_220kV_400kV.zal_1/2023	2023/11/27	2023/11/27
22				Linie kablowe 220 kV i 400 kV. Załącznik 2 Uchwyty kablowe, skrzynki połączeniowe i kable do łączenia żył powrotnych	PSE-ST. Linie_kablowe_220kV_400kV.zal_2/2023	2023/11/27	2023/11/27
23				Linia kablowa SN do zasilania potrzeb własnych	PSE-ST.Linia_kablowa_SN/2020	2021/02/02	2021/02/01
24				Ograniczniki przepięć do ochrony osłon kabli elektroenergetycznych	PSE-ST.Ograniczniki_żyła_powrotna/2020	2021/02/02	2021/02/01
25			Izolatory stacyjne, osprzęt, rury	Ceramiczne długopniowe izolatory wiszące do sieci 220 kV i 400 kV	PSE-TS.IZDŁ.220_400kV PL/2021v.1	2022/01/26	2022/01/01
26				Ceramiczne długopniowe izolatory wiszące do sieci o znamionowym napięciu 110 kV	PSE-ST.Izolatory_ceramiczne_wiszące_110kV/2021	2022/01/26	2022/01/01
27				Ceramiczne wsporcze izolatory stacyjne do sieci o znamionowym napięciu 110 kV, 220 kV i 400 kV	PSE-ST.Izolatory_ceramiczne_wsporcze_110_220_400 kV/2022	2022/03/28	2022/03/28
28				Osprzęt stacyjny	PSE-ST.Osprzęt_stacyjny/2025	2025/05/22	2025/07/16
29				Przewody rurowe	PSE-ST.Przewody_rurowe/2025	2025/05/22	2025/07/16
30			Autotransformatory i dławiki	Autotransformator 160/160/10MVA, 220/110kV 230kV±10%/120kV/15,75kV Podstawowe Wymagania Techniczne	PSE-ST.ATR.220.160.PWT / 2020	2020/10/23	2020/10/01
31				Autotransfomrator 220/110 kV, 400/220 kV, 400/110 kV wymagania konstrukcyjne, eksploatacyjne i próby	PSE-ST.ATR.KEP / 2020	2020/10/27	2020/10/01
32				Autotransformator 275/275/10MVA, 220/110kV 230kV±10%/120kV/15,75kV Podstawowe Wymagania Techniczne	PSE-ST.ATR.220.275.PWT / 2020	2020/10/27	2020/10/01
33				Autotransformator 330/330/10MVA,400/110kV410kV±11,6%/123kV/15,75kV Podstawowe Wymagania Techniczne	PSE-ST.ATR.400.330.PWT / 2020	2020/10/27	2020/10/01
34				Autotransformator 450/450/10MVA, 400/110kV 410kV±11,6%/123kV/15,75kV Podstawowe Wymagania Techniczne	PSE-ST.ATR.400.450.PWT / 2020	2020/10/27	2020/10/01
35				Autotransformator 500/500/10MVA, 400/220kV, 410 kV /245kV±10%/15,75kV Podstawowe Wymagania Techniczne	PSE-ST.ATR.400.500.PWT /2020	2020/10/27	2020/10/01
36				Autotransformator jednofazowy 700/700/5 MVA, 410/√3 / 245/√3 /15,75 kV	PSE-ST.ATR_1F_400_220_kV_700_MVA	2022/01/11	2022/01/01
37				Dławik kompensacyjny 100 Mvar 400 kV	PSE-ST.Dławik_kompensacyjny_100Mvar_400_kV/2021	2022/01/11	2022/01/01
38				Kompensacyjny dławik regulowany 150 Mvar 400 kV	PSE-TS.Kompensacyjny_dławik_regulowany_150_Mvar_400_kV	2022/01/12	2022/01/01
39				Kompensacyjny dławik regulowany 150 Mvar 230 kV	PSE-ST.Kompensacyjny_dławik_regulowany_150_Mvar_230_kV	2025/05/22	2025/07/16
40				Transformatorowe izolatory przepustowe	PSE_ST.Przepusty_Trafo/2021	2021/08/30	2021/08/30
41			Urządzenia kompensujące	Wytyczne techniczne dla kompensatora synchronicznego	PSE–WT.KompensatorSynchroniczny/2025	2025/05/22	2025/07/18
42				Wytyczne techniczne dla statycznego kompensatora synchronicznego (STATCOM)	PSE–WT.STATCOM/2025	2025/05/22	2025/07/18
43			Wspólne	Suplmenet do Standardowych Specyfikacji Technicznych - wymagania dotyczące izolatorów osłonowych aparatury i urządzeń WN i NN	PSE-ST.OSŁ_KOMPOZYT/2018	2018/10/25	2018/10/01
44		Obwody wtórne	Specyfikacje funkcjonalne - projekty typowe obwodów wtórnych	Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
45				1R01 - Projekt typowy pola pomiaru napięcia NN i uziemników szynowych sekcji A w układzie 2S	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
46				1R02 - Projekt typowy pola linii przesyłowej NN w układzie 2S	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
47				1R04 - Projekt typowy pola łącznika szyn poprzecznego NN w układzie 2S	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
48				1R06 - Projekt typowy pola linii wytwórczej NN w układzie 2S z wyłącznikiem NN na drugim końcu	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
49				1R07 - Projekt typowy pola linii wytwórczej NN w układzie 2S bez wyłącznika NN na drugim końcu	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
50				1R08 - Projekt typowy transformatora potrzeb ogólnych elektrowni w układzie 2S	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
51				1R09 - Projekt typowy pola dławika NN w układzie 2S	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
52				1R10 - Projekt typowy pola łącznika szyn poprzeczno-podłużnego NN w układzie 2S	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
53				1R11 - Projekt typowy pola łączników sekcjonujących NN i uziemników szynowych w układzie 2S	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
54				2R01 - Projekt typowy pola pomiaru napięcia WN i uziemników szynowych sekcji A w układzie 3S (2S)	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
55				2R02 - Projekt typowy pola linii przesyłowej WN w układzie 3S (2S)	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
56				2R04 - Projekt typowy pola łącznika szyn poprzecznego WN w układzie 3S(2S)	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
57				2R06 - Projekt typowy pola linii wytwórczej WN w układzie 3S z wyłącznikiem WN na drugim końcu	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
58				2R07 - Projekt typowy pola linii wytwórczej WN w układzie 3S bez wyłącznika WN na drugim końcu	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
59				2R08 - Projekt typowy transformatora potrzeb ogólnych elektrowni w układzie 3S	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
60				2R10 - Projekt typowy pola łącznika szyn poprzeczno-podłużnego WN w układzie 3S(2S)	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
61				2R11 - Projekt typowy pola łączników sekcjonujących NN i uziemników szynowych w układzie 3S(2S)	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
62				3R01 - Projekt typowy pola pomiaru napięcia NN oraz uz. szynowych i SO sekcji A w ukł. 3S(2S)+SO	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
63				3R02 - Projekt typowy pola linii przesyłowej NN w układzie 3S(2S)+SO	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
64				3R04 - Projekt typowy pola łącznika szyn poprzecznego-obejściowego NN w układzie 3S(2S)+SO	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
65				3R06 - Projekt typowy pola linii wytwórczej NN w układzie 3S(2S)+SO z wyłącznikiem NN na drugim końcu	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
66				3R07 – Projekt typowy pola linii wytwórczej NN w układzie 3S(2S)+SO bez wyłącznika NN na drugim końcu	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
67				3R08 – Projekt typowy transformatora potrzeb ogólnych elektrowni w układzie 3S(2S)+SO	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
68				3R09 - Projekt typowy pola dławika NN w układzie 3S(2S)+SO	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
69				3R13 - Projekt typowy pola łącznika szyn poprzecznego NN w układzie 3S(2S)+SO	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
70				3R15 - Projekt typowy pola łącznika szyn obejściowego NN w układzie 3S(2S)+SO	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
71				3R16 - Projekt typowy pola przekładników napięciowych mocy NN w układzie 3S(2S)+SO	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
72				3R17 - Projekt typowy pola łącznika szyn podłużnego NN sytemu 1 w układzie 3S(2S)+SO	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
73				3R20 - Projekt typowy pola łączników sekcjonujących systemy i szyny obejściowej NN w ukł. 3S(2S)+SO	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
74				9R01 - Projekt typowy autotransformatora 400/110/15 kV. Str. 400 kV w ukł. 2S, str. 110 kV w ukł. 3S(2S)	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
75				9R05 - Projekt typowy autotransformatora 400/110/15 kV. Str. 400 kV w ukł. 3S(2S)+SO, str. 110 kV w ukł. 3S(2S)	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
76				20R01 - Standardowa listwa przyłączeniowa ZS/LRW	PSE-ST.OW.NN.WN/2025	2025/04/17	2025/06/20
77			Pomiary i jakość energii elektrycznej	Analizatory jakości energii elektrycznej	PSE-TS.PQA PL/2018vp2	2019/03/22	2019/03/01
78				Liczniki energii elektrycznej	PSE-TS.SME PL/2018v1	2019/01/10	2019/01/01
79				Szafy pomiarowe	PSE-TS.MQ PL/2019v1	2020/01/31	2020/01/01
80				Lokalizacja układów pomiarowych energii elektrycznej w obiektach Elektroenergetycznych PSE S.A.	PSE-ST.BE.LPv1.0/2021	2021/05/24	2021/06/01
81			Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa	Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN	PSE-ST.EAZ.NN.WN/2021	2021/08/30	2021/08/30
82				Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN - Załącznik 1 Zestawienie danych gwarantowanych przykładowych urządzeń lub układów automatyki	PSE-ST.EAZ.NN.WN/2021	2021/08/30	2021/08/30
83				Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN - Załącznik 2 Uproszczone zestawienia danych gwarantowanych przykładowych urządzeń lub układów automatyki	PSE-ST.EAZ.NN.WN/2021	2021/08/30	2021/08/30
84				Testy Fat urządzeń elektroenertgetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układów z nią współpracujących, stosowanych na stacjach elektroenergetycznych WN i NN **	PSE-ST.EAZ.NN.WN.FAT.2024	2024/09/13	2024/09/13
85			System Sterowania i Nadzoru	Algorytmy sekwencji łączeniowych w stacjach elektroenergetycznych	PSE-ST.ASL_SSiN.PL/2020v1	2020/07/27	2020/08/01
86				Algorytmy blokad łączeniowych w stacjach elektroenergetycznych	PSE-ST.ABL_SSiN.PL/2022	2022/11/10	2022/11/10
87				Interfejs użytkownika systemu sterowania i nadzoru	PSE-ST.HMI_SSiN.PL/2022v1	2022/04/13	2022/04/13
88				Sposób oznaczeń rozdzielni i jej elementów w stacjach elektroenergetycznych	PSE-ST.SOR_SSiN.PL/2020v1	2021/02/02	2021/02/01
89				Standard budowy systemu sterowania i nadzoru (SSiN) w stacjach elektroenergetycznych	PSE-ST.SSIN.PL/2022v1	2022/04/12	2022/04/12
90				Standard list sygnałów dla stacji elektroenergetycznych 750, 400, 220, 110 kV, SN i nN	PSE-ST.LS_SSiN.PL/2020v1	2020/03/03	2020/03/01
91				Panele sterowania rezerwowego	PSE-ST.PSR_SSiN.PL/2022v1	2022/04/11	2022/04/11
92				Realizacja testów Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN): FAT, Administracyjnych, SAT oraz Testów Końcowych Zdalnego Sterowania	PSE-ST.FSK_SSiNPL/2020	2020/05/07	2020/05/01
93				Standardowe Specyfikacje Techniczne w zakresie SSiN - Suplement	PSE-ST.SSiN.PL/Suplement/2023	2023/11/20	2023/11/20
94				Sygnały przesyłane między elektrownią a stacją	PSE-ST.SE-EL_SSiN.PL/2022	2022/09/26	2022/09/26
95				Sygnały przesyłane między Farmą Wiatrową, Farmą Fotowoltaiczną, Magazynem Energii a PSE S.A.	PSE-ST.SE_x0002_FW_PV_ME_SSiN.PL/2022	2022/09/26	2022/09/26
96			Szafki kablowe	Szafki kablowe rozdzielni napowietrznych	PSE-ST.Szafki_kablowe/2019	2019/10/21	2019/10/01
97		Potrzeby własne		Agregaty prądotwórcze	PSE-ST.Agregat/2022	2022/07/11	2022/07/11
98				Baterie akumulatorów kwasowo - ołowiowych typu otwartego	PSE-ST.KLAS/2024	2024/11/20	2025/02/21
99				Baterie akumulatorów z zaworami VRLA	PSE-ST.VRLA/2024	2024/11/20	2025/02/21
100				Aparatura rozdzielcza SN	PSE-ST.Aparatura rozdz.SN/2024	2024/11/20	2025/02/21
101				Rozdzielnica prądu przemiennego 0,4 kV	PSE-ST.Rozdz.0,4 kV AC/2022	2022/07/11	2022/07/11
102				Rozdzielnica prądu stałego 220 V DC	PSE-ST.Rozdz.220 V DC/2024	2024/11/20	2025/02/21
103				Transformatory potrzeb własnych 6/0,4 kV, 10/0,4 kV, 15/0,4 kV, 20/0,4 kV, 30/0,4 kV w izolacji żywicznej	PSE-ST.TPW/2024	2024/11/20	2025/02/21
104				Układ zasilania potrzeb własnych w stacjach elektroenergetycznych NN	PSE-ST.Ukł.Zasil.SN/2024	2024/11/20	2025/02/21
105				Zasilacz buforowy 220V DC	PSE-ST.Zas.Buf./2024	2024/11/20	2025/02/21
106				Zasady optymalizacji układów i elementów zasilania potrzeb własnych AC i DC w stacjach elektroenergetycznych NN	PSE-ST.Zas.OPT_PW/2018v1	2019/01/10	2019/01/01
107		Infrastruktura stacyjna		Budynek pompowni i zbiorników wody ppoż. Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna *	PSE-SF.budynek_ppoz/2023	2024/09/13	2024/09/13
108				Budynek przekaźników. Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna *	PSE-SF.budynek_przekaznikow/2023	2024/09/13	2024/09/13
109				Budynek technologiczny. Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna *	PSE-SF.budynek_technologiczny/2023	2023/09/28	2023/09/28
110				Budynek transformatorów PW SN. Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna *	PSE-SF.budynek_TPW/2023	2024/09/13	2024/09/13
111				Kiosk przekaźników. Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna *	PSE-SF.kiosk_przekaznikow/2023	2024/09/13	2024/09/13
112				Siatka uziemienia na stacji elektroenergetycznej PSE S.A.	PSE-SF.SIATKA_UZIEMIENIA_SE/2024	2024/09/19	2024/09/19
113				Standard budowy Stałych Urządzeń Gaśniczych Wodnych (SUGW) auto/transformatorów sieciowych, dławików kompensacyjnych i przesuwników fazowych	PSE-SF.SUGW /2020	2020/10/23	2020/10/01
114				Oświetlenie elektryczne na stacji elektroenergetycznej	PSE-SF.Oświetlenie_na_stacji / 2025	2025/05/22	2025/07/16
115				Standard ogrodzeń stacji elektroenergetycznych PSE S.A.*	PSE-ST.OGR/2023	2024/02/07	2024/02/07
116				Standard Systemu Ochrony Technicznej na obiektach PSE S.A. *	PSE-ST.SOT_2023v1	2023/10/19	2023/10/19
117		Telekomunikacja		Badanie traktu światłowodowego	PSE-ST.TELE_TEST_2021	2022/11/08	2022/11/08
118				Baterie akumulatorów kwasoołowiowych systemu zasilania 48 V DC i UPS wyposażone w zawory (VRLA)	PSE-ST.TELE_BA.VRLA_2022	2022/11/08	2022/11/08
119				Baterie akumulatorów systemu zasilania 48 V DC typu otwartego	PSE-ST.TELE_BA.OTW_2022	2022/11/08	2022/11/08
120				Centrale PABX	PSE-ST.TELE_PABX_2021	2022/11/08	2022/11/08
121				Kable metaliczne	PSE-ST.TELE_KAB.MET_2021	2022/11/08	2022/11/08
122				Kable światłowodowe	PSE-ST.TELE_FO_2021	2022/11/08	2022/11/08
123				Monitorowania systemów technologicznych zasilania i klimatyzacji	PSE-SF.TELE_MONIT.SYS.TECH_2022	2022/11/02	2022/11/02
124				Przełącznice główne MDF/DDF	PSE-ST.TELE_MDF/DDF_2021	2022/11/08	2022/11/08
125				Przełącznice światłowodowe ODF	PSE-ST.TELE_ODF_2021	2022/11/08	2022/11/08
126				Przetwornica DC/DC 220/48V	PSE-ST.TELE_DC/DC220/48V_2022	2022/11/08	2022/11/08
127				Siłownia 48 V DC	PSE-ST.TELE_SI48_2022	2022/11/08	2022/11/08
128				Standard architektury sieci IP na stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.	PSE-SF.TELE_LAN_IP_SE/2020	2021/02/21	2/21/2021
129				Systemy chłodu technologicznego	PSE-SF.Systemy_Chłodu/2018	2018/05/16	2018/05/01
130				Systemy łączności głosowej VoIP	PSE-ST.TELE_VoIP_2021	2022/11/02	2022/11/02
131				Systemy telekomunikacyjne obiektów stacyjnych PSE S.A.	PSE-SF.TELE_2022	2022/11/02	2022/11/02
132				Systemy zasilania urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych	PSE-ST.TELE_SYS.ZASIL_2022	2022/11/08	2022/11/08
133				Szafy telekomunikacyjne typu RACK	PSE-ST.TELE_RACK_2022	2022/11/08	2022/11/08
134				Światłowodowe urządzenia teletransmisyjne SDH	PSE-ST.TELE_SDH_2021	2022/11/08	2022/11/08
135				Światłowodowe urządzenia teletransmisyjne xWDM	PSE-ST.TELE_xWDM_2021	2022/11/08	2022/11/08
136				Terminale satelitarne VSAT	PSE-ST.TELE_VSAT_2021	2022/11/08	2022/11/08
137				Urządzenia do transmisji sygnałów automatyki zabezpieczeniowej	PSE-ST.TELE_TZ_2021	2022/11/08	2022/11/08
138				Urządzenia stacyjne energetycznej telefonii nośnej (ETN), dławiki w.cz i filtry liniowe	PSE-ST.TELE_ETN_2021	2022/11/08	2022/11/08
139				Urządzenia teletransmisyjne PDH/PCM	PSE-ST.TELE_PDH_2021	2022/11/08	2022/11/08
140				Zasilanie bezprzerwowe 230/400 V AC	PSE-ST.TELE_UPS230_2022	2022/11/08	2022/11/08
141	Linie elektroenergetyczne	Nowe linie napowietrzne	Linia napowietrzna 400 kV nowobudowana	Linia napowietrzna 400 kV	PSE-SF.Linia 400kV.0 PL/2024v1	2024/09/26	2024/09/26
142				Załącznik 1. Linia napowietrzna 400 kV - Słupy	PSE-SF.Linia 400kV.1 PL/2022v1	2023/01/24	2023/01/24
143				Załącznik 2. Linia napowietrzna 400 kV - Fundamenty	PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2022v1	2023/01/24	2023/01/24
144				Załącznik 3. Linia napowietrzna 400kV - Uziemienia linii napowietrznych	PSE-TS.UZIEM.LN.PL/2019v1	2019/11/07	2019/11/01
145				Załącznik 4. Linia napowietrzna 400 kV – Przewód fazowy	PSE-SF.Linia400kV.4/2022v1	2023/01/24	2023/01/24
146				Suplement do specyfikacji: Linia napowietrzna 400 kV Załącznik 4 Przewód fazowy	PSE-SF.Linia400kV.4/2022v1_Suplement/2023	2023/12/01	2023/12/01
147				Załącznik 5. Linia napowietrzna 400kV - Przewody odgromowe stalowo-aluminiowe	PSE- SF.Linia400kV.5 PL/2020v1	2021/02/12	2021/02/12
148				Załącznik 6. Linia napowietrzna 400 kV - Przewód OPGW **	PSE-SF. Linia 400kV.6 PL/2020v1	2021/02/08	2021/02/08
149				Załącznik 7a. Linia napowietrzna 400kV - Ceramiczne izolatory długopniowe	PSE-SF.Linia400kV.7a PL/2021v1	2022/01/24	2022/01/01
150				Załącznik 7b. Linia napowietrzna 400 kV - Szklane izolatory kołpakowe	PSE-SF.Linia400kV.7b PL/2023	2024/02/22	2024/02/22
151				Załącznik 7c. Kompozytowe izolatory wiszące do sieci 400 kV	PSE-SF.Linia400kV.7c PL/2015v1	2015/07/23	2015/07/01
152				Załącznik 8. Linia napowietrzna 400 kV – Osprzęt	PSE-SF.Linia 400kV.8 PL/2024v1	2024/09/19	2024/09/19
153				Załącznik 9. Linia napowietrzna 400 kV – Oznakowanie linii	PSE-SF.Linia400kV.9 PL/2019v1	2020/01/23	2020/01/01
154				Załącznik 12. Linia napowietrzna 400 kV - Oznakowanie przeszkodowe	PSE-SF.Linia400kV.12 PL/2019v1	2020/01/23	2020/01/01
155				Projekt konstrukcji przewodu OPGW Typ 1 **	PSE-PT_TYP_1_OPGW.NN.PL/2024	2024/09/26	2024/09/26
156				Projekt konstrukcji przewodu OPGW Typ 2 **	PSE-PT_TYP_2_OPGW.NN.PL/2024	2024/09/26	2024/09/26
157				Projekt konstrukcji przewodu OPGW Typ 3 **	PSE-PT_TYP_3_OPGW.NN.PL/2024	2024/09/26	2024/09/26
158				Projekt konstrukcji przewodu OPGW Typ 4 **	PSE-PT_TYP_4_OPGW.NN.PL/2024	2024/09/26	2024/09/26
159				Projekt konstrukcji przewodu OPGW Typ 5 **	PSE-PT_TYP_5_OPGW.NN.PL/2024	2024/09/26	2024/09/26
160				Projekt konstrukcji przewodu OPGW Typ 6 **	PSE-PT_TYP_6_OPGW.NN.PL/2024	2024/09/26	2024/09/26
161				Projekt konstrukcji przewodu OPGW Typ 7 **	PSE-PT_TYP_7_OPGW.NN.PL/2024	2024/09/26	2024/09/26
162		Istniejące linie napowietrzne	Linia napowietrzna 220 kV i 400 kV modernizowana remontowana	Ceramiczne długopniowe izolatory wiszące do sieci 220 kV i 400 kV	PSE-TS.IZDŁ.220_400kV PL/2021v.1	2022/01/26	2022/01/01
163				Kompozytowe izolatory wiszące do sieci 220 kV	PSE-TS.IZ-KOM.220.PL/2015v.1	2015/07/23	2015/07/01
164				Kompozytowe izolatory wiszące do sieci 400 kV	PSE-TS.IZ-KOM.400.PL/2015v.1	2015/07/23	2015/07/01
165				Łańcuchy izolatorów dla istniejących linii 220 i 400 kV	PSE-TS.ŁAŃC.LN.PL/2020v1	2020/03/16	2020/03/01
166				Osprzęt do linii napowietrznych 220 i 400 kV	PSE-TS.OSPRZ.220_400kV PL/ 2024v1	2024/09/19	2024/09/19
167				Przewód OPGW	PSE-TS.OPGW.NN PL/2020v1	2021/02/08	2021/02/08
168				Przewody stalowo-aluminiowe grupa AFL	PSE- TS.PRAFL.NN PL/2020v1	2021/02/12	2021/02/12
169				Przewody stalowo-aluminiowe grupa AFLs	PSE- TS.PRAFLs.NN PL/2020v1	2021/02/12	2021/02/12
170				Przewody stalowo-aluminiowe ACSS (do 1500C)	PSE- TS.PRACSS150.NN PL/2020v1	2021/02/12	2021/02/12
171				Przewody stalowo-aluminiowe ACSS (do 2100C)	PSE- TS.PRACSS210.NN PL/2020v1	2021/02/12	2021/02/12
172				Przewody ze stopu aluminium grupa AAL	PSE- TS.PRAAL.NN PL/2020v1	2021/02/12	2021/02/12
173				Przewody stalowo-aluminiowe stopowe grupa AAFL	PSE- TS.PRAAFL.NN PL/2020v1	2021/02/12	2021/02/12
174				Szklane izolatory kołpakowe	PSE-ST.IZKŁ.NN PL/2023	2024/02/22	2024/02/22
175				Uziemienia linii napowietrznych	PSE-TS.UZIEM.LN.PL/2019v1	2019/11/07	2019/11/01
176		Wspólne	Specyfikacje techniczne	Badanie traktu światłowodowego	PSE-ST.TELE_TEST_2021	2022/11/08	2022/11/08
177				Badanie uziemień odgromowych słupów oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w napowietrznych liniach elektroenergetycznych NN	PSE-SF.Badanie uziemień.PL/2023	2023/06/14	2023/06/14
178				Instrukcja wykonywania napraw oraz ochrony powierzchniowej fundamentów konstrukcji wsporczych elektroenergetycznych linii najwyższych napięć	PSE-TS.INST.FUND.NN PL/2025v1	2025/04/17	2025/06/06
179				Odległość turbin wiatrowych od linii elektroenergetycznych NN	PSE-SF.ODLTW.NN PL/2024	2024/09/26	2024/09/26
180				Standard profilu podłużnego oraz wykazu montażowego napowietrznej linii elektroenergetycznej NN	PSE-SF.Linia_Stand_Profil PL/2022v1	2022/10/06	2022/10/06
181				Wymagania dla szerokości standardowych pasów technologicznych napowietrznych linii 220 kV i 400 kV	PSE-TS.P_TECH.NN.PL/2022v1	2022/07/11	2022/07/11
182				Wymagania odnośnie zakresu i metodyki pomiarów parametrów elektrycznych linii elektroenergetycznych NN	PSE-SF.Linia_Pomiar_Elektr PL/2025v1	2025/04/17	2025/06/06
183				Wymagania techniczne PSE S.A. dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych	PSE-TS.ANTYKOR.PL/2021	2021/05/28	2021/05/28
184				Zasady kwalifikowania producentów kompozytowych izolatorów wiszących do linii 220 kV i 400 kV	PSE-TS.IZ-KOM.PROD.PL/2015v.1	2015/07/23	2015/07/01
185				Zasady przeprowadzania odbioru dostaw kompozytowych izolatorów wiszących do sieci 220 kV i 400 kV	PSE-TS.IZ-KOM.ODB.PL/2015v.1	2015/07/23	2015/07/01
186		Linie kablowe	UWAGA: Standard zamieszczony również w Folderze Linie kablowe na stacji (L.p. 17)	Linia kablowa 110 kV	PSE-ST.Linia_kablowa_110kV/2023	2024/02/22	2024/02/22
187			UWAGA: Standard zamieszczony również w Folderze Linie kablowe na stacji (L.p. 18)	Linia kablowa 110 kV - Załącznik 1. Kable elektroenergetyczne, głowice i mufy	PSE-ST.Linia_kablowa_110kV.zal_1/2023	2024/02/22	2024/02/22
188			UWAGA: Standard zamieszczony również w Folderze Linie kablowe na stacji (L.p. 19)	Linia kablowa 110 kV - Załącznik 2. Uchwyty kablowe, skrzynki połączeniowe i kable do łączenia żył powrotnych	PSE-ST.Linia_kablowa_110kV.zal_2/2023	2024/02/22	2024/02/22
189			UWAGA: Standard zamieszczony również w Folderze Linie kablowe na stacji (L.p. 20)	Linie kablowe 220 kV i 400 kV	PSE-ST.Linie_kablowe_220kV_400kV/2023	2023/11/27	2023/11/27
190			UWAGA: Standard zamieszczony również w Folderze Linie kablowe na stacji (L.p. 21)	Linie kablowe 220 kV i 400 kV. Załącznik 1 Kable elektroenergetyczne, głowice i mufy	PSE-ST.Linie_kablowe_220kV_400kV.zal_1/2023	2023/11/27	2023/11/27
191			UWAGA: Standard zamieszczony również w Folderze Linie kablowe na stacji (L.p. 22)	Linie kablowe 220 kV i 400 kV. Załącznik 2 Uchwyty kablowe, skrzynki połączeniowe i kable do łączenia żył powrotnych	PSE-ST. Linie_kablowe_220kV_400kV.zal_2/2023	2023/11/27	2023/11/27
192	Wymagania szczegółowe dla elementów układu wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych			Linie eksportowe HVAC do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych **	PSE-TS.LKEM_HVAC.NN.PL/2022v1	2022/03/29	2022/03/29
193				Wymagania techniczne dla urządzeń stacyjnych wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych **	PSE–WT.WTDUSMFW/2021	2022/03/28	2022/03/28
194				Wytyczne techniczne dla morskiej stacji transformatorowej **	PSE–WT.WTMST/2021	2022/03/28	2022/03/28
195				Proces weryfikacji dostępności projektowej zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z MFW	-	2022/10/06	2022/10/06
196	Zasady kodowania FDMB			Zasady kodowania FDMB	PSE-ST.BE.RB.FDMBv1.2/2022	2022/03/24	2022/04/01
197	Zasady oznaczania fizycznych punktów pomiarowych			Zasady oznaczania Fizycznych Punktów Pomiarowych	PSE-ST.BE.RB.FPP/2018	2018/07/30	2018/07/01

	*Udostępniany po I Etapie postępowania przetargowego (po weryfikacji Wykonawców) i po podpisaniu klauzuli poufności
	**W celu uzyskania angielskiej wersji należy wysłać zapytanie na adres: standard@pse.pl