Kliknij przycisk z prawej i wybierz typ MWE.
## Instrukcja
Dane telemetryczne					Opisy		ODM		OSDp		ODM	Oddział OSDp	OSDp		Kategoria źródla energii pierwotnej		OSDp	Oddział OSDp		Napięcia AC	Napięcia DC		Rodzaj magazynu		Sterowanie z systemów wytwórcy	Sterowanie z systemów SCADA OSD			Kategoria 1	Kategoria 2		Kategoria 1	Kategoria 2	Kategoria 3		Ośrodek, z którego możliwe jest zdalne sterowanie OZE	Regulacja P=f(f)			Podstawowo załączony tryb regulacji
I. Dane telemetryczne w zalezności od typu jednostki MWE powinny być określone dla 1, 2 lub 3 pomiarów.					rejestracja planowanego MWE		ODM Bydgoszcz		ANWIL		ODM Bydgoszcz	Enea Bydgoszcz	Enea Operator		Woda		ANWIL	ANWIL		750 kV	450 kV		Akumulator elektrochemiczny		Brak danych (u OSD)	Brak sterowania		Woda	Woda	Cieplne		Cieplne	Woda	Inne		OSD	LFSM-O	NC Rfg	JEST	Tryb Q=f(U)
II. W zalezności od typu jednostki MWE wymagane są do wprowadzenia atrybuty dla różnych zestawów pomiarowych:					rejestracja planowanego MWE z kilkoma kategoriami źródeł energii pierwotnej		ODM Katowice		Enea Operator		ODM Bydgoszcz	Energa Elbląg	Energa		Wiatr		Enea Operator	Enea Bydgoszcz		400 kV			Akumulator na sprężone lub skroplone powietrze		Regulacja mocy generowanej (zdalna lub lokalna przez obsługę stałą obiektu)	Zaprzestanie generacji poprzez wyłączenie wyłącznika w torze prądowym		Wiatr	Woda	Inne		Cieplne	Inne	Woda		ODM	LFSM-U		BRAK	Tryb Q
	1. Jednostki MWE B, C przesyłane w agregacie (1 pomiar)					rejestracja istniejącego MWE		ODM Poznań		Energa		ODM Bydgoszcz	Energa Gdańsk	Energa		Fotowoltaika		Enea Operator	Enea Gorzów		220 kV			Akumulator przepływowy		Regulacja mocy generowanej (lokalna przez obsługę mobilną)	Regulacja mocy generowanej		Fotowoltaika	Wiatr	Fotowoltaika		Woda	Cieplne	Inne		Wytwórca	LFSM-O oraz LFSM-U		BRAK INFORMACJI	Tryb cosφ
		a) Generacja,					rejestracja istniejącego MWE z kilkoma kategoriami źródeł energii pierwotnej		ODM Radom		Energoserwis Kleszczów		ODM Bydgoszcz	Energa Koszalin	Energa		Cieplne		Enea Operator	Enea Poznań		110 kV			Kinetyczny zasobnik energii (koło zamachowe)		Zaprzestanie generacji poprzez wyłączenie wyłącznika w torze prądowym (zdalna lub lokalna przez obsługę stałą obiektu)			Cieplne	Wiatr	Magazyn		Woda	Inne	Cieplne			P=f(f)	IRiESP		Tryb U
		lub					aktualizacja planowanego MWE		ODM Warszawa		Fieldon Investments		ODM Bydgoszcz	Energa Olsztyn	Energa		Magazyn		Enea Operator	Enea Szczecin		60 kV			Superkondensator		Zaprzestanie generacji poprzez wyłączenie wyłącznika w torze prądowym (lokalna przez obsługę mobilną)			Magazyn	Wiatr	Inne		Inne	Woda	Cieplne			BRAK			NIEZAŁĄCZONY
		b) Inne.					aktualizacja planowanego MWE z kilkoma kategoriami źródeł energii pierwotnej				Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy"		ODM Bydgoszcz	Energa Słupsk	Energa		Inne		Enea Operator	Enea Zielona Góra		40 kV			Magazyn – niezdefiniowane					Hybryda	Fotowoltaika	Wiatr		Inne	Cieplne	Woda					BRAK INFORMACJI
	2. Jednostki MWE B, C przesyłane indywidualnie (1 pomiar w agregacie oraz 2 pomiary indywidualne)					aktualizacja istniejącego MWE				Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”		ODM Bydgoszcz	Energa Toruń	Energa				Energa	Energa Elbląg		33 kV					Inne	Fotowoltaika	Magazyn		Fotowoltaika	Inne	Magazyn
		a) Generacja,					aktualizacja istniejącego MWE z kilkoma kategoriami źródeł energii pierwotnej				JSW KOKS		ODM Bydgoszcz	ANWIL	ANWIL				Energa	Energa Gdańsk		30 kV					Fotowoltaika	Inne		Fotowoltaika	Inne	Wiatr
		b) Generacja indywidualna					usunięcie planowanego MWE				PGE Dystrybucja		ODM Bydgoszcz	Wind Service Dystrybucja	Wind Service Dystrybucja				Energa	Energa Koszalin		20 kV					Cieplne	Woda		Fotowoltaika	Magazyn	Wiatr
		c) Oddawana do sieci,					usunięcie planowanego MWE z kilkoma kategoriami źródeł energii pierwotnej				PGE GiEK		ODM Katowice	Tauron Bielsko-Biała	Tauron Dystrybucja				Energa	Energa Olsztyn		15 kV					Cieplne	Inne		Fotowoltaika	Magazyn	Inne
		lub					zakończenie eksploatacji istniejącego MWE				PKP Energetyka		ODM Katowice	Tauron Będzin	Tauron Dystrybucja				Energa	Energa Słupsk		11 kV					Magazyn	Wiatr		Fotowoltaika	Wiatr	Magazyn
		d) Inne.					zakończenie eksploatacji istniejącego MWE z kilkoma kategoriami źródeł energii pierwotnej				Rampton		ODM Katowice	Tauron Częstochowa	Tauron Dystrybucja				Energa	Energa Toruń		10 kV					Magazyn	Fotowoltaika		Fotowoltaika	Wiatr	Inne
	3. Jednostki MWE D, B, C indywidulanie modelowane (3 pomiary )					inne - dodanie opisu w komentarzu				STOEN Operator		ODM Katowice	Tauron Gliwice	Tauron Dystrybucja				Energa	Energa Kalisz		6,3 kV					Magazyn	Inne		Inne	Fotowoltaika	Magazyn
		a) Generacja netto,					Tauron Dystrybucja		ODM Katowice	Tauron Kraków	Tauron Dystrybucja				Energa	Energa Płock		6,0 kV					Inne	Woda		Inne	Fotowoltaika	Wiatr
		b) Generacja brutto,					Wind Field Korytnica		ODM Katowice	Tauron Opole	Tauron Dystrybucja				Energoserwis Kleszczów	Energoserwis Kleszczów		3,0 kV					Inne	Wiatr		Inne	Magazyn	Fotowoltaika
		c) Oddawana do sieci,					Wind Service Dystrybucja		ODM Katowice	Tauron Tarnów	Tauron Dystrybucja				Fieldon Investments	Fieldon Investments		0,63 kV					Inne	Fotowoltaika		Inne	Magazyn	Wiatr
		lub					ODM Katowice	JSW KOKS	JSW KOKS				Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy"	Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy"		0,4 kV					Inne	Cieplne		Inne	Wiatr	Fotowoltaika
		d) Inne					ODM Katowice	PGE o/Rybnik	PGE GiEK				Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”	Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”		0,23 kV					Inne	Magazyn		Inne	Wiatr	Magazyn
III. Identyfikator ICCP dla atrybutu Generacja musi być przeznaczony dla zbiorczego pomiary generacji dla danego agregatu.					ODM Poznań	Enea Gorzów	Enea Operator				JSW KOKS	JSW KOKS					Magazyn	Fotowoltaika	Wiatr
				ODM Poznań	Enea Poznań	Enea Operator				PGE Dystrybucja	PGE Lublin					Magazyn	Fotowoltaika	Inne
				ODM Poznań	Enea Szczecin	Enea Operator				PGE Dystrybucja	PGE Rzeszów					Magazyn	Inne	Fotowoltaika
				ODM Poznań	Enea Zielona Góra	Enea Operator				PGE Dystrybucja	PGE Skarżysko-Kamienna					Magazyn	Inne	Wiatr
				ODM Poznań	Energa Kalisz	Energa				PGE Dystrybucja	PGE Zamość					Magazyn	Wiatr	Fotowoltaika
				ODM Poznań	Tauron Jelenia Góra	Tauron Dystrybucja				PGE Dystrybucja	PGE Białystok					Magazyn	Wiatr	Inne
				ODM Poznań	Tauron Legnica	Tauron Dystrybucja				PGE Dystrybucja	PGE Warszawa					Wiatr	Fotowoltaika	Magazyn
				ODM Poznań	Tauron Wrocław	Tauron Dystrybucja				PGE GiEK	PGE o/Rybnik					Wiatr	Fotowoltaika	Inne
				ODM Poznań	Rampton	Rampton				PGE GiEK	PGE o/Turów					Wiatr	Inne	Fotowoltaika
				ODM Poznań	Fieldon Investments	Fieldon Investments				PGE GiEK	PGE o/Bełchatów					Wiatr	Inne	Magazyn
				ODM Poznań	Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”	Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”				PKP Energetyka	PKP Energetyka					Wiatr	Magazyn	Fotowoltaika
				Wiatr	Magazyn	Inne
				ODM Poznań	PGE o/Turów	PGE GiEK				Rampton	Rampton
				ODM Radom	PGE Lublin	PGE Dystrybucja				STOEN Operator	STOEN Operator
				ODM Radom	PGE Rzeszów	PGE Dystrybucja				Tauron Dystrybucja	Tauron Bielsko-Biała
				ODM Radom	PGE Skarżysko-Kamienna	PGE Dystrybucja				Tauron Dystrybucja	Tauron Będzin

				ODM Radom	PGE Zamość	PGE Dystrybucja				Tauron Dystrybucja	Tauron Częstochowa
				ODM Radom	Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy"	Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy"				Tauron Dystrybucja	Tauron Gliwice
				ODM Warszawa	Energa Płock	Energa				Tauron Dystrybucja	Tauron Kraków
				ODM Warszawa	PGE Białystok	PGE Dystrybucja				Tauron Dystrybucja	Tauron Opole
				ODM Warszawa	PGE Warszawa	PGE Dystrybucja				Tauron Dystrybucja	Tauron Tarnów
				ODM Warszawa	PGE Łódź	PGE Dystrybucja				Tauron Dystrybucja	Tauron Jelenia Góra
				ODM Warszawa	Energoserwis Kleszczów	Energoserwis Kleszczów				Tauron Dystrybucja	Tauron Legnica
				ODM Warszawa	STOEN Operator	STOEN Operator				Tauron Dystrybucja	Tauron Wałbrzych
				ODM Warszawa	Wind Field Korytnica	Wind Field Korytnica				Tauron Dystrybucja	Tauron Wrocław
				ODM Warszawa	PKP Energetyka	PKP Energetyka				Wind Field Korytnica	Wind Field Korytnica
				ODM Warszawa	PGE o/Bełchatów	PGE GiEK				Wind Service Dystrybucja	Wind Service Dystrybucja

Rejestracja MWE typu B, C, D
I. Wybrać Rodzaj zgłoszenia: "rejestracja planowanego MWE" lub "rejestracja istniejącego MWE" z listy rozwijalnej (po zaznaczeniu komórki w kolumnie "Rodzaj zgłoszenia"). Dla trybu przyspieszonego przekazywania danych, w kolumnie B należy postawić znak X.
II. Zgłaszający (OSD) wypełnia wszystkie dane wymagane pola zaznaczone kolorem:					.
III. Pola zaznaczone kolorem				są do wypełnienia opcjonalnie w zależności od "rodzaju wybranego zgłoszenia". W zależności od wybrania "rodzaju zgłoszenia" niektóre pola mogą stać się nieobowiązkowe do wypełnienia i wówczas wyświetlane są jako
IV. W kolumnach C ("Rodzaj zgłoszenia"), G ("Typ MWE"), J ("Znacznik autogeneracji"), N ("ODM"), O ("Oddział OSDp"), H ("Kategoria źródła energii pierwotnej") oraz AQ ("Rodzaj magazynu"), dane należy wybrać z listy rozwijanej.
V. Pola wypełnione kolorem				należy uzupełnić dodatkowo w przypadku Magazynu Energii Elektrycznej.
VI. Dane w kolumnach BE-BG ("Dane kontaktowe do Właściciela ZWE / Wytwórcy") w kolumnach oznaczonych kolorem					nie są obowiązkowe, można je uzupełnić jeśli są znane.
VII. Wypełniony arkusz "Rejestracja i aktualizacja MWE" Zgłaszający (OSD) przesyła pod adres e-mail, odpowiednio do lokalizacji MWE: mwe.danestrukturalne.[waw/rad/kat/poz/byd]@pse.pl.
VIII. Definicje parametrów MWE znajdują się w Procedurze współpracy OSP z OSD w zakresie rejestracji i aktualizacji MWE oraz zgłaszania sum MWE typu A w CR MWE oraz są widoczne po wskazaniu kursorem na nagłówki kolumn tabeli.
IX. Po zarejestrowaniu MWE, ODM odsyła informację zwrotną zgodnie z obowiązującą procedurą.

Rejestracja MWE typu B, C, D z kilkoma kategoriami źródeł energii pierwotnej (HYBRYDA)

MWE z kilkoma kategoriami źródeł energii pierwotnej (HYBRYDA) - oznacza synchroniczny moduł wytwarzania energii albo moduł parku energii (SyMWE + SyMWE lub PPM + PPM);
				.
synchroniczny moduł wytwarzania energii - oznacza niepodzielny zestaw instalacji, który może wytwarzać energię elektryczną w taki sposób, że częstotliwość generowanego napięcia,
prędkość wirowania generatora oraz częstotliwość napięcia sieciowego pozostają w stałej proporcji i są tym samym zsynchronizowane;

moduł parku energii - („PPM”) oznacza jednostkę lub zestaw jednostek wytwarzających energię elektryczną, która(-y) jest przyłączona(-y) do sieci w sposób niesynchroniczny lub poprzez układy energoelektroniki,
i która(-y) ma również jeden punkt przyłączenia do systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego, w tym zamkniętego systemu dystrybucyjnego, lub systemu HVDC;

I. Wybrać Rodzaj zgłoszenia: "rejestracja planowanego MWE z kilkoma kategoriami" lub "rejestracja istniejącego MWE z kilkoma kategoriami" z listy rozwijalnej (po zaznaczeniu komórki w kolumnie "Rodzaj zgłoszenia"). Dla trybu przyspieszonego przekazywania danych, w kolumnie B należy postawić znak X.
II. Zgłaszający (OSD) wypełnia wszystkie dane wymagane pola zaznaczone kolorem:					.
III. Pola zaznaczone kolorem				są do wypełnienia opcjonalnie w zależności od "rodzaju wybranego zgłoszenia". W zależności od wybrania "rodzaju zgłoszenia" niektóre pola mogą stać się nieobowiązkowe do wypełnienia i wówczas wyświetlane są jako
IV. W kolumnach C ("Rodzaj zgłoszenia"), G ("Typ MWE"), J ("Znacznik autogeneracji"), N ("ODM"), O ("Oddział OSDp"), AB, AG, AL ("Kategoria źródła energii pierwotnej 1, 2, 3" - HYBRYDA - Kategoria 1, 2, 3) oraz AQ ("Rodzaj magazynu"), dane należy wybrać z listy rozwijanej.
V. Pola wypełnione kolorem				należy uzupełnić dodatkowo w przypadku Magazynu Energii Elektrycznej.
VI. Dane w kolumnach BE-BG ("Dane kontaktowe do Właściciela ZWE / Wytwórcy") w kolumnach oznaczonych kolorem					nie są obowiązkowe, można je uzupełnić jeśli są znane.
VII. Wypełniony arkusz "Rejestracja i aktualizacja MWE" Zgłaszający (OSD) przesyła pod adres e-mail, odpowiednio do lokalizacji MWE: mwe.danestrukturalne.[waw/rad/kat/poz/byd]@pse.pl.
VIII. Definicje parametrów MWE znajdują się w Procedurze współpracy OSP z OSD w zakresie rejestracji i aktualizacji MWE oraz zgłaszania sum MWE typu A w CR MWE oraz są widoczne po wskazaniu kursorem na nagłówki kolumn tabeli.
IX. Po zarejestrowaniu MWE, ODM odsyła informację zwrotną zgodnie z obowiązującą procedurą.

Aktualizacja MWE typu B, C, D (lub MWE typu B, C, D z kilkoma kategoriami (HYBRYDA))
I. Wybrać rodzaj zgłoszenia: "aktualizacja planowanego MWE / MWE z kilkoma kategoriami" lub "aktualizacja istniejącego MWE / MWE z kilkoma kategoriami" lub "usunięcie planowanego MWE / MWE z kilkoma kategoriami"
lub "zakończenie eksploatacji istniejącego MWE / MWE z kilkoma kategoriami" z listy w kolumnie "Rodzaj zgłoszenia", a także wpisać kod mRID, jako parametr identyfikujący MWE oraz uzupełnić dane osoby zgłaszajacej i ODM.
Dla trybu przyspieszonego przekazywania danych, w kolumnie B należy postawić znak X.
Uwaga!
Przez "aktualizację planowanego MWE / MWE z kilkoma kategoriami" rozumie się aktualizację daty pierwszego wprowadzenia mocy do sieci.
Przez "aktualizację istniejącego MWE / MWE z kilkoma kategoriami" rozumie się aktualizację daty pierwszego wprowadzenia mocy do sieci lub innych parametrów strukturalnych tego MWE.
Jeśli aktualizacja dotyczy zmiany daty pierwszego wprowadzenia mocy do sieci, nie podaje się daty obowiązywania tej zmiany. Data pierwszego wprowadzenia mocy do sieci, będąca datą wsteczną zostanie w miarę możliwości wprowadzona do CR MWE, jeśli nie będzie kolidowało to z innymi mechanizmami.
II. Pozostałe kolumny należy uzupełnić tylko jeśli parametr się zmienił, w przeciwnym wypadku komórki pozostają puste.
III. Dane w kolumnach BL-BN ("Dane kontaktowe do Właściciela ZWE / Wytwórcy") można zmodyfikować jeśli mają być zaktualizowane w CR MWE; w przeciwnym wypadku pola należy pozostawić puste.
IV. Arkusz "Rejestracja i aktualizacja MWE" ze zmienionymi danymi Zgłaszający (OSD) przesyła pod adres e-mail, odpowiednio do lokalizacji MWE: mwe.danestrukturalne.[waw/rad/kat/poz/byd]@pse.pl
V. Po wprowadzeniu aktualizacji do CR MWE ODM odsyła informację zwrotną zgodnie z obowiąującą procedurą.

## Dane telemetryczne i ruchoweMWE
	DANE IDENTYFIKACYJNE MWE					DANE TELEMETRYCZNE (MWE typu B,C i D)					DANE DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI MWE DO WYKORZYSTANIA RUCHOWEGO / (dotyczy MWE typu B, C i D)
				Rodzaj MWE	Pomiar nr 1 (dotyczy pomiarów generacji jednostek MWE wchodzących w skład agregatów generacji)				Pomiar nr 2 (dotyczy pomiarów generacji jednostek MWE modelowanych indywidualnie / lub jednostek MWE z autogeneracją wchodzących w skład agregatów generacji)				Pomiar nr 3 (dotyczy pomiarów moc wprowadzanej do sieci na potrzeby jednostek MWE modelowanych indywidualnie / lub jednostek MWE z autogeneracją wchodzących w skład agregatów)					Redukcja mocy czynnej generowanej		Zdalne sterowanie Q, U, cosj				Układy Regulacji MWE
lp.	Kod mRID MWE	Typ / MWE	Kategoria źródła energii pierwotnej	Nazwa MWE	Kod MWE	Dane identyfikacyjne	1. B, C bez autogeneracji wchodzące w skład agregatów (1 pomiar wchodzący do agregatu) / 2. B, C z autogeneracją wchodzące w skład agregatów (1 pomiar wchodzący do agregatu + 2 pomiary indywidualne) / 3. D, B, C indywid. modelowane (2 pomiary indywid.)	Status opomiarowania MWE / [TAK / NIE]	Kategoria opomiarowania MWE: / Generacja / Inne	Identyfikator ICCP (TASE.2) pomiaru agregatu	Komentarz	Status opomiarowania MWE [TAK / NIE]	Kategoria opomiarowania MWE: / Generacja / Generacja netto / Generacja brutto / Inne	Identyfikator ICCP (TASE.2) pomiaru MWE	Komentarz	Status opomiarowania MWE [TAK / NIE]	Kategoria opomiarowania MWE: / Oddawana do sieci / Inne	Identyfikator ICCP (TASE.2) pomiaru MWE	Komentarz	Dane telemetryczne	Sterowanie zdalne z systemów Wytwórcy / lub lokalne wykonywane przez obsługę ruchową	Sterowanie zdalne z systemów SCADA OSD	Zadawanie Q	Zadawanie cosj	Zadawanie U	Ośrodek, z którego możliwe jest zdalne sterowanie	Regulacja P=f(f)	Tryb Q=f(U)	Tryb Q	Tryb cosj	Tryb U	Podstawowo załączony tryb regulacji	Max zakres Q max Qind. / / max Qpoj. / [Mvar]	Dane dotyczące / zdolności ruchowych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## Dane telemetryczne i ruchow MEE
	DANE IDENTYFIKACYJNE MWE				DANE TELEMETRYCZNE MEE					DANE DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI MEE DO WYKORZYSTANIA RUCHOWEGO
				Pomiar nr 1 (dotyczy pomiarów generacji jednostek MEE wchodzących w skład agregatów generacji)					Redukcja mocy czynnej generowanej		Zdalne sterowanie Q, U, cosj				Układy Regulacji MEE
lp.	Kod mRID MEE	Nazwa MWE	Kod MEE	Dane identyfikacyjne	Kolumna1	Status opomiarowania MEE / [TAK / NIE]	Kategoria opomiarowania MEE: / Generacja / Inne	Identyfikator ICCP (TASE.2) pomiaru agregatu	Komentarz	Dane telemetryczne	Sterowanie zdalne z systemów Wytwórcy / lub lokalne wykonywane przez obsługę ruchową	Sterowanie zdalne z systemów SCADA OSD	Zadawanie Q	Zadawanie cosj	Zadawanie U	Ośrodek, z którego możliwe jest zdalne sterowanie	Regulacja P=f(f)	Tryb Q=f(U)	Tryb Q	Tryb cosj	Tryb U	Podstawowo załączony tryb regulacji	Max zakres Q max Qind. / / max Qpoj. / [Mvar]	Dane dotyczące / zdolności ruchowych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

## Arkusz2
Regulacja
zmiany generacji i poboru mocy czynnej w pełnym zakresie dopuszczalnych obciążeń
zmiany generacji mocy biernej MEE w pełnym zakresie dopuszczalnych obciążeń
zmiany trybów i kryteriów regulacji MEE
wyłączenia MEE poprzez otwarcie wyłącznika w torze wyprowadzenia mocy MEE

Regulacja mocy czynnej MEE
Zmiana gradientu od 10% do 100%

Regulacja mocy biernej
regulacji mocy biernej w funkcji napięcia

Pomiar mocy czynnej
Pomira mocy biernej
regulacji mocy biernej w funkcji napięcia
wybrany tryb i kryteria regulacji mocy biernej oraz wartości zadanej
wybrany tryb regulacji mocy czynnej oraz wartości zadanej
położenie przełączników zaczepów transformatora
maksymalną moc czynną możliwą do oddania do sieci lub pobrania z sieci przez MEE, / uwzględniającą pobór na potrzeby własne oraz ograniczenia przesyłowe toru / wyprowadzenia mocy MEE oraz dyspozycyjność poszczególnych modułów wchodzących / w skład MEE;
aktualny poziom naładowania MEE (w odniesieniu do pojemności użytkowej
czas do maksymalnego rozładowania MEE;
czas do maksymalnego naładowania MEE;
dostępną pojemność MEE w trybie ładowania
dostępną pojemność MEE w trybie rozładowania
liczbę aktualnie pracujących modułów wchodzących w skład MEE
pojemność użytkową MEE

## Arkusz3
Regulacja mocy czynnej
Zaprzestanie generacji mocy czynnej poprzez sterowanie łacznkiem (wyłącznikiem lub rozłącznikiem) w torzez wyprowadzenia mocy MWE	Zaprzestanie generacji mocy czynnje poprzez zadanie wartości zerowej w regulatorze mocy	Redukcja mocy czynnej / (zadawanie masymalnego dopuszczalnego poziomu generacji)	Sterowanie zdalne z systemów Wytwócy lub lokalne wykonywane przez obsługę ruchową	Sterowanie zdalne z systemów SCADA
Jest	Jest		Brak danych (u OSD)	Brak
Brak	Brak		Regulacja mocy generowanej (zdalna lub lokalna przez obsługę obiektu)	Regulacja mocy
Brak informacji	Brak informacji			Zaprzestanie generacji poprzez wyłączenie wyłącznika

Regulacja Q, U i cos φ
Zadawanie wartości mocy biernej	Zadawanie wartości wspłóczynnika mocy cos φ	Zadawanei wartości napięcia	Regulacja lokalna zgodnie z charakterstyką Q=f(U)	Ośrodek, z kórego jest zdalne terowanie
Jest	Jest	Jest	Jest	OSD
Brak	Brak	Brak	Brak	ODM
Brak infromacji	Brak infromacji	Brak infromacji	Brak infromacji	Wytwórca

Układy regulacji
Regulacja P=f(r)
LFSM