## 2022
Nazwa elektrowni |  | SMINJ |  |  | SMAXJ
| Napięcie | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV | 3 | 27-30.01 | wył. linii 400 kV MON-DUN
3-6.02
9-13.02
17-20.02
26-27.02
5-6.03
12-13.03
110 kV
Bełchatów
400kV
220 kV
Stalowa Wola
| 220 kV | 1 | 11-14.02 | wył. linii ABR-PUL
18-21.02
25-28.02
4-7.03
11-14.03
22-25.04
1-3.05
6-9.05
13-16.05
20-23.05
|  |  | 23.09-12.10 | wył. linii KOZ-ROZ t.2
|  |  | 30.10 | wył. linii KOZ-ROZ t.1 i t.2 oraz ROZ-PUL
13.11
|  |  | 7-27.11 | wył. linii KOZ-ROZ t.1 i ROZ-PUL
Kozienice 2
| 400 kV | 1 | 3-12.03 | wył. linii MOR-OLT t.1 | 2 | 23.09-12.10 | wył. linii KOZ-ROZ t.2
Kozienice 1
| 220 kV |  |  |  | 1100 MW | 30.10 | wył. linii KOZ-ROZ t.1 i t.2 oraz ROZ-PUL
13.11
110 kV
Połaniec
| 400 kV | 4 | 23.09-12.10 | wył. linii KOZ-ROZ t.2
|  |  | 30.10 | wył. linii KOZ-ROZ t.1 i t.2 oraz ROZ-PUL
13.11
|  |  | 7-27.11 | wył. linii KOZ-ROZ t.1 i ROZ-PUL
| 220 kV | 2 | 11-14.02 | wył. linii ABR-PUL
18-21.02
25-28.02
4-7.03
11-14.03
22-25.04
1-3.05
6-9.05
13-16.05
20-23.05
|  |  | 23.09-12.10 | wył. linii KOZ-ROZ t.2
|  |  | 30.10 | wył. linii KOZ-ROZ t.1 i t.2 oraz ROZ-PUL
13.11
|  |  | 7-27.11 | wył. linii KOZ-ROZ t.1 i ROZ-PUL
110 kV
Opole
400 kV
110 kV
Jaworzno 2
400 kV
Jaworzno 3
220 kV
110 kV
Łagisza
400kV
Rybnik
400 kV
220 kV
110 kV
Łaziska 3
220 kV
110 kV
Siersza
110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 1 | 27-30.01 | wył. linii 400 kV MON-DUN
3-6.02
9-13.02
17-20.02
26-27.02
5-6.03
12-13.03
|  |  | 3-20.03 | wył. linii ZGI-ADA
26.03-13.04
23.04-14.05
17-30.09
|  |  | 6.03 | wył. R220kV ZGI
|  |  | 25-27.04 | postój ESP Żarnowiec
|  |  | 24.10-8.11 | wył. linii PAB-ADA
Pątnów 1
| 220 kV | 4 | 27-30.01 | wył. linii 400 kV MON-DUN
3-6.02
9-13.02
17-20.02
26-27.02
5-6.03
12-13.03
|  |  | 14-30.03 | wył. linii KRA-PLE
|  |  | 3-20.03 | wył. linii ZGI-ADA
26.03-13.04
23.04-14.05
17-30.09
|  |  | 6.03 | wył. R220kV ZGI
|  |  | 24.10-8.11 | wył. linii PAB-ADA
|  |  | 16-21.11 | wył. linii KON-PAT t.1 i t.2
|  | 3 | 8.10 | wył. linii ZGI-ADA
|  |  | 1.12.22-8.01.23 | wył. PLE-AT1
| 110 kV | 1 | 16-21.11 | wył. linii KON-PAT t.1 i t.2
Karolin
| 110 kV | 2 | 14-30.03 | wył. linii KRA-PLE
|  |  | 31.03-5.04 | wył. linii PLE-POL
|  |  | 1.12.22-8.01.23 | wył. PLE-AT1
Dolna Odra
| 400 kV | 2 | 27-30.01 | wył. linii 400 kV MON-DUN
3-6.02
9-13.02
17-20.02
26-27.02
5-6.03
12-13.03
|  |  | 14-30.03 | wył. linii KRA-PLE
|  |  | 25-27.04 | postój ESP Żarnowiec
| 220 kV | 3 | 31.03-5.04 | wył. linii PLE-POL
|  |  | 30.01-6.02 | wył. linii ZUK-LSN
|  |  | 13-19.02 | wył. linii POL-ZUK
25-29.09
Turów
400 kV
220 kV
110 kV
Żerań
220 kV
EC Płock
400 kV
Włocławek
| 220 kV | 1 | 27-30.01 | wył. linii MON-DUN
3-6.02
9-13.02
17-20.02
|  |  | 26.03-13.04 | wył. linii ZGI-ADA
23.04-14.05
17-30.09
8.10
|  |  | 6.03 | wył. R220 kV ZGI
|  |  | 25-27.04 | postój ESP Żarnowiec
|  |  | 24.10-8.11 | wył. linii PAB-ADA
|  |  | 16-21.11 | wył. linii KON-PAT t.1 i t.2
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
Nazwa elektrowni |  | SMINJ |  |  | SMAXJ
| Napięcie | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | moc |  |  | moc
EC Siekierki i EC Żerań | 110kV | 220 MW | 1-30.10 | wył. linii MIL-KOZ
1.11-31.03.2023
|  | 540 MW | 12.02-12.03 | wył. linii MOR2-WTO2 i MOR1-WTO1
EC Wrotków | 110kV | 1 | 11-14.02 | wył. linii ABR-PUL
18-21.02
25-28.02
4-7.03
11-14.03
22-25.04
1-3.05
6-9.05
13-16.05
20-23.05
EC Karolin | 110kV | 1 | 14-30.03 | wył. linii KRA-PLE
|  |  | 31.03-5.04 | wył. linii PLE-POL
EC Pomorzany i EC Szczecin | 110kV | 2 | 4-15.10 | wył. linii KRA-GLN
5-9.11
EC Zielona Góra | 220kV |  | 30.01-6.02 | wył. linii ZUK-LSN
|  |  | 6-13.02 | wył. ZUK2-SP
|  |  | 13-19.02 | wył. linii ZUK-POL
|  |  | 9-14.05 | wył. linii KRA-GOR
|  |  | 25-29.09 | wył. linii ZUK-POL
|  |  | 30.09-20.10 | wył. ZUK2-SP
|  |  | 21.10-4.11 | wył. linii KRA-GOR
2
2
3
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
5
4
4
3/4#
3
3
2
2
2
2
2
2
1