## styczeń
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 2 | 8-18 18-26 27.01-6.03 7 23-27 | wył. linii GRU-PLO wył. linii GRU-GBL i GRU-PLO wył. linii GBL-OLM wył. linii GBL-OLM wył. R220kV PIA
| 110 kV |  |  |  | 1 | 29-31 | wył. OST-AT2
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2 |  |  |  | bl. 14 postój 2220 MW | 30-31 4-5 | prace na linii blokowej wył. linii ROG-PLO
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-11 27-31 | wył. linii CHM-STW wył. linii ABR-STW
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 23-27 | wył. R220kV PIA
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 1100 MW | 13-22 1.02-4.03 | wył. lini KOZ-ROZ t.1 i t.2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
| 220 kV |  |  |  | 4 2 | 13-22 1.02-4.03 7-11 27-31 | wył. lini KOZ-ROZ t.1 i t.2 wył. linii CHM-STW wył. linii STW-ABR
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl. 2 300MW bl. 1 postój | 1-24 11-12 | prace w sieci 110 kV prace na linii blokowej
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 4 i 5 postój | 14-21 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | bl. 6 postój bl. 7 postój | 27-28 29-30 | prace na linii blokowej
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 3 | 8, 29 | wył. WIE-AT3
| 110 kV | 1 | 1 | 0 | 2/1 | 19-21 28-31 | prace w sieci 110 kV
Łaziska 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 18-19 22-23 25-26 28-29 | prace w sieci 110 kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-16 30-31 20-21 | wył. SIE-AT2 wył. SIE-AT1 | 3 | 13-24 | prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.01-6.02 | wył. linii ROG-JAN
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 3 | 8-18 18-26 28.01-6.02 | wył. linii GRU-PLO wył. linii GRU-GBL i GRU-PLO wył. linii ROG-JAN
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 27.01-24.03 | wył. PAT AT1 wył. JAS-AT2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 30.12-31.01 | wył. PLE-AT2
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 3 | 8-18 18-26 | wył. linii GRU-PLO wył. linii GRU-GBL i GRU-PLO
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | wył. MIK AT1 | 4 bl. 3 postój | 23-26 13-17 | wył. linii MIK-POL t.1 i 2 prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-27 | wył. R220kV PIA
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 8-18 18-26 27.01-6.03 | wył. linii GRU-PLO wył. linii GRU-GBL i GRU-PLO wył. linii GBL-OLM
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 615 MW | 23-27 | wył. R220kV PIA
| EC Wrotków |  |  | 100 kV | 180 WW | 13-22 1.02-4.03 | wył. linii KOZ-ROZ t.1 i t.2
[6 empty] | 7-11 | wył. linii CHM-STM
[6 empty] | 27-31 | wył. linii ABR-STW
| EC Bydgoszcz |  |  | 110 kV | 80 MW | 27.01-24.03 | wył. JAS-AT2
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 5-6 | wył. linii LSN-GOR
[6 empty] | 23-26 | wył. linii MIK-POL t.1 i 2
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 30.12-31.01 | wył. PLE-AT2
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 11-15 | wył. WRC-AT1
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 3 | 14-17 | wył. linii KRA-GLN
[6 empty] | 22.01-12.02 | wył. linii MON-PLC
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2
2
2
2
2/3#
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3##
2/3#
2/3#