## luty
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 3 | 1-2, 15-21 8-9 22 23.02-2.04 | wył. linii GBL-GRU wył. linii SDU-STN wył. linii GBL-GRU i GBL-ZRC wył. linii GBL-OLM
| 110 kV |  |  |  | 1 | 10-11 | wył. OST-AT3
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 22-28 | wył. linii OLT-MSK
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 1100 MW | 1.02-4.03 | wył. lini KOZ-ROZ t.1 i t.2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
| 220 kV |  |  |  | 3 | 1.02-4.03 | wył. lini KOZ-ROZ t.1 i t.2 | bl. 2 postój | 15-16 | prace na linii blokowej
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 16 | wył. DBN-AT2 | bl. 1 240MW bl.1 340MW | 15, 23 25, 26 | prace w sieci 110kV
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 2 | 2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | wył. linii WIE-ROK
| 110 kV | 1 | 1 | 0 | 2 | 13-14 24-29 25-27 | wył. linii HAL-KOP i HAL-AT1 wył. linii HAL-LAG-BYC prace w sieci 110kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | wył. SIE-AT1 | 3 | 13.01-8.03 | prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-15 16 | wył. linii KON-XPD wył. linii KRA-PLE
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.02-2.03 | wył. linii ROG-JAN, ROG-PIO i ROG-AT2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.01-24.03 3-29 31.01-2.02, 7-9, 14-16 | wył. JAS-AT2 wył. KON2-S1 wyl. linii PAT-JAS t.1 i 2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 2.01-6.02 1-15 16 17.02-26.03 | wył. PLE-AT2 wył. linii KON-XPD wył. linii KRA-PLE wył. PLE-AT4
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-2, 15-21 22 23.02-2.04 | wył. linii GBL-GRU wył. linii GBL-GRU i GBL-ZRC wył. linii GBL-OLM | bl. 6 postój bl. 7 postój | 5 14 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-15 | wył. linii KON-XPD
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 3 | 10-12 27 | wył. linii MIK-CRN wył. MIK AT2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 31.01-2.02, 7-9, 14-16 23.02-2.04 | wył. linii PAT-JAS t.1 i 2 wył. linii GBL-OLM
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 550 MW | 5 | wył. MOR-AT2
[5 empty] | 520 MW | 6-7 | wył. linii MIL-AT4
[5 empty] | 600 MW | 17-19 | wył. linii MIL-MSK
[5 empty] | 630 MW | 22-28 | wył. linii OLT-MSK
[5 empty] | 590 MW | 29.02-1.03 | wył. linii MOR-WTO
| EC Bydgoszcz |  |  | 110 kV | 80 MW | 27.01-24.03 | wył. JAS-AT2
[6 empty] | 31.01-2.02 | wył. linii PAT-JAS t.1 i 2
7-9
14-16
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 1.02-4.03 | wył. linii KOZ-ROZ t.1 i t.2
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 17.02-26.03 | wył. PLE-AT4
[6 empty] | 1, 15 | wył. linii KON-PLE-PPD
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 3 | 20-22 | wył. MON-PLC
| BGC Zielona Góra |  |  | 220 kV | 1 | 10-12 | wył. linii MIK-CRN
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 17-21 | wył. linii BUJ-LIS
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
2/3#
2/3#
2/3#
2/3##
2/3##
2/3##