## marzec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 1 | 3-4 18-20 21-22 26 25.03-8.04 | wył. NAR-AT1 wył. SDU-AT1 wył. linii STN-KOZ i STN-SDU wył. linii GBL-GRU wył. linii MOR-KOZ i MOR-PIA
| 110 kV |  |  |  | 1 | 31 | wył. OST-AT2
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 3 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-24 | wył. linii ABR-PUL
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 10 | wył. KOZ2-S2
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 1100 MW bl. 4 postój | 1.02-4.03 9-12 | wył. lini KOZ-ROZ t.1 i t.2 prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | wył. KOZ AT3
Połaniec
400 kV
| 220 kV |  |  |  | 2 3 | 23-27 1.02-4.03 | wył. linii ABR-PUL wył. linii KOZ-ROZ t.1 i t.2 | bl. 2 postój | 16-18 | prace na linii blokowej
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl.3 postój bl.5 postój bl.6 postój | 2, 22 15 29 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 21 | wył. DBN AT2
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 2 | 2 | 3 3 | 6-9 13-16 20-23 17-20 28.03-1.04 | wył. linii LAG-WRZ-JOA wył. linii ROG-JOA t.2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 3 | 6-9 13-16 20-23 | wył. linii LAG-WRZ-JOA
| 110 kV | 1 | 1 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 3.02-8.03 9-24 | prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.02-3.03 15 16-17 26 | wył. linii ROG-JAN, ROG-PIO i ROG-AT2 wył. linii SLK-ZRC wył. linii JAN-ZGI wył. linii GRU-GBL
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.02-3.03 15 16-17 26 | wył. linii ROG-JAN, ROG-PIO i ROG-AT2 wył. linii SLK-ZRC wył. linii JAN-ZGI wył. linii GRU-GBL
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.01-26.03 3-8, 12-13 16-31 | wył. JAS-AT2 wył. KON2-S1 wył. KON2-S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 17.02-19.03 20.03-24.04 29 | wył. PLE-AT4 wył. PLE-TR3 wył linii KRA-PLE
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 1 3 | 15 26 | wył. linii SLK-ZRC wył. linii GRU-GBL
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-21 | wył. linii LSN-MIK
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 10-13 16-18 30-31 | wył. linii MIK-CRN wył. MIK-AT1 wył. MIK AT2 | bl. 2 postój | 30.03-3.04 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 27.02-3.03 16-17 26 | wył. linii ROG-JAN, ROG-PIO i ROG-AT2 wył. linii JAN-ZGI wył linii GBL-GRU
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 610 MW | 29.02-1.03 | wył. linii MOR-WTO
7-8
[5 empty] | 650 MW | 2-7 | wył. OLT-MSK
[5 empty] | 465 MW | 2-3 | wył. MSK-AT2
[6 empty] | 5-6 | wył. MSK-AT1
[5 empty] | 440 MW | 4 | wył. linii MIL-MOR
[5 empty] | 680 MW | 7 | wył. OLT-MSK, MSK4-S2 i MSK4-SP
[6 empty] | 9-14 | wył. linii OLT-MIL
[5 empty] | 460 MW | 9-10 | wył. MOR-AT1
[6 empty] | 13 | wył. MOR-AT2
[5 empty] | 520 MW | 17-18 | wył. MOR-AT3
[5 empty] | 590 MW | 19-20 | wył. linii MSK-MIL
[5 empty] | 550 MW | 23-24 | wył. linii MOR-KOZ
[5 empty] | 620 MW | 25.03-8.04 | wył. R220kV PIA
| EC Łódź 3 |  |  | 110 kV | 20 MW | 16-17 | wył. linii JAN-ZGI
| EC Łódź 4 |  |  | 110 kV | 25 MW | 16-17 | wył. linii JAN-ZGI
| EC Bydgoszcz |  |  | 110 kV | 80 MW | 27.01-26.03 | wył. JAS-AT2
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 23-27 | wył. linii ABR-PUL
[6 empty] | 30.03-3.04 | wył. ABR-AT1
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 19-22 | wył. KOM-AT4
[9 empty] | 25-29 | wył. KOM-AT3
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 1-2 | wył. R220kV PLC
[6 empty] | 23-28 | wył. MON-AT4
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 4-12 | wył. linii LSN-GOR
[6 empty] | 10-13 | wył. linii MIK-CRN
[6 empty] | 14-21 | wył. linii LSN-MIK
[6 empty] | 1, 31.03-6.04 | wył. linii LSN-ZUK
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 14-17 | wył. linii SWI-WRC
[6 empty] | 24 | wył. PAS-AT2
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 17.02-19.03 | wył. PLE-AT4
[6 empty] | 20.03-24.04 | wył. PLE-TR3
[6 empty] | 29 | wył linii KRA-PLE
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | gen. 1 postój | 25-26 | prace na linii blokowej
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
2/3##
2/3##
2/3##
2/3#
2/3#
2/3#