## kwiecień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 4-5 9-10 14-16 | wył. linii STN-SDU i STN-KOZ wył. linii GRU-GBL wył. linii LSM-NAR
| 110 kV |  |  |  | 1 | 9-10, 14, 15, 29-30 14-16 17 | wył. OST-AT2 wył. linii LMS-NAR wył. OST-AT3 | bl. 3 postój | 22-23 | prace na linii blokowej
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 |  |  |  | 2280 MW | 14-30 | wył. linii ROG4-JOA4 i ROG-TCN
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 23 24 | wył. KOZ2-S1B wył. KOZ2-S2
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 7 postój | 25 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 1-3 6-10 | wył. linii PEL-OSC
| 220 kV |  |  |  | 2 | 18.04-4.05 | wył. linii KOZ-ROZ t.1 i 2
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl. 4 postój | 1 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 27.04-31.05 | wył. DBN-AT1
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1/2# | 1/2# | 3 | 1 14-30 15-17 | wył. linii ROG-JOA t.2 wył. linii ROG4-JOA4 i ROG-TCN wył. linii PEL-KLA
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-22 27-29 | wył. linii KAT-KOP wył. JAM-AT1
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-30 | wył. linii ROG4-JOA4 i ROG-TCN
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 5 | 14-30 | wył. linii ROG4-JOA4 i ROG-TCN
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 2 2 | 14-30 1 2 | wył. linii ROG4-JOA4 i ROG-TCN wył. linii WIE-ROK i ROG-JOA t.2 wył. linii WIE-ROK
| 110 kV | 1 | 1 | 0 | 2 | 8.03-15.05 | wył. WIE AT2
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-30 | wył. linii ROG4-JOA4 i ROG-TCN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-17 | wył. SIE AT1 | 3 | 1-5, 14-30 | prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-8 9-10 14.04-22-05 | wył. linii ZRC-GBL i GBL-GDA wył. linii GBL-GRU wył. linii ZDK-GDA | bl.9 postój | 26 | prace na linii blokowej
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 3 | 2-9 9-10 10, 14-17 | wył. linii ROG-JAN wył. linii GBL-GRU wył. linii PIO-JAN
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-10, 14-17 18-30 | wył. KON2-S1 wył. KON2-S2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 | 4-6 27-28 30 | wył. lini KRM-OSR wył. PLE AT1 wył. linii PAT-CZE
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | wył. linii ZRC-GBL i GBL-GDA
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | wył. linii MIK-CRN | bl. 2 postój bl. 6 postój | 30.03-3.04 26-30 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-18 28-30 | wył. MIK AT4 wył. MIK AT3
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 3-8 9-10 14.04-22-05 | wył. linii ZRC-GBL i GBL-GDA wył. linii GBL-GRU wył. linii ZDK-GDA
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 270 MW | 1-2 | wył. OLT-AT1
[6 empty] | 3 | wył. linii PIA-KOZ
[6 empty] | 6-7 | wył. linii MOR-KOZ i OLT-AT2
[6 empty] | 8 | wył. linii MOR-PIA i OLT-AT4
[6 empty] | 9-11 | wył. MIL-AT5
[6 empty] | 17, 20-21 | wył. linii MIL-STN t.1
[5 empty] | 250 MW | 14-16 | wył. MIL-TR4
[6 empty] | 27-29 | wył. linii MIL-OLT
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 30.03-3.04 | wył. ABR-AT1
[6 empty] | 20-24 | wył. ABR-AT2
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 1-7 | wył. linii LSN-ZUK
[6 empty] | 16 | wył. linii MIK-CRN
[6 empty] | 27-28 | wył. linii KRA-GOR
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 4-6 | wył. linii KRM-OSR
[6 empty] | 27-28 | wył. PLE AT1
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 2 | 1-3 | wył. PAS-TR1
[6 empty] | 17-21 | wył. linii WRC-AT2
| EC Bydgoszcz |  |  | 110 kV | 65 MW | 27.01-10.04 | wył. JAS-AT2
[6 empty] | 20-24 | wył. JAS-AT3
[6 empty] | 28-29 | wył. JAS-AT1
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
2/3##
2/3##
2/3##
2/3#
2/3#
2/3#