## maj
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 2 | 1-3, 9-10, 23-24, 30-31 16-17 30.04-10.05 23-25 | wył. linii STN-KOZ i STN-SDU wył. linii STN-SDU i SDU-NAR wył. linii GBL-ZRC i GBL-GDA wył. linii PLO-OLT
| 110 kV |  |  |  | 1 | 4, 16, 28-30 22 | wył. OST-AT2 wył. OST-AT3
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 11 postój | 2-3 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3 bl. 3 postój 3 | 9-15 11-12 16 | wył. linii JAN-ROG prace na linii blokowej wył. linii ROG-PAB t.1
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 23 25 | wył. KOZ2-S2 wył. KOZ2-S1B
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 5 postój | 24 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
400 kV
| 220 kV |  |  |  | 2 | 18.04-17.05 | wył. linii KOZ-ROZ t.1 i 2 | bl. 2 postój | 25-29 | prace na linii blokowej
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl. 6 postój bl. 5 postój bl. 3 postój bl. 4 postój | 3 10 17 24 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 27.04-15.06 | wył. DBN-AT1
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 | 3 | 5-27 22 25-26 | wył. linii JOA-ROG t.2 wył. linii JOA-WRZ-LAG wył. linii PEL-KLA
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 12 14 26 | wył. KAT-AT2 wył. linii KAT-KOP wył. Linii JAM-LAG wył. KAT-AT1
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 25 | wył. linii ROK-LAG wył. linii DBN-WIE
| 110 kV | 1 | 1 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-28 | wył. SIE-AT1 | 3 | 7-29 | prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.04-29.05 30.04-10.05 1-3 11-31 17 17 | wył. linii ZDK-GDA wył. linii GBL-GDA i GBL-ZRC wył. linii PAB-ADA wył. linii PLE-PKW wył. linii JAN-ZGI wył. linii KRA-PLE
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-3 9-15 16 17 17 28-29 | wył. linii PAB-ADA wył. linii ROG-JAN wył. linii ROG-PAB t.1 wył. linii JAN-ZGI wył. linii KRA-PLE wył. linii ROG-PIO
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 2 1 | 1-3 16-22 17 23 | wył. linii POL-LES i POL-PLE wył. PLE-AT2 wył. linii KRA-PLE wył. PLE-AT2
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 2 3 | 30.04-10.05 1-3 4-8, 10 17-22 | wył. linii GBL-GDA i GBL-ZRC wył. linii POL-PLE i POL-LES wył. linii MIK-LSN wył. linii LSN-ZUK
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | wył. linii MIK-CRN | 4 | 4-8, 10 | wył. linii MIK-LSN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 23.04-29.05 30.04-10.05 16-17 | wył. linii ZDK-GDA wył. linii GBL-GDA i GBL-ZRC wył. linii STN-SDU i SDU-NAR
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 375 MW | 1-3 | wył. linii WTO-MOR
[5 empty] | 220 MW | 4 | wył. MIL-AT1
[5 empty] | 270 MW | 11, 18, 26 | wył. MIL4-S1
[6 empty] | 13, 19, 27 | wył. MIL4-S2
[5 empty] | 210 MW | 18-20 | wył. MIL-AT3
[6 empty] | 19 | wył. OLT-AT1
[5 empty] | 250 MW | 28 | wył. MOR-AT1
[6 empty] | 28 | wył. MOR-AT3
[5 empty] | 230 MW | 29 | wył. MIL2-S1
[6 empty] | 29 | wył. MIL2-S2
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 4-8 | wył. linii MIK-LSN | postój | 15.05-8.06 | prace na linii blokowej
[6 empty] | 10 | wył. linii MIK-LSN i LSN-GOR
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 1-3 | wył. linii POL-LES i POL-PLE
[6 empty] | 17 | wył. linii PLE-KRA
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
5
4
3
1
3
3
3
4
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
2/3##
2/3##
2/3##
2/3#
2/3#
2/3#