## czerwiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 | 26.05-9.06 | wył. linii GBL-OLM
| 110 kV |  |  |  | 2 | 5-7 6-7, 12-14, 20-21, 27-28 17-18 19-21, 26-28 | wył. linii PLO-OLT wył. linii STN-KOZ i STN-SDU wył. linii OST-OLM wył. linii MON-DUN
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 3 bloki z bl. 9-12 bl. 9 postój bl. 10 postój | 4, 26, 27 3 4 | wył. ROG4-S2B prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-17 18-20 21-23 | wył. linii STW-CHM wył. linii ABR-MKR wył. linii ABR-PUL
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 8-9 13-14 20 | wył. linii OSC-PEL wył. linii MSK-OLT wył. KOZ2-S1B
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 7 postój bl. 8 postój | 20 27-28 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 8-9 | wył. linii OSC-PEL
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 27.04-15.06 16 | wył. DBN-AT1 wył. DBN-AT2 | bl. 1 300 MW | 17-19 22-26 29-30 | prace w sieci 110kV
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 24 | wył. KAT-AT2 wył. JAM-AT1
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 1/0 | 1/0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-19 20-28 29.06-2.07 | wył. linii BIR-BYC wył. linii BIR-KOM wył. KOM-AT3
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 8-10 16-17 23 | prace w sieci 110kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.04-5.06 1-11, 14-17 18-19 19-21, 26-28 | wył. linii ZDK-GDA wył. linii PLE-PKW wył. linii PAB-ADA wył. linii MON-DUN
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 3 | 1-11, 14-17 19-21, 26-28 1 2-4 5-10 18-19 | wył. linii PLE-PKW wył. linii MON-DUN wył. linii ROG-PAB t.2 wył. linii ROG-JAN wył. linii ROG-PIO wył. linii PAB-ADA
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 6-9 12-13 23-25 | wył. PAT-AT1 wył. KON-AT1 wył. KON-AT2
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 | 1-6 7 10-11,14 19-21 26-28 | wył. PLE-AT2 wył. linii KRA-PLE wył. KRM-AT1 wył. linii KRM-OSR
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 19-21 26-28 19-21 26-28 | wył. linii MON-DUN wył. linii KRM-OSR
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 3, 26 27-30 | wył. linii LSN-MIK wył. linii POL-ZUK
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 3 | 29-30 | wył. MIK-AT1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 23.04-5.06 12-13 19-21 26-28 | wył. linii ZDK-GDA wył. linii DUN-SLK wył. linii MON-DUN
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 110 MW | 6-7 | wył. linii MSK-MIL
[6 empty] | 13-14 | wył. linii MSK-OLT
[5 empty] | 75 MW | 10 | wył. MIL-AT1
[5 empty] | 130 MW | 12 | wył. MOR-AT3
[5 empty] | 150 MW | 13 | wył. MIL-TR4
[5 empty] | 180 MW | 27, 28 | wył. PIA-AT1
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 3 | wył. LSN-MIK
26
[6 empty] | 3 | wył. LSN-ZUK
5
[6 empty] | 9-11 | wył. KRA-GOR
[6 empty] | 25 | wył. LSN-GOR
[6 empty] | 27-30 | wył. POL-ZUK
| EC Pomorzny i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 19-21 | wył. KRA4-MON4
[6 empty] | 24-25 | wył. MON-AT4
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 1-6 | wył. PLE-AT2
[6 empty] | 7 | wył. KRA-PLE
[6 empty] | 10-11 | wył. KRM-AT1
14
[6 empty] | 19-21 | wył. KRM-OSR
26-28
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 1-4 | wył. PAS-AT2
[6 empty] | 5-6 | wył. PAS-AT1
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 20-28 | wył. linii BIR-KOM
[9 empty] | 29.06-2.07 | wył. KOM-AT3
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
2/3##
2/3##
2/3##
2/3#
2/3#
2/3#