## lipiec
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 4-5, 11-12 4-5, 10-12, 17-19 | wył. linii STN-KOZ i STN-SDU wył. linii MON-DUN
| 110 kV |  |  |  | 1 | 26 | wył. SDU-AT1 | bl. 3 postój | 7 | prace na linii blokowej
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 3 bloki z bl. 9-12 | 16 | wył. ROG4-S2B
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 4 18-19 25-26 | wył. KOZ2-S1B wył. linii KOZ-OSC | bl. 9 550 MW bl. 10 550 MW | 18-19 25-26 | wył. linii KOZ-OSC
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 7 postój 4 | 4 18-19 25-26 | prace na linii blokowej wył. linii KOZ-OSC
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 18-19 25-26 | wył. linii KOZ-OSC | bl. 7 postój | 2-3 | prace na linii blokowej
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl. 6 postój bl. 5 postój bl. 3 postój | 4 11 18 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl. 1 300 MW | 1-3 13-17 20-24 27-28 | prace w sieci 110kV
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-19 29-31 | wył. linii WRZ-HCZ wył. WRZ2-SP
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.06-2.07 3-6 10 | wył. KOM-AT3 wył. linii BUJ-KOM wył. BIR-AT1
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 27-31 | prace w sieci 110kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2, 6-9, 13-16, 20-23, 27-28 4-5, 10-12, 17-19 6-12 | wył. linii PLE-PKW wył. linii MON-DUN wył. linii OSR-ROG i OSR-TRE
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-2, 6-9, 13-16, 20-23, 27-28 4-5, 10-12, 17-19 | wył. linii PLE-PKW wył. linii MON-DUN | 1100 | 29-31 | wył. linii PAT-JAS t.2
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 3 | 6-12 | wył. linii OSR-ROG i OSR-TRE
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 | 6-12 25-26 | wył. linii OSR-ROG i OSR-TRE wył. linii KRM-OSR
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 4-5, 10-12, 17-19 | wył. linii MON-DUN
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 25-26 | wył. linii KRM-OSR
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | bl. 4 postój | 13-17 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 4-5, 10-12, 17-19 29-31 | wył. linii MON-DUN wył. linii PAT-JAS t.2
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 165 MW | 1, 20 | wył. MSK-S1A
[6 empty] | 2, 21 | wył. MSK-S1B
[6 empty] | 3, 22-23 | wył. MSK-S2
[6 empty] | 20-23 | wył. MSK-SP
[5 empty] | 100 MW | 29-31 | wył. linii STN-MIL t.2
| EL Połaniec |  |  | 400 kV |  |  |  | bl.9 postój | 2-3 | prace na linii blokowej
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 4-5 | wył. KRA4-MON4
10-11
17-19
| EC Pomorzany |  |  | 110 kV | 1 | 20-22 | wył. PLC-MON
| EC Szczecin |  |  | 110 kV | 1 | 20-22 | wył. PLC-MON
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 25-26 | wył. KRM-OSR
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 29.06-2.07 | wył. KOM-AT3
[9 empty] | 3-6 | wył. linii BUJ-KOM
[9 empty] | 7-12 | wył. linii BUJ-LIS
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
2/3#
2/3#
2/3#
2/3##
2/3##
2/3##
3