## sierpień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 31.07-2.08, 7-8, 14-16 8-9 17 22 | wył. linii MON-DUN wył. linii STN-KOZ i STN-SDU wył. SDU4-S1/S2 wył. linii GBL-GRU
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2
| 220 kV | 2 | 2 | 2
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 15 17-21 | wył. linii KOZ-OSC wył. linii ROG-OLT | bl. 9 500 MW bl. 10 500 MW bl. 10 postój | 15 27-28 | wył. linii KOZ-OSC i KOZ-LSY prace na linii blokowej
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 8 postój 4 | 7-9 15 | prace na linii blokowej wył. linii KOZ-OSC, KOZ-LSY i KOZ-PIA
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | wył. KOZ-AT3
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 15 | wył. linii KOZ-OSC | bl. 5 i 6 postój | 18.08-2.09 | prace na linii blokowej
| 220 kV | [6 empty] | bl. 4 postój | 31.08-4.09 | prace na linii blokowej
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 11 | wył. DBN-AT1
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 |  |  |  | bl. 4 postój | 17-26 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 18 | wył. WIE-AT1 wył. WIE-AT4
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 18-26 28 | wył. KOP-AT2 wył. linii BIR-KOM wył. PRB-AT1
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | wył. SIE-AT1
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.07-2.08, 7-8, 14-16 4-8 22 | wył. linii MON-DUN wył. linii PAB-ADA wył. linii GBL-GRU
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 31.07-2.08, 7-8, 14-16 4-8 29-30 | wył. linii MON-DUN wył. linii PAB-ADA wył. linii KRM-OSR
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 22-23 | wył. KON-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 2 | 7.07-8.08 9 16 29-30 | wył. PLE-TR3 wył. linii PLE-PPD wył. PLE-AT1 wył. linii KRM-OSR
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 31.07-2.08, 7-8, 14-16 22 | wył. linii MON-DUN wył. linii GBL-GRU
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 29-30 | wył. linii KRM-OSR
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | bl. 4 postój | 10.06-3.08 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 31.07-2.08, 7-8, 14 4-8 13 | wył. linii MON-DUN wył. linii PAB-ADA wył. linii PAT-JAS t.1 i t.2
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 255 MW | 3 | wył. OLT-AT2
[5 empty] | 290 MW | 7 | wył. MSK-AT1
[6 empty] | 10, 25 | wył. MSK4-S1A
[6 empty] | 24-26 | wył. linii MSK-MIL
[6 empty] | 11, 26 | wył. MSK4-S2
[5 empty] | 95 MW | 16 | wył. MOR-AT2
[6 empty] | 29 | wył. MOR-AT3
[5 empty] | 120 MW | 22-23 | wył. MOR-AT1
[5 empty] | 250 MW | 28 | wył. PIA-AT1
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 15 | wył. linii KOZ-LSY
[6 empty] | 21-23 | wył. linii ABR-PUL
| EC Pomorzany |  |  | 110 kV | 2 | 7 | wył. KRA4-MON4
[5 empty] | 1 | 10-12 | wył. MON-AT3
[6 empty] | 22-23 | wył. MON-AT4
[6 empty] | 29-30 | wył. MON-AT1
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 7.07-8.08 | wył. PLE-TR3
[6 empty] | 29-30 | wył. KRM-OSR
| EC Zielona Góra |  |  | 220 kV | 1 | 9-10 | wył. MIK-CRN
[6 empty] | 27-30 | wył. MIK-LSN
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 18-26 | wył. linii BIR-KOM
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
2/3#
2/3#
2/3#
2/3##
2/3##
2/3##
3