## sierpień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 1 | 14-16 17 28.09-21.10 13 16-17, 25, 28 26-27 | wył. linii SDU-KOZ wył. linii MIL-OST wył. wstawki prądu stałego w SE ALY wył. linii OLM-GBL wył. SDU4-S1/S2 wył. SDU-AT1 | bl. 1 postój | 18-19 | prace na linii blokowej
| 110 kV |  |  |  | 1 | 11 | wył. OST-AT3
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 6 postój | 28-30 | prace na linii blokowej
| 220 kV | 2 | 2 | 2 |  |  |  | bl. 5 postój 3 3 | 14-16 21.09-2.10 22.09-6.10 | prace na linii blokowej wył. linii ROG-JAN wył. linii ROG-JOA t.1
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 21-23 | wył. linii ROG-OLT
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 5 | 14.09-2.10 | wył. linii KOZ-ROZ t.1
| 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | wył. KOZ-AT3
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 21.09-5.10 | wył. PEL-AT2
| 220 kV |  |  |  | 4 | 14.09-2.10 | wył. linii KOZ-ROZ t.1 | bl. 4 postój bl. 3 postój | 1 20 | prace na linii blokowej próba systemowa
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl. 5 postój bl. 6 postój | 3-4 16-18 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 2 | wył. DBN-AT2 | 706 MW 626 MW 626 MW | 1-3, 18-30 4-15 4-17 | prace w sieci 110kV wył. WIE-AT3 wył. linii GRO-ZBK
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2 | 1 | 1 | 3 | 4-7 11-14 25-28 28.09-5.10 | wył. linii LAG-WRZ-JOA wył. linii JOA-XJL
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-8 9-10 17 18 21.09-6.10 | wył. JAM-AT1 wył. JAM-AT2 wył. KAT-AT1 wył. KAT-AT2 wył. linii BYC-JAM
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 3 | 4-15 4-17 17, 29.09-5.10 | wył. WIE-AT3 wył. linii GRO-ZBK wył. linii WIE-NOS
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 26.09-3.10 | prace w sieci 110kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 7-12 14-16 19-20 21-22 24-27 | wył. linii BIR-KOM wył. linii BYC-BIR specjalny ukł. pracy w SE BYC wył. linii BYC-BIR wył. PRB-AT1 wył. linii KOM-BUJ
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 14-25 | prace w sieci 110kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 2-5 6, 28-30 12-13 15-20 21-27 | wył. linii PAB-ADA wył. linii POL-PLE wył. linii PLE-LES wył. linii KRM-OSR wył. linii KRA-VIE t.1 i t.2 wył. linii SLK-STO (HVDC)
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-5 2-5 6, 28-30 12-13 15-20 21-27 | wył. linii PAB-ADA wył. linii POL-PLE wył. linii PLE-LES wył. linii KRM-OSR wył. linii KRA-VIE t.1 i t.2 wył. linii SLK-STO (HVDC)
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 2 | 6, 28-30 2-5 12-13 | wył. linii PLE-LES wył. linii POL-PLE wył. linii KRM-OSR
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-5 6, 28-30 12-13 15-20 21-27 | wył. linii POL-PLE wył. linii PLE-LES wył. linii KRM-OSR wył. linii KRA-VIE t.1 i t.2 wył. linii SLK-STO (HVDC)
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 bl. 5 postój | 3-6 21-25 | wył. linii MIK-SWI t.1 prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 8-11, 29.09-2.10 12-28 15-20 21-27 28.09-21.10 | wył. linii JAS-BYD i PAT-JAS t.1 wył. linii JAS-BYD wył. linii KRA-VIE t.1 i t.2 wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. wstawki prądu stałego w SE ALY
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 150 MW | 7 | wył. MIL-AT1
[6 empty] | 16 | wył. linii MSK-MIL
[5 empty] | 170 MW | 8 | wył. WTO-AT2
[5 empty] | 130 MW | 14 | wył. linii OLT-MIL
[6 empty] | 20 | wył. MOR-AT2
[6 empty] | 21-23 | wył. linii ROG-OLT
[5 empty] | 110 MW | 23 | wył. linii MIL-STN t.2
| EC Pomorzany |  |  | 110 kV | 1 | 3-6 | wył. linii GLN-PLC i PLC-MON
[6 empty] | 19-20 | wył. linii PLC-MON
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 20-21 | wył. WRC-AT2
[6 empty] | 24-30 | wył. PAS-AT2
| EC Zielona Góra |  |  | 220 kV | 1 | 25 | wył. MIK-CRN
28.09-7.10
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 5 | wył. linii BIR-KOM
[9 empty] | 24-27 | wył. linii BUJ-KOM
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | gen. 2 postój | 1-4 | prace na linii blokowej
[8 empty] | gen. 4 postój | 28-30 | prace na linii blokowej
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
4
3
3
3
4
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
2/3#
2/3#
2/3#
2/3##
2/3##
2/3##
3