## październik
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 3 2 | 28.09-21.10 26-27 10-11, 31 24-25 28-30 | wył. wstawki prądu stałego w SE ALY wył. linii STN-SDU wył. linii SDU-NAR wył. linii MON-DUN wył. linii PLO-OLT | bl.1 postój bl.2 postój | 12 13 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV |  |  |  | 1 | 14 | wył. OST-AT3
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 |  |  |  | bl. 7 - 290 MW bl. 8 - 290 MW bl. 9 - 290 MW bl.10 - 290 MW bl.11 - 290 MW bl.12 - 290 MW | 10-11, 17-18 | odstawienie ZSZ w ROG4
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | bl. 2 - 350 MW bl. 3 - 350 MW bl. 4 - 350 MW | 10-11, 17-18 | odstawienie ZSZ w ROG4
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-13 14-22 | wył. linii STW-ABR wył. R400kV LSY
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 1-2 26-29 | wył. linii OLT-MOR t.1 wył. KOZ-OSC | bl. 10 postój | 6-7 | prace na linii blokowej
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 5 bl.3 postój | 14.09-2.10 12 | wył. linii KOZ-ROZ t.1 prace na linii blokowej
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 21.09-5.10 26-29 | wył. PEL-AT2 wył. KOZ-OSC
| 220 kV |  |  |  | 4 | 14.09-2.10 | wył. linii KOZ-ROZ t.1
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl. 5 postój bl. 6 postój bl.4 postój | 12-14 15-17 22-24 | prace w polu linii blokowej prace w polu linii blokowej prace w polu linii blokowej
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 19-21 26-28 | wył. DBN-AT2 wył. DBN-AT1
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# | 3 | 28.09-2.10 2-5 9-12 16-19 30.10-2.11 | wył. linii JOA-XJL wył. linii LAG-WRZ-JOA | bl. 6 postój | 4 | próba systemowa
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.09-12.10 15-24 | wył. linii BYC-JAM wył. JAM-AT1
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 3 | 29.09-1.10 | wył. linii WIE-NOS | bl. 6 postój | 5-14 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 9 13-14 19 | wył. MOS-AT4 wył. linii WIE-MOS wył. MOS-AT3 wył. linii MOS-CZT | 2 | 26.09-10.10 | prace w sieci 110 kV
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5, 7-8 15-18 20 24-26 | wył. KOP-AT1 wył. KOM-AT3 wył. BIR-AT2 wył. KOP-AT2
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-11 | wył. SIE-AT1 | 2 | 12-24 | prace w sieci 110 kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-11 9 17-18 19, 26-31 | wył. linii KRA-VIE t.1 i t.2 wył. linii JAN-ZGI wył. linii KRM-OSR wył. linii ROG-JAN
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 8-11 9 17-18 19, 26-31 | wył. linii KRA-VIE t.1 i t.2 wył. linii JAN-ZGI wył. linii KRM-OSR wył. linii ROG-JAN
| 110 kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | wył. PAT-AT1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 | 1-3 5-7 5-16 17-18 | wył. PPD-AT1 wył. CZE-AT2 wył. linii CZE-PAT wył. linii KRM-OSR
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 17-18 24-25 | wył. linii KRM-OSR wył. linii MON-DUN
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-4 8-11 17-18 | całkowity postój ESP Żarnowiec wył. linii KRA-VIE t.1 i t.2 wył. linii KRM-OSR
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4 | 28.09-7.10, 20, 29 | wył. linii MIK-CRN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 28.09-21.10 2-4 8-11 10-11, 31 24-25 | wył. wstawki prądu stałego w SE ALY całkowity postój ESP Żarnowiec wył. lini KRA-VIE t.1 i t.2 wył. linii SDU-NAR wył. linii MON-DUN
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 170 MW | 2 | wył. PIA-AT2
[5 empty] | 175 MW | 5-7 | wył. MIL-AT5
[5 empty] | 260 MW | 8-9 | wył. MIL-TR4
[5 empty] | 295 MW | 12-15 | wył. MIL-AT3
[5 empty] | 360 MW | 14-15 | wył. linii MOR-WTO
[5 empty] | 490 MW | 16 | wył. MOR-AT2
[5 empty] | 345 MW | 19-21 | wył. MSK-AT2
[5 empty] | 340 MW | 28-29 | wył. PIA-AT1
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 6-13 | wył. linii STW-ABR
[6 empty] | 14-22 | wył. R400kV LSY
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 15-18 | wył. KOM-AT3
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 2 | 20-23 | wył. PLC-MON
[5 empty] | 1 | 14-16 | wył. GLN-AT1
| EC Karolin |  |  | 110 kV | 1 | 1-3 | wył. PPD-AT1
[6 empty] | 5-7 | wył. CZE-AT2
[6 empty] | 5-16 | wył. linii CZE-PAT
[6 empty] | 17-18 | wył. linii KRM-OSR
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV | 1 | 28.09-7.10 | wył. MIK-CRN
20
29
[6 empty] | 13 | wył. GOR-LSN
[6 empty] | 14 | wył. KRA-GOR
| EC Wrocław |  |  | 110 kV | 1 | 22-24 | wył. WRC-DBN
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | gen. 4 postój | 5-7 | prace na linii blokowej
[8 empty] | gen. 3 postój | 20-21 | prace na linii blokowej
`
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
1
3
2/3##
2/3##
2/3##
2/3#
2/3#
2/3#