## listopad
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 3 | 5-6 7-8 12-13 14-15 12-13 26-27 | wył. linii OST-OLM wył. SDU AT1 wył. linii OST-MIL wył. SDU AT1 wył.linii MIL-OST wył. NAR SP | bl.1 postój | 9-10 | prace na linii blokowej
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2 |  |  |  | bl. 7 - 380 MW bl. 8 - 380 MW bl. 9 - 380 MW bl.10 - 380 MW bl.11 - 380 MW bl.12 - 380 MW | 7-8 | wył.linii ROG-TCN, ROG-JOA t.3
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | bl.5 postój | 16-27 | prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-7 2,30 | wył. linii ABR-PUL wył. R400kV LSY
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 1-2 9 10 | wył. linii OLT-MOR t.1 wył. linii KOZ-OSC wył. linii OSC-PEL
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | bl.6 postój bl.2 postój | 7 14 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
Połaniec
| 400 kV |  |  |  | 1 | 9 10 | wył. linii KOZ-OSC wył. linii PEL-OSC
| 220 kV |  |  |  | 4 | 11-27 11-12,27 | wył. linii KOZ-ROZ t.1 wył. linii KOZ-ROZ t.1 i t.2 | bl. 3 postój | 23-25 | prace w polu linii blokowej
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl. 3 postój bl. 6 postój bl.5 postój | 2-4 7-8 14-15 | prace w polu linii blokowej prace w polu linii blokowej prace w polu linii blokowej
| 110 kV |  | 0 | 0 |  |  |  | bl.2 postój | 14 | prace w polu linii blokowej
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2# | 3 2 | 7-8 14-15 21-22 9-10 | wył.linii ROG-TCN, ROG-JOA t.3 wył. linii BYC-HAL-LAG wył. linii LAG-WRZ-JOA
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | wył. linii LAG-JAM
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 26-27 | wył. linii WIE-ROK | bl. 5 postój | 29 | prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-24 26-27 | wył. MOS AT4 wył. linii WIE-ROK
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0 |  |  |  | bl.11 postój bl.12 postój | 4 5 | prace na linii blokowej prace na linii blokowej
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 9-10 13 16-27 | wył. SIE AT1 wył. WAN AT2 wył. WAN AT1 wył. SKA AT2 | 3 | 28.11-13.12 | wył. w sieci 110kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-6 2-14 9-30 | wył. linii KRA-VIE t.1 i t.2 wył. PLE AT1 wył. linii ZRC-GDA, ZRC-GDP
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-6 9 15 | wył. linii KRA-VIE t.1 i t.2 wył. PLE AT1 wył. ROG-PAB t.1 i t.2
| 110 kV | 1 | 1 | 1
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 2 | 1 2-14 5-14 15 26 11 16,18 19-20 28-29 3-4 | wył.linii PLE4-KRA4 wył. PLE-AT1 wył.linii PAT2-CZE2 wył.linii PLE2-LES2 wył.linii PLE2-POL2 wył. PLE2-SP wył.linii PLE2-PPD2-KON2 wył. PLE2-AT1 wył. PLE4-TR3 wył. PLE-AT2
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 9-30 | wył. linii ZRC-GDA, ZRC-GDP
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-6 | wył. linii KRA-VIE t.1 i t.2
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
| 220 kV | 3 | 3 | 3
| 110 kV | 0 | 0 | 0
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1## | 1 | 3-6 9-30 | wył. lini KRA-VIE t.1 i t.2 wył. linii ZRC-GDA, ZRC-GDP
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 180MW | 2-5 | wył. linii MIL-OLT
[5 empty] | 220MW | 2-3,5 | wył. systemów 400kV MIL
[5 empty] | 185MW | 9 | wył. PIA AT1
[5 empty] | 185MW | 10 | wył. PiA AT2
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 6-7 | wył. linii PUL-ABR
[6 empty] | 16-20 | wył. ABR AT1
[6 empty] | 2,30 | wył. R400kV LSY
| ESP Porąbka Żar |  |  | 220 kV |  |  |  | 3 gen. | 4-6 | wył. Linii BUJ-BYC
| EC Pomorzany i EC Szczecin |  |  | 110 kV | 1 | 2-27 | wył. KRA AT1
| EC Karolin |  |  | 110 kV
| Zielona Góra BPG |  |  | 220 kV
| EC Wrocław |  |  | 110 kV
| ESP Żarnowiec |  |  | 400 kV |  |  |  | LB 1 | 4-5 | prace na linii blokowej
[8 empty] | LB 2 | 16-18 | prace na linii blokowej
`
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
1
3
2/3##
2/3##
2/3##
2/3#
2/3#
2/3#