## grudzień
Nazwa elektrowni |  | SMINJ | [5 empty] | SMAXJ
| Napięcie | liczba |  |  | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
|  | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | moc |  |  | moc
Ostrołeka B
| 220 kV |  |  |  | 2 | 13 19 20 | wył.linii OST-OLM wył.linii GBL-GRU wył.linii GRU-PLO
110 kV
Bełchatów
| 400 kV | 3 | 2/3# | 2
| 220 kV | 2/3# | 2/3# | 2/3# |  |  |  | blok 5 postój | 13 | prace na linii blokowej
Stalowa Wola
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Kozienice 2
| 400 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 18 | wył. linii OLT-MOR t.1
Kozienice 1
| 220 kV | 3 | 2 | 2
| 110 kV | 1 | 0 | 0
Połaniec
| 400 kV | [6 empty] | blok 5 i 6 postój | 15.12-10.01.2021 | prace na linii blokowej
220 kV
110 kV
Opole
| 400 kV |  | 0 | 0
| 110 kV |  | 0 | 0 | 1 | 21-23 28-29 | wył. DBN AT1 | blok 2 postój blok 1 postój | 5 12 | prace na linii blokowej
Jaworzno 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0
Jaworzno 3
| 220 kV | 2/3# | 1/2# | 1/2#
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-16 21-23 | wył. KAT AT1 wył KAT AT2
Łagisza
| 400kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 0 | 0 | 0
Rybnik
| 400 kV | 0 | 0 | 0
| 220 kV | 1 | 1 | 1
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-16 | wył. MOS AT3
Łaziska 3
| 220 kV | 1 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-8 9 10 | wył. KOM AT4 wył KOM AT3 wył. PRB AT1
Siersza
| 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-15 16-17 21 | wył. SKA AT3 wył. LUA AT4 wył. linii WAN-SKA | Maks. 3 bloki | 28.11-13.12 | wył.w sieci 110kV
Pątnów 2
| 400 kV | 0 | 0 | 0 |  | 14-17 20 28-31 | wył.linii KRM-OSR wył.linii GRU-PLO wył.linii MON-DUN
Pątnów 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-17 20 28-31 | wył.linii KRM-OSR wył.linii GRU-PLO wył.linii MON-DUN
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Konin
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Karolin
| 110 kV | 1### | 0 | 0 | 1 2 | 13 15 14-17 23 | wył.linii PLE2-PPD2-KON2 wyl.linii PLE-PKW wył.linii KRM-OSR wył.linii PLE4-KRA4
Dolna Odra
| 400 kV | 1 | 1 | 1
| 220 kV | 0 | 0 | 0
| 110 kV | 0 | 0 | 0
Turów
220 kV
110 kV
EC Płock
| 400 kV | 0 | 0 | 0
EC Włocławek
| 220 kV | 1## | 1## | 1##
# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
## przy niskiej generacji wiatrowej KSE
### z bloków 1, 2 i 3
| Nazwa elektrowni |  |  | Napięcie | SMINJ |  |  | SMAXJ
[5 empty] | liczba | data | przyczyna | liczba | data | przyczyna
[5 empty] | moc |  |  | moc
| EC Siekierki i EC Żerań |  |  | 110 kV | 250 MW | 2-3 | wył. sekcji 400kV MSK
[5 empty] | 315 MW | 7,8,10 | wył. systemów 400kV MIL
[5 empty] | 235 MW | 9 | wył. linii MIL-OLT
[5 empty] | 305 MW | 15-16 | wył. linii MSK-OLT
[5 empty] | 340 MW | 18 | wył. linii MOR-OLT tor 1
| EC Wrotków |  |  | 110 kV | 1 | 1-3 | wył. linii STW-ABR
[6 empty] | 8-10 | wył.linii STW-ABR
`
2
2
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
wył. w SE LAG
AT2, JAM, XJL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
3
2##/0
1##/0
1##/0
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
4
3
3
3
4
3
3
1
3
2/3##
2/3##
2/3##
2/3#
2/3#
2/3#
3
3
3