## Uwagi ogólne zbiorczo
UWAGI OGÓLNE - TSPS i TSSI
Lp. | Dokument | Treść uwagi ogólnej wraz z uzasadnieniem | Nazwa Podmiotu zgłaszajacego uwagę | Sposób uwzględnienia | Uzasadnienie (obligatoryjne w przypadku nieuwzględnienia, częściowego uwzględnienia lub odpowiedzi na pytanie) | Proponowana zmiana TSPS lub TSSI (obligatoryjne w przypadku uwzględnienia, częściowego uwzględnienia)
1 | TSPS / TSSI | W raporcie z konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CC/01/2023 IReESP-OIRE podano: "W pkt. 5.1. ABCSIRE, w porozumieniu z ABIRE, opracowuje zakres testów technicznych, z wykorzystaniem scenariuszy opublikowanych przez OIRE, pomiędzy CSIRE i systemem informacyjnym podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów.". Czy zatem scenariusze testowe dla testów technicznych określone w załączniku nr 1 do TSPS można traktować jako propozycję? Czy ABCSIRE oraz ABIRE mogą opracować listę scenariuszy do testów technicznych stanowiących podzbiór scenariuszy podanych w TSPS? Dodatkowo, w TSSI podano, że CISRE umożliwia podpisywanie wiadomości oraz szyfrowanie wiadomości (przychodzących oraz wychodzących). Jeśli Użytkownik Profesjonalny przyjmuje w rozwiązaniu oba sposoby zabezpieczenia komunikacji (w oparciu o wytyczne z TSSI), czy możliwe jest, aby w testach technicznych wykonał odpowiadające tej sytuacji scenariusze testowe? | Energa Obrót SA / TAURON Sprzedaż sp. z o.o. | Odpowiedź na pytanie | Na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów OIRE oznacza w TSPS jako opcjonalne scenariusze, których nie można zrealizować ze względu na uwarunkowania wynikajace z przyjętego, przez dany podmiot, rozwiązania informatycznego. Pozostałe scenariusze są obligatoryjne. Jest możliwa realizacja scenariuszy odpowiadających opisanej sytuacji.
7 | TSSI | Uwaga dotyczy scenariusza TT4 oraz wszystkich kolejnych gdzie wymagane jest włączenie szyfrowania. Zgodnie z dokumentem TSSI te scenariusze będą realizowane z użyciem algorytmu AES128-CBC. To jest przestarzały i skompromitowany mechanizm szyfrowania, którego podatności są powszechnie znane i opisane: https://www.google.com/search?q=aes128-cbc+vulnerability. Kwestia ta była już podnoszona już niemal rok temu przez PGE Systemy (raport z prekonsulatacji z maja 2023). Oparcie scenariuszy testowych z CSiRE na “złamanych” mechanizmach kryptograficznych nie spełni podstawowego celu tych testów, a mianowicie nie da rzetelnej odpowiedzi na pytanie czy testowane systemy są przygotowane do komunikacji w oparciu o AS4. Mechanizm AS128-CBC nie będzie mógł być zastosowany w docelowy rozwiązaniu przynajmniej z dwóch powodów: 1) działy bezpieczeństwa na ogół nie wydają zgody na wdrożenie / uruchomienie rozwiązań, o których wiadomo, że stosują skompromitowane mechanizmy zabezpieczeń 2) w wielu komercyjnych rozwiązaniach B2B, które bierzemy pod uwagę, ten algorytm jest już zabroniony i nie może już zostać włączony nawet na żądanie administratora Rekomendacja: przeprowadzić testy w oparciu o szyfrowanie zgodne z AES128-GCM (w nawiązaniu do zapisu TSSI w wierszach 738-739). | ENEA SA | Uwaga uwzględniona | Algorytm szyfrowania zostanie zaktualizowan z: aes128-cbc na: aes128-gcm | Aktauliazacja zapisów dokumetów TSSI oraz TSPS.

## Uwagi szczegółowe zbiorczo
UWAGI SZCZEGÓŁOWE - TSPS i TSSI
Lp. | Nr punktu/wiersza | Treść uwagi szczegółowej wraz z uzasadnieniem | Propozycja nowego brzmienia zapisu | Nazwa Podmiotu zgłaszajacego uwagę | Sposób uwzględnienia | Uzasadnienie (obligatoryjne w przypadku nieuwzględnienia, częściowego uwzględnienia lub odpowiedzi na pytanie) | Proponowana zmiana TSPS lub TSSI (obligatoryjne w przypadku uwzględnienia, częściowego uwzględnienia)
18 |  | W dokumencie TSSI opublikowany został WSDL dla serwisu AS4. Zostały w nim zdefiniowane operacje sendMessage, peekMessage oraz dequeueMessage. Natomiast nie ma w nim definicji nagłówka Header, który powinien zawierać elementy eb:Messaging oraz wsse:Security (zgodnie z przykładowymi request’ami). Czy zostanie opublikowany WSDL z definicją wszystkich elementów jeszcze przed testami technicznymi? |  | Deloitte | Odpowiedź na pytanie | Nie jest planowane rozszerzania WSDL o te elementy.
19 |  | W dokumencie TSSI na stronie 44 znajduje się informacja o planowanej implementacji algorytmu aes128-gcm. Na jakim etapie planowane jest wdrożenie tego algorytmu? |  | Deloitte | Odpowiedź na pytanie | aes128-gcm jest wspierany. | Aktualizacja i harmonizacja zapisów w: TSSI oraz TSPS.
20 |  | W dokumentacji TSSI nie znaleźliśmy informacji o wymaganym rozmiarze klucza do szyfrowania wiadomości? Jaki rozmiar (ile bitów) powinien mieć klucz oraz jaka powinna być funkcja haszująca (np. SHA256, SHA1)? |  | Deloitte | Odpowiedź na pytanie | W rozdziale 6.4 „Certyfikaty oraz Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI)” TSSI znajduje się odwołanie do rozdziału 2.3.4.4 „Certificates and 745 Public Key Infrastructure” dokumentu „ENTSOG AS4 Profile 3.6” [EG-AS4-Profile], który zawiera następujące wymagania: 690 The following general requirements apply to all certificates: 691 • A three year validity period for end entity certificates is RECOMMENDED. 692 • Guidance on size for RSA public keys for future system use indicates a key size of 693 2048 bits [BSIALG] or even 3072 bits [ENISA13,ENISA14] is appropriate. Keys with size 694 less than 2048 bits MUST NOT be used. 695 • The signature algorithm used to sign public keys MUST be based on at least the SHA- 696 256 hashing algorithm.
21 |  | W dokumentacji TSSI na stronie 44 opisano, że klucz szyfrowania wiadomości powinien być symetryczny, a jako przykład podano algorytm asymetryczny (RSA). Który algorytm jest wiążący? |  | Deloitte | Odpowiedź na pytanie | Dane szyfrowane są kluczem symetrycznym np. AES128, natomiast klucz symetryczny jest szyfrowany przy użyciu algorytmu asymetrycznego np. RSA, ECDSA. W linijce 727 pojawił się błąd (literówka) „… asymetryczny …”. | Aktualizacja zapisów w TSSI.

## Arkusz1 (hidden)
Uwaga uwzględniona
Uwaga nieuwzględniona
Uwaga częściowo uwzględniona
Odpowiedź na pytanie

## Dane zagłaszającego uwagi (4) (hidden)
Dane Podmiotu zgłaszającego uwagi
Nazwa Podmiotu: | Energa Obrót SA
Osoba do kontaktu (Imię, nazwisko, adres email) | Michał Lewandowski | michal.lewandowski2@energa.pl
| Imię i nazwisko | e-mail
Podpisy osób reprezentujących Podmiot zgłaszający uwagi
Uwagi ogólne oraz uwagi szczegółowe prosimy składać w osobnych arkuszach utworzonych w niniejszym skoroszycie

## Dane zagłaszającego uwagi (3) (hidden)
Dane Podmiotu zgłaszającego uwagi
Nazwa Podmiotu: | TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
Osoba do kontaktu (Imię, nazwisko, adres email) | SEBASTIAN FORTUNA | SEBASTIAN.FORTUNA@TAURON.PL
| Imię i nazwisko | e-mail
Podpisy osób reprezentujących Podmiot zgłaszający uwagi
Uwagi ogólne oraz uwagi szczegółowe prosimy składać w osobnych arkuszach utworzonych w niniejszym skoroszycie

## Dane zagłaszającego uwagi (2) (hidden)
Dane Podmiotu zgłaszającego uwagi
Nazwa Podmiotu: | Zespół PTPiREE IT
Osoba do kontaktu (Imię, nazwisko, adres email) | Robert Grabowski | robert.grabowski@eon.pl
| Imię i nazwisko | e-mail
Podpisy osób reprezentujących Podmiot zgłaszający uwagi
Uwagi ogólne oraz uwagi szczegółowe prosimy składać w osobnych arkuszach utworzonych w niniejszym skoroszycie

## Dane zagłaszającego uwagi (hidden)
Dane Podmiotu zgłaszającego uwagi
Nazwa Podmiotu: | ENEA SA
Osoba do kontaktu (Imię, nazwisko, adres email) | Marek Frankowski | marek.frankowski@enea.pl
| Imię i nazwisko | e-mail
Podpisy osób reprezentujących Podmiot zgłaszający uwagi
Uwagi ogólne oraz uwagi szczegółowe prosimy składać w osobnych arkuszach utworzonych w niniejszym skoroszycie

## Uwagi ogólne (4) (hidden)
UWAGI OGÓLNE (należy wpisać uwagi ogólne odnoszące się do projektu jako całości)
Lp. | Treść uwagi ogólnej wraz z uzasadnieniem
1. | W raporcie z konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CC/01/2023 IReESP-OIRE podano: "W pkt. 5.1. ABCSIRE, w porozumieniu z ABIRE, opracowuje zakres testów technicznych, z wykorzystaniem scenariuszy opublikowanych przez OIRE, pomiędzy CSIRE i systemem informacyjnym podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów.". Czy zatem scenariusze testowe dla testów technicznych określone w załączniku nr 1 do TSPS można traktować jako propozycję? Czy ABCSIRE oraz ABIRE mogą opracować listę scenariuszy do testów technicznych stanowiących podzbiór scenariuszy podanych w TSPS? Dodatkowo, w TSSI podano, że CISRE umożliwia podpisywanie wiadomości oraz szyfrowanie wiadomości (przychodzących oraz wychodzących). Jeśli Użytkownik Profesjonalny przyjmuje w rozwiązaniu oba sposoby zabezpieczenia komunikacji (w oparciu o wytyczne z TSSI), czy możliwe jest, aby w testach technicznych wykonał odpowiadające tej sytuacji scenariusze testowe?
2. | Kiedy planowane jest opublikowanie scenariuszy testów certyfikacji?
3. | W planie wdrożenia CSIRE podano, że testy techniczne są opcjonalne. W TSPS podano, że do procesu certyfikacji mogą przystąpić podmioty, które przejdą testy techniczne. Prosimy o wyjaśnienie, czy testy techniczne są opcjonalne, czy obowiązkowe oraz czy warunkują przystąpienie do certyfikacji?
4. | Czy scenariusze testów certyfikacji będą takie same dla trzech procesów certyfikacji (założonych w planie wdrożenia CSIRE), czy na każdy proces będą określone inne scenariusze?
5. | Czy będzie możliwość przystąpienia do każdego procesu certyfikacji oraz do każdego pilotażu?
6. | Czy jest możliwe wykorzystanie jednego środowiska nieprodukcyjnego Użytkownika Profesjonalnego do testów technicznych, do tesów certyfikacji oraz do pilotażu? Założeniem jest wykorzystanie środowiska odzwierciedlającego środowisko produkcyjne (infrastruktura, architektura, dostępy itp).

## Uwagi ogólne (3) (hidden)
UWAGI OGÓLNE
Lp. | Treść uwagi ogólnej wraz z uzasadnieniem
1. | W raporcie z konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CC/01/2023 IReESP-OIRE podano: "W pkt. 5.1. ABCSIRE, w porozumieniu z ABIRE, opracowuje zakres testów technicznych, z wykorzystaniem scenariuszy opublikowanych przez OIRE, pomiędzy CSIRE i systemem informacyjnym podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów.". Czy zatem scenariusze testowe dla testów technicznych określone w załączniku nr 1 do TSPS można traktować jako propozycję? Czy ABCSIRE oraz ABIRE mogą opracować listę scenariuszy do testów technicznych stanowiących podzbiór scenariuszy podanych w TSPS? Dodatkowo, w TSSI podano, że CISRE umożliwia podpisywanie wiadomości oraz szyfrowanie wiadomości (przychodzących oraz wychodzących). Jeśli Użytkownik Profesjonalny przyjmuje w rozwiązaniu oba sposoby zabezpieczenia komunikacji (w oparciu o wytyczne z TSSI), czy możliwe jest, aby w testach technicznych wykonał odpowiadające tej sytuacji scenariusze testowe?
2. | Kiedy planowane jest opublikowanie scenariuszy testów certyfikacji?
3. | W planie wdrożenia CSIRE podano, że testy techniczne są opcjonalne. W TSPS podano, że do procesu certyfikacji mogą przystąpić podmioty, które przejdą testy techniczne. Prosimy o wyjaśnienie, czy testy techniczne są opcjonalne, czy obowiązkowe oraz czy warunkują przystąpienie do certyfikacji?
4. | Czy scenariusze testów certyfikacji będą takie same dla trzech procesów certyfikacji (założonych w planie wdrożenia CSIRE), czy na każdy proces będą określone inne scenariusze?
5. | Czy będzie możliwość przystąpienia do każdego procesu certyfikacji oraz do każdego pilotażu rynkowego?
6. | Czy jest możliwe wykorzystanie jednego środowiska nieprodukcyjnego Użytkownika Profesjonalnego do testów technicznych, do tesów certyfikacji oraz do pilotażu? Założeniem jest wykorzystanie środowiska odzwierciedlającego środowisko produkcyjne (infrastruktura, architektura, dostępy itp).

## Uwagi ogólne (2) (hidden)
UWAGI OGÓLNE (należy wpisać uwagi ogólne odnoszące się do projektu jako całości)
Lp. | Treść uwagi ogólnej wraz z uzasadnieniem
1.
2.
3.
itd.

## Uwagi ogólne (hidden)
UWAGI OGÓLNE (należy wpisać uwagi ogólne odnoszące się do projektu jako całości)
Lp. | Treść uwagi ogólnej wraz z uzasadnieniem
1. | Uwaga dotyczy scenariusza TT4 oraz wszystkich kolejnych gdzie wymagane jest włączenie szyfrowania. Zgodnie z dokumentem TSSI te scenariusze będą realizowane z użyciem algorytmu AES128-CBC. To jest przestarzały i skompromitowany mechanizm szyfrowania, którego podatności są powszechnie znane i opisane: https://www.google.com/search?q=aes128-cbc+vulnerability. Kwestia ta była już podnoszona już niemal rok temu przez PGE Systemy (raport z prekonsulatacji z maja 2023). Oparcie scenariuszy testowych z CSiRE na “złamanych” mechanizmach kryptograficznych nie spełni podstawowego celu tych testów, a mianowicie nie da rzetelnej odpowiedzi na pytanie czy testowane systemy są przygotowane do komunikacji w oparciu o AS4. Mechanizm AS128-CBC nie będzie mógł być zastosowany w docelowy rozwiązaniu przynajmniej z dwóch powodów: 1) działy bezpieczeństwa na ogół nie wydają zgody na wdrożenie / uruchomienie rozwiązań, o których wiadomo, że stosują skompromitowane mechanizmy zabezpieczeń 2) w wielu komercyjnych rozwiązaniach B2B, które bierzemy pod uwagę, ten algorytm jest już zabroniony i nie może już zostać włączony nawet na żądanie administratora Rekomendacja: przeprowadzić testy w oparciu o szyfrowanie zgodne z AES128-GCM (w nawiązaniu do zapisu TSSI w wierszach 738-739).
2.
3.
itd.

## Uwagi szczegółowe (4) (hidden)
UWAGI SZCZEGÓŁOWE (należy wpisać uwagi szczegółowe odnoszące się do poszczególnych punktów projektu)
Lp. | Nr punktu/wiersza | Treść uwagi szczegółowej wraz z uzasadnieniem | Propozycja nowego brzmienia zapisu
1. | Załącznik OIRE_2024-01-05_TSPS_Komunikaty.zip | Uwagi do OIRE_2024-01-05_TSPS_Komunikaty.zip: - Scenariusz2_PeekMessage_Response.txt payload nie jest poprawnym XML. Brak definicji namespace urn: - Scenariusz3_PeekMessage_Request.txt nieprawidłowa akcja powinno być PeekMessage.Request - Scenariusz5_PeekMessage_Response.txt payload nie jest poprawnym XML. Brak definicji namespace urn: - Scenariusz7_DequeueMessage_Request.txt, Scenariusz7_PeekMessage_Request.txt, Scenariusz7_SendMessage_Request.txt nieprawidłowy agreement powinno być Signing_Encryption_Compression - Scenariusz10_SendMessage_Request.txt niepoprawny payload, tag <urn:ProcessMessageRequest xmlns:urn="urn:cms:b2b:v01" xmlns:urn1="urn:pl:oire:unk_2_1_1_1" xmlns:urn2="urn:pl:oire:technical"> zamknięty tagiem </urn:SendMessageRequest> - Scenariusz17_SendMessage_Request.txt niepoprawny payload, tag <urn1:MeteringPointCreationNotificationToGetExternalPayloadError> zamknięty tagiem </urn1:MeteringPointCreationNotification> | Korekty przykładów zgodnie z opisem obok.
2. | Wiersz 133 - scenariusz 4 | Prosimy o możliwość wyłączenia scenariusza nr 4 z testów technicznych z uwagi na zastosowanie rozwiązania B2B, w którym nie ma możliwości konfiguracji zabezpieczenia jako jedynie szyfrowania, bez podpisu elektronicznego. | Usunięcie sceanariusza nr 4 | SWI
3. | Wiersz 183 - załącznik 3 | Prosimy o zmianę scenariusza weryfikacji technicznej połączenia środowisk produkcyjnych tak, aby odzwieciedlał sposób zabezpieczenia komunikacji jaki będzie przyjęty w rozwiązaniu produkcyjnym. | Krok 1 - szczegółowy opis kroku: "Wysłanie przez SCP komunikatu PeekMessage z wykorzystaniem protokołu AS4 z szyfrowania danych, z kompresją danych, z podpisem elektronicznym z podaniem nie istniejącej nazwy kolejki w elemencie: MessageDomain=WRONG_NAME_QUEUE" | Załącznik 1
itd. |  |  |  | Załącznik 2
Załącznik 3B
Załącznik 4

## Uwagi szczegółowe (3) (hidden)
UWAGI SZCZEGÓŁOWE
Lp. | Nr punktu/wiersza | Treść uwagi szczegółowej wraz z uzasadnieniem | Propozycja nowego brzmienia zapisu
1. | Załącznik OIRE_2024-01-05_TSPS_Komunikaty.zip | Uwagi do OIRE_2024-01-05_TSPS_Komunikaty.zip: - Scenariusz2_PeekMessage_Response.txt payload nie jest poprawnym XML. Brak definicji namespace urn: - Scenariusz3_PeekMessage_Request.txt nieprawidłowa akcja powinno być PeekMessage.Request - Scenariusz5_PeekMessage_Response.txt payload nie jest poprawnym XML. Brak definicji namespace urn: - Scenariusz7_DequeueMessage_Request.txt, Scenariusz7_PeekMessage_Request.txt, Scenariusz7_SendMessage_Request.txt nieprawidłowy agreement powinno być Signing_Encryption_Compression - Scenariusz10_SendMessage_Request.txt niepoprawny payload, tag <urn:ProcessMessageRequest xmlns:urn="urn:cms:b2b:v01" xmlns:urn1="urn:pl:oire:unk_2_1_1_1" xmlns:urn2="urn:pl:oire:technical"> zamknięty tagiem </urn:SendMessageRequest> - Scenariusz17_SendMessage_Request.txt niepoprawny payload, tag <urn1:MeteringPointCreationNotificationToGetExternalPayloadError> zamknięty tagiem </urn1:MeteringPointCreationNotification> | Korekty przykładów zgodnie z opisem obok.
2. | Wiersz 133 - scenariusz 4 | Prosimy o możliwość wyłączenia scenariusza nr 4 z testów technicznych z uwagi na zastosowanie rozwiązania B2B, w którym nie ma możliwości konfiguracji zabezpieczenia jako jedynie szyfrowania, bez podpisu elektronicznego. | Usunięcie sceanariusza nr 4
3. | Wiersz 183 - załącznik 3 | Prosimy o zmianę scenariusza weryfikacji technicznej połączenia środowisk produkcyjnych tak, aby odzwieciedlał sposób zabezpieczenia komunikacji jaki będzie przyjęty w rozwiązaniu produkcyjnym. | Krok 1 - szczegółowy opis kroku: "Wysłanie przez SCP komunikatu PeekMessage z wykorzystaniem protokołu AS4 z szyfrowania danych, z kompresją danych, z podpisem elektronicznym z podaniem nie istniejącej nazwy kolejki w elemencie: MessageDomain=WRONG_NAME_QUEUE"
4. | Wiersz 90, pkt 4.3 w TSPS | Prosimy o wyjaśnienie, kto jest odpowiedzialny za przygotowanie danych do testów technicznych i certyfikacyjnych. | Prośba o doszczegółowienie punktu.

## Uwagi szczegółowe (2) (hidden)
UWAGI SZCZEGÓŁOWE (należy wpisać uwagi szczegółowe odnoszące się do poszczególnych punktów projektu)
Lp. | Nr punktu/wiersza | Treść uwagi szczegółowej wraz z uzasadnieniem | Propozycja nowego brzmienia zapisu
1. | 126.p.5 | Przykładowy komunikat Scenariusz2_PeekMessage_Response.txt zawiera informacje w gałęzi PayloadInfo sugerujące, że treść odpowiedzi biznesowej przekazywana jest jako skompresowany załącznik podczas gdy jest przekazany bezpośrednio w ciele (soapenv:Body) odpowiedzi. | Propozycja zastąpieia sekcji: <ns3:PayloadInfo> <ns3:PartInfo> <ns3:PartProperties> <ns3:Property name="MimeType">application/gzip</ns3:Property> <ns3:Property name="CharacterSet">utf-8</ns3:Property> <ns3:Property name="PartID">MSG.PEK20231115083532201.xml.gz</ns3:Property> </ns3:PartProperties> </ns3:PartInfo> </ns3:PayloadInfo> wartością: <ns3:PayloadInfo/>
2. | 130.p.3 | Dotyczy przykładowego komunikatu Scenariusz3_PeekMessage_Request.txt. W nagłówku eb:CollaborationInfo - użyto błędnej deklaracji akcji | Propozycja zastąpieia sekcji: <eb:Action>DequeueMessage</eb:Action> wartością: <eb:Action>PeekMessage.Request</eb:Action> | SWI
3. | 130.p.3 | Dotyczy przykładowego komunikatu Scenariusz3_PeekMessage_Request.txt. Brakuje załączonej treści żądania. |  | Załącznik 1
4. | 130.p.6 | Dotyczy przykładowego komunikatu Scenariusz3_DequeueMessage_Request.txt Brakuje załączonej treści żądania. |  | Załącznik 2
5. | 134.p.5 | Przykładowy komunikat Scenariusz4_PeekMessage_Response.txt zawiera informacje w gałęzi PayloadInfo sugerujące, że treść odpowiedzi biznesowej przekazywana jest jako skompresowany załącznik podczas gdy jest przekazany bezpośrednio w ciele (soapenv:Body) odpowiedzi. | Propozycja zastąpieia sekcji: <ns3:PayloadInfo> <ns3:PartInfo> <ns3:PartProperties> <ns3:Property name="MimeType">application/gzip</ns3:Property> <ns3:Property name="CharacterSet">utf-8</ns3:Property> <ns3:Property name="PartID">MSG.PEK20231115090131266.xml.gz</ns3:Property> </ns3:PartProperties> </ns3:PartInfo> </ns3:PayloadInfo> wartością: <ns3:PayloadInfo/> | Załącznik 3B
6. | 137.p.5 | Przykładowy komunikat Scenariusz5_PeekMessage_Response.txt zawiera informacje w gałęzi PayloadInfo sugerujące, że treść odpowiedzi biznesowej przekazywana jest jako skompresowany załącznik podczas gdy jest przekazany bezpośrednio w ciele (soapenv:Body) odpowiedzi. | Propozycja zastąpieia sekcji: <ns3:PayloadInfo> <ns3:PartInfo> <ns3:PartProperties> <ns3:Property name="MimeType">application/gzip</ns3:Property> <ns3:Property name="CharacterSet">utf-8</ns3:Property> <ns3:Property name="PartID">MSG.PEK20231115085735829.xml.gz</ns3:Property> </ns3:PartProperties> </ns3:PartInfo> </ns3:PayloadInfo> wartością: <ns3:PayloadInfo/> | Załącznik 4
7. | 141.p.5 | Przykładowy komunikat Scenariusz6_PeekMessage_Response.txt zawiera informacje w gałęzi PayloadInfo sugerujące, że treść odpowiedzi biznesowej przekazywana jest jako skompresowany załącznik podczas gdy jest przekazany bezpośrednio w ciele (soapenv:Body) odpowiedzi. | Propozycja zastąpieia sekcji: <ns3:PayloadInfo> <ns3:PartInfo> <ns3:PartProperties> <ns3:Property name="MimeType">application/gzip</ns3:Property> <ns3:Property name="CharacterSet">utf-8</ns3:Property> <ns3:Property name="PartID">MSG.PEK20231115090758150.xml.gz</ns3:Property> </ns3:PartProperties> </ns3:PartInfo> </ns3:PayloadInfo> wartością: <ns3:PayloadInfo/>
8. | 145 | Przykładowe żądania zawierają wartość parametru Agreement taką jak dla scenariusza nr.2. Bez kompresji, podpisu i szyfrowania. | Propozycja zastąpieia sekcji: <eb:AgreementRef>Agreement</eb:AgreementRef> wartością: <eb:AgreementRef>Signing_Encryption_Compression</eb:AgreementRef>
9. | 163.p.5 | Przykładowy komunikat Scenariusz6_PeekMessage_Response.txt zawiera informacje w gałęzi PayloadInfo sugerujące, że treść odpowiedzi biznesowej przekazywana jest jako skompresowany załącznik podczas gdy jest przekazany bezpośrednio w ciele (soapenv:Body) odpowiedzi. | Propozycja zastąpieia sekcji: <ns3:PayloadInfo> <ns3:PartInfo> <ns3:PartProperties> <ns3:Property name="MimeType">application/gzip</ns3:Property> <ns3:Property name="CharacterSet">utf-8</ns3:Property> <ns3:Property name="PartID">MSG.PEK20231115090758150.xml.gz</ns3:Property> </ns3:PartProperties> </ns3:PartInfo> </ns3:PayloadInfo> wartością: <ns3:PayloadInfo/>
10. | 81 | W przypadku przygotowania systemu testowego mogą być w nim dane produkcyjne. W związku z tym nie można tego zabraniać. | Należy złagodzić ten zapis i dopisać: "O ile to możliwe to nie należy używać danych produkcyjnych do realizacji testów.".
11. | 90 | W przypadku przygotowania systemu testowego mogą być w nim dane produkcyjne. W związku z tym nie można wymagać aby SCP musiał korzystać ze sztucznie wygenerowanych danych. | Należy złagodzić ten zapis i dopisać: " O ile to możliwe to zalecane jest aby system SCP mógł korzystać ze sztucznie wygenerowanych danych."
12. | 95 | W przypadku przygotowania systemu testowego mogą być w nim dane produkcyjne. W związku z tym nie można tego zabraniać. | Należy złagodzić ten zapis i dopisać: "O ile to możliwe to nie należy używać danych produkcyjnych do realizacji testów.".

## Uwagi szczegółowe (hidden)
UWAGI SZCZEGÓŁOWE (należy wpisać uwagi szczegółowe odnoszące się do poszczególnych punktów projektu)
Lp. | Nr punktu/wiersza | Treść uwagi szczegółowej wraz z uzasadnieniem | Propozycja nowego brzmienia zapisu
1.
2. |  |  |  | SWI
3. |  |  |  | Załącznik 1
itd. |  |  |  | Załącznik 2
Załącznik 3B
Załącznik 4