## Uwagi szczegółowe zbiorczo
UWAGI SZEGÓŁOWE - TSSI
Lp. | Nr punktu/wiersza | Treść uwagi szczegółowej wraz z uzasadnieniem | Propozycja nowego brzmienia zapisu | Nazwa Podmiotu zgłaszającego uwagę | Sposób uwzględnienia | Uzasadnienie (obligatoryjne w przypadku nieuwzględnienia, częsciowego uwzględnienia lub odpowiedzi na pytanie) | Proponowana zmiana TSSI (obligatoryjna w przypadku uwzględnienia, częsciowego uwzględnienia)
1 | 6.3/949 | W związku z krótkim czasem jaki pozostał do wdrożenia wnioskujemy o zmianę statusu na rekomendację stanu docelowego a nie twardy wymóg na moment wydania 3.0. Proponowana na obecnym etapie zmiana w obecnej postaci uniemożliwia wdrożenie i przetestowanie rozwiązań po stronie UP w terminach ustawowych. | "Od Wydania 3.0 CSIRE podpisywanie oraz szyfrowanie komunikatówi musi może być realizowane z wykorzystaniem oddzielnych certyfikatów dedykowanych dla każdej z tych metod zabezpieczania, mechanizm stanie się obligatoryjny w ciągu 12 miesięcy od wydania 3.0 CSIRE". | TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. | Wprowadzono datę od której wykorzystanie dwóch certyfikatów będzie obligatoryjne. |  | Od 20 września 2027 podpisywanie oraz szyfrowanie komunikatów musi być realizowane z wykorzystaniem oddzielnych certyfikatów dedykowanych dla każdej z tych metod zabezpieczania (do powyższej daty dopuszczalne jest stosowanie jednego certyfikatu).
2 | 5.4.6/554-565 | W toku dotychczas przeprowadzonych testów integracyjnych obserwujemy znaczące (ponad 10 krotne) różnice przepustowości na korzyść wysyłki komunikatów do CSIRE w porównaniu do możliwości pobierania danych z CSIRE. Obecny mechanizm pobierania danych z CSIRE nie rozróżnia sposobu działania operacji DequeueMessage dla różnych kolejek. Pobranie komunikatów jest zawsze 'jednowątkowe' w tym sensie, że do czasu zakończenia pobierania danego komunikatu nie jest możliwe równoległe rozpoczęcie pobierania kolejnego komunikatu. O ile dla niektórych procesów biznesowych kolejność pobierania jest istotna, to dla komunikatów pomiarowych ten sposób działania wprowadza ogromne ryzyko nieakceptowalnego czasu potrzebnego do pobrania kompletu informacji pomiarowo-roliczeniowej za daną dobę. Wprowadzenie paczkowania nie w pełni rozwiązało problem wydajności pozyskiwania danych z CSIRE, ze względu na, że: 1) dla procesów procesów 7.1 oraz 7.2 występują różnice w obsłudze żądań paczkowanych po stronie CSIRE, co opisano w zgłoszeniu https://csire.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/PSE-1913 2) dla procesów 7.3 występuje bardzo duże zróżnicowanie ze względu na parametry umów / PPE oraz mechanizmy rozliczeń po stronie SE, co sprawia, że mechanizmy paczkowania mają ograniczone zastosowanie praktyczne. W naszej ocenie kolejki odpowiedzialne za masowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych powinny być obsługiwane w sposób wielowątkowy, pozwalające na równoczesne pobieranie komunikatów pomiarowych z różnymi zestawami PPE z wybranych kolejek (DATALOAD, DATASHARE, DAILYPROFILES, HISTORYDATALOAD) | Dla operacji DequeueMessage, przy pobieraniu komunikatów z kolejek (DATALOAD, DATASHARE, DAILYPROFILES, HISTORYDATALOAD) proponujemy dopuszczenie równoległego i jednoczesnego pobierania danych pomiarowo-rozliczeniowych dla różnych paczek, lub wprowadzenie zestawu wielu kolejek, np. DAILYPROFILES_01 ... DAILYPROFILES_10 | TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. | Uwaga nie uwzględniona. | Operacja DequeueMessage działa zgodnie ze specyfikacją określoną w TSSI tj. wiadomości są pobierne i potwierdzane w kolejności niezależnie od kolejki w jakiej się znajdują. Jest to globalna zasada dla CSIRE. Aktywna usługa przekierowywania zapewnia efektywne przekazanie wiadomości z profilami dobowymi, co niweluje potrzebę wywoływania procesu 7.1 w celu ich masowego pobrania.
3 | 6.3/949 | W związku z krótkim czasem jaki pozostał do wdrożenia wnioskujemy o zmianę statusu na rekomendację stanu docelowego a nie twardy wymóg na moment wydania 3.0. Proponowana na obecnym etapie zmiana w obecnej postaci uniemożliwia wdrożenie i przetestowanie rozwiązań po stronie UP w terminach ustawowych. | "Od Wydania 3.0 CSIRE podpisywanie oraz szyfrowanie komunikatówi musi może być realizowane z wykorzystaniem oddzielnych certyfikatów dedykowanych dla każdej z tych metod zabezpieczania, mechanizm stanie się obligatoryjny w ciągu 12 miesięcy od wydania 3.0 CSIRE". | Energa Obrót SA | Wprowadzono datę od której wykorzystanie dwóch certyfikatów będzie obligatoryjne. |  | Od 20 września 2027 podpisywanie oraz szyfrowanie komunikatów musi być realizowane z wykorzystaniem oddzielnych certyfikatów dedykowanych dla każdej z tych metod zabezpieczania (do powyższej daty dopuszczalne jest stosowanie jednego certyfikatu).
4 | 5.4.6/554-565 | W toku dotychczas przeprowadzonych testów integracyjnych obserwujemy znaczące (ponad 10 krotne) różnice przepustowości na korzyść wysyłki komunikatów do CSIRE w porównaniu do możliwości pobierania danych z CSIRE. Obecny mechanizm pobierania danych z CSIRE nie rozróżnia sposobu działania operacji DequeueMessage dla różnych kolejek. Pobranie komunikatów jest zawsze 'jednowątkowe' w tym sensie, że do czasu zakończenia pobierania danego komunikatu nie jest możliwe równoległe rozpoczęcie pobierania kolejnego komunikatu. O ile dla niektórych procesów biznesowych kolejność pobierania jest istotna, to dla komunikatów pomiarowych ten sposób działania wprowadza ogromne ryzyko nieakceptowalnego czasu potrzebnego do pobrania kompletu informacji pomiarowo-roliczeniowej za daną dobę. Wprowadzenie paczkowania nie w pełni rozwiązało problem wydajności pozyskiwania danych z CSIRE, ze względu na, że: 1) dla procesów procesów 7.1 oraz 7.2 występują różnice w obsłudze żądań paczkowanych po stronie CSIRE, co opisano w zgłoszeniu https://csire.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/PSE-1913 2) dla procesów 7.3 występuje bardzo duże zróżnicowanie ze względu na parametry umów / PPE oraz mechanizmy rozliczeń po stronie SE, co sprawia, że mechanizmy paczkowania mają ograniczone zastosowanie praktyczne. W naszej ocenie kolejki odpowiedzialne za masowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych powinny być obsługiwane w sposób wielowątkowy, pozwalające na równoczesne pobieranie komunikatów pomiarowych z różnymi zestawami PPE z wybranych kolejek (DATALOAD, DATASHARE, DAILYPROFILES, HISTORYDATALOAD) | Dla operacji DequeueMessage, przy pobieraniu komunikatów z kolejek (DATALOAD, DATASHARE, DAILYPROFILES, HISTORYDATALOAD) proponujemy dopuszczenie równoległego i jednoczesnego pobierania danych pomiarowo-rozliczeniowych dla różnych paczek, lub wprowadzenie zestawu wielu kolejek, np. DAILYPROFILES_01 ... DAILYPROFILES_10 | Energa Obrót SA | Uwaga nie uwzględniona. | Operacja DequeueMessage działa zgodnie ze specyfikacją określoną w TSSI tj. wiadomości są pobierne i potwierdzane w kolejności niezależnie od kolejki w jakiej się znajdują. Jest to globalna zasada dla CSIRE. Aktywna usługa przekierowywania zapewnia efektywne przekazanie wiadomości z profilami dobowymi, co niweluje potrzebę wywoływania procesu 7.1 w celu ich masowego pobrania.
5 | 6.3/949 | W związku z krótkim czasem jaki pozostał do wdrożenia wnioskujemy o zmianę statusu na rekomendację stanu docelowego a nie twardy wymóg na moment wydania 3.0. Proponowana na obecnym etapie zmiana w obecnej postaci uniemożliwia wdrożenie i przetestowanie rozwiązań po stronie UP w terminach ustawowych. | "Od Wydania 3.0 CSIRE podpisywanie oraz szyfrowanie komunikatów musi może być realizowane z wykorzystaniem oddzielnych certyfikatów dedykowanych dla każdej z tych metod zabezpieczania, mechanizm stanie się obligatoryjny w ciągu 12 miesięcy od wydania 3.0 CSIRE". | PGE Systemy S.A. | Wprowadzono datę od której wykorzystanie dwóch certyfikatów będzie obligatoryjne. |  | Od 20 września 2027 podpisywanie oraz szyfrowanie komunikatów musi być realizowane z wykorzystaniem oddzielnych certyfikatów dedykowanych dla każdej z tych metod zabezpieczania (do powyższej daty dopuszczalne jest stosowanie jednego certyfikatu).
6 | 5.4.6/554-565 | W toku dotychczas przeprowadzonych testów integracyjnych obserwujemy znaczące (ponad 10 krotne) różnice przepustowości na korzyść wysyłki komunikatów do CSIRE w porównaniu do możliwości pobierania danych z CSIRE. Obecny mechanizm pobierania danych z CSIRE nie rozróżnia sposobu działania operacji DequeueMessage dla różnych kolejek. Pobranie komunikatów jest zawsze 'jednowątkowe' w tym sensie, że do czasu zakończenia pobierania danego komunikatu nie jest możliwe równoległe rozpoczęcie pobierania kolejnego komunikatu. O ile dla niektórych procesów biznesowych kolejność pobierania jest istotna, to dla komunikatów pomiarowych ten sposób działania wprowadza ogromne ryzyko nieakceptowalnego czasu potrzebnego do pobrania kompletu informacji pomiarowo-roliczeniowej za daną dobę. Wprowadzenie paczkowania nie w pełni rozwiązało problem wydajności pozyskiwania danych z CSIRE, ze względu na, że: 1) dla procesów procesów 7.1 oraz 7.2 występują różnice w obsłudze żądań paczkowanych po stronie CSIRE, co opisano w zgłoszeniu https://csire.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/PSE-1913 2) dla procesów 7.3 występuje bardzo duże zróżnicowanie ze względu na parametry umów / PPE oraz mechanizmy rozliczeń po stronie SE, co sprawia, że mechanizmy paczkowania mają ograniczone zastosowanie praktyczne. W naszej ocenie kolejki odpowiedzialne za masowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych powinny być obsługiwane w sposób wielowątkowy, pozwalające na równoczesne pobieranie komunikatów pomiarowych z różnymi zestawami PPE z wybranych kolejek (DATALOAD, DATASHARE, DAILYPROFILES, HISTORYDATALOAD) | Dla operacji DequeueMessage, przy pobieraniu komunikatów z kolejek (DATALOAD, DATASHARE, DAILYPROFILES, HISTORYDATALOAD) proponujemy dopuszczenie równoległego i jednoczesnego pobierania danych pomiarowo-rozliczeniowych dla różnych paczek, lub wprowadzenie zestawu wielu kolejek, np. DAILYPROFILES_01 ... DAILYPROFILES_10 | PGE Systemy S.A. | Uwaga nie uwzględniona. | Operacja DequeueMessage działa zgodnie ze specyfikacją określoną w TSSI tj. wiadomości są pobierne i potwierdzane w kolejności niezależnie od kolejki w jakiej się znajdują. Jest to globalna zasada dla CSIRE. Aktywna usługa przekierowywania zapewnia efektywne przekazanie wiadomości z profilami dobowymi, co niweluje potrzebę wywoływania procesu 7.1 w celu ich masowego pobrania.
7 | 6.3/949 | W związku z krótkim czasem jaki pozostał do wdrożenia wnioskujemy o zmianę statusu na rekomendację stanu docelowego a nie twardy wymóg na moment wydania 3.0. Proponowana na obecnym etapie zmiana w obecnej postaci uniemożliwia wdrożenie i przetestowanie rozwiązań po stronie UP w terminach ustawowych. | "Od Wydania 3.0 CSIRE podpisywanie oraz szyfrowanie komunikatówi musi może być realizowane z wykorzystaniem oddzielnych certyfikatów dedykowanych dla każdej z tych metod zabezpieczania, mechanizm stanie się obligatoryjny w ciągu 12 miesięcy od wydania 3.0 CSIRE". | Enea S.A. | Wprowadzono datę od której wykorzystanie dwóch certyfikatów będzie obligatoryjne. |  | Od 20 września 2027 podpisywanie oraz szyfrowanie komunikatów musi być realizowane z wykorzystaniem oddzielnych certyfikatów dedykowanych dla każdej z tych metod zabezpieczania (do powyższej daty dopuszczalne jest stosowanie jednego certyfikatu).
8 | 5.4.6/554-565 | W toku dotychczas przeprowadzonych testów integracyjnych obserwujemy znaczące (ponad 10 krotne) różnice przepustowości na korzyść wysyłki komunikatów do CSIRE w porównaniu do możliwości pobieranania danych z CSIRE. Obecny mechanizm pobierania danych z CSIRE nie rozróżnia sposobu działania operacji DequeueMessage dla różnych kolejek. Pobranie komunikatów jest zawsze 'jednowątkowe' w tym sensie, że do czasu zakończenia pobierania danego komunikatu nie jest możliwe równoległe rozpoczęcie pobierania kolejnego komunikatu. O ile dla niektórych procesów biznesowych kolejność pobierania jest istotna, to dla komunikatów pomiarowych ten sposób działania wprowadza ogromne ryzyko nieakceptowalnego czasu potrzebnego do pobrania kompletu informacji pomiarowo-roliczeniowej za daną dobę. Wprowadzenie paczkowania nie w pełni rozwiązało problem wydajności pozyskiwania danych z CSIRE, ze względu na, że: 1) dla procesów procesów 7.1 oraz 7.2 występują różnice w obsłudze żądań paczkowanych po stronie CSIRE, co opisano w zgłoszeniu https://csire.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3/PSE-1913 2) dla procesów 7.3 występuje bardzo duże zróżnicowanie ze względu na parametry umów / PPE oraz mechanizmy rozliczeń po stronie SE, co sprawia, że mechanizmy paczkowania mają ograniczone zastosowanie praktyczne. W naszej ocenie kolejki odpowiedzialne za masowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych powinny być obsługiwane w sposób wielowątkowy, pozwalające na równoczesne pobieranie komunikatów pomiarowych z różnymi zestawami PPE z wybranych kolejek (DATALOAD, DATASHARE, DAILYPROFILES, HISTORYDATALOAD) | Dla operacji DequeueMessage, przy pobieraniu komunikatów z kolejek (DATALOAD, DATASHARE, DAILYPROFILES, HISTORYDATALOAD) proponujemy dopuszczenie równoległego i jednoczesnego pobierania danych pomiarowo-rozliczeniowych dla różnych paczek, lub wprowadzenie zestawu wielu kolejek, np. DAILYPROFILES_01 ... DAILYPROFILES_10 | Enea S.A. | Uwaga nie uwzględniona. | Operacja DequeueMessage działa zgodnie ze specyfikacją określoną w TSSI tj. wiadomości są pobierne i potwierdzane w kolejności niezależnie od kolejki w jakiej się znajdują. Jest to globalna zasada dla CSIRE. Aktywna usługa przekierowywania zapewnia efektywne przekazanie wiadomości z profilami dobowymi, co niweluje potrzebę wywoływania procesu 7.1 w celu ich masowego pobrania.