## Typ PPE (CK0314) - brak strat
Nazwa scenariusza | TC13 [OSD] - Utworzenie nowego PP i aktualizacja parametrów charakterystyki PP
Wersja TSKB | 9 grudnia 2025
Cel | Celem niniejszego scenariusza jest sprawdzenie możliwości realizacji procesów 2.1. i 2.2. przez OSD w zakresie utworzenia nowej charakterystyki PP oraz jej aktualizacji.
Warunki wymagane do rozpoczęcia przypadku testowego | 1. Brak utworzonej charakterystyki PP;
Dane wejściowe | Warianty zakresu danych: 1. Typ Punktu pomiarowego (PL-053) - PPE (CK0314) z układem bezpośrednim (brak przekładników, brak strat, mały zakres danych technicznych) W scenariuszu nie ma wartości zmiennych i wszystkie wartości muszą być zgodne z podanymi danymi.
Dane wyjściowe | 1. Utworzona charakterystyka PP; 2. Zaktualizowane dane charakterystyki PP w zakresie mocy i grupy przyłączeniowej.
Identyfikator przypadku testowego | Przypadek testowy | Grupa procesowa | Nazwa Procesu | Kroki testowe | Wersja XSD | Dane testowe | Oczekiwany rezultat | Rola Rynkowa
13a | PPE (CK0314) z układem bezpośrednim (brak przekładników, brak strat, mały zakres danych technicznych) | 2 | 2.1. Utworzenie charakterystyki PP | 1. OSD wysyła komunikat: 2.1.1.1. Powiadomienie o podstawowych parametrach do utworzenia charakterystyki PP w zakresie danych do utworzenia PPE (CK0314): | 2_1_1_1.xsd wersja z 08.12.2025 | Dane PP - ogólne: Kod PP - (Wartość do wygenerowania przez OSD) Typ Punktu pomiarowego - CK0314 Charakter PPE - CK0025 | Przekazany do SCCSIRE komunikat 2.1.1.1. | OSD
Dane PP - adresowe: Kraj - PL Miejscowość - Warszawa Czy zastosowano podział na ulice? - true Czy ulica zgodna z TERYT? - true Kod pocztowy - 01-001 Ulica - Marszałkowska Nr budynku - 1 Nr lokalu / mieszkania - 1 TERYT - 12400
Dane PP - obszar sieci pomiarowej: Typ obszaru - CK0060 Identyfikator obszaru - (Wartość do pobrania z systemu certyfikacji)
Parametry techniczne - ogólne: Status przyłączenia PP - E22 Status fizyczny dostaw PP - CK0070 Poziom napięcia w miejscu dostarczania - E06 Fazowość układu pomiarowego - CK0925 Minimalna moc umowna - 3.1234 Maksymalna moc umowna - 10.4321 Grupa przyłączeniowa - CK0105 Moc przyłączeniowa - 10.5678 Miejsce dostarczania energii - brak Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń - brak Współczynnik pewności zasilania - 1.3 Wartość zabezpieczenia przed licznikowego - 10 Czy posiada dodatkowe nośniki energii? - false
Parametry techniczne - licznik: Metoda pomiaru - CK0050 Status dostosowania układu pomiarowego - CK0050 Poziom napięcia zainstalowania układu pomiarowego - E06
Parametry techniczne - analizator JEE: Rodzaj analizatora JEE - CK0332
Parametry techniczne - przekładniki: Przekładnia przekładników prądowych - 1 Przekładnia przekładników napięciowych - 1 Mnożna przekładników - 1
Parametry techniczne - straty: Rodzaj strat - CK1119 Własność elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego: Własność podstawowego licznika energii elektrycznej - CK0948 Własność podstawowych przekładników prądowych - CK0948 Własność podstawowych przekładników napięciowych - CK0948 Własność podstawowego układu transmisji danych - CK0948 Własność rezerwowego licznika energii elektrycznej - CK0948 Własność rezerwowych przekładników prądowych - CK0948 Własność rezerwowych przekładników napięciowych - CK0948 Własność rezerwowego układu transmisji danych - CK0948
Parametry handlowe - ogólne: Charakter odbioru - CK0167 Harmonogram odczytu - CK0123 Parametry handlowe - warunki świadczenia usług: Czy posiada szczególne warunki świadczenia usług? - false
Parametry handlowe - warunki świadczenia usług: Jednorazowa przerwa planowana - 1 Suma przerw planowanych w ciągu roku - 5 Jednorazowa przerwa nieplanowana - 5 Suma przerw nieplanowanych w ciągu roku - 15
Pozostałe elementy komunikatu: Wnioskowana data utworzenia charakterystyki PP - "SYSDATE + 1 dni"
|  |  |  | 2. Automat SCCSIRE Odbiera komunikat dot. powiadomienia do utworzenia charakterystyki PP i sprawdza poprawność komunikatu (weryfikacja pozytywna);) tworzy nową charakterystykę PP w systemie; Generuje komunikat potwierdzający utworzenie nowej charakterystyki w systemie - komunikat: 2.1.1.3. Powiadomienie o utworzeniu charakterystyki PP | nd. | nd. | Utworzona nowa charakterystyka PPE i wysłany komunikat 2.1.1.3.
|  |  |  | 3. OSD odbiera komunikat dot. utworzenia nowego PPE - komunikat: 2.1.1.3. Powiadomienie o utworzeniu charakterystyki PP | R_1.xsd wersja z 08.12.2025 | Kod PP - (Wartość wygenerowana przez OSD w kroku 1) | Odebrane powiadomienie o utworzeniu charakterystyki PP w zakresie nowego kodu PP
|  | 2 | 2.2 Aktualizacja charakterystyki PP | 4. OSD wysyła komunikat: 2.2.1.1. Powiadomienie o zmianie wymagającej aktualizacji charakterystyki PP. | 2_2_1_1.xsd wersja z 08.12.2025 | Dane PP - ogólne: 'Kod PP - (Wartość wygenerowana przez OSD w kroku 1) | •OSD zgłasza do OIRE zmianę atrybutów charakterystyki. | OSD
Pozostałe elementy komunikatu: Typ zgłoszenia aktualizacji - CK0016 Data i czas zmiany parametrów charakterystyki - "SYSDATE + 4 dni"
Kategoria zgłoszenia: Kategoria aktualizacji charakterystyki PP - CK0418 Każda kategoria aktualizacji wymusza uruchomienie odrębnego procesu 2.2, z odpowiednimi parametrami dedykowanymi dla każdej kategorii aktualizacji.
Parametry techniczne - ogólne (CK0418): Moc przyłączeniowa - 12 Grupa przyłączeniowa - CK0104 Data obowiązywania warunków przyłączeniowych - 2024-10-01 Miejsce dostarczania energii - Zaciski prądowe na zabezpieczeniu w złączu kablowym w kierunku instalacji Użytkownika KSE Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń - Zaciski prądowe na zabezpieczeniu w złączu kablowym w kierunku instalacji Użytkownika KSE Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego - Zaciski prądowe na zabezpieczeniu w złączu kablowym w kierunku instalacji Użytkownika KSE
|  |  |  | 5. Automat SCCSIRE Odbiera komunikat 2.2.1.1. dot. Powiadomienia o zmianie wymagającej aktualizacji charakterystyki PP oraz sprawdza poprawność komunikatu (weryfikacja pozytywna) i aktualizuje dane charakterystyki PP. Generuje komunikat 2.2.1.3 dot. Akceptacji powiadomienia o zmianie wymagającej aktualizacji charakterystyki PP.; | nd. | nd. | Zaktualizowana charakterystyka PP i wysłany komunikat 2.2.1.3.
|  |  |  | 6. OSD odbiera komunikat 2.2.1.3. Akceptacja powiadomienia o zmianie wymagającej aktualizacji charakterystyki PP. | R_1.xsd wersja z 08.12.2025 | Dane PP - ogólne: Kod PP - (Wartość wygenerowana przez OSD w kroku 1) | Odebrane powiadomienie 2.2.1.3.
|  |  |  | 7. Automat SCCSIRE przechodzi do Procesu 3.1 w celu przekazania powiadomienia o zmianie charakterystyki PP. (Proces 2.2 zostaje zakończony) | nd. | nd.
|  | 3 | 3.1. Powiadomienie o zmianie charakterystyki PP | 8. Automat SCCSIRE Identyfikuje zmiany w charakterystyce PP; generuje komunikat 3.1.1.1 dot. Powiadomienia o zmianie charakterystyki PP i przekazuje do OSD. | nd. | nd. | Powiadomienie OSD o zmianach dokonanych na charakterystyce PP | OSD
|  |  |  | 9. OSD odbiera komunikat 3.1.1.1. Powiadomienie o zmianie charakterystyki PP | 3_1_1_1.xsd wersja z 08.12.2025 | Dane PP - ogólne: Kod PP - (Wartość wygenerowana przez OSD w kroku 1) Parametry techniczne - ogólne (CK0418): Moc przyłączeniowa - 12 Grupa przyłączeniowa - CK0104 Data obowiązywania warunków przyłączeniowych - 2024-10-01 Miejsce dostarczania energii - Zaciski prądowe na zabezpieczeniu w złączu kablowym w kierunku instalacji Użytkownika KSE Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń - Zaciski prądowe na zabezpieczeniu w złączu kablowym w kierunku instalacji Użytkownika KSE Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego - Zaciski prądowe na zabezpieczeniu w złączu kablowym w kierunku instalacji Użytkownika KSE | Odebrane powiadomienia 3.1.1.1. w zakresie kategorii zgłoszeń: CK0418

## Typ PPE (CK0314) - straty
Nazwa scenariusza | TC13 - [OSD] - Utworzenie nowego PP i aktualizacja parametrów charakterystyki PP
Wersja TSKB | 9 grudnia 2025
Cel | Celem niniejszego scenariusza jest sprawdzenie możliwości realizacji procesów 2.1. i 2.2. przez OSD w zakresie utworzenia nowej charakterystyki PP oraz jej aktualizacji.
Warunki wymagane do rozpoczęcia przypadku testowego | 1. Brak utworzonej charakterystyki PP;
Dane wejściowe | Warianty zakresu danych: 1. Typ Punktu pomiarowego (PL-053) - PPE (CK0314) z układem półpośrednim (średnie napięcie, przekładniki, straty itp.). W scenariuszu nie ma wartości zmiennych i wszystkie wartości muszą być zgodne z podanymi danymi.
Dane wyjściowe | 1. Utworzona charakterystyka PP; 2. Zaktualizowane dane charakterystyki PP w zakresie mocy i grupy przyłączeniowej.
Identyfikator przypadku testowego | Przypadek testowy | Grupa procesowa | Nazwa Procesu | Kroki testowe | Wersja XSD | Dane testowe | Oczekiwany rezultat | Rola Rynkowa
13b | PPE (CK0314) z układem półpośrednim (średnie napięcie, przekładniki, straty itp.). | 2 | 2.1. Utworzenie charakterystyki PP | 1. OSD wysyła komunikat: 2.1.1.1. Powiadomienie o podstawowych parametrach do utworzenia charakterystyki PP w zakresie danych do utworzenia PPE (CK0314): | 2_1_1_1.xsd wersja z 08.12.2025 | Dane PP - ogólne: Kod PP - (Wartość do wygenerowania przez OSD) Typ Punktu pomiarowego - CK0314 Charakter PPE - CK0025 | Przekazany do SCCSIRE komunikat 2.1.1.1. | OSD
Dane PP - adresowe: Kraj - PL Miejscowość - Warszawa Czy zastosowano podział na ulice? - true Czy ulica zgodna z TERYT? - true Kod pocztowy - 01-001 Ulica - Marszałkowska Nr budynku - 2 Nr lokalu / mieszkania - 1 TERYT - 12400
Dane PP - obszar sieci pomiarowej: Typ obszaru - CK0060 Identyfikator obszaru - (Wartość do pobrania z systemu certyfikacji)
Parametry techniczne - ogólne: Status przyłączenia PP - E22 Status fizyczny dostaw PP - CK0070 Poziom napięcia w miejscu dostarczania - E05 Fazowość układu pomiarowego - CK0926 Minimalna moc umowna - 3.1234 Maksymalna moc umowna - 10.4321 Grupa przyłączeniowa - CK0105 Moc przyłączeniowa - 10.5678 Miejsce dostarczania energii - brak Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń - brak Współczynnik pewności zasilania - 1.3 Wartość zabezpieczenia przed licznikowego - 10 Czy posiada dodatkowe nośniki energii? - false
Parametry techniczne - licznik: Metoda pomiaru - CK0050 Status dostosowania układu pomiarowego - CK0050 Poziom napięcia zainstalowania układu pomiarowego - E05
Parametry techniczne - analizator JEE: Rodzaj analizatora JEE - CK0332
Parametry techniczne - przekładniki: Przekładnia przekładników prądowych - 40/1 Przekładnia przekładników napięciowych - 22/0,1 Mnożna przekładników - 60
Parametry techniczne - straty: Rodzaj strat - CK1115 Kategoria strat - CK0900
Parametry techniczne - straty procentowe: Wartość strat % mocy - 3 Wartość strat % energii czynnej - 3 Wartość strat % energii biernej - 3
Własność elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego: Własność podstawowego licznika energii elektrycznej - CK0948 Własność podstawowych przekładników prądowych - CK0948 Własność podstawowych przekładników napięciowych - CK0948 Własność podstawowego układu transmisji danych - CK0948 Własność rezerwowego licznika energii elektrycznej - CK0948 Własność rezerwowych przekładników prądowych - CK0948 Własność rezerwowych przekładników napięciowych - CK0948 Własność rezerwowego układu transmisji danych - CK0948
Parametry handlowe - ogólne: Charakter odbioru - CK0169 Harmonogram odczytu - CK0123
Parametry handlowe - warunki świadczenia usług: Czy posiada szczególne warunki świadczenia usług? - false Jednorazowa przerwa planowana - 1 Suma przerw planowanych w ciągu roku - 5 Jednorazowa przerwa nieplanowana - 5 Suma przerw nieplanowanych w ciągu roku - 15
Pozostałe elementy komunikatu: Wnioskowana data utworzenia charakterystyki PP - "SYSDATE + 1 dzień"
|  |  |  | 2. Automat SCCSIRE Odbiera komunikat dot. powiadomienia do utworzenia charakterystyki PP i sprawdza poprawność komunikatu (weryfikacja pozytywna);) tworzy nową charakterystykę PP w systemie; Generuje komunikat potwierdzający utworzenie nowej charakterystyki w systemie - komunikat: 2.1.1.3. Powiadomienie o utworzeniu charakterystyki PP | nd. | nd. | Utworzona nowa charakterystyka PPE i wysłany komunikat 2.1.1.3.
|  |  |  | 3. OSD odbiera komunikat dot. utworzenia nowego PPE - komunikat: 2.1.1.3. Powiadomienie o utworzeniu charakterystyki PP | R_1.xsd wersja z 08.12.2025 | Dane PP - ogólne: 'Kod PP - (Wartość wygenerowana przez OSD w kroku 1) Status realizacji żądania: ID_instancji_procesu_referencyjnego - (wartość do wygenerowania w systemie CSIRE) Kod rezultatu - CA001 (Akceptacja generyczna) | Odebrane powiadomienie o utworzeniu charakterystyki PP w zakresie nowego kodu PP
|  | 2 | 2.2 Aktualizacja charakterystyki PP | 4. OSD wysyła komunikat: 2.2.1.1. Powiadomienie o zmianie wymagającej aktualizacji charakterystyki PP. | 2_2_1_1.xsd wersja z 08.12.2025 | Dane PP - ogólne: 'Kod PP - (Wartość wygenerowana przez OSD w kroku 1) | •OSD zgłasza do OIRE zmianę atrybutów charakterystyki. | OSD
Pozostałe elementy komunikatu: Typ zgłoszenia aktualizacji - CK0016 Data i czas zmiany parametrów charakterystyki - "SYSDATE + 4 dni"
Kategoria zgłoszenia: Kategoria aktualizacji charakterystyki PP - CK0424 Każda kategoria aktualizacji wymusza uruchomienie odrębnego procesu 2.2, z odpowiednimi parametrami dedykowanymi dla każdej kategorii aktualizacji.
Parametry techniczne - straty: Rodzaj strat - CK1115 Kategoria strat - CK0900
Parametry techniczne - straty procentowe (CK0424): Wartość strat % mocy - 4 Wartość strat % energii czynnej - 4 Wartość strat % energii biernej - 4
|  |  |  | 5. Automat SCCSIRE Odbiera komunikat 2.2.1.1. dot. Powiadomienia o zmianie wymagającej aktualizacji charakterystyki PP oraz sprawdza poprawność komunikatu (weryfikacja pozytywna) i aktualizuje dane charakterystyki PP. Generuje komunikat 2.2.1.3 dot. Akceptacji powiadomienia o zmianie wymagającej aktualizacji charakterystyki PP.; | nd. | nd. | Zaktualizowana charakterystyka PP i wysłany komunikat 2.2.1.3.
|  |  |  | 6. OSD odbiera komunikat 2.2.1.3. Akceptacja powiadomienia o zmianie wymagającej aktualizacji charakterystyki PP. | R_1.xsd wersja z 08.12.2025 | Dane PP - ogólne: Kod PP - (Wartość wygenerowana przez OSD w kroku 1) | Odebrane powiadomienie 2.2.1.3.
|  |  |  | 7. Automat SCCSIRE przechodzi do Procesu 3.1 w celu przekazania powiadomienia o zmianie charakterystyki PP. (Proces 2.2 zostaje zakończony) | nd. | nd.
|  | 3 | 3.1. Powiadomienie o zmianie charakterystyki PP | 8. Automat SCCSIRE Identyfikuje zmiany w charakterystyce PP; generuje komunikat 3.1.1.1 dot. Powiadomienia o zmianie charakterystyki PP i przekazuje do OSD. | nd. | nd. | Powiadomienie OSD o zmianach dokonanych na charakterystyce PP | OSD
|  |  |  | 9. OSD odbiera komunikat 3.1.1.1. Powiadomienie o zmianie charakterystyki PP | 3_1_1_1.xsd wersja z 08.12.2025 | Dane PP - ogólne: Kod PP - (Wartość wygenerowana przez OSD w kroku 1) Parametry techniczne - straty procentowe (CK0424): Wartość strat % mocy - 4 Wartość strat % energii czynnej - 4 Wartość strat % energii biernej - 4 | Odebrane powiadomienia 3.1.1.1. w zakresie kategorii zgłoszeń: CK0424