## Zestawienie potrzeb zmian ZDM
POTRZEBY AKTUALIZACJI DO ZDM (należy opisać, wraz z uzasadnieniem, potrzeby zmian lub uzupełnień)
Lp. | Podmiot Zgłaszający | Nazwa zakładki ZDM | Komórka | Proponowana nowa treść | Opis zgłaszanej potrzeby aktualizacji wraz z uzasadnieniem | Status odpowiedzi | Odpowiedź wraz z uzasadnieniem (wymagane w przypadku statusu odpowiedzi Częściowo uwzględnione lub Odrzucone)
1 | Energa-Operator SA | SlownikTypuDanych | J62 , K62 | Propozycja string 8 znaków, a 4 po przecinku (np. jak G089_X_XVL) 0000,0000 | Zastosowana została zbyt mała ilość znaków w zakresie współczynników strat licznikowych. Obecnie są 3 znaki (1,00) nie więcej. Ilość znaków powinna zostać rozszerzona do 0000,0000 z uwagi na protokół DLMS zwłaszcza dla rejestrów standardowych. Jest to niezbędne rozszerzenie, aby ilość znaków była w formacie 0000,0000 a nie jak obecnie w TSKB 0,00. Uzasadnienie: W EOP przyjęto zasadę, że rejestry strat licznikowych ustawiamy jak dla rejestrów standardowych. I2h (Cu) 83.8.20 - Kwadrat prądu x godziny (dla RCu = 1Ω) Straty jednostkowe obciążenia w linii (w miedzi) U2h (Fe) 83.8.19 - Kwadrat napięcia x godziny (dla RFe 1 MΩ ) Straty jednostkowe biegu jałowego w trafo (w żelazie) Takie same parametry w licznikach ustawiamy dla rejestrów odpowiednio OLA+ 83.8.1 i OLA- 83.8.2 1Ohm raz dla NLA+ 83.8.4 i NLA83.8.5 ustawiamy 1 MOhm. W związku z obecnym ograniczeniem do 3 znaków na walidacjach w POM występują błędy krytyczne, które uniemożliwią migrację do CSIRE, a docelowo problem z rozliczeniem z odbiorcą. | Nieuwzględniona | Zaproponowana zmiana wpływa na opublikowaną dokumentację oraz konfigurację systemów CSIRE i POM. Zgodnie z przyjętymi harmonogramami nie jest przewidywana aktualizacja w zakresie przedmiotowego zgłoszenia. Dodatkowo formularz nie został podpisany przez osoby upoważnione do reprezetacji podmiotu.
2 | PTPiREE | SlownikTypuDanych | J62 , K62 | Propozycja string 8 znaków, a 4 po przecinku (np. jak G089_X_XVL) 0000,0000 | Zastosowana została zbyt mała ilość znaków w zakresie współczynników strat licznikowych. Obecnie są 3 znaki (1,00) nie więcej. Ilość znaków powinna zostać rozszerzona do 0000,0000 z uwagi na protokół DLMS zwłaszcza dla rejestrów standardowych. Jest to niezbędne rozszerzenie, aby ilość znaków była w formacie 0000,0000 a nie jak obecnie w TSKB 0,00. Uzasadnienie: W EOP przyjęto zasadę, że rejestry strat licznikowych ustawiamy jak dla rejestrów standardowych. I2h (Cu) 83.8.20 - Kwadrat prądu x godziny (dla RCu = 1Ω) Straty jednostkowe obciążenia w linii (w miedzi) U2h (Fe) 83.8.19 - Kwadrat napięcia x godziny (dla RFe 1 MΩ ) Straty jednostkowe biegu jałowego w trafo (w żelazie) Takie same parametry w licznikach ustawiamy dla rejestrów odpowiednio OLA+ 83.8.1 i OLA- 83.8.2 1Ohm raz dla NLA+ 83.8.4 i NLA83.8.5 ustawiamy 1 MOhm. W związku z obecnym ograniczeniem do 3 znaków na walidacjach w POM występują błędy krytyczne, które uniemożliwią migrację do CSIRE, a docelowo problem z rozliczeniem z odbiorcą. | Nieuwzględniona | Wnioskowanie o zmiany w Zakresie Danych Migracji niezgodne z pkt. 4.7.1. IRiESP-OIRE - Uczestnik migracji z wyłączeniem Uczestnika migracji, o którym mowa w pkt 4.2.2., może zgłaszać propozycje zmiany do Zakresu danych migracji CSIRE.