## Plan Obrony
Harmonogram testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 11. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2020-2024
Opis środka z planu obrony systemu |  |  |  | Automatyka w przypadku wzrostu częstotliwości / spadku częstotliwości działająca w oparciu o korektę mocy od częstotliwości lub statyczną regulację prędkości obrotowej RO(P) |  |  | Zarządzanie odchyleniami częstotliwości 2.2.3.3.2.2.4. oraz 4.3.5.1., i 4.3.5.2. wraz z 4.3.5.15. i 4.4.5.16. IRiESP |  | Zarządzanie odchyleniami napiecia |  |  | Zarządzanie rozpływami mocy czynnej |  |  |  | Wsparcie systemu mocą czynną
Wymaganie wg pkt IRiESP |  |  |  | Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.2.1.1.(7) | Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.1.1.(1) i 2.2.3.3.2.2.4.(2) | Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.3.3.1.(3) | Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.2.2.4. wraz z 2.2.3.3.2.2.5. | Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.3.3. | Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.1.1.(2) i 4.3.9.20. do 4.3.9.26. | Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.1.1.(4) i 4.3.9.20. do 4.3.9.26. | Na podstawie wymagań zawartych w 2.2.3.3.3.6. | Na podstawie zapisów pkt 4.3.5.1., wykorzystując zdolności opisane w pkt 2.2.3.3.1.2.(3) | Na podstawie pkt 4.3.5.1. wykorzystując uprawnienia opisane w 4.3.5.15. | Na podstawie pkt 4.3.5.2. wykorzystując uprawnienia opisane w 4.3.5.16. | Na podstawie Art. 9c.2.6) Ustawy Prawo energetyczne oraz wykorzystując zdolności opisane w 2.2.3.3.3.2.1.(1) i (3) lub 2.2.3.4.7. | Na podstawie pkt 4.3.5.1. wykorzystując uprawnienia opisane w 4.3.5.15. | Na podstawie pkt 4.3.5.2. wykorzystując uprawnienia opisane w 4.3.5.16. | Na podstawie pkt 4.3.5.1. lub 4.3.5.2. wykorzystując zdolności opisane w 4.3.5.24. | Na podstawie Art. 9c.2.6) Ustawy Prawo energetyczne oraz wykorzystując zdolności opisane w 2.2.3.3.3.2.1.(1) i (3) lub 2.2.3.4.7.
Wymagania dedykowane dla SGU będących |  |  |  | Synchronicznymi modułami wytwarzania energii |  | Modułami parków energii | Synchronicznymi modułami wytwarzania energii | Modułami parków energii | Synchronicznymi modułami wytwarzania energii |  | Modułami parków energii | Synchronicznymi modułami wytwarzania energii |  |  | Modułami parków energii | Synchronicznymi modułami wytwarzania energii |  |  | Modułami parków energii
Okres sprawdzenia |  |  |  | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat
L.p. | Elektrownia / KOD | Nr bloku | Sprawdzenie na podstawie | Planowany termin testów w latach 2020 - 2024
1 | Elektrownia 1
| PGM1 1-01 | 1 | IRiESP | 2020 | 2020 | - | 2020 | - | 2020 | - | - | 2020 | 2020 | - | - | 2020 | - | - | -
| PGM1 1-02 | 2 | IRiESP | 2021 | 2021 | - | 2021 | - | 2021 | - | - | 2021 | 2021 | - | - | 2021 | - | - | -
| PGM1 1-03 | 3 | IRiESP | 2022 | 2022 | - | 2022 | - | 2022 | - | - | 2022 | 2022 | - | - | 2022 | - | - | -
| PGM1 1-04 | 4 | IRiESP | 2023 | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | - | - | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | - | - | -
2 | Elektrownia 2
| PGM2 1-01 | 1 | IRiESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | - | - | 2020 | - | -
| PGM2 1-02 | 2 | IRiESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | - | - | 2021 | - | -
| PGM2 1-03 | 3 | IRiESP | - | 2023 | - | 2023 | - | 2023 | 2023 | - | 2023 | 2023 | - | - | 2023 | - | - | -
| PGM2 1-04 | 4 | IRiESP | - | 2024 | - | 2024 | - | 2024 | 2024 | - | 2024 | 2024 | - | - | 2024 | - | - | -
3 | Elektrownia 3
| PPM3 4-01 | 1 | IRiESP | - | - | 2020 | - | 2020 | - | - | 2020 | - | - | - | 2020 | - | - | - | 2020
| PPM3 4-02 | 2 | IRiESP | - | - | 2021 | - | 2021 | - | - | 2021 | - | - | - | 2021 | - | - | - | 2021
| PPM3 4-03 | 3 | IRiESP | - | - | 2023 | - | 2023 | - | - | 2023 | - | - | - | 2023 | - | - | - | 2023
| PPM3 4-04 | 4 | IRiESP | - | - | 2024 | - | 2024 | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 | - | - | - | 2024
Legenda:
Termin testu - (data) - Planowany termin przeprowadzenia testu uzgodniony z podmiotem będącym właścicielem SGU

## Plan Odbudowy
Harmonogram testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 23. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2020 - 2024
Opis środka z planu odbudowy |  |  |  | Rozruch autonomiczny | Ponowne podanie napięcia |  | Regulacja częstotliwości | Resynchronizacja (regulacja napięcia i częstotliwości wysp) |  |  |  | Testy na bazie umów (w tym przyłączeniowych) i próby systemowe
Wymaganie wg pkt IRiESP |  |  |  | 2.2.3.3.2.2.6. | 2.2.3.3.2.2.9. wraz z 2.2.3.3.2.2.7. po rozruchu autonomicznym (2.3.3.2.2.3.(1) i 2.2.3.3.2.2.6.) | 2.2.3.3.2.2.9. wraz z 2.2.3.3.2.2.7. po udanym PWE (2.2.3.3.2.2.3.(2)) na bazie PPW (2.2.3.3.1.2.(4)) | 2.2.3.3.2.2.4. wraz z 2.2.3.3.2.2.5 | Regulacja napięcia na podstawie 2.2.3.3.2.2.7. | Regulacja napięcia poprzez zmianę wartości zadanej na polecenie dyspozytora wg 4.3.5.15. lub 4.3.5.16. | Regulacja częstotliwości na podstawie 2.2.3.3.2.2.4. | Regulacja częstotliwości poprzez zmianę mocy zadanej na polecenie dyspozytora 4.3.5.15. lub 4.3.5.16. | Podanie napięcia na linię długą | Uruchomienie elektrowni
Okres sprawdzenia |  |  |  | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 3 lata | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 3 lata | 5 lat
L.p. | Elektrownia / KOD | Nr bloku | Sprawdzenie na podstawie | Planowany termin testów w latach 2020 - 2024
1 | Elektrownia 1
| PGM1 1-01 | 1 | IRiESP | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2024
| PGM1 1-02 | 2 | IRiESP | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2024
| PGM1 1-03 | 3 | IRiESP | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2024
| PGM1 1-04 | 4 | IRiESP | 2020 | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | 2024
2 | Elektrownia 2
| PGM2 1-01 | 1 | IRiESP | - | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | -
| PGM2 1-02 | 2 | IRiESP | - | - | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | -
| PGM2 1-03 | 3 | IRiESP | - | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | - | -
| PGM2 1-04 | 4 | IRiESP | - | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | - | -
3 | Elektrownia 3
| PPM3 4-01 | 1 | IRiESP | - | - | - | - | - | 2021 | - | 2021 | - | -
| PPM3 4-02 | 2 | IRiESP | - | - | - | - | - | 2022 | - | 2022 | - | -
| PPM3 4-03 | 3 | IRiESP | - | - | - | - | - | 2023 | - | 2023 | - | -
| PPM3 4-04 | 4 | IRiESP | - | - | - | - | - | 2024 | - | 2024 | - | -
Legenda:
Termin testu - (data) - Planowany termin przeprowadzenia testu uzgodniony z podmiotem będącym właścicielem SGU